## catalogo
Obra (Etapa): | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI
Duración:
Municipio: | SAN PEDRO QUIATONI |  |  | Inicio Obra:
Ubicación: | SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA. |  |  | Fin Obra:
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | Importe | %
A | A
A1 | RED DE DISTRIBUCIÓN
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. | M2 | 2769.36
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 1106.16
160 | A-EXC60U EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL II EN SECO, ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 1077.98
RDS/CXF | A-EXM05V1 AFINE DE PLANTILLA A PICO Y PALA EN MATERIAL "II" EN SECO, 10 CMS. DE PROMEDIO | M2 | 1313.2
227 | A-PLN01B CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 160.34
S/C-1101 | C-TUB17E SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 4" | ML | 370.92
S/C-1102 | C-TUB13E SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 3" | ML | 931.84
S/C-1103 | C-TUB07E SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 2" | ML | 3268.32
S/C-1104 | C-TUB05E SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 1 1/2" | ML | 345.64
859 | C-PE024C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE FoFo DE 4"í, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
852 | C-PE023C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA ROSCADA DE FOFO DE 3"í, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1704 | C-PE582C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3"i, INCLUYE BRIDAS, TORNILLOS Y EMPAQUES DE PLOMO. | PZA | 11
STUBENDPEAD-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD A BASE STUB END DE PEAD DE RD.11 DE 3" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 21
C.STUBENDPEAD-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA PARA STUB END DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE, EMPAQUE Y TORNILLOS. | PZA | 21
C.PEAD-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PEAD RD-11 DE 90X3" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3
TEE-PEAD-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PEAD RD-11 DE 3X3" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 8
RED-PEAD-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PEAD RD-11 DE 3" A 2" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 8
TEE-PEAD-2" | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PEAD RD-11 DE 2X2" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 5
EXT.STUBENDPEAD-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD A BASE STUB END DE PEAD DE RD.11 DE 2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 6
CONTR-STUBACERO-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA PARA STUB END DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE, EMPAQUE Y TORNILLOS. | PZA | 6
VALVULA.COMP-007 | C-PE580C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2"í, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 4
CODO.PEAD-0124 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PEAD DE RD.11 DE 45X2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 5
13114-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PEAD DE RD.11 DE 90X2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 7
TEEFOFO4-0123 | C-PE474C SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 4" x 4"í INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
1310018-V4" | C-PE583C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4"í, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
1310045-CRUZFOFO | C-PE142C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE FoFo. 4" x 2" í INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
131004-125 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD A BASE STUB END DE PEAD DE RD.11 DE 4" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4
131045-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA PARA STUB END DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE, EMPAQUE Y TORNILLOS. | PZA | 4
131119-047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PEAD RD-11 DE 4X4" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
131118-015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PEAD DE RD.11 DE 90X4" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2
13100184-025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PEAD RD-11 DE 4" A 2" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2
131157-0023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PEAD RD-11 DE 4" A 3" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
131119-0078 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PEAD RD-11 DE 2" A 1 1/2" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3
131448-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PEAD DE RD.11 DE 90X1 1/2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
13148-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PEAD DE RD.11 DE 1 1/2"X1 1/2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
131224-1147 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE PEAD DE RD.11 DE 2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 9
131448-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE PEAD DE RD.11 DE 1 1/2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 3
717 | C-COV02A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "2" DE 1.00 x 0.90 MTS. (75 A 150 MM DIAM.). | CAJA | 5
725 | C-COV05A CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO "5" DE 1.30 x 0.90 MTS. (50 A 150 MM), INCLUYE TAPA FO.FO. PARA TRÁFICO PESADO | CAJA | 5
131448-004 | C-COV05AF CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "5" DE 1.30 X 0.90 MTS. (50 A 150 MM), INCLUYE TAPA DE FO.FO. PARA TRAFICO PESADO | CAJA | 1
2246 | C-TUB40F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 3" DIAM. | ML | 3
787 | C-PE008A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90øx 3" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
13148-0015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR HIDROTOMA PEAD-FOGO DE 3" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
1000 | INTERCONEXION DE RED DE TUBERIA NUEVA A TUBERIAS EXISTENTES EN DIAMETROS DE 1 1/2" A 3". INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 6
6630 | A-REL25A RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO HASTA 30 CM ARRIBLA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE:SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CRIBADO Y ADICION DE AGUA. EN CAPAS DE 20CM | M3 | 1088.07
5579 | A-REL48A RELLENO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION, DEPOSITADO LATERALMENTE. | M3 | 915.5
6295 | B-ATR21A ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÍNIMO DE 3/4" PARA TUBERÍA DE 2" A 6" DE DIAM. CON DIMENSIONES DE 50X20X40 CMS. INCLUYE COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 168
S/CAPEX | I-ACAMPD ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN CAMIÓN VOLTEO INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA A MANO. | M3 | 234.05
S/CSPEX | I-ACASMPD SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO | M3 | 2340.5
A1 | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN
A2 | CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN (25 PIEZAS)
391 | B-LYT00A TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. | M2 | 63.48
77 | A-EXC10Q EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "III-A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD. | M3 | 15.66
4858 | B-PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. | M2 | 17.28
289 | B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 98.1
291 | B-ARE10A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 297.72
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 116.1
404 | B-CIM01I COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIONES. | M2 | 4.32
423 | B-CIM25C CIMBRA DE MADERA EN MUROS HASTA 6.20 MTS.DE ALTURA. | M2 | 71.28
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 19.44
4778 | B-CON25A CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=250 KG/CMý CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 1.26
4716 | B-CON93A CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C=250 KG/CMý HASTA 6.20 M. DE ALTURA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 3.6
4717 | B-CON94A CONCRETO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM HASTA 6.20 M. DE ALTURA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. INCLUYE CURADO Y MEBRANA DE CURADO | M3 | 1.17
793 | C-PE009A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90øx 4" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
787 | C-PE008A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90øx 3" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
775 | C-PE006A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90øx 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 32
1707 | C-PE583C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1704 | C-PE582C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 3"i, INCLUYE BRIDAS, TORNILLOS Y EMPAQUES DE PLOMO. | PZA | 1
1697 | C-PE580C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 7
1168 | C-PE121A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 9
1670 | C-PE557A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 4" x 30.5 CMS. (102 x 305 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1646 | C-PE508A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 3" x 30.5 CMS. (76 x 305 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1534 | C-PE410A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" x 30.5 CMS. (50 x 305 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 16
1668 | C-PE555A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 4" x 20.3 CMS. (102 x 203 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1644 | C-PE506A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 3" x 20.3 CMS. (76 x 203 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1529 | C-PE408A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" x 20.3 CMS. (50 x 203 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 7
1520 | C-PE403A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" x 10.2 CMS. (50 x 102 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 18
1825 | C-PE690C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 4" | PZA | 1
1821 | C-PE683C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 3" | PZA | 1
1817 | C-PE681C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PRESIÓN DE 2" | PZA | 7
131004-125 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD A BASE STUB END DE PEAD DE RD.11 DE 4" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2
131045-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA PARA STUB END DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE, EMPAQUE Y TORNILLOS. | PZA | 2
STUBENDPEAD-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD A BASE STUB END DE PEAD DE RD.11 DE 3" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 2
C.STUBENDPEAD-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA PARA STUB END DE ACERO DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE, EMPAQUE Y TORNILLOS. | PZA | 2
EXT.STUBENDPEAD-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD A BASE STUB END DE PEAD DE RD.11 DE 2" DE DIAM. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 7
CONTR-STUBACERO-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRABRIDA PARA STUB END DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE, EMPAQUE Y TORNILLOS. | PZA | 7
131119-0078 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION PEAD RD-11 DE 2" A 1 1/2" DE DIAM.. INCLUYE, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
2257 | C-TUB45F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 4" DIAM. | ML | 1
2246 | C-TUB40F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 3" DIAM. | ML | 1
2223 | C-TUB30F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L-200 DE 2" DIAM. | ML | 7
237 | A-REL20A RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, CON EQUIPO MANUAL. | M3 | 2.34
131477-0048 | C-COV05AF CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "1" DE 0.70 X 0.70 MTS X 0.67 MTS. (50 A 150 MM), | CAJA | 9
2323 | D-BYT22A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA REFORZADA DE 50 X 50 CMS DE FOFO, INCLUYE :CONTRAMARCO DE VIGA IPS DE 4" | CAJA | 9
A2 | TOTAL CAJA ROMPEDORA DE PRESIÓN EN RED DE DISTRIBUCIÓN (25 PIEZAS)
A3 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
4241 | A-RUP051 CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" EN PAVIMENTO ASFALTICO O HIDRAULICO. | ML | 3694.32
4686 | A-DEM030 RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CON EQUIPO (ROMPEDORA NEUMATICA) CON UN ESPESOR DE 15 CM. EN PROMEDIO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A 20 M. DE DISTANCIA. | M2 | 1038.37
4947 | A-REP090 REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 DE F'C=250 KG/CM2, CON ACABDO RAYADO Y VOLTEO DE SUS ARISTAS. INCLUYE: COLADO,ACELERANTE, CURADO, MATERIAL Y HERRAMIENTA2 | M2 | 1038.37
S/CAPDM | I-ACAMP ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA A MANO. | M3 | 77.88
S/CSPDM | I-ACASMPD SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO | M3/KM | 778.8
A3 | TOTAL REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
A4 | TOMAS DOMICILIARIAS
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. | M2 | 474
4241 | A-RUP051 CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" EN PAVIMENTO ASFALTICO O HIDRAULICO. | ML | 1580
4686 | A-DEM030 RUPTURA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CON EQUIPO (ROMPEDORA NEUMATICA) CON UN ESPESOR DE 15 CM. EN PROMEDIO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A 20 M. DE DISTANCIA. | M2 | 237
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 284.4
227 | A-PLN01B CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 23.7
752 | C-PE001B SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE PVC PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1 1/2" x 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 22
758 | C-PE002B SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE PVC PARA TOMA DOMICILIARIA DE 2" x 1/2" í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 212
766 | C-PE004B SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE PVC PARA TOMA DOMICILIARIA DE 3" x 1/2" í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 59
771 | C-PE005B SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE PVC PARA TOMA DOMICILIARIA DE 4" x 1/2"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 23
6605 | C-PE802A SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE INSERCION DE BRONCE DE 1/2"DE DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 316
2151 | C-TUB05G SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-9 DE 1/2" (13 MM) | ML | 1580
1332 | C-PE210B SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUJETADOR O CONECTOR PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 316
2144 | C-TUB05F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 1/2" DE DIAM. | ML | 379.2
751 | C-PE001A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90 x 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 632
1273 | C-PE162A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 1/2" x 30.5 CMS. (13 x 305 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 316
878 | C-PE028A SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE FoGo DE 1/2"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 316
1840 | C-PE800A SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 316
1841 | B-ATR21A ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MINIMO DE 3/4" CON DIMENSIONES DE 40x30x30 CMS. INCLUYE COLADO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 316
5579 | A-REL48A RELLENO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR, UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION, DEPOSITADO LATERALMENTE. | M3 | 260.66
4947 | A-REP090 REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 DE F'C=250 KG/CM2, CON ACABDO RAYADO Y VOLTEO DE SUS ARISTAS. INCLUYE: COLADO,ACELERANTE, CURADO, MATERIAL Y HERRAMIENTA2 | M2 | 237
S/CAPDE | I-ACAMPD ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO INCLUYENDO CARGA Y DESCARGA A MANO. | M3 | 84.19
S/CSPDE | I-ACASMPD SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACION, EN KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMIÓN VOLTEO | M3/KM | 841.9
A4 | TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS
A5 | LETRERO DE OBRA
4688 | G-HER08J SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 x 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"x 3/16" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/2"x3/16, INCLUYE COLOCACION Y ROTULACION DE TRES ESCUDOS CON DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1
A5 | TOTAL LETRERO DE OBRA
A | TOTAL A
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: