## b)Estandar (E)
Obra: | "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO"
Localidad: | 0001 SANTIAGO EL RÍO
Municipio: | 461 SANTIAGO DEL RÍO
Región | 04 MIXTECA
Estado: | 20 OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A1 | SECTOR 1
A11 | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. | M2 | 687.14
24 | A-RUP050 CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DIAM. EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | ML | 1753.5
251 | RUPTURA A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR | M2 | 482.23
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 155.14
73 | A-EXC10M EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "III-A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 253.52
231 | A-PLN20A PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 68.68
3975-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 DE 1 1/2" DEDIAM. | ML | 1249.3
238 | A-REL22A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL | M3 | 237
239 | A-REL40A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | M3 | 172.95
3499 | I-ACA02A ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES DE PAVIMENTO CON CARGA A MANO, EN CAMINO DE TERRACERÍA. | M3 | 287.23
4339 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 45ø x 1 1/2" DIAM. | PZA | 2
5786 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2". | PZA | 3
4178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" x 1 1/2" DIAM. | PZA | 5
4207 | C-VAL580 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO BRIDADA DE 2" DIÁM. CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14 KG/CM2 (200 LBS/PLG2), INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
SEP2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 5
CBM2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRABRIDA METÁLICA DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 5
5787 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 4
COVT1 | CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "I" DE 50 A 60 MM. (2" A 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE MARCO Y TAPA DE PEAD PARA TRÁNSITO PESADO. | PZA | 3
A11 | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 1
A1 | TOTAL SECTOR 1
A2 | SECTOR 2
A21 | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. | M2 | 1597.44
24 | A-RUP050 CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DIAM. EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | ML | 3297.82
251 | RUPTURA A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR | M2 | 906.89
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 791.98
73 | A-EXC10M EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "III-A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 190.18
231 | A-PLN20A PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 159.74
3975-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 DE 1 1/2" DEDIAM. | ML | 2904.4
238 | A-REL22A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL | M3 | 551.09
239 | A-REL40A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | M3 | 402.05
3499 | I-ACA02A ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES DE PAVIMENTO CON CARGA A MANO, EN CAMINO DE TERRACERÍA. | M3 | 667.68
4339 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 45ø x 1 1/2" DIAM. | PZA | 2
5933 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90° X 1 1/2" DE DIAM | PZA | 2
5786 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2". | PZA | 12
4178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" x 1 1/2" DIAM. | PZA | 9
4207 | C-VAL580 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO BRIDADA DE 2" DIÁM. CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14 KG/CM2 (200 LBS/PLG2), INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 5
SEP2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 9
CBM2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRABRIDA METÁLICA DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 9
5787 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 13
COVT1 | CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "I" DE 50 A 60 MM. (2" A 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE MARCO Y TAPA DE PEAD PARA TRÁNSITO PESADO. | PZA | 5
A21 | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 2
A22 | CRP EN RED SECTOR 2 (2 PZAS)
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 5.76
68 | A-EXC10H EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 5.76
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIÓN | M2 | 2.16
421 | B-CIM25A CIMBRA DE MADERA EN MUROS, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M2 | 53.2
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 5.12
456 | B-CON01A CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE F'c=100 KG/CM2. | M3 | 0.29
5064 | B-CON16A FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CON GRAVA DE RIO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 0.58
5155 | B-CON16A CONCRETO EN MUROS DE F'C=200 KG/CM2 HASTA 6.2 MTS. DE ALTURA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 1.56
322 | B-CON21A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=200 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.51
289 | B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 55.88
291 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACIÓN HASTA 6.20 MTS. | KG | 347.98
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 63.46
SEP2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 4
842 | C-PE021C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS ROSCADA DE FOFO DE 2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 8
4207 | C-VAL580 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO BRIDADA DE 2" DIÁM. CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14 KG/CM2 (200 LBS/PLG2), INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
1534 | C-PE410A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 30.5 CMS. (50 x 305 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 4
775 | C-PE006A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90ø x 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 4
1541 | C-PE414A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 50.9 CMS. (50 x 509 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 4
NFG2X1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 100.9 CMS. (50 x 1009 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
1847 | C-PE681C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR TIPO 20F PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO ROSCADA INTERNA DE BRONCE DE 2" DIAM. | PZA | 2
BBASEC1 | BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.10 M | PZA | 2
TPEAD | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE 60 X 60 CM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 4
A22 | TOTAL CRP EN RED SECTOR 2 (2 PZAS)
A23 | TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN SECTOR 2 (10 M3)
A231 | OBRA CIVIL
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 22.09
68 | A-EXC10H EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 12.27
456 | B-CON01A CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE F'c=100 KG/CM2. | M3 | 2.21
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIÓN | M2 | 22.88
421 | B-CIM25A CIMBRA DE MADERA EN MUROS, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M2 | 43.2
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 15.01
4716 | B-CON93A CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES DE F'C=250 KG/CM2 HASTA 6.20M. DE ALTURA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 13.2
291 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACIÓN HASTA 6.20 MTS. | KG | 849.05
502 | B-EMV02A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1/4" x 1 1/2". | ML | 2
64162 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL.10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x1 1/4" DE ESP. DE 80X80 CMS. INCLUYE MATERIAL, CANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA, FLETES Y MANIOBRAS. | PZA | 1
6030 | G-PIN30B SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 0.00 A 6.2 MTS. INCLUYE RESANES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 29.14
4976 | G-HER05C SUM.Y COLOC.DE CERCA DE MALLA CICLON DE 2.00 M DE ALT. INC. MATS. PUESTOS EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOC. POSTES, MARCOS, ALAMBRE LISO, ALAM. DE PUAS Y MALLA CICLON GALV. CAL 10.5 ABERT 55X55 mm (HASTA 100M LONG.)." | M2 | 53.2
2951 | G-HER03C SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLO DE 2 x 2 MTS. CON MARCO GALVANIZADO CON ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR. | PZA | 1
A231 | TOTAL OBRA CIVIL
A232 | TUBERÍA DE LIMPIEZA
NFG2X130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo L-200 DE 2" x 130 CMS.(51 x 1300 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
4207 | C-VAL580 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO BRIDADA DE 2" DIÁM. CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14 KG/CM2 (200 LBS/PLG2), INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
COVT1 | CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "I" DE 50 A 60 MM. (2" A 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE MARCO Y TAPA DE PEAD PARA TRÁNSITO PESADO. | PZA | 1
842 | C-PE021C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS ROSCADA DE FOFO DE 2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
1541 | C-PE414A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 50.9 CMS. (50 x 509 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
A232 | TOTAL TUBERÍA DE LIMPIEZA
A233 | TUBERÍA DE LLEGADA
NFG2X150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo DE 2" x 150 CMS.(51 x 1500 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1541 | C-PE414A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 50.9 CMS. (50 x 509 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
775 | C-PE006A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90ø x 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1847 | C-PE681C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR TIPO 20F PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO ROSCADA INTERNA DE BRONCE DE 2" DIAM. | PZA | 1
A233 | TOTAL TUBERÍA DE LLEGADA
A234 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN
1541 | C-PE414A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 50.9 CMS. (50 x 509 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
1520 | C-PE403A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 2" DIAM. x 10.2 Cms (50x102mm). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
775 | C-PE006A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90ø x 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1168 | C-PE121A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 2" x 2" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
A234 | TOTAL TUBERÍA DE VENTILACIÓN
A235 | TUBERÍA DE DEMASÍAS
NFG2X150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo DE 2" x 150 CMS.(51 x 1500 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1541 | C-PE414A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 50.9 CMS. (50 x 509 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
775 | C-PE006A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90ø x 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
A235 | TOTAL TUBERÍA DE DEMASÍAS
A236 | TUBERÍA DE SALIDA A RED
NFG2X130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo L-200 DE 2" x 130 CMS.(51 x 1300 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
842 | C-PE021C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS ROSCADA DE FOFO DE 2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
A236 | TOTAL TUBERÍA DE SALIDA A RED
A23 | TOTAL TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN SECTOR 2 (10 M3)
A2 | TOTAL SECTOR 2
A3 | SECTOR 3
A31 | RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. | M2 | 1826.13
24 | A-RUP050 CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" DIAM. EN PAVIMENTO HIDRÁULICO | ML | 4604.28
251 | RUPTURA A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR | M2 | 1266.19
62 | A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 500.95
73 | A-EXC10M EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "III-A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 587.43
231 | A-PLN20A PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 182.57
3975-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD-17 DE 1 1/2" DEDIAM. | ML | 3320.24
238 | A-REL22A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL | M3 | 629.94
239 | A-REL40A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | M3 | 459.62
3499 | I-ACA02A ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIONES DE PAVIMENTO CON CARGA A MANO, EN CAMINO DE TERRACERÍA. | M3 | 763.34
4339 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 45ø x 1 1/2" DIAM. | PZA | 2
5933 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 90° X 1 1/2" DE DIAM | PZA | 1
5786 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2". | PZA | 9
4178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" x 1 1/2" DIAM. | PZA | 5
4207 | C-VAL580 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO BRIDADA DE 2" DIÁM. CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14 KG/CM2 (200 LBS/PLG2), INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
SEP2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 5
CBM2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRABRIDA METÁLICA DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 5
5787 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. | PZA | 10
COVT1 | CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "I" DE 50 A 60 MM. (2" A 2 1/2") DE DIAMETRO. INCLUYE MARCO Y TAPA DE PEAD PARA TRÁNSITO PESADO. | PZA | 3
A31 | TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR 3
A32 | CRP EN RED SECTOR 3 (1 PZA)
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 2.88
68 | A-EXC10H EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2.88
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIÓN | M2 | 1.08
421 | B-CIM25A CIMBRA DE MADERA EN MUROS, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M2 | 26.6
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 2.56
456 | B-CON01A CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE F'c=100 KG/CM2. | M3 | 0.14
5064 | B-CON16A FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, CON GRAVA DE RIO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 0.29
5155 | B-CON16A CONCRETO EN MUROS DE F'C=200 KG/CM2 HASTA 6.2 MTS. DE ALTURA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 0.78
322 | B-CON21A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=200 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.25
289 | B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 27.94
291 | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACIÓN HASTA 6.20 MTS. | KG | 173.99
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 31.73
SEP2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE STUB END DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2" DE DIÁMETRO. | PZA | 2
842 | C-PE021C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDAS ROSCADA DE FOFO DE 2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 4
4207 | C-VAL580 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO BRIDADA DE 2" DIÁM. CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 14 KG/CM2 (200 LBS/PLG2), INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
1534 | C-PE410A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 30.5 CMS. (50 x 305 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
775 | C-PE006A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FOGO DE 90ø x 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1541 | C-PE414A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 50.9 CMS. (50 x 509 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
NFG2X1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 100.9 CMS. (50 x 1009 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
1847 | C-PE681C SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR TIPO 20F PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO ROSCADA INTERNA DE BRONCE DE 2" DIAM. | PZA | 1
BBASEC1 | BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 0.20 X 0.20 X 0.10 M | PZA | 1
TPEAD | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE POLIETILENO DE 60 X 60 CM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
A32 | TOTAL CRP EN RED SECTOR 3 (1 PZA)
A3 | TOTAL SECTOR 3
A4 | TOMAS DOMICILIARIAS
TD-RUR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA TIPO RURAL , INCLUYE: 1 SILLETA DE PEAD DE 1/2 DIAM., 1 ADAPTADOR DE COMPRESIÓN DE PVC DE 13 X 16 MM, 10 M DE TUBO PARA TOMA DOMICILIARIA PEAD 1/2", 1 LLAVE DE CUADRO DE 1/2", 1 TORRE DE BANQUETA, 1 NIPLE DE FOGO DE 30 CM X 1/2", 1 CODO DE FOGO DE 90ø X 1/2", 1 TUBO DE FOGO DE 100 CM X 1/2", 1 COPLE DE FOGO DE 1/2", 1 LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2", 1 BASE PARA TOMA DOMICILIARIA. | TOMA | 194
A4 | TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS
A5 | LETRERO DE DIFUSIÓN DE OBRA
4688 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 1.22 X 2.44 M A BASE DE LÁMINA CAL. #18 Y ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ÁNGULO DE 1" X 3/16, INCLUYE COLOCACIÓN Y ROTULACIÓN DE TRES ESCUDOS CON DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1
A5 | TOTAL LETRERO DE DIFUSIÓN DE OBRA
A | TOTAL REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: