## Hoja4
LA OBRA (ETAPA): REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE: 0002 - CIRUELOS DE GUAPONCINGO, MUNICIPIO DE: 032 - FRESNILLO DE TRUJANO, REGION: 04 - MIXTECA, ESTADO: 020 - OAXACA.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A01 | POZO PROFUNDO
391 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 100
3811 | P-MOV05A EQUIPO DE PERFORACION CON CAPACIDADAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 MTS. | MOV | 1
3812 | P-MOV05B EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 METROS | MOV | 1
3810 | P-MOV01C EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 METROS, EN CAMINO PAVIMENTADO. | KM | 65
3797 | P-EXF10A EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL COMUN. | FOSAS | 1
4140 | SUMINISTRO DE PIPA DE 10000 LTS. C/BOMBA DE 2" Y MANGUERA DE SUCCION MODELO S-551-OSP-92 MOTOR DIESSEL DE 160 HP. TRANSMISION TREMEC CAPACIDAD DE EJES 31500 LB. FRENOS DE AIRE LLANTA DE 1000-20 DIRECCION HIDRAULICA. | M3 | 1
3806 | LODOS DE PERFORACIÓN PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, DE 36 SEGUNDOS DE VISCOSIDAD. INCLUYE SUMINISTRO DE BENTONITA. | M3 | 60
3774 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD | ML | 1
S/C | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO DE 6" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD | ML | 69
3830 | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL, PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 METROS. | REG | 1
S/C | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 6" A 8" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD | ML | 1
S/C | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 6" A 8" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD | ML | 69
S/C | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 8" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD | ML | 1
S/C | AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO DE 8" A 12" DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 100.00 M DE PROFUNDIDAD | ML | 12
S/C | TUBERIA LISA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIAMETRO. | ML | 13.5
S/C | TUBERIA RANURADA DE PVC PARA ADEME DE 6" DE DIAMETRO. | ML | 57
S/C | P-SUM04B SUMINISTRO Y FLETE DE TUBERIA LISA DE ACERO PARA ADEME Y CONTRA ADEME | ML | 13
DE 8" x 1/4" ESPESOR.
3799 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA REDONDEADA, LAVADA Y CRIBADA PARA FILTROS DE POZOS DE 1/4" A 1/2", INCLUYE ACARREO HASTA 10 KM. | M3 | 1.34
3843 | TRATAMIENTO DE POZOS CON DISPERSOR DE ARCILLA. | LT | 70
5205 | P-LIA40A LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION. INCLUYE TRASLADO DEL EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. PROFUNDIDAD 61.00 A 70.00 MTS. | POZO | 1
6262 | BOMBA CON COLUMNA DE 152.40 MM. (6") DE DIAM. MARCA GROUNDFUS O SIMILAR, MODELO: 25S100-52 Y MOTOR DE 15 HP | DESAR | 1
S/C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO | PZA | 1
3859 | Q-FQB01A ANALISIS FISICO-QUIMICO DEL AGUA, INCLUYENDO REACTIVOS NECESARIOS PARA EL ANALISIS. | ANLS | 1
A02 | SISTEMA DE TIERRA FISICA
S/C1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO 4/0 AWG A 7 HILOS | PZA | 1
S/C2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COOPERWELL DE 5/8" X 1.5 M | PZA | 1
S/C3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO ZAPATA MECÁNICA PARA VARILLA | PZA | 1
S/C4 | REGISTRO DE MEDICIÓN A TIERRA | ESTUDIO | 1
S/C5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD 3" NEGRO PARA PROTECCIÓN DE BAJADA | M | 5.23
S/C6 | PRUEBAS DE RESISTENCIA DE TIERRA | ESTUDIO | 1
A03 | ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN
S/C7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDIDOR TRIFÁSICA DE 7 MORDAZAS A 200 AMP, NEMA 3R PARA EXTERIOR. | PZA | 1
S/C8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED GRUESA DE 2" DIAM. | M | 3.74
F-PE060A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 CONDUIT GALVANIZADO DE 51 MM. (2") DE DIAM. PARED GRUESA | PZA | 1
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO A 45° DE FOGO CON ROSCA HEMBRA DE 2 PULG | PZA | 4
F-PE106A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA (U) DE Fo Go PARA SUJETAR TUBO DE 2" DIAM. | PZA | 4
S/C9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLES THW-LS CALIBRE #2 (L1, L2, L3) Y #4 NEUTRO | LOTE | 1
A04 | CENTRO DE CARGA Y DISTRIBUCIÓN
S/C10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL TRIFÁSICO CON INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DERIVADOS | PZA | 1
S/C11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE TIERRA Y NEUTRO EN GABINETE | PZA | 1
A05 | ALIMENTACIÓN A CARGA Y EQUIPOS
S/C12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTERIA Y CABLEADO DE SALIDA A AQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | PZA | 1
S/C13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSIÓN REDUCIDA PARA MOTOR DE 30 HP. INCLUYE INTERRUPTOR DE PARO/ARRANQUEM CONTACTORES Y RELÉ TÉRMICO. | PZA | 1
A06 | ESTRUCTURAS Y SOPORTE
S/C14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLAS (POSTERIA TIPO SECCIONAL O SOPORTE METÁLICO CON PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS) | PZA | 1
2753 | F-POS01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO DE 11.0 MTS. DE ALTURA, DISEÑADO BAJO NORMAS C.F.E. | PZA | 1
S/C15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV1 | PZA | 1
S/C16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC | PZA | 1
S/C17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL | PZA | 1
S/C18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA IPC | PZA | 1
S/C19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDIDOR CON TUBO Y CONEXIONES A FOGO DE 2" DIAM. | PZA | 1
F-ACO01A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE 2"i, PARA ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN NORMAS C.F.E., INCLUYE TUBO DE Fo Go DE 2" DIAM., BASE PARA MEDIDOR Y CABLE DEL No.6. | PZA | 1
S/C20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T CONDUIT MODELO T-69 O SIMILAR DE 2" | PZA | 1
A07 | MULTIPLE DE DESCARGA
781 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90 X 2 1/2" DIAM, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
S/C21 | C-PE138C SUMINSTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE Fo Fo. 2 1/2" x 2 1/2" DIAM. INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
| C-PE121A SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE Fo Go DE 2 1/2" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1784
1,259 | C-PE155A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 1/2" DIAM X 10.2 CMS (13 X 102 MM), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 4
1,746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2" DIAM, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
3,933 | C-PE849C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO ROSCADA DE BRONCE DE 1/2" DIAM Y 7.00 KG/CM2 | PZA | 2
1596 | C-PE459A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE Fo Go C-40 DE 2 1/2" DIAM. X 30.5 CMS. (64 X 305 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 3
1677 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE FOFO DE 2 1/2" DIAM, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS | PZA | 1
3733 | J-MAN15A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE 20 KG/CM2 CON SALIDA DE 3/4" DE DIAMETRO. | PZA | 1
1790 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ROSS TIPO 20 WR. CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 50 A 180 PSI (3.5 A 12.6 KG/CM2) DE 2" DE DIAMETRO | PZA | 1
1701 | C-PE581C SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2 1/2" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
942 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE LARGO DE Fo Fo DE 2 1/2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
821 | C-PE016A SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO Fo Go DE 45 x 2 1/2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
1047 | C-PE076C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo Fo DE 45 x 2 1/2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
762 | C-PE003B SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA HIDROTOMA CON SALIDA DE PVC. DE 2 1/2" x 1/2" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
1004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE FOGO DE 2 1/2" X 1 /2" DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 2
4115 | J-MEG13A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE GASTO CONTINUO BRIDADO DE 2 1/2" DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
890 | 890 C-PE031C SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE Fo Fo DE 2 1/2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
847 | C-PE022C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDAS ROSCADAS DE Fo Fo DE 2 1/2" DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 3
5026 | B-ATR10A FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2. | M3 | 0.2
S/C22 | CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO F´C=200 KG/CM2, AGREDADO MINIMO DE 3/4", CON DIMENSIONES DE 50X20X40 CM, INCLUYE COLADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
S/C23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA COLUMNA PVC DE 2 1/2 " DIAM. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | ML | 70
A08 | MAMPARA DE CONTROL
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 2
68 | A-EXC10H EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 0.14
289 | B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 14.14
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fs= 1265 KG/CM2. ( ALAMBRON #2 ). | KG | 49.6896
291 | B-ARE10A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 49.504
295 | B-ARE16I HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 27.16
A09 | CIMBRAS
385 | B-CIM05A CIMBRA DE MADERA EN DALAS, CATILLOS Y CERRAMIENTOS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 10.68
353 | B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 2.74
A10 | CONCRETO
319 | B-CON08A CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'c=150 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.4
460 | B-CON09A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=150 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.43125
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE 10x14x28 DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. | M2 | 3.42
A11 | APLANADOS Y EMBOQUILLADOS
325 | B-AYE12A APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M2 | 16.88
3109 | G-PIN05B PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, 2 MANOS. | M2 | 16.88
2942 | G-HER02B SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE FIERRO TUBULAR CON PERFILES T, Z, Y L DE 32 MM. (1 1/4") Y CHAMBRANA DE 74 x 37 MM., DE TAMBOR CON LAMINA DEL No. 18, TERMINADA CON PINTURA ESMALTE 3 MANOS DE 2.10 x .85 M. | PZA | 1
S/C24 | F-ACO01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA DE 2"i, PARA ACOMETIDA ELECTRICA SEGUN NORMAS C.F.E., INCLUYE TUBO DE FOGO DE 2" DIAM., BASE PARA MEDIDOR Y CABLE DEL No.6. | PZA | 2
S/C25 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA TREN DE DESCARGA DE 5mX5m X 10cm DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 | PZA | 1
A12 | CLORACION
S/C26 | J-ECLO4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIPOCLORADOR PARA ZONAS RURALES CON SUMINISTRO DE HIPOCLORITO LÍQUIDO HASTA UN GASTO DE 10 LPS, CAPACIDAD DE DOSIFICACIÓN DE 0.66 GALONES/HORA BOMBA DOSIFICADORA Y 5 M MANGUERA, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | PZA | 1
4,476 | H-SU177G SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CON CONCENTRACION PORRONES DE 62 KG INCLUYE RECIPIENTE | PZA | 2
3870 | H-SU119G SUM. DE COMPARADORES CLORIMETRICOS MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 50.301 PARA MEDIR CLORO RESIDUAL Y PH. | PZA | 1
4,332 | H-SU152G SUMINISTRO DE MASCARILLA PARA GASES Y POLVO MODELO 1400. INCLUYE LENTES Y REPUESTOS. | PZA | 2
A13 | CERCADO PERIMETRAL PARA POZO
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 60
62 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 11.6
4858 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR. | M2 | 34.8
290 | B-ARE05I HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE | KG | 205.31
286 | B-ARE01C SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX DE 15 X 15 EN CASTILLOS Y CADENAS | ML | 19
287 | B-ARE02C SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMEX DE 15 X 20 EN CASTILLOS Y CADENAS | ML | 58
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ADITIVO DESMOLDATE. | M3 | 17.58
456 | B-CON01A CONCRETO EN CIMENTACION DE F'c=100 KG/CM2. | M3 | 5.22
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE 10x14x28 DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. | M2 | 33.09
385 | B-CIM05A CIMBRA DE MADERA EN DALAS, CATILLOS Y CERRAMIENTOS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.75 MTS. | M2 | 24.88
321 | B-CON20A CONCRETO EN DALAS, CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES DE F'c=200 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA | M3 | 2
325 | B-AYE12A APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA | M2 | 116
3109 | G-PIN05B PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, 2 MANOS. | M2 | 116
2943 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLON, GALVANIZADA DE 1.5 MTS. DE ALTO CON PUAS, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, FLETES, MANIO.LOC., POSTES, MARCOS Y MALLA CICLON GALVANIZADA CAL.10.5, ABERT. 55 x 55 MM. (500 A 1000 M CADA 4 | M2 | 15
2951 | G-HER03C SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLO DE 2 x 2 MTS. CON MARCO GALVANIZADO CON ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR. | PZA | 1
A14 | POZO NUEVO A PRIMER TRAMO
6531 | B-LYT00C LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 98.72
2257 | C-TUB45F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo Go L-200 O SIMILAR DE 4" DE DIAM. | ML | 98.72
A15 | PRIMER TRAMO DE REPARACIÓN
ESTRACCION Y RETIRO DE TUBERIA DE FO.GO DE 4" DIAM EN LODOS SIN RECUPERACION. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
S/C27 |  | ML | 90.21
6531 | B-LYT00C LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 90.21
2257 | C-TUB45F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo Go L-200 O SIMILAR DE 4" DE DIAM. | ML | 90.21
A16 | SEGUNDO TRAMO DE REPARACIÓN
S/C28 | ESTRACCION Y RETIRO DE TUBERIA DE FO.GO DE 4" DIAM EN LODOS SIN RECUPERACION. INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 100
6531 | B-LYT00C LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE TUBERIA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 100
2257 | C-TUB45F SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Fo Go L-200 O SIMILAR DE 4" DE DIAM. | ML | 100
A17 | LETRERO DE IDENTIFICACIÓN
G-HER08J | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 x 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"x 3/16" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/2"x 3/16, INCLUYE: COLOCACION E IMPRESION EN VINIL LOS DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
ING. ISRAEL SIMÓN PALACIOS VILLALPANDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN