## b)Estandar (E)
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD: | 0001 - SANTIAGO JAMILTEPEC
MUNICIPIO: | 467 - SANTIAGO JAMILTEPEC
REGIÓN: | 02 - COSTA
ESTADO: | 020-OAXACA
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
1 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  | 0%
A | PRETRATAMIENTO
PRE-001 | Suministro y colocación de rotofiltro de tipo continuo | PZA | 1
| incluye: mano de obra, equipo y herramienta y todo lo |  | 0
| necesario para la correcta ejecución de este concepto |  | 0
| p.u.o.t. |  | 0
A | TOTAL PRETRATAMIENTO
B | CARCAMO DE BOMBEO
B1 | PRELIMINARES
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 9.81
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
B1 | TOTAL PRELIMINARES
B2 | CIMENTACIÓN
EXC-0A6 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 20.74
| de 0.00 a 6.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 9.81
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
ACE-C02 | Acero de refuerzo en cimentación del No.2 (1/4") de | KG | 16.72
| Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
ACE-C03 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de | KG | 151.92
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
CIM-C01 | Cimbra en zapatas y losas de cimentación, acabado | M2 | 7.69
| común, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| habilitados, cimbrado, descimbrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta |  | 0
CIM-250 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 | M3 | 1.98
| kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de |  | 0
| obra, equipo y herramienta. |  | 0
B2 | TOTAL CIMENTACIÓN
B3 | ESTRUCTURA
EST-A02 | Acero de refuerzo en estructura del No.2 (1/4"), de | KG | 195.03
| Fy=2600 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, |  | 0
| elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 385
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 55.84
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 5.34
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
B3 | TOTAL ESTRUCTURA
B4 | EQUIPAMIENTO
EQU-BOM | Suministro y colocación de equipo de bombeo | PZA | 3
| sumerjible de caudal libre de 1.5 hp, Incluye: arrancado, |  | 0
| tablero de control. |  | 0
EQU-PV3 | Suministro y colocacion de pcv hidraulico rd 26 de 3" , | M | 76
| Incluye: excavacion, cama de arena, coples, codos, |  | 0
| relleno y todo lo necesario para la correcta ejecucion |  | 0
| de este concepto p.u.o.t. |  | 0
B4 | TOTAL EQUIPAMIENTO
B | TOTAL CARCAMO DE BOMBEO
C | CAMARA DE AERACIÓN Y SEDIMENTACIÓN
C1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 276.66
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 294.96
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 224.26
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
ACE-C03 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de | KG | 5512.34
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ACE-C04 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de | KG | 4554.12
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ACE-C05 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 5 (5/8"), de | KG | 1821.31
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ACE-C06 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 (3/4"), de | KG | 1164.83
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ACE-C08 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 8 (1"), de | KG | 507.61
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| traslapes, ganchos, escuadras, dobleces, silletas, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
CIM-ZAP | Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común, | M2 | 16.5
| incluye: suministro de todos los materiales necesarios, |  | 0
| acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, |  | 0
| mano de obra, limpieza, equipo y herramienta, de |  | 0
| acuerdo a proyecto. |  | 0
CIM-CTT | Cimbra en contratrabes de cimentación, acabado | M2 | 203.2
| común, incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| habilitado, cimbrado descimbrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta |  | 0
CIM-LOS | Cimbra en losas de cimentación, acabado común, | M2 | 11.76
| incluye: materiales, acarreos, cortes, habilitados, |  | 0
| cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta |  | 0
CIM-250 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 | M3 | 105.12
| kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de |  | 0
| obra, equipo y herramienta. |  | 0
CIM-REL | Relleno con material de banco (tepetate) compactado | M3 | 122.71
| con compactador con equipos mecánicos en capas de |  | 0
| 20 cm de espesor al 80%, incluye: acarreo dentro de la |  | 0
| obra, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
C1 | TOTAL CIMENTACIÓN
C2 | ESTRUCTURA
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 1610.33
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-A04 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 6586.34
| tanques) del no.4 (1/2") fy=4200 kg/cm ), puesto en la |  | 0
| bodega de la obra, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A05 | Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de | KG | 4941.78
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A06 | Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de | KG | 5770.82
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 1412.55
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 146.04
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
C2 | TOTAL ESTRUCTURA
C3 | EQUIPAMIENTO
EQU-SOP | Soplador de aire gardner denver mca. sutorbilt mod. | PZA | 2
| 5mr o similar con motor eléctrico de 15 hp. presión de |  | 0
| aire: 5.68 psig volumen de aire: 365 icfm velocidad de |  | 0
| operación: 2137 rpm (75% max. vel.) nivel de ruido: 86 |  | 0
| dba, diametro de entrada y salida: 4”ø, potencia al |  | 0
| freno: 13.1 bhp, temperatura de descarga: 195 ° f base |  | 0
| placa reforzada con rieles tensores motor-soplador, |  | 0
| incluye: filtro-silenciador deadmisión, silenciador en la |  | 0
| succión, silenciador en la descarga, sistema de |  | 0
| acoplamiento |  | 0
EQU-CAC | Caseta acústica para atenuar el nivel de ruido, | PZA | 2
| fabricada en lámina de acero al carbón, incluye: |  | 0
| material acústico en el interior, extractor de aire y tolo |  | 0
| lo necesario para la correcta ejecución de este |  | 0
| concepto p.u.o.t. |  | 0
EQU-SDI | Sistema de difusión para reactor (ramales / soporteria) | PZA | 2
| difusores de disco de burbuja fina AFD350 de 12”, |  | 0
| conexión a la descarga en tubería de acero al carbón |  | 0
| de 6” con salida para dos parrillas de difusores, |  | 0
| incluyen: pierna de enfriamiento en tubería de acero |  | 0
| inoxidable de 4”, manifold de conexión en tubería de |  | 0
| pvc de 4” ø, ramales en tubería de pvc en 2 ½”, |  | 0
| sistema de purga, soportería, anclaje, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta y todo lo necesario para la |  | 0
| correcta ejecución de este concepto p.u.o.t. |  | 0
C3 | TOTAL EQUIPAMIENTO
C4 | ESCALERA Y PASILLO DE MANIOBRAS
C41 | PRELIMINARES
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 1.2
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
C41 | TOTAL PRELIMINARES
C42 | CIMENTACIÓN ESCALERA
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 1
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 1
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
ACE-C03 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 3 (3/8"), de | KG | 13.55
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ACE-C04 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 4 (1/2"), de | KG | 16.9
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ACE-C06 | Acero de refuerzo en cimentación del No. 6 (3/4"), de | KG | 20.12
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, cortes, traslapes, ganchos, escuadras, |  | 0
| dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, amarres, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
CIM-ZAP | Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común, | M2 | 3.08
| incluye: suministro de todos los materiales necesarios, |  | 0
| acarreos, cortes, habilitados, cimbrado, descimbrado, |  | 0
| mano de obra, limpieza, equipo y herramienta, de |  | 0
| acuerdo a proyecto. |  | 0
CIM-250 | Concreto en cimentación, hecho en obra de F'c=250 | M3 | 0.51
| kg/cm2, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de |  | 0
| obra, equipo y herramienta. |  | 0
C42 | TOTAL CIMENTACIÓN ESCALERA
C43 | ESTRUCTURA ESCALERA
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 61.08
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-A04 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 140.19
| tanques) del no.4 (1/2") fy=4200 kg/cm ), puesto en la |  | 0
| bodega de la obra, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 15.43
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 3.51
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
C43 | TOTAL ESTRUCTURA ESCALERA
C44 | PASILLO
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 1335.6
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-A04 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 438.95
| tanques) del no.4 (1/2") fy=4200 kg/cm ), puesto en la |  | 0
| bodega de la obra, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A05 | Acero de refuerzo en estructura del No. 5 (5/8"), de | KG | 65.18
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A06 | Acero de refuerzo en estructura del No. 6 (3/4"), de | KG | 341.96
| Fy=4200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 39.14
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 7.08
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
C44 | TOTAL PASILLO
C45 | HERRERIA
HRR-BAR | Barandal de 0.9 m. de altura, con postes de PTR 1 | M | 76
| 1/2"x1 1/2" de 3.2 mm a cada 1 m. anclados al piso |  | 0
| con Placa A-36 de 5/16" (7.9 mm) de 0.12x0.12 m. |  | 0
| pasamanos de Tubo Ced 30 de 2", y 2 perfiles |  | 0
| adicionales de Tubo Ced 30 de 1 1/4", Incluye: |  | 0
| suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado, |  | 0
| corte, soldadura, aplicación de pintura de esmalte |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
C45 | TOTAL HERRERIA
C4 | TOTAL ESCALERA Y PASILLO DE MANIOBRAS
C5 | CONOS
EST-CMU | Cimbra muerta (sin recuperación) para el colado de | M2 | 120.68
| elementos de concreto con madera de pino ed 3a, |  | 0
| incluye: suministro de materiales, acarreos, habilitado, |  | 0
| cimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 891.2
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-C20 | Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en | M3 | 10.35
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
C5 | TOTAL CONOS
C | TOTAL CAMARA DE AERACIÓN Y
| SEDIMENTACIÓN |  | 0
D | TANQUE DE CLORACIÓN
D1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 10
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 10
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 10
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
D1 | TOTAL CIMENTACIÓN
D2 | ESTRUCTURA
EST-A04 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 151.39
| tanques) del no.4 (1/2") fy=4200 kg/cm ), puesto en la |  | 0
| bodega de la obra, incluye: suministro de materiales, |  | 0
| acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, ganchos, |  | 0
| escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, habilitado, |  | 0
| amarres, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 113.86
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 43.41
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 4.21
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
D2 | TOTAL ESTRUCTURA
D | TOTAL TANQUE DE CLORACIÓN
E | CASETA DE CLORACIÓN
E1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 26.27
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 2.86
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
CIM-ZAI | Zapata aislada de 0.80x0.80x0.2 m. de concreto hecho | PZA | 6
| en obra F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del #3 a |  | 0
| cada 0.14 m. en ambos sentidos, Incluye: suministro |  | 0
| de materiales, acarreos, cortes, traslapes, |  | 0
| desperdicios, habilitado, plantilla, cimbrado acabado |  | 0
| común, colado, vibrado, descimbrado, relleno, |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
CIM-CTL | Trabe de liga de 0.2 x 0.35 m. de concreto hecho en | M | 20.7
| obra F'c=250 kg/cm2, armado con 6 varillas #3, y |  | 0
| estribos del # 3 a cada 20 cm., Incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos , cortes, traslapes, desperdicios, |  | 0
| habilitado, cimbrado acabado común, descimbrado , |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
E1 | TOTAL CIMENTACIÓN
E2 | ESTRUCTURA
EST-MT1 | Muro de tabicón de concreto 10x14x28 cm acabado | M2 | 34.39
| común de 14 cm de espesor, asentado con mezcla |  | 0
| cemento arena 1:4, incluye: materiales, herramienta y |  | 0
| mano de obra. |  | 0
EST-CAR | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de | M | 5.14
| F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con armex |  | 0
| 15-15-4., incluye: materiales, acarreos, cortes, |  | 0
| desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, |  | 0
| descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-CAS | Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en | M | 17.1
| obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: |  | 0
| cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 |  | 0
| cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de |  | 0
| fabricación, bajas resistencias., cimbra a 3 caras |  | 0
| acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del |  | 0
| número 3 (3/8"), y estribos a cada 0.20 mts. del |  | 0
| número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra |  | 0
| y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado |  | 0
| y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta de mano. |  | 0
EST-CCI | Cadena intermedia de concreto sección 0.15 x 0.15 m | M | 16.8
| con fabricación de concreto f'c= 200 kg/cm2, acabado |  | 0
| común, armado con armex 15-15-4., incluye: |  | 0
| materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, |  | 0
| amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de |  | 0
| obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-CCE | Cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x | M | 18
| 0.20 m con fabricación de concreto f'c= 200 kg/cm2, |  | 0
| agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y |  | 0
| agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 |  | 0
| saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas |  | 0
| resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada |  | 0
| con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos a cada |  | 0
| 0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material |  | 0
| necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, |  | 0
| desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, |  | 0
| mano de obra, equipo y herramienta de mano. |  | 0
EST-TRA | Trabe de 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra f'c= | M | 3
| 200 kg/cm2, armado con 6 varillas #3, y 7 estribos del |  | 0
| # 2 a cada 10 cm. en los extremos y el resto a cada 15 |  | 0
| cm, Incluye: suministro de materiales, acarreos , |  | 0
| cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado |  | 0
| acabado común, descimbrado, limpieza, mano de |  | 0
| obra, equipo y herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 22.59
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 151.06
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-C20 | Concreto en estructura de F'c=200 kg/cm2, hecho en | M3 | 2.57
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
E2 | TOTAL ESTRUCTURA
E3 | ALBAÑILERIA
ALB-FIR | Firme de 7 cm. de espesor, de concreto F'c=150 | M2 | 17.1
| kg/cm2 acabado con llana metálica, armado con malla |  | 0
| electrosoldada 6x6/10-10, incluye: materiales, |  | 0
| acarreos, preparación de la superficie, nivelación, |  | 0
| cimbrado colado, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
ALB-ARU | Aplanado rústico en muros interiores y exteriores con | M2 | 93.26
| mortero cemento cal arena 1:3:12 de 2 cm de espesor, |  | 0
| considerando andamios hasta una altura de 0.00 a |  | 0
| 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ALB-AFI | Aplanado fino en muros exteriores con mortero | M2 | 93.26
| cemento cal arena 1:3:12 de 2.5 cm de espesor, |  | 0
| considerando andamios hasta una altura de 0.00 a |  | 0
| 3.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ALB-AFP | Aplanado fino en plafond con mortero cemento cal | M2 | 22.59
| arena 1:3:12 de 2 cm de espesor, considerando |  | 0
| andamios hasta una altura de 0.00 a 3.00 mts, incluye: |  | 0
| materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |  | 0
| p.u.o.t. |  | 0
E3 | TOTAL ALBAÑILERIA
E4 | ACABADOS
ACA-PIM | Pintura vinil acrilica de color blanco en muros de | M2 | 93.26
| mortero, considerando una mano de sellador vinilico |  | 0
| 5x1 de la marca comex o similar, dos manos de pintura |  | 0
| vinil acrilica calidad vinimex o similar y preparacion de |  | 0
| la superficie, incluye: material, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta, p.u.o.t. |  | 0
ACA-PIP | Pintura vinilica acrilica marca comex (vinimex) o similar | M2 | 22.59
| en plafones de mortero, a dos manos de pintura, |  | 0
| preparacion de la superficie, rebabear, plaste |  | 0
| necesario, sellador vinilico 5 x 1 de comex, |  | 0
| empapelado, incluye: materiales, mano de obra, |  | 0
| herramienta y herramienta, p.u.o.t. |  | 0
E4 | TOTAL ACABADOS
E5 | CANCELERIA Y HERRERIA
CAH-PTA | Puerta metálicade 1.30 m. de ancho por 2.20 m. de | PZA | 1
| altura, con marco de Tubular P-150 Cal 20, |  | 0
| contramarco de Angulo 1/4"x2", y tablero de lámina |  | 0
| 140 cal. 20, Incluye: suministro de materiales, bisagras |  | 0
| tubulares, Cerradura de sobreponer, colocación, |  | 0
| cortes, soldadura, aplicación de pintura de esmalte |  | 0
| limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
CAH-VEN | Ventana un fijo y un corredizo de 1.50 m. de ancho por | PZA | 1
| 1.60 m. de altura, de perfiles de aluminio de 3'' |  | 0
| pulgadas, anodizado duranodick, y cristal filtrasol gris |  | 0
| de 6 mm, Incluye: suministro de materiales, cortes, |  | 0
| desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
E5 | TOTAL CANCELERIA Y HERRERIA
E6 | EQUIPAMIENTO
EQU-TI1 | Suministro y colocación de tinaco de polietileno de | PZA | 1
| 1100 lt para almacenamiento de hipoclorito de sodio, |  | 0
| marca Rotoplas o similar, con Kit de accesorios para |  | 0
| su instalación. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| equipo y herramientas necesarias para su correcta |  | 0
| ejecución. |  | 0
EQU-TI2 | Suministro y colocación de tinaco de polietileno de 250 | PZA | 1
| lt para suministro de hipoclorito de sodio, marca toplas |  | 0
| o similar, con Kit de accesorios para su instalación. |  | 0
| Incluye materiales, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta necesario para su correcta ejecución. |  | 0
EQU-B02 | Suministro e instalación de bomba dosificadora de | PZA | 1
| cloro marca Blue White modelo C- 630P, 58 GPM, con |  | 0
| capacidad de dosificación de 9.3 l/h, con accesorios. |  | 0
HIP-001 | Suministro de hipoclorito de sodio al 13% de uso | L | 1100
| industrial, 1100 litros cada 13 días. |  | 0
E6 | TOTAL EQUIPAMIENTO
E | TOTAL CASETA DE CLORACIÓN
F | TANQUE DE LODOS
F1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 5.02
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A6 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 8.78
| de 0.00 a 6.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 5.02
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
F1 | TOTAL CIMENTACIÓN
F2 | ESTRUCTURA
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 211.41
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 38.34
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 2.95
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
F2 | TOTAL ESTRUCTURA
F | TOTAL TANQUE DE LODOS
G | LECHO DE SECADO DE LODOS
G1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 51.84
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 49.25
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
CIM-REL | Relleno con material de banco (tepetate) compactado | M3 | 53.42
| con compactador con equipos mecánicos en capas de |  | 0
| 20 cm de espesor al 80%, incluye: acarreo dentro de la |  | 0
| obra, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 47.33
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
G1 | TOTAL CIMENTACIÓN
G2 | ESTRUCTURA
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 1437.98
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 88.22
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 17.65
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
G2 | TOTAL ESTRUCTURA
G3 | EQUIPAMIENTO
EQU-T01 | Suministro e instalación de tubería perforada de PVC | M | 28.5
| CED. 40. DN 100 mm (4"), cementada, extremos lisos. |  | 0
| Tubos en tramos de 6 metros. Incluye: limpieza de las |  | 0
| uniones, fletes, maniobras de descarga, acarreos |  | 0
| dentro de la obra, lubricante y prueba de hermeticidad. |  | 0
RLL-ARE | Suministro y colocación de medio filtrante de arena de | M3 | 8.1
| río de 3 a 25 mm, incluye materiales, mano de obra, |  | 0
| herramienta y equipo. |  | 0
RLL-GRA | Suministro y colocación de relleno de material filtrante | M3 | 12.15
| de 1 1/2" a 3" . Incluye: lavado de grava, volteo con |  | 0
| pala manual, acarreo en carretilla a 20 m. |  | 0
EQU-TEE | Suministro e instalación de Yee de PVC CED. 40. DN | PZA | 6
| 100 mm (4"), cementada, extremos abocinados. |  | 0
| Incluye: limpieza de las uniones, fletes, maniobras de |  | 0
| descarga, acarreos dentro de la obra, lubricante y |  | 0
| prueba de hermeticidad. |  | 0
G3 | TOTAL EQUIPAMIENTO
G | TOTAL LECHO DE SECADO DE LODOS
H | CISTERNA DE AGUA TRATADA
H1 | CIMENTACIÓN
LIM-001 | Trazo, limpieza y nivelación en el área de trabajo de | M2 | 10.5
| las estructuras a reventón de hilo, estableciendo ejes |  | 0
| auxiliares, referencias definitivas, incluye: acarreo |  | 0
| dentro de la obra, mano de obra, equipo y herramienta |  | 0
EXC-0A2 | Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" | M3 | 2.37
| de 0.00 a 2.00 m. de profundidad en seco medido en |  | 0
| banco, incluye: afloje y extracción de material, afine de |  | 0
| taludes, fondo y conservación hasta la construcción del |  | 0
| tanque. Incluye retiro del material sobrante al banco de |  | 0
| desperdicio o relleno sanitario vigente y limpieza de la |  | 0
| zona de los trabajos. |  | 0
PLA-001 | Elaboración y vaciado de plantilla de concreto para el | M2 | 10.5
| desplante de (losas de cimentacion, tanques) hecho en |  | 0
| obra de f 'c = 100 kg/cm, para plantilla con espesor de |  | 0
| 5.00 cm. Incluye: mano de obra, preparación del |  | 0
| desplante, vaciado, curado y materiales necesarios |  | 0
| para su elaboración. |  | 0
H1 | TOTAL CIMENTACIÓN
H2 | ESTRUCTURA
EST-A03 | Acero de refuerzo en estructura (losas, muros, | KG | 341.48
| tanques) del no. 3 (3/8"), de Fy=4200 kg/cm2, puesto |  | 0
| en la bodega de la obra, incluye: suministro de |  | 0
| materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, |  | 0
| ganchos, escuadras, dobleces, silletas, desperdicios, |  | 0
| habilitado, amarres, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
EST-CIM | Suministro y colocación de cimbra de madera para | M2 | 51.81
| acabados aparentes en losa, muros de pretratamiento, |  | 0
| muros de contención y rampa de acceso, con triplay de |  | 0
| 16 mm de 5 usos. Incluye barrotes, polines, puntales |  | 0
| de refuerzo de madera, curado, alambrón y alambres |  | 0
| de amarre y clavos. Incluye mano de obra, materiales, |  | 0
| cortes y desperdicios, equipo y herramienta necesarios |  | 0
| para su correcta ejecución. |  | 0
EST-C25 | Concreto en estructura de F'c=250 kg/cm2, hecho en | M3 | 4.94
| obra, incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, |  | 0
| equipo y herramienta. |  | 0
H2 | TOTAL ESTRUCTURA
H3 | EQUIPAMIENTO
EQU-BOM | Suministro y colocación de equipo de bombeo | PZA | 1
| sumerjible de caudal libre de 1 hp, Incluye: arrancado, |  | 0
| tablero de control. |  | 0
EQU-PV3 | Suministro y colocacion de pcv hidraulico rd 26 de 3" , | M | 6
| Incluye: excavacion, cama de arena, coples, codos, |  | 0
| relleno y todo lo necesario para la correcta ejecucion |  | 0
| de este concepto p.u.o.t. |  | 0
HER-ESC | Escalera marina estructura de redondo de 3/4", 4 | PZA | 1
| escalones de redondo de 3/4" con un desarrollo de 0.8 |  | 0
| m. cada uno, anclados con Placa A-36 de 3/8" (9.5 |  | 0
| mm) de 0.1 x 0.1 m, ahogadas en concreto. |  | 0
HER-TCI | Tapa para cisterna de 0.8x0.8 m, construida a base de | PZA | 1
| construida a base de marco de Angulo 3/16"x1 1/2" y |  | 0
| contramarco de Angulo 3/16"x1 1/4", cubierta de |  | 0
| Lámina negra Cal 10, 3.4 mm, acabado con pintura de |  | 0
| esmalte, Incluye: suministro de materiales, acarreos, |  | 0
| cortes, desperdicios, soldadura, bisagras tubulares, |  | 0
| portacandado, limpieza, mano de obra, equipo y |  | 0
| herramienta. |  | 0
H3 | TOTAL EQUIPAMIENTO
H | TOTAL CISTERNA DE AGUA TRATADA
J | SISTEMA FOTOVOLTAICO
ELE-F01 | Suministro y colocación sistema fotvoltaico | PZA | 1
| interconectado, incluye: panel fotovoltaico de 320 wp |  | 0
| para sistema interconectado, cables de interconexión |  | 0
| ,caja de diodos de bloqueo, conectores mc4,cortes y |  | 0
| ajuste de cable para interconexión entre arreglos de |  | 0
| paneles, estructura de aluminio anonizado soporte |  | 0
| para arreglo de paneles, tornillería, materiales |  | 0
| necesarios para la estructura y su fijación a la cubierta |  | 0
| base, inversor para sistema interconectado de 10kw |  | 0
| de capacidad, interruptor dc, interruptor ac, sistema |  | 0
| de tierra a base de cable de cobre cal 08, ducto para |  | 0
| canalización de cables, caja combinador, cable |  | 0
| especial para sistemas fotovoltaicos con protección uv, |  | 0
| cajas, de conexión tipo condulet en cambios de |  | 0
| dirección o derivaciones, supresores de picos de |  | 0
| tensión, sistema de tierras con una varilla de cobre 5/8 |  | 0
| x 3m de largo, sistema de tierras tipo delta, mano de |  | 0
| obra , materiales, equipó y herramienta y todo o |  | 0
| necesario para la correcta ejecución de este concepto |  | 0
| p.u.o.t. |  | 0
J | TOTAL SISTEMA FOTOVOLTAICO
K | ACOMETIDA ELECTRICA
ACO-T45 | Suministro y colocacion de transformador 45 kva. | PZA | 1
| incluye: aviso de prueba, materiales, dispositivo de |  | 0
| montaje, acarreo, equipo, pruebas, numero economico, |  | 0
| herramienta, mano de obra y puesta en marcha. |  | 0
| .p.u.o.t. |  | 0
K | TOTAL ACOMETIDA ELECTRICA
L | LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA
4688 | G-HER08J SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 x 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"x 3/16" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/2"x 3/16, INCLUYE: COLOCACION E IMPRESION EN VINIL LOS DATOS DE LA OBRA. | PZA | 1
0
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: