## b)Estandar
Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN)
OBRA (Etapa): REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PUNTO, MUNICIPIO SANTA CATARINA IXTEPEJÍ
UBICADA EN LA: LOCALIDAD: 0002 - EL PUNTO, MUNICIPIO: 363 - SANTA CATARINA IXTEPEJI, REGIÓN: 06 - SIERRA DE JUÁREZ, ESTADO: 020 – OAXACA
CATALOGO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad
A | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA
A01 | LINEA DE CONDUCCION
B-LYT00B | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA ZANJAS. | M2 | 4158.12
A-EXC10B | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 640.35
A-EXC10M | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "III-A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | M3 | 960.53
ATU00L | SOBREACARREO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO EN CAMION DE REDILLAS O PLATAFORMA DE 8 TON. DE CAPACIDAD. | ML-K | 4158.12
C-TU006A | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE P.E.A.D. RD-9 DE 2" DIAMETRO. | ML | 4158.12
A-PLN01B | CAMA DE ARENA PARA APOYAR TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU COLOCACION. | M3 | 415.81
ACOS-03 | ACOSTILLADO DE TUBERÍAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1247.43
A-REL40A | RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION DEPOSITADO LATERALMENTE. INCLUYE SELECCION DEL MATERIAL. | M3 | 1247.43
VAL-01 | VALVULA DE BRONCE TIPO GLOBO DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4
C-PE455E | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD NMX-E-18-1996 RD-26 DE 2" x 1" DIAM. | PZA | 4
ADT01 | ADAPTADOR PEAD A GALVANIZADO MACHO DE 1" , INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
CG9064 | CODO DE PEAD ST HIDR. 90 X 1", INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
C9058 | CODO DE PEAD ST HIDR. 90 X 2", INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
C4558 | CODO DE PEAD ST HIDR. 45 X 2", INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 13
TPEA38 | TAPON CAMPANA DE PEAD 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
A-EXC91H | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL II EN SECO DE 1.00 A 11.00 MTS. DE PROFUNDIDAD | M3 | 1.31
C-COV01B | CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO I DE 15 A 50 MM (1/2" A 2") DE DIAMETRO | PZA | 8
TEEFoGo | TEE DE FO.GO. DE 51 MM X 25.4 MM (2" X 1" DE DIAMETRO), INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
ADAPEAD | ADAPTADOR DE PEAD / GALVANIZADO ROSCADO MACHO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
VAL25MM | VALVULA DE BRONCE TIPO GLOBO DE 25.4 MM (1") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4
CODPEA2590 | CODO DE PEAD DE 25.4 MM ( 90 ) DE 1" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
BRID283 | BRIDA PORTAFLANCHE DE PEAD DE 2" INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
TEEFoGo12 | TEE DE FO.GO. DE 51 MM X 13.00 MM (2" X 1/2" DE DIAMETRO) , INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
TAPCIE283 | TAPA CIEGA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO PERFORACION CON CUERDA ESTANDAR AL CENTRO DE 13 MM (1/2") DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
VAL25MM | VALVULA DE BRONCE TIPO GLOBO DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 8
TUBFO92 | TUBO DE FOGO, EXTREMOS CON CUERDA DE 13 MM(1/2") DE DIAM. Y 5 CMS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4
VALVUAIR | VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 13 MM (1/2") DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4
TUBPEAD25MM | TUBERIA DE PEAD RD-21 DE 25.4 MM DE 1" DE DIAMETRO X 10.00 MTS , INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
Total LINEA DE CONDUCCION
A03 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 M3
LYT00A | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA | M2 | 16.32
EXC10H | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 8
PLN26B | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR | M3 | 16.32
B-ARE05A | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 907.82
B‐CIM01A | CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIONES. | M2 | 17.47
B‐CIM25A | CIMBRA DE MADERA EN MUROS,HASTA 6.20 MTS.DE ALTURA. | M2 | 43.52
B‐CIM55B | CIMBRA DE MADERA EN LOSAS,DE 6.20 A 10.80 MTS. DE ALTURA. | M2 | 12.23
B‐CON25A | CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | M3 | 5.81
B‐CON26A | CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES DE F'c=250 KG/CM2. DE 6 A 10 MTS. DE ALTURA. CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL | M3 | 4.78
B‐CON27A | CONCRETO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 1.24
E-MARIN29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA INTERIOR AL TANQUE, CON ESCALONES DE 40 CM EMPOTRADOS 15 CMS AL MURO @ 40 CM FABRICADOS CON VARILLA CORRUGADA DEL No 6 | PZA | 1
TP80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 18 CON ANGULO DE 1" X 3/16" DE ESPESOR DE 0.80 X 0.80 MTS. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO. | PZA | 1
C-PE410A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 30.5 CMS. (50 x 305 MM)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
C-PE121A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 2" x 2" DIAM., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 1
C-PE407A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C-40 DE 2" DIAM. x 15.2 CMS. (50 x 152 MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
C-PE006A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90ø x 2" INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 5
C‐PE412A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C‐40 DE 2"í x 40.7 CMS. (50 x 407 mm)., INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. | PZA | 2
C‐TUB30F | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FoGo L‐200 DE 2" DIAM. | PZA | 3.6
C‐PE506A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo C‐40 DE 3"í x 20.3 CMS. (76 x 203 MM). INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO | PZA | 1
C‐PE022C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDAS ROSCADAS DE FOFO DE 3"í, INCLUYE EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 2
C‐PE580C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2"í, INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. | PZA | 1
C‐COV01B | CAJA CON TAPA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "I" DE 15 A 50 MM.(1/2" A 2") DE DIAMETRO. | PZA | 2
B-EMV10A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN EXTERIOR DEL TANQUE, CON ANGULO DE 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4" DE ESPESOR, VARILLA LISA DE 3/4 " DIAM. (PARA PERALTE) Y SOLERA DE 2 x 1/4" PULGADAS DE ESPESOR PARA ANCLAJE DE ESCALERA. | ML | 2.5
TOTAL TANQUE DE REGULARIZACÓN DE CONCRETO ARMADO DE 10 M3
A4 | CASETA DE CLORACIÓN
S/COAX03 | CASTILLO DE 15x15 CMS. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DEL Nø 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE CIMBRA DE MADERA | M | 13.3
B‐MUR05G | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO‐CAL‐ARENA 1:3:5. | M2 | 5.592
S/CLO008 | CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 30CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2. ARMADA CON 4 VARILLAS DE No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE CIMBRA DE MADERA | M | 3.4
B‐AYE12A | APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO‐ARENA 1:3, DE 2 CMS. DE ESPESOR, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA | M2 | 18.06
B‐CIM55B | CIMBRA DE MADERA EN LOSAS,DE 6.20 A 10.80 MTS. DE ALTURA. | M2 | 2.54
B‐ARE16A | SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. | KG | 16.82
B‐CON27A | CONCRETO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. | M3 | 0.18
G‐PIN05B | PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, 2 MANOS. | M2 | 18.06
G‐HER07B | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE FIERRO TUBULAR CON PERFILES T,Z y L DE 32 MM.(1 1/4" DE DIAM.) Y CHAMBRANA DE 74x37 MM. DE TAMBOR CON LAMINA DEL #18 TERMINADA CON PINTURA DE ESMALTE A 3 MANOS DE 2.10x0.90 MTS. | PZA | 1
J-CNX06A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO PARA VENOCLISIS PARA SUMINISTRAR 0.53 LTS DE CLORO POR DIA. | PZA | 1
H-SU177G | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CON CONCENTRACIÓN PORRON DE 62 KG. INCLUYE RECIPIENTE | PZA | 3
H-SU119G | SUM. DE COMPARADORES CLORIMETRICOS MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 50.301 PARA MEDIR CLORO RESIDUAL Y PH. | PZA | 1
H-SU152G | SUMINISTRO DE MASCARILLA PARA GASES Y POLVO MODELO 1400. INCLUYE LENTES Y REPUESTOS. | PZA | 1
TOTAL CASETA DE CLORACIÓN
A05 | LETRERO DE IDENTIFICACION
G-HER23J | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 1.22 x 2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL.#18 Y ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"x 1/4" PARA MARCO Y REFORZADO CON ANGULO DE 1 1/2"x3/16, INCLUYE COLOCACION Y ROTULACION DE CUATRO ESCUDOS CON DATOS DE LA OBRA. | M2 | 1
TOTAL LETRERO DE IDENTIFICACION
A06 | LIMPIEZA
B-LYT00I | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. | M2 | 4158.12
TOTAL LIMPIEZA