## SAN MELCHOR BETAZA
Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (CEABIEN)
0
Obra (Etapa): REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA
Localidad: 0001 - SAN MELCHOR BETAZA
Municipio: 257 - SAN MELCHOR BETAZA
Región: 06 - SIERRA DE JUÁREZ
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION
A1 | Línea de conducción por gravedad
B-LYT000 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno | 0 | 0
B-LYT00B | Limpieza trazo y nivelación del terreno, estableciendo ejes de referencia para zanjas | M2 | 855.69
A-EXC00B | Excavación a mano para zanjas en material "II" en seco, con afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la excavación | 0 | 0
A-EXC10B | Excavación a mano para zanjas en material "II" en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad | M3 | 256.71
A-PLN00B | Camas de arena o grava para apoyar tuberías | 0 | 0
A- PLN01B | Cama de arena para apoyar tuberías, en capas tendidas de 10 cm compactada con pisón manual, incluye suministro de material en el sitio de su colocación | M3 | 85.57
A-REL00A | Relleno de excavaciones utilizando material producto de la propia excavación depositado lateralmente. Incluye selección del material | 0 | 0
A-REL40A | Relleno de excavaciones compactado al 85% Proctor utilizando material producto de la propia excavación depositado lateralmente. Incluye selección del material | M3 | 62.44
A-REL01A | Relleno a volteo con pala de mano | M3 | 85.57
C-TU000A | Suministro e instalación de tubería para agua de polietileno de alta densidad, para fontería, incluye suministro de tubería, acarreo, instalación de la tuberia a termofusión con equipo necesario pruebas hidrostáticas y reparación de fugas | 0 | 0
C-TU063A | Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad RD-21 de 4" de diámetro | M | 2852.29
C-PE000E | Suministro e instalacion de accesorios, piezas especiales y herrajes para linea de fontaneria de polietileno de alta densidad. incluye limpieza e instalacion de las piezas a termofusion con equipo necesario y prueba hidrostatica | 0 | 0
S/C01 | Suministro y colocación de Stub end P.A.D. RD-21 de 4" de diámetro | PIEZAS | 12
C-PE000A | Suministro e instalación de accesorios, piezas especiales y herrajes para línea de fontanería de FoGo, incluyendo limpieza e instalación de las piezas y prueba hidrostática | 0 | 0
C-PE124A | Suministro y colocación de Tee de FoGo de 4" x 4" de diámetro. Incluye materiales de consumo | PIEZAS | 6
C-PE555A | Suministro y colocación de niple de FoGo C?40 de 4" x 20.3 cms. (102 x 203 mm.). incluye materiales de consumo | PIEZAS | 14
C-PE160A | Suministro y colocacion de niple de FoGo C-40 de 1/2" x 20.3 cms (13 x 203 mm), incluye materiales de consumo | PIEZAS | 10
C-PE071A | Suministro y colocación de reducción bushing de FoGo de 4" x 2" de diámetro, incluye materiales de consumo | PIEZAS | 5
C-PE059A | Suministro y colocacion de reduccion bushing de FoGo de 2" x 1/2" de diámetro, incluye materiales de consumo | PIEZAS | 5
C-PE000C | Suministro e instalación de piezas especiales de FoFo, en el sitio de su colocación, incluyendo limpieza e instalación de las piezas y prueba hidrostática | 0 | 0
C-PE610C | Suministro y colocacion de válvula para admisión y expulsión de aire de 1/2" de diámetro, incluye materiales de consumo | PIEZAS | 5
C-PE583C | Suministro y colocación de válvula de compuerta vástago fijo de 4" de diámetro, incluye empaques de plomo y tornillos | PIEZAS | 1
C-PE024C | Suministro y colocación de brida roscada de FoFo de 4" de diámetro, incluye empaque de plomo y tornillos | PIEZAS | 14
C-PE894C | Suministro y colocación de válvula de globo roscada de bronce de 1/2" de diámetro y 10kg/cm² | PIEZAS | 5
C-PE192C | Suministro y colocación de contrabrida roscada de FoFo de 4" de diámetro. Incluye empaque de plomo y tornillos | PIEZAS | 12
C-COV00B | Caja para operación de válvulas. Incluye tapa y el suministro de todos los materiales, excavaciones y rellenos | 0 | 0
C-COV03B | Caja con tapa para operación de válvulas tipo "III" de 100 a 150 mm.(4" a 6") de diámetro | PIEZAS | 6
A1 | TOTAL Línea de conducción por gravedad
A2 | Cajas Rompedoras de Presión en línea de conducción por gravedad (4 Piezas)
B-LYT000 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno | 0 | 0
B-LYT00A | Limpieza trazo y nivelación del terreno para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia | M2 | 16
A-EXC00R | Excavación a mano para desplante de estructuras en material "III-B" en seco, con afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, acarreo a 10 m, traspaleo vertical para su extracción | 0 | 0
A-EXC10R | Excavación a mano para desplante de estructuras en material "III-B" en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad | M3 | 7.44
B-PLN00B | Plantilla de concreto simple. Incluye: obtención y cribado de arena, acarreo 1er km, descarga, acarreo y almacenamiento del cemento, fabricación del concreto y colocación de la plantilla | 0 | 0
B-PLN25B | Plantilla de concreto simple de f'c=100 kg/cm² de 6 cm de espesor | M2 | 16
B-CON00A | Fabricación y colocación de concreto. Incluye: obtención de agregados, carga, descarga, acarreo libre 1 km, suministro de cemento en el sitio de utilización, obtención y acarreo de agua, acarreos, colocación, vibrado y curado | 0 | 0
B-CON25A | Concreto en cimentación de f'c=250 Kg/cm² con impermeabilizante integral | M3 | 2.64
B-CON94A | Concreto en losas de f'c=250 Kg/cm² y hasta 6.20m de altura con impermeabilizante integral | M3 | 0.64
B-CON93A | Concreto en muros, columnas y trabes de f'c=250 Kg/cm² y hasta 6.20m de altura con impermeabilizante integral | M3 | 2.72
B-CIM00A | Cimbra para albañilería de acabados no aparentes. Incluye habilitado, cimbrado, descimbrado, obra falsa, suministro de todos los materiales, quitar torzales, moños, etc., para dar apariencia | 0 | 0
B-CIM01A | Cimbra de madera en cimentaciones | M2 | 3.2
B-CIM20A | Cimbra de madera en losas, con altura de obra falsa hasta 3.75m | M2 | 8
B-CIM00C | Cimbra para albañilería de acabados aparentes incluye habilitado, cimbrado, descimbrado, obra falsa, suministro de todos los materiales, acabado aparente | 0 | 0
B-CIM25C | Cimbra de madera en muros hasta 6.20 m de altura | M2 | 54.08
B-ARE00A | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo. Incluye: suministro de silletas, alambre y demás accesorios, acarreo, maniobras y almacenajes, traslapes o soldaduras y desperdicios (según especificaciones de plano) | 0 | 0
B-ARE05A | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en cimentación f'y=4200 kg/cm², del # 3 en adelante | KG | 185.04
B-ARE10A | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en muros y columnas fy=4200 kg/cm², del #3 en adelante, incluye elevación hasta 6.2m | KG | 148.96
B-ARE16A | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en losas f’y=4,200 kg/cm², del # 3 en adelante, incluye elevación hasta 6.20 m | KG | 43
B-EMV00B | Registro, ventilas y tapas para tanque de agua potable, incluye suministro de todos los materiales y colocación de acuerdo a proyecto | 0 | 0
B-EMV02B | Suministro y colocación de registro de 60 x 60 cm con marco y contramarco a base de ángulo 2" x 2" x 1/8" y lamina Cal. No. 18 | PIEZAS | 4
C-PE000A | Suministro e instalación de accesorios, piezas especiales y herrajes para línea de fontanería de FoGo, incluyendo limpieza e instalación de las piezas y prueba hidrostática | 0 | 0
C-PE006A | Suministro y colocación codo de FoGo de 90° x 2"ø, incluye materiales de consumo | PIEZAS | 16
C-PE018A | Suministro y colocación de codo FoGo de 45° x 4"ø, incluye materiales de consumo | PIEZAS | 8
C-PE121A | Suministro y colocación de Tee de FoGo de 2" x 2"ø. Incluye materiales de consumo | PIEZAS | 4
C-PE133A | Suministro y colocación de tuerca unión de FoGo de 4", incluye materiales de consumo | PIEZAS | 8
C-PE407A | Suministro y colocación de niple de FoGo de 2" x 15.2 cm (50 x 152 mm) incluye materiales de consumo | PIEZAS | 8
C-PE414A | Suministro y colocación de niple de FoGo C-40 de 2"ø x 50.9 cm (50 x 509mm), incluye materiales de consumo | PIEZAS | 12
C-PE561A | Suministro y colocación de niple de FoGo C-40 de 4"ø x 50.9 cm (102 x 509mm), incluye materiales de consumo | PIEZAS | 8
C-PE000C | Suministro e instalación de piezas especiales de FoFo, en el sitio de su colocación, incluyendo limpieza e instalación de las piezas y prueba hidrostática | 0 | 0
C-PE690C | Suministro y colocación de válvula flotador modelo 21F especial para tanque de almacenamiento, operada para piloto interno, presión máxima entrada 12.6 kg/cm² (180 psi), de 4" de diámetro, incluye empaques de plomo y tornillos. | PIEZAS | 4
C-PE580C | Suministro y colocación de válvula de compuerta vástago fijo de 2" de diámetro, incluye empaques de plomo y tornillos | PIEZAS | 4
C-PE583C | Suministro y colocación de válvula de compuerta vástago fijo de 4" de diámetro, incluye empaques de plomo y tornillos | PIEZAS | 4
C-PE024C | Suministro y colocación de brida roscada de FoFo de 4" de diámetro, incluye empaque de plomo y tornillos | PIEZAS | 8
C-PE192C | Suministro y colocación de contrabrida roscada de FoFo de 4" de diámetro. Incluye empaque de plomo y tornillos | PIEZAS | 8
C?PE000E | Suministro e instalacion de accesorios, piezas especiales y herrajes para linea de fontaneria de polietileno de alta densidad. incluye limpieza e instalacion de las piezas a termofusion con equipo necesario y prueba hidrostatica | 0 | 0
S/C01 | Suministro y colocación de Stub end P.A.D. RD-21 de 4" de diámetro | PIEZAS | 8
C-TUB00F | Suministro e instalación de tubería de FoGo, Norma NMX-B-177 (ASTM-A-53). Incluyendo todas las roscas necesarias y sus coples, acarreos necesarios, instalación de la tubería, prueba hidrostática y reparación de fugas | 0 | 0
C-TUB45F | Suministro y colocación de tubería de FoGo L-200 de 4"ø | M | 26
A2 | TOTAL Cajas Rompedoras de Presión en línea de conducción por gravedad (4 Piezas)
A3 | Caseta de cloración
B-LYT000 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno | 0 | 0
B-LYT00A | Limpieza trazo y nivelación del terreno para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia | M2 | 1.64
B-MUR00A | Muros de tabique rojo recocido, hasta 6.00m de altura. Incluye: suministro en el sitio de su colocación del tabique y materiales para el mortero y mano de obra para la fabricación del muro | 0 | 0
B-MUR10A | Muro de tabique rojo recocido de 0.14m de espesor junteado con mortero cemento-arena 1:3 | M2 | 4.32
B-ARE00A | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo. Incluye: suministro de silletas, alambre y demás accesorios, acarreo, maniobras y almacenajes, traslapes o soldaduras y desperdicios (según especificaciones de plano) | 0 | 0
B-ARE16A | Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo en losas f’y=4,200 kg/cm², del # 3 en adelante, incluye elevación hasta 6.20 m | KG | 63.44
B-CIM00A | Cimbra para albañilería de acabados no aparentes. Incluye habilitado, cimbrado, descimbrado, obra falsa, suministro de todos los materiales, quitar torzales, moños, etc., para dar apariencia | 0 | 0
B-CIM20A | Cimbra de madera en losas, con altura de obra falsa hasta 3.75m | M2 | 2.32
B-CON00A | Fabricación y colocación de concreto. Incluye: obtención de agregados, carga, descarga, acarreo libre 1 km, suministro de cemento en el sitio de utilización, obtención y acarreo de agua, acarreos, colocación, vibrado y curado | 0 | 0
B-CON94A | Concreto en losas de f'c=250 Kg/cm² y hasta 6.20m de altura con impermeabilizante integral | M3 | 0.2
B-AYE00A | Aplanados de mortero de cemento. Incluye: suministro de todos los materiales y andamios necesarios, repellado, acabado de esquinas y emboquillados | 0 | 0
B-AYE12A | Aplanado fino a plomo y regla con mortero cemento arena 1:3, de 2 cm de espesor, hasta 6.20m de altura | M2 | 11.15
G-HER00J | Suministro y colocación de herrería estructural o tubular, incluye materiales en obra, fletes, maniobras locales, habilitado, incluyendo soldadura e instalación | 0 | 0
G-HER05J | Suministro y colocación de herrería estructural con perfiles T, Z y L y lámina calibre 18 para puertas y ventanas en áreas mayores de 1.00 m² | M2 | 1.44
G-PIN00A | Pintura de esmalte en interiores, exteriores, muros, plafones, ventanería y puertas. Incluye limpieza previa. | 0 | 0
G-PIN15A | Pintura esmalte en puertas, dos manos por m² de puerta | M2 | 2.88
G-PIN00B | Pintura vinílica en interiores y exteriores, muros y plafones hasta la completa terminación | 0 | 0
G-PIN05B | Pintura vinílica en muros y plafones, 2 manos | M2 | 12.97
J-ECL00B | Suministro y colocación de equipos de desinfección (hipoclorador) completos. Incluye int. de nivel liq. tanque sol., mezclador, tubo plástico para limpieza, descarga y succión, válvulas, pruebas de control de calidad, accesorios, reparación de fugas de cloro. | 0 | 0
J-CNX06A | Suministro y colocacion de equipo para venoclisis, para suministrar 0.081 kg de cloro por dia. | PIEZAS | 1
H-SU000G | Suministros | 0 | 0
H-SU119G | Suministro de comparadores clorimétricos marca Wallace & Tiernan modelo 50.301 para medir cloro residual y Ph | PIEZAS | 1
H-SU152G | Suministro de mascarilla para gases y polvo modelo 1400. Incluye lentes y repuestos | PIEZAS | 1
A3 | TOTAL Caseta de cloración
A4 | Cercado perimetral en tanque superficial existente
B-LYT000 | Limpieza, trazo y nivelación del terreno | 0 | 0
B-LYT00A | Limpieza trazo y nivelación del terreno para desplante de estructuras, estableciendo ejes de referencia | M2 | 30
A-EXC00B | Excavación a mano para zanjas en material "II" en seco, con afloje y extracción del material, amacice o limpieza de plantilla y taludes, remoción, traspaleos verticales para su extracción y conservación de la excavación | 0 | 0
A-EXC10B | Excavación a mano para zanjas en material "II" en seco, de 0.00 a 2.00 m de profundidad | M3 | 1.28
B-CON00C | Fabricación y colado de concreto ciclópeo | 0 | 0
B?CON01C | Fabricación y colado de concreto ciclópeo en cimentación | M3 | 1.28
G-HER00C | Cercas y rejas de fierro, incluye suministros de materiales en obra, fletes, maniobras locales, pintura de aceite, instalación de postes, marcos y mallas | 0 | 0
G-HER02C | Suministro y colocación de cerca de malla ciclón galvanizada de 2.0 m de alto con púas, incluye materiales puestos en obra, fletes, postes, marcos y malla ciclón galvanizada cal. 10.5, abertura de 55 x 55 mm (500 a 1000 m cada 4vert) | M2 | 120
G-HER04C | Suministro y colocación de puerta de malla ciclón de 3.0 x 2.0 m con marco galvanizado y alambre de púas en la parte superior | PIEZAS | 1
A4 | TOTAL Cercado perimetral en tanque superficial existente
A5 | Placa de difusión
G-HER00J | Suministro y colocación de herrería estructural o tubular, incluye materiales en obra, fletes, maniobras locales, habilitado, incluyendo soldadura e instalación | 0 | 0
G-HER08J | Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 1.22x2.44 m a base de lámina cal. 18 y ángulos estructurales de 2"x1/4" para marco y reforzado con ángulo de 1 1/2"x3/16" incluye: colocación de lona vinil con datos de la obra | PIEZAS | 1
A5 | TOTAL Placa de difusión
A | TOTAL REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION