## b)Estandar (E)
Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ITUNDUJIA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA
OBRA (ETAPA):
LOCALIDAD: | 0001 - SANTA CRUZ ITUNDUJIA
MUNICIPIO: | 377 - SANTA CRUZ ITUNDUJIA
REGION: | 07 - SIERRA SUR
ESTADO: | 020 - OAXACA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | CAPTACION
A2 | CAJA DE VALVULAS
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL | M2 | 7.29
| TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, |  | 0
| ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA |  | 0
186 | A-EXC97K EXCAVACIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL III (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. ZONA. | M3 | 8.73
0
4858 | B-PLN26B PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE | M2 | 2.89
| F'c= 100 kg/cm2 DE 5 CM. DE ESPESOR |  | 0
289 | B-ARE05A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. | KG | 78.53
320 | B-CIM01A CIMBRA DE MADERA EN | M2 | 1.36
| CIMENTACIONES. |  | 0
462 | B-CON10A FABRICACION Y COLADO DE | M3 | 0.43
| CONCRETO DE F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, |  | 0
| CON GRAVA DE RIO. |  | 0
421 | B-CIM25A CIMBRA DE MADERA EN MUROS, HASTA | M2 | 13.06
| 6.20 MTS. DE ALTURA. |  | 0
471 | B-CON26A CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y | M3 | 1.26
| TRABES DE F'C=250 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE |  | 0
| ALTURA. |  | 0
434 | B-CIM50B CIMBRA EN MADERA EN LOSAS HASTA | M2 | 3.44
| 6.20 MTS DE ALTURA |  | 0
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO | KG | 16.13
| DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 |  | 0
| KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE |  | 0
| ELEVACION HASTA 6.20 MTS. |  | 0
472 | B-CON27A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=250 | M3 | 0.29
| Kg/cm2 HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. |  | 0
5579 | A-REL48A RELLENO DE EXCAVACION | M3 | 3.96
| COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR, |  | 0
| UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA PROPIA |  | 0
| EXCAVACION, DEPOSITADO LATERALMENTE. |  | 0
| INCLUYE: PRUEBA DE COMPACTACION, EQUIPO |  | 0
| DE COMPACTACION, AGUA. |  | 0
6416 | B-EMV51B SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA | PZA | 1
| DE LAMINA CAL.10 CON MARCO Y |  | 0
| CONTRAMARCO DE 2 x1 1/4" DE ESP. DE 60x60 |  | 0
| CMS. INCLUYE MATERIAL, CANDADO, PINTURA |  | 0
| ANTICORROSIVA, FLETES Y MANIOBRAS. |  | 0
A2 | TOTAL CAJA DE VALVULAS
A4 | MAMPARA DE CONTROLES
A41 | CASTILLOS
422 | B-CIM25B CIMBRA DE MADERA EN COLUMNAS, | M2 | 5.93
| HASTA 3.75 MTS. DE ALTURA. |  | 0
6529 | B-ARE10K SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO | KG | 27.87
| DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y |  | 0
| DALAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, |  | 0
| INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. |  | 0
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO | KG | 5.93
| DE REFUERZO DE Fs= 1265 KG/CM2. ( ALAMBRON |  | 0
| #2 ). |  | 0
471 | B-CON26A CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y | M3 | 0.15
| TRABES DE F'C=250 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE |  | 0
| ALTURA. |  | 0
A41 | TOTAL CASTILLOS
A42 | LOSA INTERMEDIA
A421 | CADENA
401 | B-CIM01B CIMBRA DE MADERA EN TRABES, | M2 | 1.94
| HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. |  | 0
6529 | B-ARE10K SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO | KG | 16.36
| DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y |  | 0
| DALAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, |  | 0
| INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. |  | 0
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO | KG | 5.34
| DE REFUERZO DE Fs= 1265 KG/CM2. ( ALAMBRON |  | 0
| #2 ). |  | 0
471 | B-CON26A CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y | M3 | 0.11
| TRABES DE F'C=250 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE |  | 0
| ALTURA. |  | 0
420 | B-CIM20I COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA | M2 | 1.28
| EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA |  | 0
| 3.75 MTS. |  | 0
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO | KG | 11.33
| DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 |  | 0
| KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE |  | 0
| ELEVACION HASTA 6.20 MTS. |  | 0
322 | B-CON21A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=200 | M3 | 0.12
| KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. |  | 0
A421 | TOAL CADENA
A42 | TOTAL LOSA INTERMEDIA
A43 | LOSA SUPERIOR
A431 | CADENA
401 | B-CIM01B CIMBRA DE MADERA EN TRABES, | M2 | 1.4
| HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. |  | 0
6529 | B-ARE10K SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO | KG | 13.1
| DE ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y |  | 0
| DALAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, |  | 0
| INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS. |  | 0
285 | B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO | KG | 3.93
| DE REFUERZO DE Fs= 1265 KG/CM2. ( ALAMBRON |  | 0
| #2 ). |  | 0
471 | B-CON26A CONCRETO EN MUROS, COLUMNAS Y | M3 | 0.08
| TRABES DE F'C=250 KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE |  | 0
| ALTURA. |  | 0
420 | B-CIM20I COLOCACION DE CIMBRA DE MADERA | M2 | 1.5
| EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA |  | 0
| 3.75 MTS. |  | 0
294 | B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO | KG | 11.16
| DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 |  | 0
| KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE |  | 0
| ELEVACION HASTA 6.20 MTS. |  | 0
322 | B-CON21A CONCRETO EN LOSAS DE F'c=200 | M3 | 0.14
| KG/CM2. HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. |  | 0
A431 | TOTAL CADENA
A432 | MUROS
618 | B-MUR10B MURO DE TABICON DE CONCRETO DE | M2 | 4.64
| 10x14x28 DE 14 CM. DE ESPESOR JUNTEADO CON |  | 0
| MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. |  | 0
S/C01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO | PZA | 1
| LOUVER MODELO SL636D O SIMILAR DE 24" X 12" |  | 0
A432 | TOTAL MUROS
A433 | ACABADOS
6030 | G-PIN30B SUMINISTRO Y APLICACION DE | M2 | 9.6
| PINTURA VINILICA A DOS MANOS SOBRE |  | 0
| ESTRUCTURA DE CONCRETO A UNA ALTURA DE |  | 0
| 0.00 A 6.2 MTS. INCLUYE RESANES, ANDAMIOS, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. |  | 0
S/C02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA | PZA | 1
| METÁLICA ESTRUCTURAL DE 2 HOJAS DE 200 cm |  | 0
| x 115 cm, EN HOJAS DE 60 cm x115 cm CADA UNA, |  | 0
| INCLUYE: ACARREO LIBRE, NIVELADO, |  | 0
| PLOMEADO, PINTURA ROJO OXIDO, RESANES, |  | 0
| CHAPA DE DOBLE CERROJO, LIMPIEZA DE |  | 0
| SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y |  | 0
| EQUIPO. |  | 0
5683 | B-LYT00I LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A | M2 | 4.19
| MANO |  | 0
A433 | TOTAL ACABADOS
A434 | MULTIPLE DE DESCARGA
S/C03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE | PZA | 1
| FOGO DE 2" A 4" |  | 0
S/C04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO | PZA | 1
| C-40 DE 4" X 10.2 CM |  | 0
859 | C-PE024C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA | PZA | 4
| ROSCADA DE Fo Fo DE 4" DIAM., INCLUYE |  | 0
| EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. |  | 0
SC/05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARRETE | PZA | 3
| LARGO DE Fo Fo DE 4" DIAM., INCLUYE EMPAQUE |  | 0
| DE PLOMO Y TORNILLOS |  | 0
1613 | C-PE474C SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE | PZA | 2
| DE Fo Fo DE 4" x 4" DIAM. INCLUYE EMPAQUES DE |  | 0
| PLOMO Y TORNILLOS. |  | 0
3744 | J-MEG07A SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 1
| MEDIDOR mecánico tipo turbina, BRIDADO DE 4" |  | 0
| DIAM. |  | 0
899 | C-PE033C SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 3
| CARRETE CORTO DE Fo Fo DE 4" DIAM., INCLUYE |  | 0
| EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. |  | 0
1681 | C-PE565C SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 1
| VALVULA CHECK DE 4" DIAM., INCLUYE |  | 0
| EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS. |  | 0
1707 | C-PE583C SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 3
| VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4" |  | 0
| DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y |  | 0
| TORNILLOS. |  | 0
S/C06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE FOGO | PZA | 2
| DE 30 CM DE 4" |  | 0
S/C07 | REDUCCIÓN BUSHING DE FOGO DE 4" A 1/2" | PZA | 2
1259 | C-PE155A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE | PZA | 4
| DE Fo Go C-40 DE 1/2" DIAM. x 10.2CMS. (13 x 102 |  | 0
| MM.), INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. |  | 0
1857 | C-PE884C SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 2
| VALVULA DE GLOBO ROSCADA DE BRONCE DE |  | 0
| 1/2" DIAM. Y 8.8 KG/CM2. |  | 0
1746 | C-PE610C SUMINISTRO Y COLOCACION DE Válvula | PZA | 1
| de admisión y expulsión de aire de hierro dúctil 250 |  | 0
| CWP Marca RUD FIG. DAX de 1/2", INCLUYE |  | 0
| MATERIALES DE CONSUMO. |  | 0
3733 | J-MAN15A SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 1
| MANOMETRO DE 20 KG/CM2 CON SALIDA DE 3/4" |  | 0
| DE DIAMETRO. |  | 0
S/C08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN DE | PZA | 1
| CAMPANA DE Fo Go DE 3/4" x 1/2" DIAM., INCLUYE |  | 0
| MATERIALES DE CONSUMO |  | 0
S/C09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE Fo Fo | PZA | 2
| DE 45 xE 4" DE DIAM., INCLUYE EMPAQUE DE |  | 0
| PLOMO Y TORNILLOS |  | 0
S/C10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA | PZA | 1
| ALIVIADORA DE PRESIÓN Y AMORTIGUADORA DE |  | 0
| GOLPE DE ARIETE TIPO 50 RWR DE 4" DIAM., |  | 0
| BRIDADA, PARA UNA PRESIÓN DE 150 A 200 PSI, |  | 0
| INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS |  | 0
S/C11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ DE Fo Fo | PZA | 1
| 4" x 4", INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y |  | 0
| TORNILLOS |  | 0
1208 | C-PE133A SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 1
| TUERCA UNION DE Fo Go DE 4" DIAM., INCLUYE |  | 0
| MATERIALES DE CONSUMO. |  | 0
6295 | B-ATR21A ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE | PZA | 4
| F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MINIMO DE 3/4" |  | 0
| PARA TUBERIA DE 2" A 6" DE DIAM. CON |  | 0
| DIMENSIONES DE 50x20x40 CMS. INCLUYE |  | 0
| COLADO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  | 0
A434 | TOTAL MULTIPLE DE DESCARGA
A43 | TOTAL LOSA SUPERIOR
A44 | EQUIPO ELECTRO MECANICO
S/C12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA TIPO | PZA | 1
| SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS O SIMILAR, |  | 0
| MODELO 77S75-12, DE 22 PASOS; DIÁMETRO |  | 0
| EXTERIOR EN 4" Y DESCARGA DE 2" CON MOTOR |  | 0
| TRIFÁSICO SUMERGIBLE DE 5.5KW EN 440-460 |  | 0
| VOLTS, 60hz NEMA |  | 0
S/C13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO | PZA | 2
| EN CÉDULA 40 DIÁMETRO DE 2" Y LONGITUD DE |  | 0
| 3.05 MTS CON ROSCA CONICA Y COPLE |  | 0
S/C14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE | PZA | 1
| PARA DESCARGA Y RETENCIÓN DE COLUMNA DE |  | 0
| 2" CON NIPLE, CODO Y BRIDA, EN PLACA DE |  | 0
| ACERO AL CARBÓN |  | 0
C-PE0590D | ARRANCADOR AUTOMÁTICO A TENSIÓN | PZA | 1
| REDUCIDA CON INTERRUPTOR PARA 15 HP DE |  | 0
| POTENCIA, INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y |  | 0
| PARO. MARCA WEG. |  | 0
S/C15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE | ML | 15
| SUMERGIBLE 3 X 8 |  | 0
A44 | TOTAL EQUIPO ELECTRO MECANICO
A4 | TOTAL MAMPARA DE CONTROLES
A5 | SISTEMA FOTOVOLTAICO
567 | B-LYT00B LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL | M2 | 85.43
| TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE |  | 0
| REFERENCIA PARA ZANJAS. |  | 0
S/C16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR | PZA | 36
| CON CERTIFICACIÓN, MONOCRISTALINO |  | 0
| SERAPHIM O SIMILAR DE POTENCIA DE 525-540 |  | 0
| +W / MONO-PERC HALFCUT CELLS |  | 0
S/C17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA | PZA | 1
| PARAMÓDULOS SOLARES EN ACERO |  | 0
| GALVANIZADO INCLUYE:MANO DE OBRA, |  | 0
| HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SUCORRECTA |  | 0
| INSTALACION |  | 0
S/C18 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TABLERO DE | PZA | 1
| SEGURIDADPARA ARRANQUE Y PARO MANUAL |  | 0
| DE EQUIPO DE BOMBEOSOLAR. INCLUYE: |  | 0
| VARISTOR DE PROTECCION DEDESCARGAS |  | 0
| ATMOSFERICAS, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA |  | 0
| Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION |  | 0
S/C19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO POTENCIA NOMINAL DE 7.5 KW, TENSIÓN DE SALIDA AC DE 380 V, TENSIÓN ENTRADA CC DE 800 V, CORRIENTE NOMINAL SALIDA AC DE 16A | PZA | 1
S/C | MEDIDOR BIDIRECCIONAL 5x200A 240/120V | PZA | 1
S/C20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL | PZA | 1
| NASSAR EN-3 O SIMILAR |  | 0
S/C21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE | ML | 6
| CONDUCTOR DE CC DE #6 AWG |  | 0
S/C22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE | ML | 15
| CONDUCTOR DE CA DE #14 AWG |  | 0
A5 | TOTAL SISTEMA FOTOVOLTAICO
A | TOTAL CAPTACION
B | LINEA DE CONDUCCION 1
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL | M2 | 386.45
| TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, |  | 0
| ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA |  | 0
148 | A-EXC50U EXCAVACION CON MAQUINARIA PARA | M3 | 162.98
ZANJAS EN MATERIAL "II" EN SECO, ZONA "A", DE
0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.
5768 | C-TU062A SUMINISTRO E INSTALACION DE | ML | 600.25
| TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
NMX-E-18-1996 RD-11 DE 4" DIAM
4981 | C-PE036A SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 86
| COPLE REFORZADO DE FO.GO. DE 4" DE DIAM. |  | 0
| INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO |  | 0
1208 | C-PE133A SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 11
| TUERCA UNION DE Fo Go DE 4" DIAM., INCLUYE |  | 0
| MATERIALES DE CONSUMO. |  | 0
1613 | C-PE474C SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE | PZA | 4
| DE Fo Fo DE 4" x 4" DIAM. INCLUYE EMPAQUES DE |  | 0
| PLOMO Y TORNILLOS. |  | 0
1031 | C-PE071A SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 4
| REDUCCION DE BUSHING DE FOGO DE 4" X 2"í, |  | 0
| INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. |  | 0
4835 | C-PE061J INSTALACION DE REDUCCION BUSHING | PZA | 3
| DE FOGO 2 x 1" í INCLUYE MATERIALES DE |  | 0
| CONSUMO |  | 0
859 | C-PE024C SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA | PZA | 13
| ROSCADA DE Fo Fo DE 4" DIAM., INCLUYE |  | 0
| EMPAQUE DE PLOMO Y TORNILLOS. |  | 0
1366 | C-PE261A SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE | PZA | 3
| DE FoGo C-40 DE 1"í x 30.5 CMS. (25 x 305 |  | 0
| MM).INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO |  | 0
1753 | C-PE612C SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 3
| VALVULA PARA ADMISION Y EXPULSION DE AIRE |  | 0
| DE 1"í, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO. |  | 0
4838 | C-PE557J INSTALACION DE NIPLE DE FOGO DE 4" | PZA | 1
| x 30.5 CM (101 x 305 MM). INCLUYE MATERIALES |  | 0
| DE CONSUMO. |  | 0
1707 | C-PE583C SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 1
| VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4" |  | 0
| DIAM., INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y |  | 0
| TORNILLOS. |  | 0
719 | C-COV02B CAJA CON TAPA PARA OPERACIÓN DE | CAJA | 4
| VALVULAS "TIPO II" DE 60A75 MM. (2 1/2" A 3") DE |  | 0
| DIAMETRO. |  | 0
6295 | B-ATR21A ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE | PZA | 32
| F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MINIMO DE 3/4" |  | 0
| PARA TUBERIA DE 2" A 6" DE DIAM. CON |  | 0
| DIMENSIONES DE 50x20x40 CMS. INCLUYE |  | 0
| COLADO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  | 0
B | TOTAL LINEA DE CONDUCCION 1
C | RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE
391 | B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL | M2 | 412.6
| TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, |  | 0
| ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA |  | 0
4241 | A-RUP051 CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE | ML | 1248.99
| DIAMANTE DE 12" í EN PAVIMENTO ASFALTICO O |  | 0
| HIDRAULICO. |  | 0
251 | A-RUP032 RUPTURA A MANO DE PAVIMENTO DE | M2 | 374.7
| CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=250 KG/CM2, DE |  | 0
| 15 CMS. DE ESPESOR. |  | 0
4947 | A-REP082 REPOSICION DE CONCRETO | M2 | 154.5
| HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC=250 |  | 0
| KG/CMý |  | 0
5768 | C-TU062A SUMINISTRO E INSTALACION DE | ML | 100
| TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
NMX-E-18-1996 RD-21 DE 2" DIAM
5768 | C-TU062A SUMINISTRO E INSTALACION DE | ML | 887
| TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
NMX-E-18-1996 RD-17 DE 2 1/2" DIAM
5768 | C-TU062A SUMINISTRO E INSTALACION DE | ML | 900
| TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
NMX-E-18-1996 RD-11 DE 3" DIAM
186 | A-EXC97K EXCAVACIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO EN RETROEXCAVADORA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL III (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. ZONA. | M3 | 280.71
| MATERIAL TIPO III EN SECO A CIELO ABIERTO |  | 0
227 | A-PLN01B CAMA DE ARENA PARA APOYAR | M3 | 40.1
| TUBERIAS, EN CAPAS TENDIDAS DE 10 CMS. |  | 0
| COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE |  | 0
| SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU |  | 0
| COLOCACION.. |  | 0
237 | A-REL20A RELLENO APISONADO Y COMPACTADO | M3 | 139.32
| CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, |  | 0
| CON EQUIPO MANUAL. |  | 0
4,204 | A-REL03A RELLENO A VOLTEO CON PALA DE | M3 | 110.28
| MANO INCLUYE CRIBADO DE MATERIAL |  | 0
| PRODUCTO DE LA EXCAVACION. |  | 0
6138 | C-PE097E SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO | PZA | 3
| DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
| NMX-E-18-1996 45øx 2" DIAM |  | 0
4187 | C-PE185E SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO | PZA | 1
| DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
| NMX-E-18-1996 DE 90øx2" í. |  | 0
6144 | C-PE403E SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE | PZA | 6
| DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2"x 2" |  | 0
| DIAM. |  | 0
4188 | C-PE185E SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ | PZA | 0
| DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
| NMX-E-18-1996 DE 90øx2" í. |  | 0
5788 | C-PE295E SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 4
| TAPON DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD |  | 0
| (P.A.D.) NMX-E-18-1996 DE 2" DE DIAMETRO. |  | 0
6623 | S/CCOI02 SUM.Y COLOC.STUBEND P.A.D. RD-21 | PZA | 12
| DE 2" DIAM. C/ BRIDA DESLIZANTE |  | 0
1697 | C-PE580C SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 6
| VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2"í, |  | 0
| INCLUYE EMPAQUES DE PLOMO Y TORNILLOS |  | 0
714 | C-COV01A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 DE 0.70 x 0.70 x 0.67 MTS.,MUROS DE 14 CM. ( 50 Y 60 MM. DIAM.). INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO 0.9 Y 1 TAPA TRAFICO PESADO | CAJA | 2
729 | C-COV09A CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "9" DE 1.48 x 1.18 x 1.12 MTS. (50 A 150 MM. DIAM.). C/ TAPA | CAJA | 2
6295 | B-ATR21A ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE | PZA | 21
| F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MINIMO DE 3/4" |  | 0
| PARA TUBERIA DE 2" A 6" DE DIAM. CON |  | 0
| DIMENSIONES DE 50x20x40 CMS. INCLUYE |  | 0
| COLADO,HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  | 0
F | TOTAL RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE
H | LETRETRO OFICIAL DE LA OBRA
G-HER23J | G-HER23J SUMINISTRO Y COLOCACION DE | PZA | 1
| LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE |  | 0
| 1.22x2.44 M. A BASE DE LAMINA CAL. 18 Y |  | 0
| ANGULO ESTRUCTURAL DE 2"x2" PARA MARCO Y |  | 0
| REFORZACO CON ANGULO DE 1"x3/16, INCLUYE |  | 0
| COLOCACION Y ROTULACION DE CUATRO |  | 0
| ESCUDOS CON DATOS DE LA OBRA |  | 0
H | TOTAL LETRETRO OFICIAL DE LA OBRA