## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE. UBICACION: SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, TLAXIACO, OAX. META: CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE 10 E.E. U1-C EDIFICIO "L" EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE (2DA ETAPA).
Direccion
Ciudad
Estado
Fecha de inicio | 2021-08-02
Fecha Tope | 2021-12-19
Fecha de termino | 2021-12-19
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2021-07-09 12:54
Lugar de Celebración
Version de licitación | 2
Número de licitación | CIR-E-001-IOCIFED-2021
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.01.01 | 1. 3. 1 | 10 | 81040 | DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO SIN ARMAR INCL. ACARREO DE MAT SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.02.01 | 1. 4. 1 | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.02.02 | 1. 4. 2 | 10 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.03.01 | 1. 5. 1 | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.03.01 | 1. 5. 1 | 20 | 51053 | SALIDA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN TORRETA TIPO CAPCE CON TUBO PARED DELGADA Y CABLE CAL. 10 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.03.01 | 1. 5. 1 | 30 | 58104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX DEL TIPO PUESTO A TIERRA EN CAJA B 2414 Y TAPA 53825 HUBBELL O SIMILAR. (CONTACTO EN PISO). | PZA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.03.01 | 1. 5. 1 | 40 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.03.02 | 1. 5. 2 | 10 | 51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.03.03 | 1. 5. 3 | 10 | 51084 | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA P.D. DE 25 MM. INCL. PLACA, ALAMBRE GUIA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.03.03 | 1. 5. 3 | 20 | 51221 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA (CONTACTOS) CON TUBO GALVANIZADO P.G. Y CAJA DONDULET FS INC. CONDUCTORES 10 Y 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.03.03 | 1. 5. 3 | 30 | 51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.03.03 | 1. 5. 3 | 40 | 51347.1 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO ACONDICIONADOR ELECTRONICO MARCA VOGAR LAN 324, DE LINEA GRADO COMPUTADORA, CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, ENTRADA 120/208 +_15% SALIDA 120/208 +_3% VCA, 60 Hz, FP=0.98 MINIMO, CON FILTRO DE SUPRESION DE PICOS POR SOBREVOLTAJE, FILTRO DE RUIDO ELECTRICO Y ARMONICAS, ADEMAS DE TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, CAPACIDAD 24KVA-3F. ELECTRICO Y ARMONICAS, ADEMAS DE TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, CAPACIDAD 24KVA-3F. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.03.03 | 1. 5. 3 | 50 | 51051.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MUROS, 15 A 125 VOLTS, NEMA 15 A - 125 VOLTS, NEMA 5-15 R TIPO PUESTA A TIERRA, CON DOS ENTRADAS PLANAS Y UNA REDONDA | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.03.04 | 1. 5. 4 | 10 | 51388 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS 70 A 100 AMP. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.03.04 | 1. 5. 4 | 20 | 51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.03.04 | 1. 5. 4 | 30 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.03.04 | 1. 5. 4 | 40 | 51368 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO CONTROL NQO-24-4AB SQUARE-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.03.04 | 1. 5. 4 | 50 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.03.04 | 1. 5. 4 | 60 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.03.05 | 1. 5. 5 | 10 | 58110 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRONICO, CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, 3F, VOLTAJE DE ENTRADA 120/208 +- 15%, VOLTAJE DE SALIDA 120/208 +- 3% CON TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, DE 24 KVA. MARCA VOGAR O SOLA BASIC. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.03.05 | 1. 5. 5 | 20 | 51351 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.03.06 | 1. 5. 6 | 10 | 52331 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.03.06 | 1. 5. 6 | 20 | 52361 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.03.06 | 1. 5. 6 | 30 | 31299 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.04.01 | 1. 8.10 | 10 | 83394 | FALSO PLAFON DE TABLAROCA ACABADO CON TIROL ACUSTICO SOPORTADA EN BASE AL MANUAL DEL FABRICANTE. | M2 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.04.01 | 1. 8.10 | 20 | 41006 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.04.01 | 1. 8.10 | 30 | S/C20160 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA PARA INTERIORES INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS. | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.04.01 | 1. 8.10 | 40 | S/C20161 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 12.7 MM INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS. | M2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.04.01 | 1. 8.10 | 50 | S/C20161.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESAS DE TRABAJO DE 4 M DE LARGO X 0.80 M DE ALTO X 0.70 M DE ANCHO A BASE DE DUROCK LISO PARA INTEMPERIE DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 7 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CON PASTA REDIMIX Y PERFACINTA DE REFUERZO, MATERIALES DE FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.04.01 | 1. 8.10 | 60 | 88059.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN COLOR GRIS CHARCOAL DE DENSIDAD DE 17 KG/M, EN MODELO DIENTE DE SIERRA EN CABINAS Y ESTUDIO DE GRABACION, CON RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE: ADHESIVO ESPECIAL, TRASLADO DEL MATERIAL DE LA CIUDAD DE QUERETARO A LA OBRA, % DE DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO | M2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.04.01 | 1. 8.10 | 70 | S/C20161.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE (AISLOGAR) DE 2 1/2" DE ESPESOR EN AREAS DE CABINAS Y SET DE TELEVICION, INCLUYE: CANAL LISTON CAL. 26, ALAMBRE GALVANIZADO, TORNILLOS Y TAQUETES. | M2 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.04.01 | 1. 8.10 | 80 | S/C83656 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 A 1.00 M DE ANCHO, DE 2.92 M (CON ANTEPECHO) DE ALTO HECHA DE MADERA DE FIBRANOVA (MDF) RELLENO DE POLIURETANO ESPUMA PARA AISLAMIENTO, TERMINADO CON BARNIZ DE POLIURETANO COLOR CHOCOLATE MATE, CON ENTRECALLES, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.77 M. CHAMBRANAS, MARCOS, CHAPA DE MANIJA, BISAGRAS SEGURAS COLOR NIQUEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.04.01 | 1. 8.10 | 90 | 83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.04.01 | 1. 8.10 | 100 | S/C20304 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA SEGUN ESPECIFICACIONES INCL: ACCIONADORES DE ALUMINIO, TABLETAS DE VIDRIO DE 5 MM Y BARNIZ, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.04.01 | 1. 8.10 | 110 | 89238 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA DE USO RUDO INCL: BAJO ALFOMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2.01 | 2. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2.01 | 2. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2.01 | 2. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2.01 | 2. 1 | 40 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2.01 | 2. 1 | 50 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2.01 | 2. 1 | 60 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2.01 | 2. 1 | 70 | 12010 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2.01 | 2. 1 | 80 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2.01 | 2. 1 | 90 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2.01 | 2. 1 | 100 | 31020.1 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C 250 KG/CM2 14 X 15 CMS. ARM. CON 4 VAR. No. 3 F´Y= 4200 KG/CM2 EST. NO. 2 A/C 15 CMS. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2.01 | 2. 1 | 110 | 38451 | APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, INC. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2.01 | 2. 1 | 120 | 38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA No.18 DE 0.28 MTS. DE DESARROLLO, CELOTEX DE 3/4" X 15 CMS. DE ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INC. PINTURA ESMALTE. | ML | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
2.02 | 2. 2 | 10 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
2.02 | 2. 2 | 20 | 31240 | PISO DE LOSETA COLOR BISQUIT 30X30 CMSTRANSITO PESADO, ASENTADO CON PEGAZULEJO CON PEI: 4 DESIGNER COLOURS DALTILE, JUNTEADO CON JUNTA CREST ANTIHONGOS BLANCO. | M2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
2.02 | 2. 2 | 30 | 89238 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA DE USO RUDO INCL: BAJO ALFOMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2.02 | 2. 2 | 40 | S/C20200 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
2.02 | 2. 2 | 50 | S/C20161 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 12.7 MM INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS. | M2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2.02 | 2. 2 | 60 | S/C20161.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE (AISLOGAR) DE 2 1/2" DE ESPESOR EN AREAS DE CABINAS Y SET DE TELEVICION, INCLUYE: CANAL LISTON CAL. 26, ALAMBRE GALVANIZADO, TORNILLOS Y TAQUETES. | M2 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
2.02 | 2. 2 | 70 | 88059.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN COLOR GRIS CHARCOAL DE DENSIDAD DE 17 KG/M, EN MODELO DIENTE DE SIERRA EN CABINAS Y ESTUDIO DE GRABACION, CON RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE: ADHESIVO ESPECIAL, TRASLADO DEL MATERIAL DE LA CIUDAD DE QUERETARO A LA OBRA, % DE DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO | M2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
2.03 | 2. 3 | 10 | 83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 1241.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2.03 | 2. 3 | 20 | 34101.1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICA EN AREAS DE PISO DE CONCRETO Y TABLAROCA WR EN COLOR VERDE GALAPAGO (BASE AMARILLO LIMON), A BASE DE CATALIZADOR Y SOLVENTE PARA ESMALTE EPOXICO APLICADO CON RODILLO A TRES MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRANAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
2.04 | 2. 4 | 10 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 534.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
2.04 | 2. 4 | 20 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 41.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
2.05 | 2. 5 | 10 | 84057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO CLARO DE 6MM.DE ESP.HERRAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | M2 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
2.05 | 2. 5 | 20 | S/C20215 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA COMERCAL DE 3" DURANODICK DE DOS HOJAS ABATIBLES INC. 2 BISAGRAS HIDRAULICAS AL PISO DOBLE ACCION MCA JACKSON O RIUBI CON CRISTAL DE 6 MM. | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
2.05 | 2. 5 | 30 | S/C20304.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 6.15X1.45 M, CON MARCO DE 17 CMS DE MADERA DE PRIMERA ESTUFADA DE 2" DE ESPESOR, ACABADO EN BARNIZ CATALIZABLE EN COLOR CHOCOLATE, CON 2 PIEZAS DE CRISTAL REFLECTANTE PLATA DE 6 MM; INCLUYE CHAMBRANA PERIMETRAL, TORNILLOS, TAQUETES, SILICON, LIMPIEZA DE CRISTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
2.05 | 2. 5 | 40 | S/C83656 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 A 1.00 M DE ANCHO, DE 2.92 M (CON ANTEPECHO) DE ALTO HECHA DE MADERA DE FIBRANOVA (MDF) RELLENO DE POLIURETANO ESPUMA PARA AISLAMIENTO, TERMINADO CON BARNIZ DE POLIURETANO COLOR CHOCOLATE MATE, CON ENTRECALLES, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.77 M. CHAMBRANAS, MARCOS, CHAPA DE MANIJA, BISAGRAS SEGURAS COLOR NIQUEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
2.05 | 2. 5 | 50 | S/C20161.3 | SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE TRAMOYA CON ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE 2 1/2" C-30, FIJADA A LOSA MEDIANTE TENSORES Y CABLE DE ACERO DE 1/2", INCLUYE ANCLAJE DE LOSA A TRAVEZ DE SOLERA DE 1/4" X 4" SUJETADA CON 2 TORNILLOS EXPANSIVOS POR LA PARTE EXTERIOR Y SOLDADA CON VARILLA REDONDA LISA 3/8", SOPORTE DE SOLERA DE 1/4" X 4" SOLDADA A MEDIO CIRCULO DE REDONDO LISO DE 3/8" EN LA PARTE INFERIOR, PARA UNION A TENSOR DE ACERO DE 1/2", INCLUYE SUJECION EN MURO A BASE DE PLACA A-36 DE 1/2" DE ESPESOR DE 15X15CM DE DIMENCION SUJETADAS CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 13 MM C/TORNILLO PARA RIGIDEZ DE TRAMOYA, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ALKIDAL COLOR NEGRO, SOLDAURA, EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
2.06 | 2. 6 | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
2.06 | 2. 6 | 20 | 58104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX DEL TIPO PUESTO A TIERRA EN CAJA B 2414 Y TAPA 53825 HUBBELL O SIMILAR. (CONTACTO EN PISO). | PZA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
2.06 | 2. 6 | 30 | 51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
2.06 | 2. 6 | 40 | 51084 | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA P.D. DE 25 MM. INCL. PLACA, ALAMBRE GUIA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
2.06 | 2. 6 | 50 | 51221 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA (CONTACTOS) CON TUBO GALVANIZADO P.G. Y CAJA DONDULET FS INC. CONDUCTORES 10 Y 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
2.06 | 2. 6 | 60 | 51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
2.06 | 2. 6 | 70 | 58110 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRONICO, CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, 3F, VOLTAJE DE ENTRADA 120/208 +- 15%, VOLTAJE DE SALIDA 120/208 +- 3% CON TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, DE 24 KVA. MARCA VOGAR O SOLA BASIC. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
2.06 | 2. 6 | 80 | 51351 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
2.06 | 2. 6 | 90 | 82030.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MADERA ESTUFADA DE 30 CMS. DE ANCHO POR 1" DE ESPESOR (PARA EL PASO DE GATO) INCLUTYE; CEPILLADO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO POR LOS DOS LADOS A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
2.06 | 2. 6 | 100 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
3.01.01 | 3. 3. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 420.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
3.01.01 | 3. 3. 1 | 20 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
3.01.01 | 3. 3. 1 | 30 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
3.01.01 | 3. 3. 1 | 40 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
3.01.01 | 3. 3. 1 | 50 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
3.01.01 | 3. 3. 1 | 60 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
3.01.01 | 3. 3. 1 | 70 | 11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
3.01.02 | 3. 3. 3 | 10 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
3.01.02 | 3. 3. 3 | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
3.01.02 | 3. 3. 3 | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
3.01.02 | 3. 3. 3 | 40 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
3.02.01 | 3. 4. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
3.02.01 | 3. 4. 1 | 20 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 86.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
3.02.01 | 3. 4. 1 | 30 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
3.02.01 | 3. 4. 1 | 40 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
3.02.01 | 3. 4. 1 | 50 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 84.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
3.02.01 | 3. 4. 1 | 60 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
3.02.02 | 3. 4. 3 | 10 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
3.02.02 | 3. 4. 3 | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
3.02.02 | 3. 4. 3 | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
3.02.02 | 3. 4. 3 | 40 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
3.03.01 | 3.21. 3 | 10 | 31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
3.03.01 | 3.21. 3 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
3.03.01 | 3.21. 3 | 30 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
3.03.02 | 3.21. 5 | 10 | 52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
3.04.01 | 3.23. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
3.04.01 | 3.23. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.04.01 | 3.23. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
3.04.01 | 3.23. 1 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 281.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
3.04.01 | 3.23. 1 | 50 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 253.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
3.04.01 | 3.23. 1 | 60 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
3.04.01 | 3.23. 1 | 70 | 12010 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
3.04.02 | 3.23. 2 | 10 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
3.04.02 | 3.23. 2 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 1360.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
3.04.02 | 3.23. 2 | 30 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
3.04.03 | 3.23. 3 | 10 | 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
3.04.03 | 3.23. 3 | 20 | 31026 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
3.04.03 | 3.23. 3 | 30 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
3.04.03 | 3.23. 3 | 40 | 32005 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 100.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
3.04.03 | 3.23. 3 | 50 | 83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 26.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
3.04.03 | 3.23. 3 | 60 | 34012 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS, LAMINA ESTRIADA,A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
3.04.04 | 3.23. 5 | 10 | 43002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA TIPO CICLON CAL.10.5 DE 3.05 X 2.00 INCL. ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR, POSTES ESQUINEROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3.04.04 | 3.23. 5 | 20 | 41201 | SUMINISTRO DE CANCELERIA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y MALLA DE TELA CICLON GALVANIZADA 55 X 55 MM Y ALAMBRE CAL 10.5 , INCL. SOLDADURA, PRIMARIO, FLETE Y GASTOS TALLER 1101 - 030 | M2 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
3.04.04 | 3.23. 5 | 30 | 84104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON DE 2.00 MTS DE ALTO, 55 X 55 CAL. 10.5 INC. TRAZO NIV. EXCAV. POSTES, RELLENOS, ARRANQUES, MUERTOS DE CONCRETO TRABAJO TERMINADO. | ML | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
3.04.05 | 3.23. 6 | 10 | 51001 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR. | SAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
3.04.05 | 3.23. 6 | 20 | 51040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCL. FOCO. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
3.04.05 | 3.23. 6 | 30 | 52815 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
3.05.01 | 3.48. 1 | 10 | 38022 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
3.05.02 | 3.48. 2 | 10 | 85086 | S Y C LUMINARIA VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA, INCL. 15 M/CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | 2a ETAPA EDIFICIO "L" LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES ( EST. U1-C 10 E.E. MODIFICADA ) | 0 | 0
1.01 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.01.01 | 1. 3. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.02 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.02.01 | 1. 4. 1 | PUERTA MULTIPANEL | 0 | 0
1.02.02 | 1. 4. 2 | CANCELERIA | 0 | 0
1.03 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.03.01 | 1. 5. 1 | SALIDAS DE CENTRO | 0 | 0
1.03.02 | 1. 5. 2 | LUMINARIAS | 0 | 0
1.03.03 | 1. 5. 3 | SALIDAS ESPECIALES | 0 | 0
1.03.04 | 1. 5. 4 | TABLEROS E INTERRUPTORES | 0 | 0
1.03.05 | 1. 5. 5 | PIEZAS ESPECIALES | 0 | 0
1.03.06 | 1. 5. 6 | INSTALACION HIDRAULICA | 0 | 0
1.04 | 1. 8 | ADHERIDOS | 0 | 0
1.04.01 | 1. 8.10 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | 0 | 0
2 | 2 | EDIFICIO "M" SALA DE CONFERENCIAS Y ESTUDIO DE TV | 0 | 0
2.01 | 2. 1 | ALBAÑILERIA | 0 | 0
2.02 | 2. 2 | PISOS Y FIRMES | 0 | 0
2.03 | 2. 3 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 0 | 0
2.04 | 2. 4 | LIMPIEZAS | 0 | 0
2.05 | 2. 5 | HERRERIA | 0 | 0
2.06 | 2. 6 | INSTALACIONES | 0 | 0
3 | 3 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
3.01 | 3. 3 | PLAZA CIVICA | 0 | 0
3.01.01 | 3. 3. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
3.01.02 | 3. 3. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
3.02 | 3. 4 | ANDADOR | 0 | 0
3.02.01 | 3. 4. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
3.02.02 | 3. 4. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
3.03 | 3.21 | RED SANITARIA | 0 | 0
3.03.01 | 3.21. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
3.03.02 | 3.21. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
3.04 | 3.23 | PLANTA DE TRATAMIENTO 1000 PERSONAS | 0 | 0
3.04.01 | 3.23. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
3.04.02 | 3.23. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
3.04.03 | 3.23. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
3.04.04 | 3.23. 5 | HERRERIA | 0 | 0
3.04.05 | 3.23. 6 | INSTALACIONES | 0 | 0
3.05 | 3.48 | LUMINARIA PUNTA DE POSTE | 0 | 0
3.05.01 | 3.48. 1 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
3.05.02 | 3.48. 2 | ADHERIDOS | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. CIR-E-001-IOCIFED-2021 | Obra: | OBRA: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE. UBICACION: SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, TLAXIACO, OAX. META: CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE 10 E.E. U1-C EDIFICIO "L" EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE (2DA ETAPA).
Fecha 29/Tammuz/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | 2a ETAPA EDIFICIO "L" LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES ( EST. U1-C 10 E.E. MODIFICADA )
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 3. 1 |  | PRELIMINARES
81040 | 10 | DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO SIN ARMAR INCL. ACARREO DE MAT SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 12.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
1. 4. 1 |  | PUERTA MULTIPANEL
41306 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 1 |  | TOTAL PUERTA MULTIPANEL | [5 empty] | 0
1. 4. 2 |  | CANCELERIA
41313 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 33 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 2 |  | TOTAL CANCELERIA | [5 empty] | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 5. 1 |  | SALIDAS DE CENTRO
51002 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51053 | 20 | SALIDA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN TORRETA TIPO CAPCE CON TUBO PARED DELGADA Y CABLE CAL. 10 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 37 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58104 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX DEL TIPO PUESTO A TIERRA EN CAJA B 2414 Y TAPA 53825 HUBBELL O SIMILAR. (CONTACTO EN PISO). | PZA | 37 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51051 | 40 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 1 |  | TOTAL SALIDAS DE CENTRO | [5 empty] | 0
1. 5. 2 |  | LUMINARIAS
51009 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 2 |  | TOTAL LUMINARIAS | [5 empty] | 0
1. 5. 3 |  | SALIDAS ESPECIALES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51084 | 10 | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA P.D. DE 25 MM. INCL. PLACA, ALAMBRE GUIA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 37 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51221 | 20 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA (CONTACTOS) CON TUBO GALVANIZADO P.G. Y CAJA DONDULET FS INC. CONDUCTORES 10 Y 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51081 | 30 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51347.1 | 40 | REGULADOR DE VOLTAJE TIPO ACONDICIONADOR ELECTRONICO MARCA VOGAR LAN 324, DE LINEA GRADO COMPUTADORA, CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, ENTRADA 120/208 +_15% SALIDA 120/208 +_3% VCA, 60 Hz, FP=0.98 MINIMO, CON FILTRO DE SUPRESION DE PICOS POR SOBREVOLTAJE, FILTRO DE RUIDO ELECTRICO Y ARMONICAS, ADEMAS DE TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, CAPACIDAD 24KVA-3F. ELECTRICO Y ARMONICAS, ADEMAS DE TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, CAPACIDAD 24KVA-3F. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51051.1 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MUROS, 15 A 125 VOLTS, NEMA 15 A - 125 VOLTS, NEMA 5-15 R TIPO PUESTA A TIERRA, CON DOS ENTRADAS PLANAS Y UNA REDONDA | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 3 |  | TOTAL SALIDAS ESPECIALES | [5 empty] | 0
1. 5. 4 |  | TABLEROS E INTERRUPTORES
51388 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS 70 A 100 AMP. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51380 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51379 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51368 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO CONTROL NQO-24-4AB SQUARE-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 27 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51379 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 4 |  | TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0
1. 5. 5 |  | PIEZAS ESPECIALES
58110 | 10 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRONICO, CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, 3F, VOLTAJE DE ENTRADA 120/208 +- 15%, VOLTAJE DE SALIDA 120/208 +- 3% CON TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, DE 24 KVA. MARCA VOGAR O SOLA BASIC. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51351 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 5 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES | [5 empty] | 0
1. 5. 6 |  | INSTALACION HIDRAULICA
52331 | 10 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52361 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31299 | 30 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 6 |  | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1. 8 |  | ADHERIDOS
1. 8.10 |  | DETALLES CONSTRUCTIVOS
83394 | 10 | FALSO PLAFON DE TABLAROCA ACABADO CON TIROL ACUSTICO SOPORTADA EN BASE AL MANUAL DEL FABRICANTE. | M2 | 51.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41006 | 20 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 47 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20160 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA PARA INTERIORES INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS. | M2 | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C20161 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 12.7 MM INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS. | M2 | 20.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20161.1 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESAS DE TRABAJO DE 4 M DE LARGO X 0.80 M DE ALTO X 0.70 M DE ANCHO A BASE DE DUROCK LISO PARA INTEMPERIE DE 13 MM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 7 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CON PASTA REDIMIX Y PERFACINTA DE REFUERZO, MATERIALES DE FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88059.1 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN COLOR GRIS CHARCOAL DE DENSIDAD DE 17 KG/M, EN MODELO DIENTE DE SIERRA EN CABINAS Y ESTUDIO DE GRABACION, CON RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE: ADHESIVO ESPECIAL, TRASLADO DEL MATERIAL DE LA CIUDAD DE QUERETARO A LA OBRA, % DE DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO | M2 | 20.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20161.2 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE (AISLOGAR) DE 2 1/2" DE ESPESOR EN AREAS DE CABINAS Y SET DE TELEVICION, INCLUYE: CANAL LISTON CAL. 26, ALAMBRE GALVANIZADO, TORNILLOS Y TAQUETES. | M2 | 20.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C83656 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 A 1.00 M DE ANCHO, DE 2.92 M (CON ANTEPECHO) DE ALTO HECHA DE MADERA DE FIBRANOVA (MDF) RELLENO DE POLIURETANO ESPUMA PARA AISLAMIENTO, TERMINADO CON BARNIZ DE POLIURETANO COLOR CHOCOLATE MATE, CON ENTRECALLES, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.77 M. CHAMBRANAS, MARCOS, CHAPA DE MANIJA, BISAGRAS SEGURAS COLOR NIQUEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
83039 | 90 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 1374 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20304 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE MADERA SEGUN ESPECIFICACIONES INCL: ACCIONADORES DE ALUMINIO, TABLETAS DE VIDRIO DE 5 MM Y BARNIZ, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 6.77 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
89238 | 110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA DE USO RUDO INCL: BAJO ALFOMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 51.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 8.10 |  | TOTAL DETALLES CONSTRUCTIVOS | [5 empty] | 0
1. 8 |  | TOTAL ADHERIDOS | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL 2a ETAPA EDIFICIO "L" LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES ( EST. U1-C 10 E.E. MODIFICADA ) | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 |  | EDIFICIO "M" SALA DE CONFERENCIAS Y ESTUDIO DE TV
2. 1 |  | ALBAÑILERIA
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 6.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 40 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 50 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 5.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 60 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 100 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12010 | 70 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 1.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 80 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31105 | 90 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 25.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31020.1 | 100 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C 250 KG/CM2 14 X 15 CMS. ARM. CON 4 VAR. No. 3 F´Y= 4200 KG/CM2 EST. NO. 2 A/C 15 CMS. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38451 | 110 | APLANADO ACABADO FINO CON ESPONJA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA, INC. HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38171 | 120 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA No.18 DE 0.28 MTS. DE DESARROLLO, CELOTEX DE 3/4" X 15 CMS. DE ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INC. PINTURA ESMALTE. | ML | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 1 |  | TOTAL ALBAÑILERIA | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2. 2 |  | PISOS Y FIRMES
31214 | 10 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 64.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31240 | 20 | PISO DE LOSETA COLOR BISQUIT 30X30 CMSTRANSITO PESADO, ASENTADO CON PEGAZULEJO CON PEI: 4 DESIGNER COLOURS DALTILE, JUNTEADO CON JUNTA CREST ANTIHONGOS BLANCO. | M2 | 130 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
89238 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA DE USO RUDO INCL: BAJO ALFOMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 103.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20200 | 40 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20161 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK DE 12.7 MM INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS. | M2 | 138.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20161.2 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLANTE (AISLOGAR) DE 2 1/2" DE ESPESOR EN AREAS DE CABINAS Y SET DE TELEVICION, INCLUYE: CANAL LISTON CAL. 26, ALAMBRE GALVANIZADO, TORNILLOS Y TAQUETES. | M2 | 138.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
88059.1 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN COLOR GRIS CHARCOAL DE DENSIDAD DE 17 KG/M, EN MODELO DIENTE DE SIERRA EN CABINAS Y ESTUDIO DE GRABACION, CON RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE: ADHESIVO ESPECIAL, TRASLADO DEL MATERIAL DE LA CIUDAD DE QUERETARO A LA OBRA, % DE DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO | M2 | 87 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 2 |  | TOTAL PISOS Y FIRMES | [5 empty] | 0
2. 3 |  | PINTURA E IMPERMEABILIZACION
83039 | 10 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 1241.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34101.1 | 20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE EPOXICA EN AREAS DE PISO DE CONCRETO Y TABLAROCA WR EN COLOR VERDE GALAPAGO (BASE AMARILLO LIMON), A BASE DE CATALIZADOR Y SOLVENTE PARA ESMALTE EPOXICO APLICADO CON RODILLO A TRES MANOS, INCLUYE; PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE TRANAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 163 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 3 |  | TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION | [5 empty] | 0
2. 4 |  | LIMPIEZAS
37005 | 10 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 534.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37030 | 20 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 41.27 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 4 |  | TOTAL LIMPIEZAS | [5 empty] | 0
2. 5 |  | HERRERIA
84057 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO CLARO DE 6MM.DE ESP.HERRAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | M2 | 23.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C20215 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO LINEA COMERCAL DE 3" DURANODICK DE DOS HOJAS ABATIBLES INC. 2 BISAGRAS HIDRAULICAS AL PISO DOBLE ACCION MCA JACKSON O RIUBI CON CRISTAL DE 6 MM. | M2 | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20304.1 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 6.15X1.45 M, CON MARCO DE 17 CMS DE MADERA DE PRIMERA ESTUFADA DE 2" DE ESPESOR, ACABADO EN BARNIZ CATALIZABLE EN COLOR CHOCOLATE, CON 2 PIEZAS DE CRISTAL REFLECTANTE PLATA DE 6 MM; INCLUYE CHAMBRANA PERIMETRAL, TORNILLOS, TAQUETES, SILICON, LIMPIEZA DE CRISTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C83656 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 A 1.00 M DE ANCHO, DE 2.92 M (CON ANTEPECHO) DE ALTO HECHA DE MADERA DE FIBRANOVA (MDF) RELLENO DE POLIURETANO ESPUMA PARA AISLAMIENTO, TERMINADO CON BARNIZ DE POLIURETANO COLOR CHOCOLATE MATE, CON ENTRECALLES, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.77 M. CHAMBRANAS, MARCOS, CHAPA DE MANIJA, BISAGRAS SEGURAS COLOR NIQUEL, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20161.3 | 50 | SUMINISTRO ARMADO Y COLOCACION DE TRAMOYA CON ESTRUCTURA A BASE DE TUBO DE 2 1/2" C-30, FIJADA A LOSA MEDIANTE TENSORES Y CABLE DE ACERO DE 1/2", INCLUYE ANCLAJE DE LOSA A TRAVEZ DE SOLERA DE 1/4" X 4" SUJETADA CON 2 TORNILLOS EXPANSIVOS POR LA PARTE EXTERIOR Y SOLDADA CON VARILLA REDONDA LISA 3/8", SOPORTE DE SOLERA DE 1/4" X 4" SOLDADA A MEDIO CIRCULO DE REDONDO LISO DE 3/8" EN LA PARTE INFERIOR, PARA UNION A TENSOR DE ACERO DE 1/2", INCLUYE SUJECION EN MURO A BASE DE PLACA A-36 DE 1/2" DE | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
ESPESOR DE 15X15CM DE DIMENCION SUJETADAS CON 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 13 MM C/TORNILLO PARA RIGIDEZ DE TRAMOYA, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ALKIDAL COLOR NEGRO, SOLDAURA, EQUIPO, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
2. 5 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
2. 6 |  | INSTALACIONES
51002 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 90 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58104 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX DEL TIPO PUESTO A TIERRA EN CAJA B 2414 Y TAPA 53825 HUBBELL O SIMILAR. (CONTACTO EN PISO). | PZA | 13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51084 | 40 | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA P.D. DE 25 MM. INCL. PLACA, ALAMBRE GUIA Y LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51221 | 50 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA (CONTACTOS) CON TUBO GALVANIZADO P.G. Y CAJA DONDULET FS INC. CONDUCTORES 10 Y 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51081 | 60 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58110 | 70 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE REGULADOR DE VOLTAJE ELECTRONICO, CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA, 3F, VOLTAJE DE ENTRADA 120/208 +- 15%, VOLTAJE DE SALIDA 120/208 +- 3% CON TODOS LOS ACCESORIOS NORMALES, DE 24 KVA. MARCA VOGAR O SOLA BASIC. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51351 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
82030.1 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MADERA ESTUFADA DE 30 CMS. DE ANCHO POR 1" DE ESPESOR (PARA EL PASO DE GATO) INCLUTYE; CEPILLADO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE EN COLOR NEGRO POR LOS DOS LADOS A UNA ALTURA DE 4.00 MTS. | M2 | 28 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51051 | 100 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 6 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL EDIFICIO "M" SALA DE CONFERENCIAS Y ESTUDIO DE TV | [5 empty] | 0
3 |  | OBRA EXTERIOR
3. 3 |  | PLAZA CIVICA
3. 3. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 420.2028 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 20 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11121 | 30 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 40 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 50 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 60 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 16.16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11074 | 70 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 3. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3. 3. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31220 | 10 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 420 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 20 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 101 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 30 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 101 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 40 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 420 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 3. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3. 3 |  | TOTAL PLAZA CIVICA | [5 empty] | 0
3. 4 |  | ANDADOR
3. 4. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 111 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 20 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 86.85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 30 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 30.39 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 40 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 49.95 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 50 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 84.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 60 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 30.39 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3. 4. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3. 4. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31220 | 10 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 111 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 20 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 193 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 30 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 193 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 40 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 111 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3. 4 |  | TOTAL ANDADOR | [5 empty] | 0
3.21 |  | RED SANITARIA
3.21. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31300 | 10 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 30 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.21. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3.21. 5 |  | INSTALACIONES
52386 | 10 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.21. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3.21 |  | TOTAL RED SANITARIA | [5 empty] | 0
3.23 |  | PLANTA DE TRATAMIENTO 1000 PERSONAS
3.23. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 102.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 409.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 29.15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 281.77 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 50 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 253.12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12034 | 60 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 228 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12010 | 70 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 5.35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3.23. 2 |  | ESTRUCTURA
21110 | 10 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 3.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 1360.01 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21301 | 30 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 25.95 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
3.23. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31017 | 10 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 8.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31026 | 20 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 5.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31105 | 30 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 10.71 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32005 | 40 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 100.82 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
83039 | 50 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 26.81 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34012 | 60 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS, LAMINA ESTRIADA,A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 4.26 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3.23. 5 |  | HERRERIA
43002 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE MALLA TIPO CICLON CAL.10.5 DE 3.05 X 2.00 INCL. ESPADAS, ALAMBRE DE PUAS, BARRA SUPERIOR, POSTES ESQUINEROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41201 | 20 | SUMINISTRO DE CANCELERIA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y MALLA DE TELA CICLON GALVANIZADA 55 X 55 MM Y ALAMBRE CAL 10.5 , INCL. SOLDADURA, PRIMARIO, FLETE Y GASTOS TALLER 1101 - 030 | M2 | 2.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
84104 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON DE 2.00 MTS DE ALTO, 55 X 55 CAL. 10.5 INC. TRAZO NIV. EXCAV. POSTES, RELLENOS, ARRANQUES, MUERTOS DE CONCRETO TRABAJO TERMINADO. | ML | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 5 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
3.23. 6 |  | INSTALACIONES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51001 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR. | SAL | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51040 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCL. FOCO. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52815 | 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 6 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3.23 |  | TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO 1000 PERSONAS | [5 empty] | 0
3.48 |  | LUMINARIA PUNTA DE POSTE
3.48. 1 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
38022 | 10 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.48. 1 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3.48. 2 |  | ADHERIDOS
85086 | 10 | S Y C LUMINARIA VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA, INCL. 15 M/CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.48. 2 |  | TOTAL ADHERIDOS | [5 empty] | 0
3.48 |  | TOTAL LUMINARIA PUNTA DE POSTE | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0