## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA UBICACION: SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, TEPOSCOLULA, OAXACA META: CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DONDE SE CONCLUIRA CON LA OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, CISTERNA, RED ELECTRICA, PLANTA DE TRATAMIENTO, PLAZA DE ACCESO, MURO DE ACOMETIDA, SUBESTACION ELECTRICA, INST HIDRAULICA, CERCO DE
Direccion
Ciudad
Estado
Fecha de inicio | 2021-09-06
Fecha Tope | 2021-12-24
Fecha de termino | 2021-12-24
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2021-08-09 13:42
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | CIR-E-002-2021
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.01.01 | 3. 3. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 466.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.01.01 | 3. 3. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 71.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.01.01 | 3. 3. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 45.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.01.01 | 3. 3. 1 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.01.01 | 3. 3. 1 | 50 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 182.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.01.01 | 3. 3. 1 | 60 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.01.01 | 3. 3. 1 | 70 | 12080 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN. | M2 | 24.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.01.02 | 3. 3. 3 | 10 | 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.01.02 | 3. 3. 3 | 20 | 31241 | PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE 7.20X7.20, ACABADO MARTELINADO CON DOS CENTROS DE PIEDRA BOLA Y ENTRECALLE DE 10 CMS. CON RAJUELA DE PIEDRA NEGRA (PLANO DE DETALLES DE OBRA EXTERIOR) | M2 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.01.02 | 3. 3. 3 | 30 | 31243 | PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/M2 CON MALLA 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN LOSAS DE 1.80X3.60 MTS. ACABADO MARTELINADO. | M2 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.01.02 | 3. 3. 3 | 40 | 31245 | PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/M2 CON MALLA 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN LOSAS DE 1.80X3.60 MTS. ACABADO ESTAMPADO MOLDE TIPO LAJA COLOR AVELLANA | M2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.01.02 | 3. 3. 3 | 50 | 31246-0 | JUNTA DE RAJUELA DE 10 CM DE ESPESOR EN ENTRECALLES ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 | ML | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.01.02 | 3. 3. 3 | 60 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.01.02 | 3. 3. 3 | 70 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.01.02 | 3. 3. 3 | 80 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.01.02 | 3. 3. 3 | 90 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.02.01 | 3. 4. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 293.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.02.01 | 3. 4. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 101.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.02.01 | 3. 4. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 57.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.02.01 | 3. 4. 1 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.02.01 | 3. 4. 1 | 50 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 35.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.02.01 | 3. 4. 1 | 60 | 12002 | CONCRETO CICLOPEO HECHO CON PIEDRA DE LA REGION Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN CIMENTACION. | M3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.02.01 | 3. 4. 1 | 70 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.02.02 | 3. 4. 3 | 10 | 31021 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 20 X 20 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES VARILLAS. | ML | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.02.02 | 3. 4. 3 | 20 | 31260 | ESCALON DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 7 X 30 CM CON VARILLA DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. COLADO EN EL LUGAR, INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 80.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.02.02 | 3. 4. 3 | 30 | 32004 | APLANADO SERROTEADO CON CEMENTO ARENA-GRAVA PEGACRETO INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS . | M2 | 35.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.02.02 | 3. 4. 3 | 40 | 31245.1 | PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/M2 CON MALLA 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN LOSAS DE 1.80X3.60 MTS. ACABADO ESTAMPADO MOLDE TIPO LAJA COLOR TERRACOTA | M2 | 292.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.02.02 | 3. 4. 3 | 50 | 31246-0 | JUNTA DE RAJUELA DE 10 CM DE ESPESOR EN ENTRECALLES ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 | ML | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.02.02 | 3. 4. 3 | 60 | 31132 | MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA PROP.1:2:6 APARENTE 2 CARAS, JUNTAS REMETIDAS Y GUSANEADAS. | M3 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.03.01 | 3.12. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.03.01 | 3.12. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 362.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.03.01 | 3.12. 1 | 30 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.03.01 | 3.12. 1 | 40 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.03.01 | 3.12. 1 | 50 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.03.01 | 3.12. 1 | 60 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.03.02 | 3.12. 3 | 10 | 31201 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 4-4, EN PISOS INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 1108.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.03.02 | 3.12. 3 | 20 | 31204 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
1.03.02 | 3.12. 3 | 30 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.03.02 | 3.12. 3 | 40 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.03.02 | 3.12. 3 | 50 | 31015 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 X 14CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCESDE VARILLAS. | ML | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.03.02 | 3.12. 3 | 60 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.03.02 | 3.12. 3 | 70 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.04.01 | 3.17. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
1.04.01 | 3.17. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
1.04.01 | 3.17. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 15.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.04.01 | 3.17. 1 | 40 | 12014 | CONCRETO F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL. EN PROPORCION RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. | M3 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
1.04.01 | 3.17. 1 | 50 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 53.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.04.01 | 3.17. 1 | 60 | 12032 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1.04.01 | 3.17. 1 | 70 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 389.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.04.01 | 3.17. 1 | 80 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.04.02 | 3.17. 3 | 10 | 31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.04.02 | 3.17. 3 | 20 | 31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.04.02 | 3.17. 3 | 30 | 34012 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS, LAMINA ESTRIADA,A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
1.04.02 | 3.17. 3 | 40 | 34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1.04.03 | 3.17. 4 | 10 | 41001 | SUM., HAB. Y ARM. DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL., INCL. BISAGRAS, HERRERIA, SOLD. PRIM. ROJO FLETES Y GASTOS DE TALLER. | KG | 111.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1.05.01 | 3.19. 5 | 10 | 51476 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 4/0, MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 336.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
1.06.01 | 3.23. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 43.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1.06.01 | 3.23. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 72.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.06.01 | 3.23. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 199.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1.06.01 | 3.23. 1 | 40 | 12014 | CONCRETO F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL. EN PROPORCION RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. | M3 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1.06.01 | 3.23. 1 | 50 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 841.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
1.06.01 | 3.23. 1 | 60 | 12081 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR. | M2 | 46.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
1.06.01 | 3.23. 1 | 70 | 12111 | CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
1.06.02 | 3.23. 2 | 10 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
1.06.02 | 3.23. 2 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 772.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
1.06.02 | 3.23. 2 | 30 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
1.06.03 | 3.23. 3 | 10 | 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
1.06.03 | 3.23. 3 | 20 | 31025 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
1.06.03 | 3.23. 3 | 30 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
1.06.03 | 3.23. 3 | 40 | 32005 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 100.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
1.06.03 | 3.23. 3 | 50 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
1.06.04 | 3.23. 5 | 10 | 52815 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1.07.01 | 3.27. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 415.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
1.07.01 | 3.27. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 136.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
1.07.01 | 3.27. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
1.07.01 | 3.27. 1 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 136.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
1.07.01 | 3.27. 1 | 50 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 262.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
1.07.01 | 3.27. 1 | 60 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 114.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
1.07.02 | 3.27. 3 | 10 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
1.07.02 | 3.27. 3 | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
1.07.02 | 3.27. 3 | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 49.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
1.07.02 | 3.27. 3 | 40 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 63.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
1.07.03 | 3.27. 7 | 10 | 31221.1 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM ESP. ACABADO PULIDO Y RAYADO GRUESO, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT., ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 465.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
1.07.03 | 3.27. 7 | 20 | 31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
1.07.03 | 3.27. 7 | 30 | 52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1.08.01 | 3.32. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
1.08.01 | 3.32. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
1.08.01 | 3.32. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
1.08.01 | 3.32. 1 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
1.08.01 | 3.32. 1 | 50 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
1.08.02 | 3.32. 2 | 10 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
1.08.02 | 3.32. 2 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
1.08.02 | 3.32. 2 | 30 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
1.08.03 | 3.32. 3 | 10 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
1.08.03 | 3.32. 3 | 20 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
1.08.04 | 3.32. 5 | 10 | 51431 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 38 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
1.09.01 | 3.45. 5 | 10 | 58175.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO COMPACTA, MARCA AMBAR DISEÑADA A LA NORMA NMX APLICABLE, PARA OPERAR HASTA UNA ALTITUD A 2300 MTS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, MONTAJE AUTOSOPORTADO SERVICIO INTERNO NEMA 1 PARA SERV. GRALS. DE COBRE ELECTROLITICO CON CAPACIDAD DE 400 AMP. NORMALES, 3 FASES, E HILOS. 60 HZ, PARA SOPORTAR ESFUERZOS DE CORTO CIRCUITO, SIMETRICOS EN 15 KV DEBE CONTAR CUN UNA BARRA DE TIERRA A LO LARGO DE LAS CELDAS, LA SUBESTACION ES FORMADA POR LAS SIGUIENTES CELDAS O SECCIONES, UBICACION DERECHA - IZQUIERDA PARA UNA CAPASIDAD DE 1000 KVA, INCLUYE UNA CELDA O SECCION DE ACOMETIDA CON CUCHILLA, UNA CELDA O SECCION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN AIRE DE 3 POLOS, 400 AMP, 13.8 KV, 80 HZ CON FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTES DE 65 AMPERES. CON JUEGO DE APARTARAYOS UNA CELDA O SECCION DE TRANCISION, UNA CELDA O SECCION DE INT. PRINC. EN AIRE DE 3 POLOS 400 AMP, DE 13.8 KV, 60 HZ CON TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE 25 AMP CIRCUITO DERIVADO UNO PARA TRANSFORMADOR DE 225 KVA, UNA CELDA O SECCION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL E AIRE DE TRES POLOS, 400 AMP, 13.8 KV 60 HZ CON TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTES DE 25 AMP CIRCUITO DERIVADO 2 PARA TRANSFORMADOR DE 225 KVA, UNA CELDA O SECCION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN AIRE DE 3 POLOS 400 AMP, 13.87 KV 60 HZ CON TRES FGUSIBLES LIMITADEORES DE CORRIENTES DE 16 AMP, CIRCUITO DERIVADO 3 PARA TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA PUESTA EN MARCHA PRUBEAS DE ARRANQUE Y FLETE DE MEXICO A OAXACA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
1.09.01 | 3.45. 5 | 20 | 88035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-RMTB-3 | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
1.09.01 | 3.45. 5 | 30 | 51476 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 4/0, MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 49.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
1.09.01 | 3.45. 5 | 40 | 85283 | VERIFICACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION INC. REVISION Y ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A INSTALACIONES ELECTRICAS, SI FUESE NECESARIO, CORRECCIONES AL PROYECTO REVISADO PARA SU REGULARIZACION, TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA UNIDAD VERIFICADORA. | LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.10.01 | 3.55. 5 | 10 | SIH-15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON TANQUE PRESURIZADO DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE MOD. EQTH-300 VOLTS, TIPO CILINDRICO VERTICAL, DE 65 CMS.DE DIAMETRO X 120.5 CMS. DE ALTURA,MARCA EVANS, INTERRUPTOR DE PRESIÓN MOD. 69WA4, MARCA FURNAS, MANÓMETRO CON CARATULAS DE 2" Y RANGO DE 0-7 KG/CM2 CONECTOR MCA AQ DE 5 VÍAS MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE DE 25 MM DE DIÁMETRO, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGA HORIZONTAL MARCA EVANS, MOD. 4HME, 150 WATTS DE 1.5 H.P. 1 FASE DE 127VOLTS/120 VOLTS, 3450 RPM SUCCIÓN DE 38 MM Y DESCARGA DE 32 MM DE DIÁMETRO PARA UN GASTO DE 150 LPM INC. MATERIAL HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, PRUEBAS, FUNCIONAMIENTO, DESPERDICIOS, ESPECIFICACIONES Y GARANTÍAS DEL EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (PARA 24 UNIDADES MUEBLE). | EQUIPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
1.10.01 | 3.55. 5 | 20 | 55256 | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS(TIPO ARIAL NARROW) EN LAMINAS DE ALUMINIO DE 22 MM TIPO 3D CON LETRAS MAYUSCULAS DE 30 CMS. Y MINUSCULAS DE 22 CMS. Y DE 15 CMS. DE ANCHO, INCLUYE ANCLAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA SU CORRECTA FIJACION. | PZA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
1.11.01 | 3.61. 4 | 10 | 43004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5 DE 55 X 55 MM DE 2.00 MTS DE ALTURA INCLUYE POSTE, BARRA SUPERIOR Y RETENIDA. | ML | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 3 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
1.01 | 3. 3 | PLAZA CIVICA | 0 | 0
1.01.01 | 3. 3. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.01.02 | 3. 3. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.02 | 3. 4 | ANDADORES | 0 | 0
1.02.01 | 3. 4. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.02.02 | 3. 4. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.03 | 3.12 | ESTACIONAMIENTO | 0 | 0
1.03.01 | 3.12. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.03.02 | 3.12. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.04 | 3.17 | CISTERNA DE 10 M3 | 0 | 0
1.04.01 | 3.17. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.04.02 | 3.17. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.04.03 | 3.17. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.05 | 3.19 | RED ELECTRICA | 0 | 0
1.05.01 | 3.19. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.06 | 3.23 | PLANTA DE TRATAMIENTO 1000 PERSONAS | 0 | 0
1.06.01 | 3.23. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.06.02 | 3.23. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.06.03 | 3.23. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.06.04 | 3.23. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.07 | 3.27 | PLAZA DE ACCESO | 0 | 0
1.07.01 | 3.27. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.07.02 | 3.27. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.07.03 | 3.27. 7 | ADHERIDOS | 0 | 0
1.08 | 3.32 | MURO DE ACOMETIDA | 0 | 0
1.08.01 | 3.32. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.08.02 | 3.32. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.08.03 | 3.32. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.08.04 | 3.32. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.09 | 3.45 | SUBESTACION ELECTRICA | 0 | 0
1.09.01 | 3.45. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.10 | 3.55 | INSTALACION HIDRAULICA | 0 | 0
1.10.01 | 3.55. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.11 | 3.61 | CERCO DE MALLA | 0 | 0
1.11.01 | 3.61. 4 | NUEVA PARTIDA | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. CIR-E-002-2021 | Obra: | OBRA: CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA UBICACION: SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, TEPOSCOLULA, OAXACA META: CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III DONDE SE CONCLUIRA CON LA OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, ANDADORES, ESTACIONAMIENTO, CISTERNA, RED ELECTRICA, PLANTA DE TRATAMIENTO, PLAZA DE ACCESO, MURO DE ACOMETIDA, SUBESTACION ELECTRICA, INST HIDRAULICA, CERCO DE
Fecha 1/Elul/Monday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
3 |  | OBRA EXTERIOR
3. 3 |  | PLAZA CIVICA
3. 3. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 466.487 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 71.69 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 45.35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 35.55 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 50 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 182.06 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 60 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 43.33 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12080 | 70 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN. | M2 | 24.06 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 3. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3. 3. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31017 | 10 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 13.93 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31241 | 20 | PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR DE 7.20X7.20, ACABADO MARTELINADO CON DOS CENTROS DE PIEDRA BOLA Y ENTRECALLE DE 10 CMS. CON RAJUELA DE PIEDRA NEGRA (PLANO DE DETALLES DE OBRA EXTERIOR) | M2 | 28.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31243 | 30 | PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/M2 CON MALLA 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN LOSAS DE 1.80X3.60 MTS. ACABADO MARTELINADO. | M2 | 253.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31245 | 40 | PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/M2 CON MALLA 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN LOSAS DE 1.80X3.60 MTS. ACABADO ESTAMPADO MOLDE TIPO LAJA COLOR AVELLANA | M2 | 207 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31246-0 | 50 | JUNTA DE RAJUELA DE 10 CM DE ESPESOR EN ENTRECALLES ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 | ML | 88.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 60 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 64.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 70 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 64.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32001 | 80 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 66.96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 90 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 466.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 3. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3. 3 |  | TOTAL PLAZA CIVICA | [5 empty] | 0
3. 4 |  | ANDADORES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3. 4. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 293.77 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 101.33 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 57.17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 25.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 50 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 35.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12002 | 60 | CONCRETO CICLOPEO HECHO CON PIEDRA DE LA REGION Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN CIMENTACION. | M3 | 25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 70 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 67.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3. 4. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31021 | 10 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 20 X 20 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES VARILLAS. | ML | 197 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31260 | 20 | ESCALON DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 7 X 30 CM CON VARILLA DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. COLADO EN EL LUGAR, INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 80.43 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32004 | 30 | APLANADO SERROTEADO CON CEMENTO ARENA-GRAVA PEGACRETO INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS . | M2 | 35.32 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31245.1 | 40 | PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/M2 CON MALLA 6-6/10-10 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN LOSAS DE 1.80X3.60 MTS. ACABADO ESTAMPADO MOLDE TIPO LAJA COLOR TERRACOTA | M2 | 292.77 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31246-0 | 50 | JUNTA DE RAJUELA DE 10 CM DE ESPESOR EN ENTRECALLES ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 | ML | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31132 | 60 | MURO DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO:CAL:ARENA PROP.1:2:6 APARENTE 2 CARAS, JUNTAS REMETIDAS Y GUSANEADAS. | M3 | 8.45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3. 4 |  | TOTAL ANDADORES | [5 empty] | 0
3.12 |  | ESTACIONAMIENTO
3.12. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1644 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 362.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 30 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 184 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 40 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 50 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 105 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12076 | 60 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 94.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.12. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3.12. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31201 | 10 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6, 4-4, EN PISOS INCL. SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 1108.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31204 | 20 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31220 | 30 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 1644 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 40 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 176 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31015 | 50 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 X 14CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCESDE VARILLAS. | ML | 152 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32001 | 60 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 70 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 1644 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.12. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.12 |  | TOTAL ESTACIONAMIENTO | [5 empty] | 0
3.17 |  | CISTERNA DE 10 M3
3.17. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 30.96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 15.21 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12014 | 40 | CONCRETO F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL. EN PROPORCION RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. | M3 | 1.61 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 50 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 53.17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12032 | 60 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 9.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 70 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 389.43 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 80 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 3.57 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.17. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3.17. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31019 | 10 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 5.56 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31420 | 20 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34012 | 30 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS, LAMINA ESTRIADA,A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 5.79 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34101 | 40 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 28.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.17. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3.17. 4 |  | HERRERIA
41001 | 10 | SUM., HAB. Y ARM. DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL., INCL. BISAGRAS, HERRERIA, SOLD. PRIM. ROJO FLETES Y GASTOS DE TALLER. | KG | 111.62 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.17. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
3.17 |  | TOTAL CISTERNA DE 10 M3 | [5 empty] | 0
3.19 |  | RED ELECTRICA
3.19. 5 |  | INSTALACIONES
51476 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 4/0, MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 336.38 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.19. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.19 |  | TOTAL RED ELECTRICA | [5 empty] | 0
3.23 |  | PLANTA DE TRATAMIENTO 1000 PERSONAS
3.23. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 43.96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 72.74 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 199.78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12014 | 40 | CONCRETO F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INC. COLADO, VIBRADO Y CURADO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER GRAL. EN PROPORCION RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. | M3 | 18.22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 50 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 841.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12081 | 60 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR. | M2 | 46.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12111 | 70 | CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 128.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3.23. 2 |  | ESTRUCTURA
21110 | 10 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 3.78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21203 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 772.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21301 | 30 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 16.42 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
3.23. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31017 | 10 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 8.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31025 | 20 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 5.1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31105 | 30 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 10.71 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32005 | 40 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 100.82 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 50 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 24.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.23. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3.23. 5 |  | INSTALACIONES
52815 | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD PARA 1000 PERSONAS | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.23. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3.23 |  | TOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO 1000 PERSONAS | [5 empty] | 0
3.27 |  | PLAZA DE ACCESO
3.27. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 415.96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 136.17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 92.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 136.17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 50 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 262.78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12076 | 60 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 114.33 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.27. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3.27. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31220 | 10 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 163 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 20 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 30.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 30 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 49.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 40 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 63.59 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.27. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3.27. 7 |  | ADHERIDOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31221.1 | 10 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM ESP. ACABADO PULIDO Y RAYADO GRUESO, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT., ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 465.98 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31300 | 20 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52386 | 30 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 99.98 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.27. 7 |  | TOTAL ADHERIDOS | [5 empty] | 0
3.27 |  | TOTAL PLAZA DE ACCESO | [5 empty] | 0
3.32 |  | MURO DE ACOMETIDA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.32. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1.24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 0.82 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 1.24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 1.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 50 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 4.88 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.32. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3.32. 2 |  | ESTRUCTURA
21110 | 10 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 0.45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 8.61 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21301 | 30 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 0.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.32. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
3.32. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
32001 | 10 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 9.22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 20 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 9.22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
3.32. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3.32. 5 |  | INSTALACIONES
51431 | 10 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 38 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 5.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.32. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3.32 |  | TOTAL MURO DE ACOMETIDA | [5 empty] | 0
3.45 |  | SUBESTACION ELECTRICA
3.45. 5 |  | INSTALACIONES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
58175.1 | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO COMPACTA, MARCA AMBAR DISEÑADA A LA NORMA NMX APLICABLE, PARA OPERAR HASTA UNA ALTITUD A 2300 MTS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, MONTAJE AUTOSOPORTADO SERVICIO INTERNO NEMA 1 PARA SERV. GRALS. DE COBRE ELECTROLITICO CON CAPACIDAD DE 400 AMP. NORMALES, 3 FASES, E HILOS. 60 HZ, PARA SOPORTAR ESFUERZOS DE CORTO CIRCUITO, SIMETRICOS EN 15 KV DEBE CONTAR CUN UNA BARRA DE TIERRA A LO LARGO DE LAS CELDAS, LA SUBESTACION ES FORMADA POR LAS SIGUIENTES | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CELDAS O SECCIONES, UBICACION DERECHA - IZQUIERDA PARA UNA CAPASIDAD DE 1000 KVA, INCLUYE UNA CELDA O SECCION DE ACOMETIDA CON CUCHILLA, UNA CELDA O SECCION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN AIRE DE 3 POLOS, 400 AMP, 13.8 KV, 80 HZ CON FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTES DE 65 AMPERES. CON JUEGO DE APARTARAYOS UNA CELDA O SECCION DE TRANCISION, UNA CELDA O SECCION DE INT. PRINC. EN AIRE DE 3 POLOS 400 AMP, DE 13.8 KV, 60 HZ CON TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE 25 AMP CIRCUITO DERIVADO UNO
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
PARA TRANSFORMADOR DE 225 KVA, UNA CELDA O SECCION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL E AIRE DE TRES POLOS, 400 AMP, 13.8 KV 60 HZ CON TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTES DE 25 AMP CIRCUITO DERIVADO 2 PARA TRANSFORMADOR DE 225 KVA, UNA CELDA O SECCION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN AIRE DE 3 POLOS 400 AMP, 13.87 KV 60 HZ CON TRES FGUSIBLES LIMITADEORES DE CORRIENTES DE 16 AMP, CIRCUITO DERIVADO 3 PARA TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA PUESTA EN MARCHA PRUBEAS DE ARRANQUE Y FLETE DE MEXICO A OAXACA.
88035 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-RMTB-3 | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51476 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 4/0, MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 49.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85283 | 40 | VERIFICACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION INC. REVISION Y ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A INSTALACIONES ELECTRICAS, SI FUESE NECESARIO, CORRECCIONES AL PROYECTO REVISADO PARA SU REGULARIZACION, TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA UNIDAD VERIFICADORA. | LT | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.45. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3.45 |  | TOTAL SUBESTACION ELECTRICA | [5 empty] | 0
3.55 |  | INSTALACION HIDRAULICA
3.55. 5 |  | INSTALACIONES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
SIH-15 | 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO CON TANQUE PRESURIZADO DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE MOD. EQTH-300 VOLTS, TIPO CILINDRICO VERTICAL, DE 65 CMS.DE DIAMETRO X 120.5 CMS. DE ALTURA,MARCA EVANS, INTERRUPTOR DE PRESIÓN MOD. 69WA4, MARCA FURNAS, MANÓMETRO CON CARATULAS DE 2" Y RANGO DE 0-7 KG/CM2 CONECTOR MCA AQ DE 5 VÍAS MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE DE 25 MM DE DIÁMETRO, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGA HORIZONTAL MARCA EVANS, MOD. 4HME, 150 WATTS DE 1.5 H.P. 1 FASE DE 127VOLTS/120 VOLTS, 3450 | EQUIPO | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
RPM SUCCIÓN DE 38 MM Y DESCARGA DE 32 MM DE DIÁMETRO PARA UN GASTO DE 150 LPM INC. MATERIAL HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, PRUEBAS, FUNCIONAMIENTO, DESPERDICIOS, ESPECIFICACIONES Y GARANTÍAS DEL EQUIPO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (PARA 24 UNIDADES MUEBLE).
55256 | 20 | FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS(TIPO ARIAL NARROW) EN LAMINAS DE ALUMINIO DE 22 MM TIPO 3D CON LETRAS MAYUSCULAS DE 30 CMS. Y MINUSCULAS DE 22 CMS. Y DE 15 CMS. DE ANCHO, INCLUYE ANCLAS EN LA PARTE POSTERIOR PARA SU CORRECTA FIJACION. | PZA | 38 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.55. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3.55 |  | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA | [5 empty] | 0
3.61 |  | CERCO DE MALLA
3.61. 4 |  | NUEVA PARTIDA
43004 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5 DE 55 X 55 MM DE 2.00 MTS DE ALTURA INCLUYE POSTE, BARRA SUPERIOR Y RETENIDA. | ML | 250 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.61. 4 |  | TOTAL NUEVA PARTIDA | [5 empty] | 0
3.61 |  | TOTAL CERCO DE MALLA | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0