## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL, UNIDAD ACADEMICA SAN JOSE ESTANCIA GRANDE UBICACION: SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, JAMILTEPEC, OAX. META: REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "F" EN ESTRUCTURA U-2C (10 E.E.)
Direccion
Ciudad
Estado
Fecha de inicio | 2021-09-13
Fecha Tope | 2021-12-27
Fecha de termino | 2021-12-27
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2021-08-20 13:32
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | CIR-E-007-2021
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | 10011.1 | RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CARGA INTERIOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 434.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1. 1 | 20 | 11001 | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRASA, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 1. 1 | 30 | 11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 1. 1 | 40 | 11017 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MAT. NO UTILIZABLE. | M2 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1 | 1. 1 | 50 | 11022 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE ROJO, BLOCK CEMENTO, BLOCK VIDRIADO, INC. CADENAS, CASTILLOS, Y ACARREO ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1 | 1. 1 | 60 | 11031 | DEMOLICION DE ENLADRILLADO EN LA AZOTEA, INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 434.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1 | 1. 1 | 70 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1 | 1. 1 | 80 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1 | 1. 1 | 90 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1 | 1. 1 | 100 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1 | 1. 1 | 110 | 12010 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.1 | 1. 1 | 120 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.1 | 1. 1 | 130 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.1 | 1. 1 | 140 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.1 | 1. 1 | 150 | 12211 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR SIN RECUPERACION DE ACERO INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2 | 1. 2 | 10 | 21002 | CADENA DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 10 X 14CMS. ARM. CON 4/VAR.No.3 Y GRAPAS No.2 A.C.25CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.2 | 1. 2 | 20 | 21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.2 | 1. 2 | 30 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 2416.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.2 | 1. 2 | 40 | 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.2 | 1. 2 | 50 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.3 | 1. 3 | 10 | 31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.3 | 1. 3 | 20 | 31025 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.3 | 1. 3 | 30 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 61.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.3 | 1. 3 | 40 | 31200 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-10 10 EN PISOS, INC. SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.3 | 1. 3 | 50 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 51.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.3 | 1. 3 | 60 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.3 | 1. 3 | 70 | 31236 | PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | M2 | 39.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.3 | 1. 3 | 80 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.3 | 1. 3 | 90 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.3 | 1. 3 | 100 | 31264 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.3 | 1. 3 | 110 | 31291 | SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE CEMENTO DE 10 CMS. DE DIAMETRO. INC. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION. | ML | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.3 | 1. 3 | 120 | 31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.3 | 1. 3 | 130 | 31304 | REGISTRO DOBLE DE 58 X 60 X 80 CMS CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE, APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16" X 1 1/4". | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.3 | 1. 3 | 140 | 31407.1 | ENTORTADO EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO:ARENA PROP.1:5 DE 5 CMS.DE ESPESOR.AGREGANDOSE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A CONCRETO VIEJO, PROPORCION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES. INC. LIMPIEZA PREVIA, NIVELACION, REPELLO CON LLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. | M2 | 434.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.3 | 1. 3 | 150 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.3 | 1. 3 | 160 | 32031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO. | M2 | 103.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.3 | 1. 3 | 170 | 33001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD # 508. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
1.3 | 1. 3 | 180 | 33004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.3 | 1. 3 | 190 | 33013 | BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA MINUSVALIDOS (1 BARRA DE 60 CMS. DE LONGITUD EN CADA NUCLEO) A BASE DE TUBO GALV. 1 1/4" C-40 SEGUN CROQUIS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.3 | 1. 3 | 200 | 33015 | BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA MULETAS EN EXCUSADO PARA MINUSVALIDOS A BASE DE TUBO Fo.Go. C-40 DE 1 1/4", SEGUN CROQUIS CECA. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.3 | 1. 3 | 210 | 33016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.3 | 1. 3 | 220 | 33020.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO EN SANITARIO DE 1.00X1.10 MTS. DE 6MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" COLOCADO A UNA ALTURA DE 40 CMS. DEL NIVEL DE PISO EN SANITARIO DE MUJERES Y 90 CMS. DEL NIVEL DE PISO EN SANITARIO DE HOMBRES, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SILICÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIO Y LIMPIEZA. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.3 | 1. 3 | 230 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1958.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
1.3 | 1. 3 | 240 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 434.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
1.3 | 1. 3 | 250 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 659.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.3 | 1. 3 | 260 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
1.3 | 1. 3 | 270 | 37035 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. | PZA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.3 | 1. 3 | 280 | 38037 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1.3 | 1. 3 | 290 | 38146 | MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 EN RETICULA @ 25 CM., ESPESOR DE 8 CM., INCL. RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, ZOCLO, ETC. | M2 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.3 | 1. 3 | 300 | 38419 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y MAMPARA DE LAMINA ESMALTADO TIPO " ALFER " MODULO CR O SIMILAR TRABAJO TERMINADO. | M2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.3 | 1. 3 | 310 | 38473 | REFORZAMIENTO DE MUROS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6-6,6 UTILIZANDO ELEMENTOS DE FIJACION PARA LA MALLA Y SEPARADOR EN TRAMOS CON ACERO DEL No 3 RAJUELEO CON PIEDRA LAJA Y MORTERO EN LAS FISURAS INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INC. MORTERO CEMENTO:ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR DE 2.5 CMS. | M2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.3 | 1. 3 | 320 | S/C04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DE 1.20 MTS DE LONGITUD, UTILIZANDO RECINA EPOXICA, INCLUYE: PERFORACION EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO CON TALADRO Y BROCA PUNTA DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS. | PZA | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.4 | 1. 4 | 10 | 41006 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
1.4 | 1. 4 | 20 | 41012 | PUERTA PARA DUCTO EN SERVICIOS SANITARIOS A BASE DE LAMINA TROQUELADA Y MARCO DE ANGULO DE 1"X1" CON REFUERZOS DIAGONALES DE CUADRADO DE 3/8", INCL. COLOCACION, PRIMER Y PINTURA ESMALTE. | M2 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1.4 | 1. 4 | 30 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1.4 | 1. 4 | 40 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 91.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
1.4 | 1. 4 | 50 | 41336 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISON DE ALUMINIO DE 12 CMS. DE ESPESOR SOBRE MURO DE BLOCK DE BARRO PRENSADO PARA RECIBIR CANCELERIA DE 2" INC. MATERIAL DE SUJECION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1.4 | 1. 4 | 60 | 42106 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA DE 0.60 X 1.50 M. INCLUYE PINTURA DE ESMALTE. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.4 | 1. 4 | 70 | 42110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 CMS. CON ANGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 24 INC. PINTURA ESMALTE. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1.4 | 1. 4 | 80 | 42212 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATERIAL Y LAMINA ACRILICA PARA ESTRUCTURA U2C Y U3C EN ESCALERA Y CIRCULACION SEGUN PLANO E 717-471 AL 77 | ML | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1.4 | 1. 4 | 90 | 45030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON REDONDO DE 1/2" DE 100 CMS DE LONGITUD ANCLADA AL MURO INC. PINTURA EPOXICA. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
1.4 | 1. 4 | 100 | 45103 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL TIPO C2 Y C5 MIXTO PANELART A 2.10 MT. Y CRISTAL DE 6 ML. DE ESPESOR CON CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 3" X 1" INCL. MATERIAL DE FIJACION Y HERRAJES. | M2 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
1.4 | 1. 4 | 110 | 45112 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1/4 X 3 X 3" DE 30 CMS DE LARGO INC. MATERIAL DE FIJACION. | PZA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
1.5 | 1. 5 | 10 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE, Y ACCESORIOS. | SAL | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
1.5 | 1. 5 | 20 | 51003 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE PVC CON TUBO PVC LIGERO, INC. APAGADOR Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | SAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
1.5 | 1. 5 | 30 | 51002-A | SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON TUBO CONDUIT FO.GO. PD 19 MM Y CABLE THW LS CAL. 8. | SAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
1.5 | 1. 5 | 40 | 51351 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
1.5 | 1. 5 | 50 | 51351.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 12,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 1 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
1.5 | 1. 5 | 60 | 51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
1.5 | 1. 5 | 70 | 51040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCL. FOCO. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
1.5 | 1. 5 | 80 | 51303 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.0 O 1.5 HP. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
1.5 | 1. 5 | 90 | 51369 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS 3F 4H. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1.5 | 1. 5 | 100 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
1.5 | 1. 5 | 110 | 51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
1.5 | 1. 5 | 120 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
1.5 | 1. 5 | 130 | 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
1.5 | 1. 5 | 140 | 51432 | SUMININSTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 50 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
1.5 | 1. 5 | 150 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
1.5 | 1. 5 | 160 | 51473 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 1/0 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
1.5 | 1. 5 | 170 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
1.5 | 1. 5 | 180 | 51494 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 6 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
1.5 | 1. 5 | 190 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
1.5 | 1. 5 | 200 | 52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
1.5 | 1. 5 | 210 | 52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
1.5 | 1. 5 | 220 | 52037 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1.5 | 1. 5 | 230 | 52037-2 | SUMINISTRO DE TAZA A CODO Y TANQUE DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ESCORPION MARCA LAMOSA Y CODO EXTENSION DE COBRE PARA CONEXION AL TANQUE, SEGUN DETALLE EN PLANO HS-005, INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. DEMOLICION DE MURO (DE 10X10 CMS. APROX.) PARA COLOCACION DE PALANCA Y PLACA DE ALUMINIO CORTE DE AZULEJO, HERRAJES DE BRONCE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
1.5 | 1. 5 | 240 | 52038 | SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
1.5 | 1. 5 | 250 | 52039 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
1.5 | 1. 5 | 260 | 52041 | S Y C LLAVE PARA MANGUERA | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
1.5 | 1. 5 | 270 | 52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
1.5 | 1. 5 | 280 | 52056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
1.5 | 1. 5 | 290 | 52300 | SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE COBRE "M" (25 X 19 MM) INCLUYE VALVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
1.5 | 1. 5 | 300 | 52310 | ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M". INC. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
1.5 | 1. 5 | 310 | 52312 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
1.5 | 1. 5 | 320 | 52323 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO Fo.Go. C-40 DE 25 MM DE DIAMETRO, INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO | ML | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
1.5 | 1. 5 | 330 | 52371 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR ALTA PRESION DE 25 MM | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
1.5 | 1. 5 | 340 | 52377 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
1.5 | 1. 5 | 350 | 52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
1.5 | 1. 5 | 360 | 53311 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP ALTAMIRA, CON SISTEMA DE ELECTRONIVELES E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
1.5 | 1. 5 | 370 | 58196 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE VAPOR DE MERCURIO 250 WATTS TIPO VENUS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA) INCL. 15 MTS DE CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.6 | 1. 8 | 10 | 80708 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC (ANGER)1 CAMPANA DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA RELLENO CONMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
1.6 | 1. 8 | 20 | 81041 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CEJA PERIMETRAL SECCION DE 10 X 28 INC. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACERO, CIMBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | ML | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
1.6 | 1. 8 | 30 | 81043 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN CISTERNA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
1.6 | 1. 8 | 40 | 81048 | REPARACION DE GRIETAS EN LOSA MARCADAS EN PLAFON A BASE DE RAJUELA DE CANTERA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INC. ADITIVO EXPANSOR, RANURADO Y CIMBRA. | ML | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
1.6 | 1. 8 | 50 | 81094 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS INC. RETIRO DE LAMPARAS, CABLES, TUBERIAS, TRABAJO TERMINADO. | SAL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
1.6 | 1. 8 | 60 | 81062 | DESMONTE DE BARANDAL EXISTENTE EN OBRA INCL. MANIOBRAS, RETIRO DEL MATERIAL, CORTES, RANURADOS, RESANES Y PINTURA A CUALQUIER ALTURA. | ML | 37.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
1.6 | 1. 8 | 70 | 81026 | DESMONTE DE PUERTAS Y CANCELERIA TIPO CAPCE. | M2 | 127.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
1.6 | 1. 8 | 80 | 81163 | PICADO EN CONTRATRABE, TRABES, COLUMNAS CON MARRO Y CINCEL PARA RECIBIR CONCRETO NUEVO INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
1.6 | 1. 8 | 90 | 81103 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INC. DESALOJO DE TUBERIAS Y DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS. | SAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
1.6 | 1. 8 | 100 | 85265 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION. | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
1.6 | 1. 8 | 110 | 85322 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA HELVEX 100 CON UNA LLAVE CROMADA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
1.6 | 1. 8 | 120 | 85816 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
1.6 | 1. 8 | 130 | 89003 | RESANE DE FISURA DE MURO EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO C-A PROP.1:3 DE 10 CMS.DE ANCHO. INCL: DEMOLICION. | ML | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "F" ESTRUCTURA U-2C 10 E.E. | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.2 | 1. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.3 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.4 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.5 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.6 | 1. 8 | ADHERIDOS | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. CIR-E-007-2021 | Obra: | OBRA: INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA NACIONAL, UNIDAD ACADEMICA SAN JOSE ESTANCIA GRANDE UBICACION: SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, JAMILTEPEC, OAX. META: REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO "F" EN ESTRUCTURA U-2C (10 E.E.)
Fecha 12/Elul/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "F" ESTRUCTURA U-2C 10 E.E.
1. 1 |  | CIMENTACION
10011.1 | 10 | RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CARGA INTERIOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 434.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11001 | 20 | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRASA, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 2.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11007 | 30 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 67.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11017 | 40 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MAT. NO UTILIZABLE. | M2 | 268.9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11022 | 50 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE ROJO, BLOCK CEMENTO, BLOCK VIDRIADO, INC. CADENAS, CASTILLOS, Y ACARREO ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 242 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11031 | 60 | DEMOLICION DE ENLADRILLADO EN LA AZOTEA, INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 434.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11080 | 70 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 18.88 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 80 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 17.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11121 | 90 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 4.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 100 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 3.58 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12010 | 110 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 2.85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 120 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 4.54 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 130 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 140 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 18.12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12211 | 150 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR SIN RECUPERACION DE ACERO INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 0.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 2 |  | ESTRUCTURA
21002 | 10 | CADENA DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 10 X 14CMS. ARM. CON 4/VAR.No.3 Y GRAPAS No.2 A.C.25CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 30 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21101 | 20 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 151 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 30 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 2416.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21204 | 40 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 280 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21301 | 50 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 15.1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31017 | 10 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31025 | 20 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 20CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 45.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31105 | 30 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 61.16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31200 | 40 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-10 10 EN PISOS, INC. SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 226.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31214 | 50 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 51.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31220 | 60 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 27.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31236 | 70 | PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | M2 | 39.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 80 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 90 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 15.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31264 | 100 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 14.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31291 | 110 | SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE CEMENTO DE 10 CMS. DE DIAMETRO. INC. EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION. | ML | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31316 | 120 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31304 | 130 | REGISTRO DOBLE DE 58 X 60 X 80 CMS CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE, APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16" X 1 1/4". | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31407.1 | 140 | ENTORTADO EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO:ARENA PROP.1:5 DE 5 CMS.DE ESPESOR.AGREGANDOSE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A CONCRETO VIEJO, PROPORCION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES. INC. LIMPIEZA PREVIA, NIVELACION, REPELLO CON LLANA PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. | M2 | 434.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32001 | 150 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 122.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32031 | 160 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO. | M2 | 103.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33001 | 170 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD # 508. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33004 | 180 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33013 | 190 | BARRA DE APOYO EN MINGITORIO PARA MINUSVALIDOS (1 BARRA DE 60 CMS. DE LONGITUD EN CADA NUCLEO) A BASE DE TUBO GALV. 1 1/4" C-40 SEGUN CROQUIS. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33015 | 200 | BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA MULETAS EN EXCUSADO PARA MINUSVALIDOS A BASE DE TUBO Fo.Go. C-40 DE 1 1/4", SEGUN CROQUIS CECA. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33016 | 210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
33020.1 | 220 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO EN SANITARIO DE 1.00X1.10 MTS. DE 6MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" COLOCADO A UNA ALTURA DE 40 CMS. DEL NIVEL DE PISO EN SANITARIO DE MUJERES Y 90 CMS. DEL NIVEL DE PISO EN SANITARIO DE HOMBRES, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SILICÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIO Y LIMPIEZA. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 230 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 1958.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
35005.100 | 240 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 434.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE).
37005 | 250 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 659.34 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
37030 | 260 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 97.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37035 | 270 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. | PZA | 22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38037 | 280 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38146 | 290 | MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 EN RETICULA @ 25 CM., ESPESOR DE 8 CM., INCL. RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, ZOCLO, ETC. | M2 | 22.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38419 | 300 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y MAMPARA DE LAMINA ESMALTADO TIPO " ALFER " MODULO CR O SIMILAR TRABAJO TERMINADO. | M2 | 7.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38473 | 310 | REFORZAMIENTO DE MUROS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6,6-6,6 UTILIZANDO ELEMENTOS DE FIJACION PARA LA MALLA Y SEPARADOR EN TRAMOS CON ACERO DEL No 3 RAJUELEO CON PIEDRA LAJA Y MORTERO EN LAS FISURAS INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INC. MORTERO CEMENTO:ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR DE 2.5 CMS. | M2 | 151 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C04 | 320 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" DE 1.20 MTS DE LONGITUD, UTILIZANDO RECINA EPOXICA, INCLUYE: PERFORACION EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO CON TALADRO Y BROCA PUNTA DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS. | PZA | 832 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
41006 | 10 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41012 | 20 | PUERTA PARA DUCTO EN SERVICIOS SANITARIOS A BASE DE LAMINA TROQUELADA Y MARCO DE ANGULO DE 1"X1" CON REFUERZOS DIAGONALES DE CUADRADO DE 3/8", INCL. COLOCACION, PRIMER Y PINTURA ESMALTE. | M2 | 6.23 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41306 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41313 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 91.2597 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41336 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISON DE ALUMINIO DE 12 CMS. DE ESPESOR SOBRE MURO DE BLOCK DE BARRO PRENSADO PARA RECIBIR CANCELERIA DE 2" INC. MATERIAL DE SUJECION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 56.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
42106 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA MAMPARA, A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRIADA DE 0.60 X 1.50 M. INCLUYE PINTURA DE ESMALTE. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
42110 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 CMS. CON ANGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 24 INC. PINTURA ESMALTE. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
42212 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATERIAL Y LAMINA ACRILICA PARA ESTRUCTURA U2C Y U3C EN ESCALERA Y CIRCULACION SEGUN PLANO E 717-471 AL 77 | ML | 44.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
45030 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA PARA ESCALERA MARINA CON REDONDO DE 1/2" DE 100 CMS DE LONGITUD ANCLADA AL MURO INC. PINTURA EPOXICA. | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
45103 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL TIPO C2 Y C5 MIXTO PANELART A 2.10 MT. Y CRISTAL DE 6 ML. DE ESPESOR CON CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 3" X 1" INCL. MATERIAL DE FIJACION Y HERRAJES. | M2 | 7.75 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
45112 | 110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE FIERRO ESTRUCTURAL 1/4 X 3 X 3" DE 30 CMS DE LARGO INC. MATERIAL DE FIJACION. | PZA | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
51001-1 | 10 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE, Y ACCESORIOS. | SAL | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51003 | 20 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE PVC CON TUBO PVC LIGERO, INC. APAGADOR Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | SAL | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51002-A | 30 | SALIDA ELECTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO CON TUBO CONDUIT FO.GO. PD 19 MM Y CABLE THW LS CAL. 8. | SAL | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51351 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51351.1 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 12,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 1 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51009 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51040 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCL. FOCO. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51303 | 80 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.0 O 1.5 HP. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51369 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS 3F 4H. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51380 | 110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51379 | 120 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51429 | 130 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51432 | 140 | SUMININSTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 50 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51469 | 150 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 54 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51473 | 160 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 1/0 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51493 | 170 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 38 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51494 | 180 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 6 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 38 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51498 | 190 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52027 | 200 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 21 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036-2 | 210 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037 | 220 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037-2 | 230 | SUMINISTRO DE TAZA A CODO Y TANQUE DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ESCORPION MARCA LAMOSA Y CODO EXTENSION DE COBRE PARA CONEXION AL TANQUE, SEGUN DETALLE EN PLANO HS-005, INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. DEMOLICION DE MURO (DE 10X10 CMS. APROX.) PARA COLOCACION DE PALANCA Y PLACA DE ALUMINIO CORTE DE AZULEJO, HERRAJES DE BRONCE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52038 | 240 | SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52039 | 250 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52041 | 260 | S Y C LLAVE PARA MANGUERA | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
52048 | 270 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52056 | 280 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52300 | 290 | SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE COBRE "M" (25 X 19 MM) INCLUYE VALVULAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52310 | 300 | ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M". INC. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52312 | 310 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52323 | 320 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO Fo.Go. C-40 DE 25 MM DE DIAMETRO, INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO | ML | 32 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52371 | 330 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA FLOTADOR ALTA PRESION DE 25 MM | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52377 | 340 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52386 | 350 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
53311 | 360 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1HP ALTAMIRA, CON SISTEMA DE ELECTRONIVELES E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58196 | 370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE VAPOR DE MERCURIO 250 WATTS TIPO VENUS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA) INCL. 15 MTS DE CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1. 8 |  | ADHERIDOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
80708 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC (ANGER)1 CAMPANA DE 25 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA RELLENO CONMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 30 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81041 | 20 | DEMOLICION Y REPOSICION DE CEJA PERIMETRAL SECCION DE 10 X 28 INC. CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACERO, CIMBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | ML | 41.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81043 | 30 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN CISTERNA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81048 | 40 | REPARACION DE GRIETAS EN LOSA MARCADAS EN PLAFON A BASE DE RAJUELA DE CANTERA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INC. ADITIVO EXPANSOR, RANURADO Y CIMBRA. | ML | 36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81094 | 50 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS INC. RETIRO DE LAMPARAS, CABLES, TUBERIAS, TRABAJO TERMINADO. | SAL | 65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81062 | 60 | DESMONTE DE BARANDAL EXISTENTE EN OBRA INCL. MANIOBRAS, RETIRO DEL MATERIAL, CORTES, RANURADOS, RESANES Y PINTURA A CUALQUIER ALTURA. | ML | 37.16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81026 | 70 | DESMONTE DE PUERTAS Y CANCELERIA TIPO CAPCE. | M2 | 127.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81163 | 80 | PICADO EN CONTRATRABE, TRABES, COLUMNAS CON MARRO Y CINCEL PARA RECIBIR CONCRETO NUEVO INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81103 | 90 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INC. DESALOJO DE TUBERIAS Y DESMONTE DE MUEBLES SANITARIOS. | SAL | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85265 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION. | PZA | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85322 | 110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA HELVEX 100 CON UNA LLAVE CROMADA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
85816 | 120 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
89003 | 130 | RESANE DE FISURA DE MURO EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO C-A PROP.1:3 DE 10 CMS.DE ANCHO. INCL: DEMOLICION. | ML | 48 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 8 |  | TOTAL ADHERIDOS | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "F" ESTRUCTURA U-2C 10 E.E. | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0