## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN JNU 13 DE SEPTIEMBRE UBICACION: SALINAS DEL MARQUEZ, SALINACRUZ. TEHUANTEPEC, OAX. META: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE 19.00X31.00 MTS. A BASE DE COLUMNAS METALICAS HSS
Direccion
Ciudad
Estado
Fecha de inicio | 2021-10-18
Fecha Tope | 2021-12-21
Fecha de termino | 2021-12-21
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2021-09-24 13:59
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | CIR-E-009-2021
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | A01 | 10 | 301-PRE-01-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | A01 | 20 | 301-PRE-04-222 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2 | A02 | 10 | 302-CIM-01-029 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M., EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2 | A02 | 20 | 302-CIM-01-079 | EXCAVACIÓN PARA CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M., EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2 | A02 | 30 | 302-CIM-01-106 | ACARREO EN CARRETILLA 1A ESTACIÓN DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2 | A02 | 40 | 302-CIM-01-265 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 59.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2 | A02 | 50 | 302-CIM-01-170 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4"), DE FY=2530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 166.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2 | A02 | 60 | 302-CIM-01-172 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2 | A02 | 70 | 302-CIM-01-173 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2 | A02 | 80 | 302-CIM-01-383 | CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A PROYECTO. | M2 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2 | A02 | 90 | 302-CIM-01-382 | CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2 | A02 | 100 | 302-CIM-01-381 | CIMBRA EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2 | A02 | 110 | EST-CONC-001 | CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2 | A02 | 120 | 302-CIM-01-502 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.2 | A02 | 130 | 302-CIM-01-106.1 | ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 76.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2 | A02 | 140 | S/C20125 | ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE EN CAMION VOLTEO KM SUBSECUENTE | M3/KM | 230.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.3.1 | A0401 | 10 | EST-COL-001 | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE HSS DE 10"X10" CON ESPESOR DE 3/16"; INCLUYE: MAQUILADO, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2700.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.3.1 | A0401 | 20 | EST-PLB-001 | PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 3/4" (19 MM) DE 50X50 CM. CON ANCLAS DE REDONDO DE 1" Y UN DESARROLLO DE 80 CM Y 10 CM DE ROSCA EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.3.1 | A0401 | 30 | EST-CONC-002 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS SOBRE DADOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE GROUT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.3.1 | A0401 | 40 | 306-PYP-05-056.1 | LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA SILICA EN SUPERFICIES METALICAS A METAL BLANCO HASTA 10.00 METROS DE ALTURA | KG | 4435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.3.1 | A0401 | 50 | 306-PYP-05-056.2 | APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS, APLICADOS POR ASPERSION RP-6 MODIFICADO (EPOXICO-POLIAMIDA DE DOS COMPONENTES). 70% DE SOLIDOS EN PESO, UNA CAPA DE 0.004" A 0.006" DE ESPESOR PELICULA SECA, EN HASTA 10.00 METROS DE ALTURA SUPERFICIES METALICAS | KG | 4435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.3.1 | A0401 | 60 | 306-PYP-05-056.3 | APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ENLACE RA-26 MODIFICADO (ACABADO EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA 70% DE SOLIDOS EN PESO), APLICADO POR ASPERSION UNA CAPA DE 0.004" A 0.006" DE ESPESOR PELICULA SECA, HASTA 10.00 MTS. DE ALTURA | KG | 4435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.3.1 | A0401 | 70 | 306-PYP-05-056.4 | APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO RA-28 MODIFICADO (ACABADO POLIURETANO ACRILICO-ALIFATICO DE DOS COMPONENTES 65% DE SOLIDOS EN PESO), APLICADO POR ASPERSION PARA FORMAR UNA CAPA DE 0.003" A 0.004" DE ESPESOR PELICULA SECA, HASTA 10.00 MTS. DE ALTURA | KG | 4435.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.3.2 | A0402 | 10 | CUERSUP01 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 3/16" EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(a) | KG | 1689.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.3.2 | A0402 | 20 | CUERINF01 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 3/16" EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(b) | KG | 1644.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.3.2 | A0402 | 30 | DIAG001 | SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" CAL.12, EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(c) | KG | 594.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.3.2 | A0402 | 40 | MONT001 | SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" CAL.12, EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(d) | KG | 357.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.3.3 | A0403 | 10 | CUERSUP02 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(f) | KG | 249.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.3.3 | A0403 | 20 | CUERINF02 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(f) | KG | 249.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.3.3 | A0403 | 30 | DIAG002 | SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(e) | KG | 294.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.3.3 | A0403 | 40 | MONT002 | SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(e) | KG | 149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.3.4 | A0404 | 10 | EST-CONX-001 | PLACA CARTABON DE ACERO A-36 DE 3/8" (9.5 MM) DE TRIANGULO DE 8X8 CM. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.3.4 | A0404 | 20 | EST-CONX-002 | PLACA PL1, TAPA DE COLUMNAS, DE ACERO A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 30X30 CM., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 67.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.3.4 | A0404 | 30 | EST-CONX-003 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CLIP PARA LARGUERO A BASE DE ACERO A-36 DE ANGULO 3"X1/4" (6.4 MM) DE 12CM., INCLUYE: MATERIALES,TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 110.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.3.4 | A0404 | 40 | EST-CONX-004 | PLACA PL2, PLACA DE CONEXIÓN COLUMNA-ESTRUCTURA, DE ACERO A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 30X22 CM., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.4 | A05 | 10 | CUB-LARG-001 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE LARGUERO A BASE DE CANAL MONTEN 6" CAL.14 (MT 6-14) EN ESTRUCTURA. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2371.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.4 | A05 | 20 | CUB-CFLA-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/8, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(CF) | KG | 53.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
1.4 | A05 | 30 | CUB-CVIE-001 | CUBIERTA DE CONTRAVIENTO A BASE DE OS 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(CV1) | KG | 179.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.4 | A05 | 40 | 303-EST-03-003 | CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 0.61 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.4 | A05 | 50 | CUBLAM | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA TERMIUM ZINTRO CALIBRE 26 R-101 CON TRASLAPE DE 10CM, ANCLADA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1" X1/4" A UNA ALTURA DE 11.00 M INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | M2 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.5 | A07 | 10 | IPL-TUB-001 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.5 | A07 | 20 | IPL-SAL-001 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90°X100 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.6 | A08 | 10 | 315-IEL-11-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG8 EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE MEDIANTE CON TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 35 MM; INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CABLE AWG CAL. 8, CABLE DESNUDO CAL. 10, HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
1.6 | A08 | 20 | 315-IEL-07-115 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA AUTOBALASTRADA TIPO CAMPANA , DE 250 W., 220V; INCLUYE: TENDIDO, FIJACION DE TUBO CONDUIT DE 27 MM, 21 MM Y 16 MM, CABLE AWG CAL. 10, CABLE DESNUDO CAL. 12, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
1.6 | A08 | 30 | 315-IEL-07-013 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X15 A, QO215 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.6 | A08 | 40 | 466-IEL-187-332 | INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X40 A, QO215 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
1.6 | A08 | 50 | 315-IEL-07-207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO112L125 G , 2F-3H DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA4, DE LA MARCA SQUARE D; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, GABINETE DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.6 | A08 | 60 | INSE-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS; MARCA "LJ ILUMINACION";MODELO CAMPANA CAT.- CIP-250-AM-220-LP-L O SIMILAR;INCLUYE: BRAZO DE TUBO COND. GALV. PARED GRUESA DE 16 MM DE SUJECCION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1.6 | A08 | 70 | 456-IEL-146 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXION A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA A BASE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO 21 MM, CON CABLE AWG CAL. 10 Y CAL. 12 DESNUDO, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 21 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO, PLACA Y TAPA PARA INTEMPERIE. | SAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.7 | A09 | 10 | 326-LIM-01-002 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.8.1.1 | A100101 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.8.1.1 | A100101 | 20 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.8.1.1 | A100101 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 31.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
1.8.1.1 | A100101 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1.8.1.1 | A100101 | 50 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1.8.1.1 | A100101 | 60 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
1.8.1.2 | A100102 | 10 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1.8.1.2 | A100102 | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.8.1.2 | A100102 | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1.8.1.2 | A100102 | 40 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1.8.1.2 | A100102 | 50 | 306-PYP-05-015 | PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX PARA MARCAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DEPORTIVA, 10 CMS DE ANCHO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
1.8.1.3 | A100103 | 10 | S/C0030 | CANASTA DE BASQUETBOL DE 3.85 MTS. DE ALTURA FABRICADA CON TUBOS METALICOS OC DIAMETRO 114X6.01 MM. CON TABLERO PARA BASQETBOL COMERCIAL DE 1.80X1.05 MTS. CON ACRILICO DE 10 MM. DE ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, PLANO ME-26, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ÉSTE TRABAJO: EXCAVACION, PLANTILLA, CIMENTACION DE ZAPATAS, DADO DE CONCRETO, RELLENO, PLACA BASE, CARTABONES, ANCLAS DE VARILLA LISA, PLACA PARA MONTAJE DE TABLERO, TUERCAS, ROLDANAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC COLOR AMARILLO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR SEMIMATE SOBRE MUESTRA APROBADA EN OBRA, RED, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | A | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (19.00X31.00 MTS.) A BASE DE COLUMNAS METALICAS HSS | 0 | 0
1.1 | A01 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | A02 | CIMENTACION | 0 | 0
1.3 | A04 | ESTRUCTURA METALICA | 0 | 0
1.3.1 | A0401 | COLUMNAS DE ACERO | 0 | 0
1.3.2 | A0402 | ARMADURA TRANSVERSAL | 0 | 0
1.3.3 | A0403 | ARMADURA LONGITUDINAL | 0 | 0
1.3.4 | A0404 | COMPLEMENTARIO DE ACERO | 0 | 0
1.4 | A05 | CUBIERTA METALICA | 0 | 0
1.5 | A07 | INSTALACION PLUVIAL | 0 | 0
1.6 | A08 | INSTALACIONES ELECTRICA | 0 | 0
1.7 | A09 | LIMPIEZA | 0 | 0
1.8 | A10 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
1.8.1 | A1001 | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.00X18.00 MTS. | 0 | 0
1.8.1.1 | A100101 | CIMENTACION | 0 | 0
1.8.1.2 | A100102 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.8.1.3 | A100103 | HERRERIA | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. CIR-E-009-2021 | Obra: | OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN JNU 13 DE SEPTIEMBRE UBICACION: SALINAS DEL MARQUEZ, SALINACRUZ. TEHUANTEPEC, OAX. META: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE TECHADO DE 19.00X31.00 MTS. A BASE DE COLUMNAS METALICAS HSS
Fecha 18/Tishri/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
A |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (19.00X31.00 MTS.) A BASE DE COLUMNAS METALICAS HSS
A01 |  | PRELIMINARES
301-PRE-01-001 | 10 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 589 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
301-PRE-04-222 | 20 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 540 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A01 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
A02 |  | CIMENTACION
302-CIM-01-029 | 10 | EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M., EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 54.15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-079 | 20 | EXCAVACIÓN PARA CEPAS, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M., EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 4.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-106 | 30 | ACARREO EN CARRETILLA 1A ESTACIÓN DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 20.01 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-265 | 40 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 59.82 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-170 | 50 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 2 (1/4"), DE FY=2530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 166.35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
302-CIM-01-172 | 60 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 3 (3/8"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 201.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-173 | 70 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 633.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-383 | 80 | CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE ACUERDO A PROYECTO. | M2 | 13.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-382 | 90 | CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 25.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-381 | 100 | CIMBRA EN CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 27.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
EST-CONC-001 | 110 | CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 12.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-502 | 120 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 43.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
302-CIM-01-106.1 | 130 | ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 76.71 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20125 | 140 | ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE EN CAMION VOLTEO KM SUBSECUENTE | M3/KM | 230.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A02 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
A04 |  | ESTRUCTURA METALICA
A0401 |  | COLUMNAS DE ACERO
EST-COL-001 | 10 | SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE HSS DE 10"X10" CON ESPESOR DE 3/16"; INCLUYE: MAQUILADO, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2700.35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
EST-PLB-001 | 20 | PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 3/4" (19 MM) DE 50X50 CM. CON ANCLAS DE REDONDO DE 1" Y UN DESARROLLO DE 80 CM Y 10 CM DE ROSCA EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
EST-CONC-002 | 30 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS SOBRE DADOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE GROUT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.21 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
306-PYP-05-056.1 | 40 | LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA SILICA EN SUPERFICIES METALICAS A METAL BLANCO HASTA 10.00 METROS DE ALTURA | KG | 4435.88 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
306-PYP-05-056.2 | 50 | APLICACION DE RECUBRIMIENTO PRIMARIO EN SUPERFICIES METALICAS, APLICADOS POR ASPERSION RP-6 MODIFICADO (EPOXICO-POLIAMIDA DE DOS COMPONENTES). 70% DE SOLIDOS EN PESO, UNA CAPA DE 0.004" A 0.006" DE ESPESOR PELICULA SECA, EN HASTA 10.00 METROS DE ALTURA SUPERFICIES METALICAS | KG | 4435.88 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
306-PYP-05-056.3 | 60 | APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ENLACE RA-26 MODIFICADO (ACABADO EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA 70% DE SOLIDOS EN PESO), APLICADO POR ASPERSION UNA CAPA DE 0.004" A 0.006" DE ESPESOR PELICULA SECA, HASTA 10.00 MTS. DE ALTURA | KG | 4435.88 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
306-PYP-05-056.4 | 70 | APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO RA-28 MODIFICADO (ACABADO POLIURETANO ACRILICO-ALIFATICO DE DOS COMPONENTES 65% DE SOLIDOS EN PESO), APLICADO POR ASPERSION PARA FORMAR UNA CAPA DE 0.003" A 0.004" DE ESPESOR PELICULA SECA, HASTA 10.00 MTS. DE ALTURA | KG | 4435.88 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A0401 |  | TOTAL COLUMNAS DE ACERO | [5 empty] | 0
A0402 |  | ARMADURA TRANSVERSAL
CUERSUP01 | 10 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 3/16" EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(a) | KG | 1689.24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CUERINF01 | 20 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE ANGULO DE 2 1/2" X 3/16" EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(b) | KG | 1644.62 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
DIAG001 | 30 | SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2" CAL.12, EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(c) | KG | 594.98 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
MONT001 | 40 | SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE PTR DE 2" CAL.12, EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(d) | KG | 357.41 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A0402 |  | TOTAL ARMADURA TRANSVERSAL | [5 empty] | 0
A0403 |  | ARMADURA LONGITUDINAL
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CUERSUP02 | 10 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(f) | KG | 249.38 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CUERINF02 | 20 | SUMINISTRO DE ACERO EN CUERDA INFERIOR A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(f) | KG | 249.38 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
DIAG002 | 30 | SUMINISTRO DE ACERO EN DIAGONALES A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(e) | KG | 294.69 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
MONT002 | 40 | SUMINISTRO DE ACERO EN MONTANTES A BASE DE PTR 2" CALIBRE 14 EN ARMADURA; INCLUYE: HABILITADO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(e) | KG | 149.63 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A0403 |  | TOTAL ARMADURA LONGITUDINAL | [5 empty] | 0
A0404 |  | COMPLEMENTARIO DE ACERO
EST-CONX-001 | 10 | PLACA CARTABON DE ACERO A-36 DE 3/8" (9.5 MM) DE TRIANGULO DE 8X8 CM. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 22.97 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
EST-CONX-002 | 20 | PLACA PL1, TAPA DE COLUMNAS, DE ACERO A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 30X30 CM., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 67.23 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
EST-CONX-003 | 30 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CLIP PARA LARGUERO A BASE DE ACERO A-36 DE ANGULO 3"X1/4" (6.4 MM) DE 12CM., INCLUYE: MATERIALES,TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 110.22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
EST-CONX-004 | 40 | PLACA PL2, PLACA DE CONEXIÓN COLUMNA-ESTRUCTURA, DE ACERO A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 30X22 CM., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 49.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A0404 |  | TOTAL COMPLEMENTARIO DE ACERO | [5 empty] | 0
A04 |  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA | [5 empty] | 0
A05 |  | CUBIERTA METALICA
CUB-LARG-001 | 10 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE LARGUERO A BASE DE CANAL MONTEN 6" CAL.14 (MT 6-14) EN ESTRUCTURA. INCLUYE: TRAZO, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2371.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CUB-CFLA-001 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/8, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(CF) | KG | 53.76 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CUB-CVIE-001 | 30 | CUBIERTA DE CONTRAVIENTO A BASE DE OS 1/2"; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,TRAZO, CORTE, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(CV1) | KG | 179.39 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
303-EST-03-003 | 40 | CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 0.61 M; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 62 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CUBLAM | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA TERMIUM ZINTRO CALIBRE 26 R-101 CON TRASLAPE DE 10CM, ANCLADA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1" X1/4" A UNA ALTURA DE 11.00 M INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. P. U. O. T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | M2 | 601.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A05 |  | TOTAL CUBIERTA METALICA | [5 empty] | 0
A07 |  | INSTALACION PLUVIAL
IPL-TUB-001 | 10 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
IPL-SAL-001 | 20 | CODO DE PVC SANITARIO DE 90°X100 MM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A07 |  | TOTAL INSTALACION PLUVIAL | [5 empty] | 0
A08 |  | INSTALACIONES ELECTRICA
315-IEL-11-026 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG8 EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE MEDIANTE CON TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 35 MM; INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CABLE AWG CAL. 8, CABLE DESNUDO CAL. 10, HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
315-IEL-07-115 | 20 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA AUTOBALASTRADA TIPO CAMPANA , DE 250 W., 220V; INCLUYE: TENDIDO, FIJACION DE TUBO CONDUIT DE 27 MM, 21 MM Y 16 MM, CABLE AWG CAL. 10, CABLE DESNUDO CAL. 12, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA , MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, PRUEBA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
315-IEL-07-013 | 30 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2X15 A, QO215 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
466-IEL-187-332 | 40 | INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 2X40 A, QO215 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
315-IEL-07-207 | 50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QO112L125 G , 2F-3H DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA4, DE LA MARCA SQUARE D; INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, GABINETE DE PROTECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
INSE-005 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS; MARCA "LJ ILUMINACION";MODELO CAMPANA CAT.- CIP-250-AM-220-LP-L O SIMILAR;INCLUYE: BRAZO DE TUBO COND. GALV. PARED GRUESA DE 16 MM DE SUJECCION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
456-IEL-146 | 70 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON CONEXION A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA A BASE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO 21 MM, CON CABLE AWG CAL. 10 Y CAL. 12 DESNUDO, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 21 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO, PLACA Y TAPA PARA INTEMPERIE. | SAL | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A08 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICA | [5 empty] | 0
A09 |  | LIMPIEZA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
326-LIM-01-002 | 10 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 589 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A09 |  | TOTAL LIMPIEZA | [5 empty] | 0
A10 |  | OBRA EXTERIOR
A1001 |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.00X18.00 MTS.
A100101 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 540 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11080 | 20 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 12.44 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 31.15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 12.44 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 50 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 99 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 60 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 35.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A100101 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
A100102 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31220 | 10 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 540 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 20 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 89 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 30 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 89 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 40 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 540 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
306-PYP-05-015 | 50 | PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA COMEX PARA MARCAS REGLAMENTARIAS EN CANCHA DEPORTIVA, 10 CMS DE ANCHO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 239 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
A100102 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
A100103 |  | HERRERIA
S/C0030 | 10 | CANASTA DE BASQUETBOL DE 3.85 MTS. DE ALTURA FABRICADA CON TUBOS METALICOS OC DIAMETRO 114X6.01 MM. CON TABLERO PARA BASQETBOL COMERCIAL DE 1.80X1.05 MTS. CON ACRILICO DE 10 MM. DE ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, PLANO ME-26, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ÉSTE TRABAJO: EXCAVACION, PLANTILLA, CIMENTACION DE ZAPATAS, DADO DE CONCRETO, RELLENO, PLACA BASE, CARTABONES, ANCLAS DE VARILLA LISA, PLACA PARA MONTAJE DE TABLERO, TUERCAS, ROLDANAS, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRIMARIO CON CROMATO DE ZINC COLOR | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
AMARILLO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR SEMIMATE SOBRE MUESTRA APROBADA EN OBRA, RED, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
A100103 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
A1001 |  | TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30.00X18.00 MTS. | [5 empty] | 0
A10 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
A |  | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO (19.00X31.00 MTS.) A BASE DE COLUMNAS METALICAS HSS | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0