## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: CONSTRUCCION DE 1A ETAPA DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA QUIMICA UBICACION: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA META: CONSTRUCCION DE 1A ETAPA DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA QUIMICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
Direccion
Ciudad
Estado
Fecha de inicio | 2021-10-18
Fecha Tope | 2021-12-26
Fecha de termino | 2021-12-26
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2021-09-18 10:06
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | EO-N2-2021
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1.01 | 1. 1. 1 | 10 | 11066 | TALA Y EXTRACCION DE TRONCO Y RAICES DE ARBOL DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 3.5 MTS DE ALTURA INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA. | PZA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.01 | 1. 1. 1 | 20 | 11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 320.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.01 | 1. 1. 1 | 30 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1090.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.02 | 1. 1. 2 | 10 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1.02 | 1. 1. 2 | 20 | 11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 1250.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1.03 | 1. 1. 3 | 10 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1.04 | 1. 1. 4 | 10 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1.04 | 1. 1. 4 | 20 | S/C-0100 | MEJORAMIENTO DE SUELO A BASE DE MORTERO CAL - ARENA (PRODUCTO DE EXCAVACION) PROPORCION 25% DE CAL X M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO CON REVOLVEDORA. | M3 | 595.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1.05 | 1. 1. 5 | 10 | 12015 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACION. INC. BOMBEO, NIV. VIBRADO Y CURADO. | M3 | 259.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1.06 | 1. 1. 6 | 10 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 800.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1.07 | 1. 1. 7 | 10 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 5951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.1.07 | 1. 1. 7 | 20 | 12035 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 9300.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.1.07 | 1. 1. 7 | 30 | 12036 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 4958.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.1.07 | 1. 1. 7 | 40 | 12037 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 15919.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.1.08 | 1. 1. 8 | 10 | 12204 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 DE 40 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 246.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2.01 | 1. 2. 1 | 10 | 21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 1183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.2.01 | 1. 2. 1 | 20 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 1085.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.2.01 | 1. 2. 1 | 30 | 21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 806.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.2.01 | 1. 2. 1 | 40 | 21120 | CIMBRA PARA BARANDALES O FALDONES, APARENTE C/TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 253.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.2.02 | 1. 2. 2 | 10 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 20025.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2.02 | 1. 2. 2 | 20 | 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 9775.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.2.02 | 1. 2. 2 | 30 | 21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 3985.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.2.02 | 1. 2. 2 | 40 | 21206 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F´Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS , SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 27570.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.2.03 | 1. 2. 3 | 10 | 21314 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 295.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.03 | 1. 2. 3 | 20 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 101.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.2.04 | 1. 2. 4 | 10 | S/C-03 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y COLOCACION DE TRABES METALICAS A BASE DE VIGA "I" DE 50 CM X 20 CM X 3/16", 1/4", 3/8" DE ESPESOR (IPR ACERO A-36) INCLUYE: HERRAJES, PLACAS, PERNOS, PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, SOLDADURA E-7018, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ELAVACIONES, PLOMEOS CON GRUA Y MAQUINARIA DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO VER PLANOS E-6, E-7. | KG | 8293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.2.04 | 1. 2. 4 | 20 | S/C-04 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE 8 MT.12, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, SOLDADURA E-7018, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ELEVACIONES, PLOMEOS CON GRUA Y MAQUINARIA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, VER PLANOS E-6, E-7. | KG | 2151.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.2.04 | 1. 2. 4 | 30 | S/C-05.1 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO DE TIRANTE TENSOR TN-1 DE FIERRO REDONDO DE 1/2" DE DIAMETRO CONECTADA A LA TRABE TM-1 CON CUERDA EN LOS 2 EXTREMOS CON TUERCA Y CONTRATUERCA HEXAGONAL, ARANDELA PLANA, YUBO CIRCULAR Y DE PRESION, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, VER PLANOS E-6, E-7. | KG | 326.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.2.04 | 1. 2. 4 | 40 | S/C-06.1 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE LAMINA CAL. 10 Y 14, CONECTADA A LOS LARGUEROS METALICOS, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, MATERIALES, PLACAS METALICAS, CONECTORES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, VER PLANOS E-6 Y E-7. | KG | 351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.2.04 | 1. 2. 4 | 50 | 23008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.3.01 | 1. 3. 1 | 10 | 31001 | CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 211.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.3.01 | 1. 3. 1 | 20 | S/C-07 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 25 X 25 CM ARMADO CON 4 VAR. # 4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-1) VER PLANO N E-1. | ML | 50.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.3.01 | 1. 3. 1 | 30 | S/C-08 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 20 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-2) VER PLANO N E-1. | ML | 665.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.3.01 | 1. 3. 1 | 40 | S/C-09 | CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 37 X 15 X 43 CM CON UNA INFLEXION DE 16 X 15 CM, ARMADO CON 8 VAR. # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-3) VER PLANO N E-1. | ML | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.3.01 | 1. 3. 1 | 50 | S/C-10 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 45 X 15 X 40 CM CON UNA REDUCCION EN UNO DE LOS EXTREMOS EN FORMA DE PUNTA DE 8 X 15 CM ARMADO CON 6 VAR. # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-4) VER PLANO N E-1. | ML | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.3.01 | 1. 3. 1 | 60 | S/C-11.1 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 40 X 20 CM ARMADO CON 6 VAR. # 6 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #3 A.C. 25 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-5) VER PLANO NUM. E-1. | ML | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.3.01 | 1. 3. 1 | 70 | S/C-12 | CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 45 X 25 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-6), VER PLANO NUM. E-2. | ML | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
1.3.01 | 1. 3. 1 | 80 | 31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 535.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.3.02 | 1. 3. 2 | 10 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 887.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.3.03 | 1. 3. 3 | 10 | 31258 | FORJADO DE PERALTES DE 17 CM DE ALTURA Y 30 CM DE HUELLA CON TABIQUE COMUN ASENTADO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 PARA REC. PRECOLADO. | ML | 70.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.3.03 | 1. 3. 3 | 20 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 465.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.3.03 | 1. 3. 3 | 30 | 31221 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.3.03 | 1. 3. 3 | 40 | S/C-13.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 31.5 X 31.5 CM PARA TRAFICO PESADO INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y BOQUILLA REQ. DE 6 JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO, INCL. CORTES RECTOS A 45 GRADOS. | M2 | 956.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
1.3.04 | 1. 3. 4 | 10 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 1274.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
1.3.05 | 1. 3. 5 | 10 | 31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 157.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.3.05 | 1. 3. 5 | 20 | 35005 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 8 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 545.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
1.3.05 | 1. 3. 5 | 30 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 805.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.3.06 | 1. 3. 8 | 10 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 1476.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1.3.07 | 1. 3. 9 | 10 | S/C-23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 9 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, PLOMEO Y NIVELACION, TRABAJO TERMINADO VER PLANO A-05. | M2 | 226.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.3.07 | 1. 3. 9 | 20 | 38455 | FALDON O PARTE LUCES FORJADO DE CONVITEC ACABADO CON APLANADO FINO DE MEZCLA AMBOS LADOS, DE 12 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 , INC. RECORTES EN ZONA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. ZIG ZAG DE REFUERZO EN UNIONES Y ACERO DEL No 3 @ 50 CMS COMO REFUERZO. | M2 | 178.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.3.07 | 1. 3. 9 | 30 | 38415 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE METAL DESPLEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO FINO INC. MATERIAL DE FIJACION. | M2 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.3.07 | 1. 3. 9 | 40 | 45114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZON DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 12 CM DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL DE SUJECION TRABAJO TERMINADO. | ML | 69.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.3.07 | 1. 3. 9 | 50 | S/C-24 | BARRA PARA LAVABO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SECCION DE 1.69 X 0.6 X 0.1 M, INCLUYE: RANUDADO EN MUROS, RECUBRIMIENTO CON MARMOL BLANCO, RECORTES A 45, CIMBRADO Y DECIMBRADO. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
1.3.07 | 1. 3. 9 | 60 | 38459 | FORJADO DE NARIZ EN PRETIL DE AZOTEA, INC. UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1.3.07 | 1. 3. 9 | 70 | S/C-25 | DOBLE FORJADO DE PRETIL DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 SIN ARMAR DE 15 X 10 CM, VER PLANO NUM. E-5. | ML | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1.3.07 | 1. 3. 9 | 80 | 38414.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND REGISTRABLE EN RETICULA DE 61 X 61 CM FORJADA CON BASTIDOR DE SUSPENSION VISIBLE ELECTROGALVANIZADA Y ESMALTADA EN COLOR BLANCO, MARCO CHICAGO METALICOS, COLGANTEADA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 A CADA 90 CM, ANCLADA A LOSA DE CONCRETO POR MEDIO DE HERRAMIENTA DE EXPLOSION Y ANCLAJE MARCA HILTI, PLAFON ACUSTICO INDEFORMABLE MARCA LIGERPLAC LINEA MAYATEX. | M2 | 900.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
1.3.07 | 1. 3. 9 | 90 | 44285.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS SANITARIAS MARCA SANIMODUL PARA DAMAS Y CABALLEROS, DISEÑO CLASICO, ACABADO FENOLICO ESTRUCTURADO, COLOR SHELL, INCLUYE: PUERTAS STD, PILASTRAS PARED Y CENTRAL, PANLE ESPECIAL Y PANEL MINGITORIO DE 1" DE ESPESOR, KIT PARA INSTALACION Y CUBIERTAS PARA MAMPARAS. | M2 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1.4.01 | 1. 4. 2 | 10 | S/C-26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.46 M DE ALTO X 2.2 M DE ANCHO CON 2 HOJAS ABATIBLES CON ANTEPECHO DE 2.2 M X 0.54 M CON UN FIJO DE 3.0 M DE ALTO X 0.8 M DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, SEGUN PLANOS NUM. A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.4.01 | 1. 4. 2 | 20 | S/C-27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO, VER PLANOS NUM. A-12 Y A-13. | M2 | 155.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1.4.01 | 1. 4. 2 | 30 | S/C-28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: VIDRIO OPACO EN FIJO Y EN TABLETAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (EXTERIOR) K-6, VER PLANO NUM. 12 Y 13. | M2 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1.4.01 | 1. 4. 2 | 40 | S/C-29 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELAR CIEGO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3" , INCLUYE: HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO C-7, VER PLANOS A-12 Y A-13. | M2 | 31.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
1.4.01 | 1. 4. 2 | 50 | S/C-30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTURA X 1.20 M DE ANCHO CON 2 HOJAS ABATIBLES A BASE DE PANELAR CIEGO DE AGLOMERADO RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, C-5 VER PLANOS NUM. A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
1.4.01 | 1. 4. 2 | 60 | S/C-32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTO X 1.10 M DE ANCHO CON 1 HOJA ABATIBLE CON 2 FIJOS DE 2.50 M DE ALTO X 0.30 M DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CALCOMANIA DE MINUSVALIDO EN SILLA DE RUEDA, CHAPA TIPO CAPFCE, C-3 PLANOS A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
1.4.01 | 1. 4. 2 | 70 | S/C-33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON DOS FIJOS DE 3.435 DE ANCHO X 1.78 M DE ALTO A BASE DE REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE; C-1 PLANOS A-12 Y A-13. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
1.4.01 | 1. 4. 2 | 80 | S/C-34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELART MIXTO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: UNA PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES , CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO C-8 VER PLANO 12 Y 13. | M2 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
1.4.01 | 1. 4. 2 | 90 | S/C-35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELART MIXTO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: DOS PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE , CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO C-9 VER PLANO 12 Y 13. | M2 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
1.4.01 | 1. 4. 2 | 100 | S/C-36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (INTERIOR), C-11 VER PLANOS 12 Y 13. | M2 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
1.4.01 | 1. 4. 2 | 110 | S/C-37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 2.50 M DE ALTO X 1.05 M DE ANCHO CON 2 VIDRIOS FIJOS DE 1.05 M X 1.4 M CADA UNO DE 6 MM DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE CHAPA TIPO CAPFCE SEGUN PLANO A-12 Y A-13. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
1.4.02 | 1. 4. 3 | 10 | S/C-38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 3.0 M DE ALTURA TOTAL X 1.20 M DE ANCHO, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.50 X 1.20 M DEL MISMO MATERIAL, MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", CERRADURA TIPO CAPFCE VER PLANOS A-12 Y A-13. | PZA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
1.4.02 | 1. 4. 3 | 20 | S/C-39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.20 M DE ALTO X 1.0 M DE ANCHO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", INCLUYE: CALCOMANIA DE MINUSVALIDO EN SILLA DE RUEDAS, HERRAJES, CERRADURA TIPO CAPFCE, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO VER PLANOS A-12 Y A-13, (P-3). | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
1.4.02 | 1. 4. 3 | 30 | S/C-40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.20 M DE ALTO X 0.90 M DE ANCHO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", CERRADURA TIPO CAPFCE VER PLANOS A-12 Y A-13, (P-5). | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
1.4.02 | 1. 4. 3 | 40 | S/C-41 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 3.0 M DE ALTURA TOTAL X 0.855 M DE ANCHO, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.50 X 0.855 M DEL MISMO MATERIAL, MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", CERRADURA TIPO CAPFCE VER PLANOS A-12 Y A-13, (P-5). | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1.4.02 | 1. 4. 3 | 50 | S/C-42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.5 M DE ALTURA X 1.20 M DE ANCHO A BASE DE PANELART MIXTO AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR; 1.20 M CON PANELART Y 1.3 M CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P-2 VER PLANO A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
1.4.02 | 1. 4. 3 | 60 | 41251 | SUMINISTRO Y COLOCACION CORTINA METALICA LAMINA #18 CON MECANISMO ELEVADOR, INCL. SOLDADURA, PRIMER, FLETES Y GASTOS TALLER. | M2 | 24.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
1.4.02 | 1. 4. 3 | 70 | 45111 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA DE ALUMINIO TIPO "DIVERSEAS OPERATIONS" INC. MATERIAL DE FIJACION | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
1.5.01 | 1. 5. 1 | 10 | S/C-44 | SALIDAS DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX NEMA 5-15R, 15 A-125 VOLTS DEL TIPO PUESTA A TIERRA CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA INCLUYE CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELET O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
1.5.01 | 1. 5. 1 | 20 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
1.5.02 | 1. 5. 2 | 10 | S/C-45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO EMPOTRAR DE 60.5 X 60.5 N° DE CATALOGO 241-LTL-3140/41 MARCA TECNOLITE DE 120 A 277 VOLTS, FACTOR DE POTENCIA DE 0.9 DE 42 W, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
1.5.02 | 1. 5. 2 | 20 | S/C-46 | REFLECTOR INDUSTRIAL ACRÍLICO DE 22" CAT. LPIA-22, LAMPARA DE 175W ADITIVOS METALICOS, BALASTRO DE 175W ADITIVOS METALICOS 127/220 V, INCLUYE CONECTOR UNH-16 MACHO CROUSE HIND DOMEX, COLGADOR, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
1.5.02 | 1. 5. 2 | 30 | S/C-47 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LAMPARA DE INTERIOR SPOT LED PARA SOBREPONER, 10 W, LUZ SUEVE CÁLIDA, ASHLESHA TECNOLITE, VER PLANO N 1E-01,02,03,04,05 Y 06. | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
1.5.02 | 1. 5. 2 | 40 | 51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
1.5.02 | 1. 5. 2 | 50 | S/C-49 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PH211 ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS 118V, BASE E27 A21 GEN; VER PLANO N 1E-01,02,03,04,05 Y 06. | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
1.5.03 | 1. 5. 3 | 10 | S/C-50 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE 56 X 56 X 13 CM EMPOTRADO EN MURO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
1.5.03 | 1. 5. 3 | 20 | S/C-51 | SALIDA TELEFONICA CON TUBO DE PVC PARED DELGADA DE 21 MM INCLUYE CAJA CUADRADA DE 12 X 12 X 7 CM S/R, SOBRE TAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4 X 12.4 CM Y PLACA PARA CONECTOR RJ45. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
1.5.03 | 1. 5. 3 | 30 | S/C-52 | SALIDA TELEFONICA CON TUBO DE PVC PARED DELGADA DE 27 MM INCLUYE CAJA CUADRADA 12 X 12 X 7 CM S/R, SOBRE TAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4 X 12.4 CM Y PLACA PARA UN CONECTOR RJ45. | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1.5.03 | 1. 5. 3 | 40 | S/C-53 | SALIDAS ELECTRICAS ESPECIALES EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA CON TUBERIA CONDUIT METALICA, PARED GRUESA ROSCADA DE 16 MM DE DIAMETRO Y CONDUCTORES CALIBRE 10 Y 12, MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELET O LATINCASA, INCLUYE: CONDULET SERIRELADA T-17, CODO EL-19, CONDULET SERIE OVALADA T-17 PARA DISTRIBUCION LATERAL, MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO. | SAL | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
1.5.04 | 1. 5. 5 | 10 | 51153 | SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go. PARED GRUESA Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TALLER DE ELECTRONICA, SEC. FEDERAL O GENERAL. | SAL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
1.5.05 | 1. 5. 6 | 10 | 52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
2.1 | 2. 1 | 10 | S/C.1 | REUBICACION DE ARBOL CON DIAMETRO MENOR A 60 CMS. DE DIAMETRO Y 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
2.1 | 2. 1 | 20 | S/C.2 | REUBICACION DE REGISTRO DE CFE, INCLUYE: DEMOLICION DEL EXISTENTE, RETIRO DE TUBERIA, CABLES Y CONEXIONES CON RECUPERACION DE LOS MISMOS Y SUMINISTRO DE EXCEDENTES DE CONDUCTORES Y CONECTORES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
2.1 | 2. 1 | 30 | S/C.3 | REUBICACION DE ANTENA DE REPETICION DE INTERNET A LUGAR INDICADO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, INLUYE: RETIRO, SUMINISTRO Y CONECTORES, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
2.1 | 2. 1 | 40 | S/C.4 | REUBICACION DE POZO DE ABSORCION DE 1.00 MTS. DE DIAMETRO, 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A LUGAR INDICADO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, INCLUYE: DEMOLICION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | EDIFICIO "UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS " | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.1.01 | 1. 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.1.02 | 1. 1. 2 | EXCAVACION Y CORTES | 0 | 0
1.1.03 | 1. 1. 3 | PLANTILLAS | 0 | 0
1.1.04 | 1. 1. 4 | SUMINISTROS Y RELLENOS | 0 | 0
1.1.05 | 1. 1. 5 | CONCRETOS EN CIMENTACION | 0 | 0
1.1.06 | 1. 1. 6 | CIMBRA EN CIMENTACION | 0 | 0
1.1.07 | 1. 1. 7 | ACERO EN CIMENTACION | 0 | 0
1.1.08 | 1. 1. 8 | MURETE DE ENRASE | 0 | 0
1.2 | 1. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.01 | 1. 2. 1 | CIMBRA EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.02 | 1. 2. 2 | ACERO EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.03 | 1. 2. 3 | CONCRETO EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.04 | 1. 2. 4 | PERFILES ESTRUCTURALES | 0 | 0
1.3 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.3.01 | 1. 3. 1 | CADENAS Y CASTILLOS | 0 | 0
1.3.02 | 1. 3. 2 | MUROS | 0 | 0
1.3.03 | 1. 3. 3 | PISOS, FIRMES Y FORJADOS | 0 | 0
1.3.04 | 1. 3. 4 | APLANADOS Y AZULEJOS | 0 | 0
1.3.05 | 1. 3. 5 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 0 | 0
1.3.06 | 1. 3. 8 | LIMPIEZAS | 0 | 0
1.3.07 | 1. 3. 9 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | 0 | 0
1.4 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.4.01 | 1. 4. 2 | CANCELERIA | 0 | 0
1.4.02 | 1. 4. 3 | PUERTAS | 0 | 0
1.5 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.5.01 | 1. 5. 1 | SALIDAS ELECTRICAS | 0 | 0
1.5.02 | 1. 5. 2 | LUMINARIAS | 0 | 0
1.5.03 | 1. 5. 3 | SALIDAS ESPECIALES | 0 | 0
1.5.04 | 1. 5. 5 | AIRE ACONDICIONADO | 0 | 0
1.5.05 | 1. 5. 6 | SALIDAS SANITARIAS | 0 | 0
2 | 2 | CONCEPTOS AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 0 | 0
2.1 | 2. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS EN J.A. | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-N2-2021 | Obra: | OBRA: CONSTRUCCION DE 1A ETAPA DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA QUIMICA UBICACION: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA META: CONSTRUCCION DE 1A ETAPA DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA QUIMICA INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA
Fecha 12/Tishri/Shabbat
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | EDIFICIO "UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS "
1. 1 |  | CIMENTACION
1. 1. 1 |  | PRELIMINARES
11066 | 10 | TALA Y EXTRACCION DE TRONCO Y RAICES DE ARBOL DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 3.5 MTS DE ALTURA INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA. | PZA | 50 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11008 | 20 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 320.1661 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11061 | 30 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1090.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 1. 2 |  | EXCAVACION Y CORTES
11071 | 10 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 50 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11074 | 20 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 1250.45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 2 |  | TOTAL EXCAVACION Y CORTES | [5 empty] | 0
1. 1. 3 |  | PLANTILLAS
11101 | 10 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 500 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 3 |  | TOTAL PLANTILLAS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 1. 4 |  | SUMINISTROS Y RELLENOS
11131 | 10 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 1300 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-0100 | 20 | MEJORAMIENTO DE SUELO A BASE DE MORTERO CAL - ARENA (PRODUCTO DE EXCAVACION) PROPORCION 25% DE CAL X M3, COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO CON REVOLVEDORA. | M3 | 595.48 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 4 |  | TOTAL SUMINISTROS Y RELLENOS | [5 empty] | 0
1. 1. 5 |  | CONCRETOS EN CIMENTACION
12015 | 10 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACION. INC. BOMBEO, NIV. VIBRADO Y CURADO. | M3 | 259.58 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 5 |  | TOTAL CONCRETOS EN CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 1. 6 |  | CIMBRA EN CIMENTACION
12021 | 10 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 800.32 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 6 |  | TOTAL CIMBRA EN CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 1. 7 |  | ACERO EN CIMENTACION
12034 | 10 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 5951.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12035 | 20 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 9300.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12036 | 30 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 4958.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12037 | 40 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 15919.12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 7 |  | TOTAL ACERO EN CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 1. 8 |  | MURETE DE ENRASE
12204 | 10 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 DE 40 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5 INC. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 246.15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 8 |  | TOTAL MURETE DE ENRASE | [5 empty] | 0
1. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 2 |  | ESTRUCTURA
1. 2. 1 |  | CIMBRA EN ESTRUCTURA
21101 | 10 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 1183.05 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21110 | 20 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 1085.72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21115 | 30 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 806.62 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21120 | 40 | CIMBRA PARA BARANDALES O FALDONES, APARENTE C/TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INC. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 253.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 1 |  | TOTAL CIMBRA EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2. 2 |  | ACERO EN ESTRUCTURA
21203 | 10 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 20025.71 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21204 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 9775.5884 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21205 | 30 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 3985.45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21206 | 40 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F´Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS , SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 27570.9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 2 |  | TOTAL ACERO EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2. 3 |  | CONCRETO EN ESTRUCTURA
21314 | 10 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 295.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21301 | 20 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 101.0076 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 3 |  | TOTAL CONCRETO EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2. 4 |  | PERFILES ESTRUCTURALES
S/C-03 | 10 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y COLOCACION DE TRABES METALICAS A BASE DE VIGA "I" DE 50 CM X 20 CM X 3/16", 1/4", 3/8" DE ESPESOR (IPR ACERO A-36) INCLUYE: HERRAJES, PLACAS, PERNOS, PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, SOLDADURA E-7018, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ELAVACIONES, PLOMEOS CON GRUA Y MAQUINARIA DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO VER PLANOS E-6, E-7. | KG | 8293.9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-04 | 20 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN DE 8 MT.12, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, SOLDADURA E-7018, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, ELEVACIONES, PLOMEOS CON GRUA Y MAQUINARIA, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, VER PLANOS E-6, E-7. | KG | 2151.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C-05.1 | 30 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO DE TIRANTE TENSOR TN-1 DE FIERRO REDONDO DE 1/2" DE DIAMETRO CONECTADA A LA TRABE TM-1 CON CUERDA EN LOS 2 EXTREMOS CON TUERCA Y CONTRATUERCA HEXAGONAL, ARANDELA PLANA, YUBO CIRCULAR Y DE PRESION, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, VER PLANOS E-6, E-7. | KG | 326.57 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-06.1 | 40 | SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE LAMINA CAL. 10 Y 14, CONECTADA A LOS LARGUEROS METALICOS, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO ANTIOXIDANTE, MATERIALES, PLACAS METALICAS, CONECTORES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA, VER PLANOS E-6 Y E-7. | KG | 351.24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
23008 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 514.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 4 |  | TOTAL PERFILES ESTRUCTURALES | [5 empty] | 0
1. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 3. 1 |  | CADENAS Y CASTILLOS
31001 | 10 | CADENA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 211.65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-07 | 20 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 25 X 25 CM ARMADO CON 4 VAR. # 4 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-1) VER PLANO N E-1. | ML | 50.08 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-08 | 30 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 20 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-2) VER PLANO N E-1. | ML | 665.78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-09 | 40 | CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 37 X 15 X 43 CM CON UNA INFLEXION DE 16 X 15 CM, ARMADO CON 8 VAR. # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-3) VER PLANO N E-1. | ML | 20.54 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-10 | 50 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 45 X 15 X 40 CM CON UNA REDUCCION EN UNO DE LOS EXTREMOS EN FORMA DE PUNTA DE 8 X 15 CM ARMADO CON 6 VAR. # 3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-4) VER PLANO N E-1. | ML | 17.74 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C-11.1 | 60 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 40 X 20 CM ARMADO CON 6 VAR. # 6 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #3 A.C. 25 CM, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-5) VER PLANO NUM. E-1. | ML | 31.96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-12 | 70 | CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 45 X 25 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA (K-6), VER PLANO NUM. E-2. | ML | 17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31019 | 80 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 535.78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 1 |  | TOTAL CADENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 0
1. 3. 2 |  | MUROS
31105 | 10 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 887.32 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 2 |  | TOTAL MUROS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 3 |  | PISOS, FIRMES Y FORJADOS
31258 | 10 | FORJADO DE PERALTES DE 17 CM DE ALTURA Y 30 CM DE HUELLA CON TABIQUE COMUN ASENTADO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 PARA REC. PRECOLADO. | ML | 70.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31214 | 20 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 465.62 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31221 | 30 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 471.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-13.1 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 31.5 X 31.5 CM PARA TRAFICO PESADO INTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y BOQUILLA REQ. DE 6 JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO, INCL. CORTES RECTOS A 45 GRADOS. | M2 | 956.35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 3 |  | TOTAL PISOS, FIRMES Y FORJADOS | [5 empty] | 0
1. 3. 4 |  | APLANADOS Y AZULEJOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
32001 | 10 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 1274.3574 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 4 |  | TOTAL APLANADOS Y AZULEJOS | [5 empty] | 0
1. 3. 5 |  | PINTURA E IMPERMEABILIZACION
31420 | 10 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 157.9691 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
35005 | 20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 545.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 8 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CORRESPONDIENTE).
34003 | 30 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 805.8243 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
1. 3. 5 |  | TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZACION | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 8 |  | LIMPIEZAS
37005 | 10 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 1476.53 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 8 |  | TOTAL LIMPIEZAS | [5 empty] | 0
1. 3. 9 |  | DETALLES CONSTRUCTIVOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C-23 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 9 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, PLOMEO Y NIVELACION, TRABAJO TERMINADO VER PLANO A-05. | M2 | 226.09 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38455 | 20 | FALDON O PARTE LUCES FORJADO DE CONVITEC ACABADO CON APLANADO FINO DE MEZCLA AMBOS LADOS, DE 12 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 , INC. RECORTES EN ZONA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. ZIG ZAG DE REFUERZO EN UNIONES Y ACERO DEL No 3 @ 50 CMS COMO REFUERZO. | M2 | 178.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38415 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE METAL DESPLEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO FINO INC. MATERIAL DE FIJACION. | M2 | 85.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
45114.1 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZON DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 12 CM DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL DE SUJECION TRABAJO TERMINADO. | ML | 69.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-24 | 50 | BARRA PARA LAVABO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, SECCION DE 1.69 X 0.6 X 0.1 M, INCLUYE: RANUDADO EN MUROS, RECUBRIMIENTO CON MARMOL BLANCO, RECORTES A 45, CIMBRADO Y DECIMBRADO. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38459 | 60 | FORJADO DE NARIZ EN PRETIL DE AZOTEA, INC. UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 52.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-25 | 70 | DOBLE FORJADO DE PRETIL DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 SIN ARMAR DE 15 X 10 CM, VER PLANO NUM. E-5. | ML | 39.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38414.1 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND REGISTRABLE EN RETICULA DE 61 X 61 CM FORJADA CON BASTIDOR DE SUSPENSION VISIBLE ELECTROGALVANIZADA Y ESMALTADA EN COLOR BLANCO, MARCO CHICAGO METALICOS, COLGANTEADA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14 A CADA 90 CM, ANCLADA A LOSA DE CONCRETO POR MEDIO DE HERRAMIENTA DE EXPLOSION Y ANCLAJE MARCA HILTI, PLAFON ACUSTICO INDEFORMABLE MARCA LIGERPLAC LINEA MAYATEX. | M2 | 900.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
44285.1 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS SANITARIAS MARCA SANIMODUL PARA DAMAS Y CABALLEROS, DISEÑO CLASICO, ACABADO FENOLICO ESTRUCTURADO, COLOR SHELL, INCLUYE: PUERTAS STD, PILASTRAS PARED Y CENTRAL, PANLE ESPECIAL Y PANEL MINGITORIO DE 1" DE ESPESOR, KIT PARA INSTALACION Y CUBIERTAS PARA MAMPARAS. | M2 | 25.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 9 |  | TOTAL DETALLES CONSTRUCTIVOS | [5 empty] | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
1. 4. 2 |  | CANCELERIA
S/C-26 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.46 M DE ALTO X 2.2 M DE ANCHO CON 2 HOJAS ABATIBLES CON ANTEPECHO DE 2.2 M X 0.54 M CON UN FIJO DE 3.0 M DE ALTO X 0.8 M DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, SEGUN PLANOS NUM. A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-27 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO, VER PLANOS NUM. A-12 Y A-13. | M2 | 155.72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-28 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: VIDRIO OPACO EN FIJO Y EN TABLETAS DE VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (EXTERIOR) K-6, VER PLANO NUM. 12 Y 13. | M2 | 4.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-29 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELAR CIEGO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3" , INCLUYE: HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO C-7, VER PLANOS A-12 Y A-13. | M2 | 31.63 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-30 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTURA X 1.20 M DE ANCHO CON 2 HOJAS ABATIBLES A BASE DE PANELAR CIEGO DE AGLOMERADO RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, C-5 VER PLANOS NUM. A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-32 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTO X 1.10 M DE ANCHO CON 1 HOJA ABATIBLE CON 2 FIJOS DE 2.50 M DE ALTO X 0.30 M DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: CALCOMANIA DE MINUSVALIDO EN SILLA DE RUEDA, CHAPA TIPO CAPFCE, C-3 PLANOS A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C-33 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON DOS FIJOS DE 3.435 DE ANCHO X 1.78 M DE ALTO A BASE DE REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE; C-1 PLANOS A-12 Y A-13. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-34 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELART MIXTO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: UNA PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES , CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO C-8 VER PLANO 12 Y 13. | M2 | 17.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-35 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELART MIXTO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: DOS PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE , CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO C-9 VER PLANO 12 Y 13. | M2 | 14.85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-36 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (INTERIOR), C-11 VER PLANOS 12 Y 13. | M2 | 51.48 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-37 | 110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 2.50 M DE ALTO X 1.05 M DE ANCHO CON 2 VIDRIOS FIJOS DE 1.05 M X 1.4 M CADA UNO DE 6 MM DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE CHAPA TIPO CAPFCE SEGUN PLANO A-12 Y A-13. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 2 |  | TOTAL CANCELERIA | [5 empty] | 0
1. 4. 3 |  | PUERTAS
S/C-38 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 3.0 M DE ALTURA TOTAL X 1.20 M DE ANCHO, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.50 X 1.20 M DEL MISMO MATERIAL, MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", CERRADURA TIPO CAPFCE VER PLANOS A-12 Y A-13. | PZA | 11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-39 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.20 M DE ALTO X 1.0 M DE ANCHO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", INCLUYE: CALCOMANIA DE MINUSVALIDO EN SILLA DE RUEDAS, HERRAJES, CERRADURA TIPO CAPFCE, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO VER PLANOS A-12 Y A-13, (P-3). | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-40 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.20 M DE ALTO X 0.90 M DE ANCHO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", CERRADURA TIPO CAPFCE VER PLANOS A-12 Y A-13, (P-5). | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-41 | 40 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 3.0 M DE ALTURA TOTAL X 0.855 M DE ANCHO, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.50 X 0.855 M DEL MISMO MATERIAL, MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", CERRADURA TIPO CAPFCE VER PLANOS A-12 Y A-13, (P-5). | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-42 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.5 M DE ALTURA X 1.20 M DE ANCHO A BASE DE PANELART MIXTO AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR; 1.20 M CON PANELART Y 1.3 M CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P-2 VER PLANO A-12 Y A-13. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41251 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION CORTINA METALICA LAMINA #18 CON MECANISMO ELEVADOR, INCL. SOLDADURA, PRIMER, FLETES Y GASTOS TALLER. | M2 | 24.89 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
45111 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA DE ALUMINIO TIPO "DIVERSEAS OPERATIONS" INC. MATERIAL DE FIJACION | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 3 |  | TOTAL PUERTAS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
1. 5. 1 |  | SALIDAS ELECTRICAS
S/C-44 | 10 | SALIDAS DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX NEMA 5-15R, 15 A-125 VOLTS DEL TIPO PUESTA A TIERRA CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA INCLUYE CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELET O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51002 | 20 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 128 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 1 |  | TOTAL SALIDAS ELECTRICAS | [5 empty] | 0
1. 5. 2 |  | LUMINARIAS
S/C-45 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO EMPOTRAR DE 60.5 X 60.5 N° DE CATALOGO 241-LTL-3140/41 MARCA TECNOLITE DE 120 A 277 VOLTS, FACTOR DE POTENCIA DE 0.9 DE 42 W, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 197 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-46 | 20 | REFLECTOR INDUSTRIAL ACRÍLICO DE 22" CAT. LPIA-22, LAMPARA DE 175W ADITIVOS METALICOS, BALASTRO DE 175W ADITIVOS METALICOS 127/220 V, INCLUYE CONECTOR UNH-16 MACHO CROUSE HIND DOMEX, COLGADOR, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 33 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-47 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LAMPARA DE INTERIOR SPOT LED PARA SOBREPONER, 10 W, LUZ SUEVE CÁLIDA, ASHLESHA TECNOLITE, VER PLANO N 1E-01,02,03,04,05 Y 06. | PZA | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51009 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-49 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PH211 ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS 118V, BASE E27 A21 GEN; VER PLANO N 1E-01,02,03,04,05 Y 06. | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 2 |  | TOTAL LUMINARIAS | [5 empty] | 0
1. 5. 3 |  | SALIDAS ESPECIALES
S/C-50 | 10 | SUMNISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE 56 X 56 X 13 CM EMPOTRADO EN MURO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-51 | 20 | SALIDA TELEFONICA CON TUBO DE PVC PARED DELGADA DE 21 MM INCLUYE CAJA CUADRADA DE 12 X 12 X 7 CM S/R, SOBRE TAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4 X 12.4 CM Y PLACA PARA CONECTOR RJ45. | SAL | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-52 | 30 | SALIDA TELEFONICA CON TUBO DE PVC PARED DELGADA DE 27 MM INCLUYE CAJA CUADRADA 12 X 12 X 7 CM S/R, SOBRE TAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4 X 12.4 CM Y PLACA PARA UN CONECTOR RJ45. | SAL | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-53 | 40 | SALIDAS ELECTRICAS ESPECIALES EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA CON TUBERIA CONDUIT METALICA, PARED GRUESA ROSCADA DE 16 MM DE DIAMETRO Y CONDUCTORES CALIBRE 10 Y 12, MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELET O LATINCASA, INCLUYE: CONDULET SERIRELADA T-17, CODO EL-19, CONDULET SERIE OVALADA T-17 PARA DISTRIBUCION LATERAL, MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO. | SAL | 33 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 3 |  | TOTAL SALIDAS ESPECIALES | [5 empty] | 0
1. 5. 5 |  | AIRE ACONDICIONADO
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51153 | 10 | SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go. PARED GRUESA Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TALLER DE ELECTRONICA, SEC. FEDERAL O GENERAL. | SAL | 44 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 5 |  | TOTAL AIRE ACONDICIONADO | [5 empty] | 0
1. 5. 6 |  | SALIDAS SANITARIAS
52027 | 10 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 21 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 6 |  | TOTAL SALIDAS SANITARIAS | [5 empty] | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL EDIFICIO "UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS " | [5 empty] | 0
2 |  | CONCEPTOS AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES
2. 1 |  | CONCEPTOS AGREGADOS EN J.A.
S/C.1 | 10 | REUBICACION DE ARBOL CON DIAMETRO MENOR A 60 CMS. DE DIAMETRO Y 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C.2 | 20 | REUBICACION DE REGISTRO DE CFE, INCLUYE: DEMOLICION DEL EXISTENTE, RETIRO DE TUBERIA, CABLES Y CONEXIONES CON RECUPERACION DE LOS MISMOS Y SUMINISTRO DE EXCEDENTES DE CONDUCTORES Y CONECTORES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C.3 | 30 | REUBICACION DE ANTENA DE REPETICION DE INTERNET A LUGAR INDICADO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, INLUYE: RETIRO, SUMINISTRO Y CONECTORES, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C.4 | 40 | REUBICACION DE POZO DE ABSORCION DE 1.00 MTS. DE DIAMETRO, 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD A LUGAR INDICADO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA, INCLUYE: DEMOLICION, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 1 |  | TOTAL CONCEPTOS AGREGADOS EN J.A. | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2 |  | TOTAL CONCEPTOS AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0