## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES UBICACION. SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLAN, OAX. META: CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES
Direccion
Ciudad
Estado
Fecha de inicio | 2021-11-30
Fecha Tope | 2021-12-26
Fecha de termino | 2021-12-26
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2021-11-17 11:38
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | CIR-E-016-IOCIFED-2021
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1.01 | 1. 1. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 399.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.02 | 1. 1. 2 | 10 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 2829.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.03 | 1. 1. 3 | 10 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 248.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.04 | 1. 1. 4 | 10 | 11135 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 87.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1.04 | 1. 1. 4 | 20 | 11125 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 349.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1.05 | 1. 1. 5 | 10 | 12010 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 87.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1.06 | 1. 1. 6 | 10 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 297.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1.07 | 1. 1. 7 | 10 | 12032 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 297.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1.07 | 1. 1. 7 | 20 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 2688.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1.07 | 1. 1. 7 | 30 | 12035 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1.07 | 1. 1. 7 | 40 | 12036 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 478.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.1.07 | 1. 1. 7 | 50 | 12037 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 929.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.1.08 | 1. 1. 8 | 10 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 117.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.1.08 | 1. 1. 8 | 20 | 12081 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR. | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.1.09 | 1. 1. 9 | 10 | 12111.1 | CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.1.09 | 1. 1. 9 | 20 | 12112.1 | CADENA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 14 X 30 CMS DE SECCION ARMADA CON 4 VAR DEL # 3 Y ESTRIBOS DE #2 @ 20 CMS INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.2.01 | 1. 2. 1 | 10 | 21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 373.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.2.01 | 1. 2. 1 | 20 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 363.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.2.01 | 1. 2. 1 | 30 | 21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 229.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.2.02 | 1. 2. 2 | 10 | 21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 889.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2.02 | 1. 2. 2 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 4826.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.2.02 | 1. 2. 2 | 30 | 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 117.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.2.02 | 1. 2. 2 | 40 | 21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 367.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.2.02 | 1. 2. 2 | 50 | 21206 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F´Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS , SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 2219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.03 | 1. 2. 3 | 10 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 85.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.3.01 | 1. 3. 1 | 10 | 31001.1 | CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.3.01 | 1. 3. 1 | 20 | 31017.1 | CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.3.01 | 1. 3. 1 | 30 | 31040 | CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 45.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.3.01 | 1. 3. 1 | 40 | 31004 | CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 28 X 10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.3.01 | 1. 3. 1 | 50 | 31022.1 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 20 X 28 CMS ARM. CON 4 VARILLAS DEL No 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No 2 A CADA 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.3.01 | 1. 3. 1 | 60 | 31009 | CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 42 X 10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.3.01 | 1. 3. 1 | 70 | 31023.1 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 30 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.3.01 | 1. 3. 1 | 80 | 31034 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 42 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.3.02 | 1. 3. 2 | 10 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 217.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.3.02 | 1. 3. 2 | 20 | 31116 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 27 A 28 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. | M2 | 59.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.3.02 | 1. 3. 2 | 30 | 39135.1 | MURO CONVITEC O SIMILAR DE SECCION 0.57 X 0.60 X 0.12 MTS DE ESPESOR UNIDO A COLUMNAS DE CONCRETO CON PASADOR DE VARILLA DEL No 3 @ 40 CMS INC. APLANADO FINO DE MEZCLA PROP 1:4 ACABADO PASTA DE GRANO DE MARMOL EXPUESTO PLANCHA UNA CARA. | M2 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.3.02 | 1. 3. 2 | 40 | S/C20159.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUROCK PARA INTEMPERIE DE 13 MM DE ESPESOR EN MUROS DE CONCRETO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 7 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CON PASTA REMIX Y CINTA DE REFUERZO PERFACINTA, MATERIALES DE FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
1.3.02 | 1. 3. 2 | 50 | S/C20154 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CONVITEC UNIDO A MUROS DE CONCRETO POR AMBOS LADOS CON PASADOR DE VARILLA DEL # 3 @ 40 CM, INCLUYE APLANADO FINO DE MEZCLA A PROPORCION 1:4 ACABADO FINO CON LLANA METALICA, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.3.03 | 1. 3. 3 | 10 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 221.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.3.03 | 1. 3. 3 | 20 | S/C003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DESERT DUBAI 50 X 50 PRIMERA (MCA. INTERCERAMIC), ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y BOQUILLA DE 5MM DE ESPESOR, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, RECORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.3.03 | 1. 3. 3 | 30 | 31250.5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DESERT DUBAI 50 X 50 PRIMERA (MCA. INTERCERAMIC), ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y BOQUILLA DE 5MM DE ESPESOR, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, RECORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 71.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.3.03 | 1. 3. 3 | 40 | 31225.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TIRRENI FUOCO 40 X 40 CM PRIMERA (MCA. INTERCERAMIC), ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y BOQUILLA DE 5MM DE ESPESOR, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, RECORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.3.04 | 1. 3. 4 | 10 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
1.3.05 | 1. 3. 5 | 10 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
1.3.05 | 1. 3. 5 | 20 | 32005.1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN PASTA CON GRANO MEDIO, TEXTURIZABLE, SIN PIGMENTO DE COLOR PLASTAFEX "M", PERMATONE DE COREV, CON ACABADO MATE CON TEXTURA ESGRAFIADA CON TALOCHE | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.3.05 | 1. 3. 5 | 30 | 32005.2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN PASTA CON GRANO FINO, TEXTURIZABLE, SIN PIGMENTO DE COLOR COVERALL "M" PERMATONE DE COREV, CON ACABADO MATE CON TEXTURA ESGRAFIADA CON TALOCHE DE MADERA O PEINE DE ALAMBRE EN FORMA VERTICAL PLANCHADA CON LLANA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA,SELLADO DE LA SUPERFICIE CON SOTTOFONDO 1000 O 3X1 MEZCLANDO 3 PARTES DE AGUA POR 1 DE SELLADOR, APLICANDOA 2 MANOS DEJANDO SECAR DE 6 A 8 HORAS ENTRE CADA APLICACION , MANO DE OBRA, MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 374.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
1.3.05 | 1. 3. 5 | 40 | 32003 | APLANADO RUSTICO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 574.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.3.06 | 1. 3. 7 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1140.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1.3.06 | 1. 3. 7 | 20 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 410.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.3.07 | 1. 3. 9 | 10 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 291.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.3.07 | 1. 3. 9 | 20 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.3.08 | 1. 3.10 | 10 | 38171 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA No.18 DE 0.28 MTS. DE DESARROLLO, CELOTEX DE 3/4" X 15 CMS. DE ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INC. PINTURA ESMALTE. | ML | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.3.08 | 1. 3.10 | 20 | 31410 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO REC.TIPO MEDIA CAÑA 16.5 X 30 CMS.ASENT.CON MORT.C:A PROP.1:5. | M2 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
1.3.08 | 1. 3.10 | 30 | 31262 | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DEL EDIFICIO. | ML | 35.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1.3.08 | 1. 3.10 | 40 | 36164 | MUEBLE DE GUARDADO DE 2.64X0.30X0.78 MTS. CON 2 PUERTAS TAMBOR ABATIBLES CON MARCOS DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 1 1/4"X1/4" Y TRIPLAY DE 6MM DE .58X.74 Y BASTIDOR CENTRAL DE 1"X3/4" Y 2 ENTREPAÑOS DE TRIPLAY DE 19MM, DE .30 X .58 MTS., UNA PARTE CENTRAL CON UN ENTREPAÑO DE MARCO Y BASTIDOR DE 3/4"X3/4" Y TRIPLAY DE PINO DE 1a. DE 6MM DE ESPESOR, DE 1.74 X0.30 EN LA CARA SUPERIOR, CON RESPALDO DE TRIPLAY DE 1a. DE 6MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1.3.08 | 1. 3.10 | 50 | 33144 | MUEBLE HECHO BAJO VENTANA INC. EXCAVACION, CIMENTACION, ACEROS, CIMBRA CT. MUROS COMUNES, APLANADO, PINTURA, 4 PUERTAS, ENTREPAÑOS, CHAMBRANAS A BASE DE MADERA DE PINO 2 CHAP. CON LLAVE Y BARNIZ. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
1.3.08 | 1. 3.10 | 60 | S/C001 | COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO F´c = 250 KG/CM2, CON FUSTE DE 40 CMS. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 2.50 MTS. ACABADO MARTELINADO A BASE DE CEMENTO BLANCO, ARENA Y GRAVA DE LA REGION TRITURADA TMA. 3/4", ARMADA CON 6 VAR. DEL No. 3, EST. DEL No. 2 A CADA 15 CMS. INCL: CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 40 CMS. DE DIAM. FORJADO DE BASE Y CAPITEL CON SONOTUBO DE 30 CMS. DE DIAMETRO, TRIPLAY DE 12 MM. CON ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORO DEL CONCRETO, DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1.3.08 | 1. 3.10 | 70 | S/C002 | CONSTRUCCION DE REMATE EN MUROS CABECEROS EN FORMA DE TABLERO EN DOBLE ESCAPULARIO, DE ALTURA EN EXTREMO DE 1.70 MTS. Y 0.65 MTS. EN EL OTRO EXTREMO DE 1.50 MTS. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 20 CMS. ACABADO COMÚN CON RELIEVES DE 1.28X1.17 MTS. Y DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO DE CEM: ARENA, 1:3, CON CINCO CASTILLOS DE SECCION DE 20X28 CMS. ARMADOS CON 4 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS. Y CADENA DE REMATE DE 12 X44 CMS. ARMADA CON 4 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS. CON CONCRETO F´c = 150 KG/CM2, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.3.09 | 1. 3.11 | 10 | 32017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE SUSPENSION A BASE DE LACUSTONE MODELO RADAR CLIMA PLUS DE LANA MINERAL CON PLACAS DE 60 X 60 CMS Y PERFILES DE ALUMINIO. | M2 | 410.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1.4.01 | 1. 4. 1 | 10 | S/C005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.03 X 2.10 M DE DOS HOJAS INC. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DURANODIC BRONCE DE 2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE 1.00 X 0.40 M DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO LACADO DE 2" X 1" CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1.4.01 | 1. 4. 1 | 20 | S/C007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DURANODIC BRONCE DE 2" DE 1.00 X 2.5 M DE PERFILES COMERCIALES Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, Y ANTEPECHO DE 0.40 X 1.00 M, INCLUYE HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
1.4.02 | 1. 4. 2 | 10 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 64.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
1.4.02 | 1. 4. 2 | 20 | 41198 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO SEGUN PLANO EN INTERIORES | M2 | 295.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
1.4.03 | 1. 4. 4 | 10 | S/C010 | SOLATUBE DE 14" DE DIAMETRO | PZA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
1.5.01 | 1. 5. 1 | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
1.5.01 | 1. 5. 1 | 20 | 51003 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE PVC CON TUBO PVC LIGERO, INC. APAGADOR Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | SAL | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
1.5.02 | 1. 5. 2 | 10 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
1.5.03 | 1. 5. 3 | 10 | 51160 | SALIDA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo. Go. PARED GRUESA 13 Y 19 MM Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. CONTACTO DUPLEX. | SAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
1.5.03 | 1. 5. 3 | 20 | 51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
1.5.04 | 1. 5. 4 | 10 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
1.5.04 | 1. 5. 4 | 20 | 51353 | SUMINISTRO Y COLOCACION TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS SQUAREN-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
1.5.04 | 1. 5. 4 | 30 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1.5.05 | 1. 5. 5 | 10 | 51428 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 19 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
1.5.05 | 1. 5. 5 | 20 | 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
1.5.06 | 1. 5. 6 | 10 | 5561.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
1.5.07 | 1. 5. 7 | 10 | 513521 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACONDICIONADOR AUTOMATICO DE TENSION MODELO LAN-315, 3 FASES, 5 HILOS, TENSION DE ENTRADA 166, 4-249, 6V-58, 8-61.2 HZ, 40 A , TENSION DE SALIDA: 201, 7-214, 2V-58, 8-61, 2 HZ 40 A, CAPACIDAD VA/W, 15000/15000, No. DE SERIE 4006, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
2.1.01 | 3. 4. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 168.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
2.1.01 | 3. 4. 1 | 20 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
2.1.01 | 3. 4. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
2.1.01 | 3. 4. 1 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
2.1.01 | 3. 4. 1 | 50 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
2.1.02 | 3. 4. 3 | 10 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | EDIFICIO "A" ADMINISTRACION Y CUBICULOS | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.1.01 | 1. 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.1.02 | 1. 1. 2 | EXCAVACIONES Y CORTES | 0 | 0
1.1.03 | 1. 1. 3 | PLANTILLAS | 0 | 0
1.1.04 | 1. 1. 4 | SUMINISTROS Y RELLENOS | 0 | 0
1.1.05 | 1. 1. 5 | CONCRETO EN CIMENTACION | 0 | 0
1.1.06 | 1. 1. 6 | CIMBRA EN CIMENTACION | 0 | 0
1.1.07 | 1. 1. 7 | ACERO EN CIMENTACION | 0 | 0
1.1.08 | 1. 1. 8 | MURETES DE ENRACE | 0 | 0
1.1.09 | 1. 1. 9 | CADENAS DE DESPLANTE | 0 | 0
1.2 | 1. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.01 | 1. 2. 1 | CIMBRA EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.02 | 1. 2. 2 | ACERO EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.03 | 1. 2. 3 | CONCRETO EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.3 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.3.01 | 1. 3. 1 | CADENAS Y CASTILLOS | 0 | 0
1.3.02 | 1. 3. 2 | MUROS | 0 | 0
1.3.03 | 1. 3. 3 | FIRMES Y PISOS | 0 | 0
1.3.04 | 1. 3. 4 | RODAPIES Y FORJADOS | 0 | 0
1.3.05 | 1. 3. 5 | APLANADOS Y AZULEJOS | 0 | 0
1.3.06 | 1. 3. 7 | PINTURAS E IMPERMEABILIZACION | 0 | 0
1.3.07 | 1. 3. 9 | LIMPIEZAS | 0 | 0
1.3.08 | 1. 3.10 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | 0 | 0
1.3.09 | 1. 3.11 | PLAFONES | 0 | 0
1.4 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.4.01 | 1. 4. 1 | PUERTAS Y MAMPARAS | 0 | 0
1.4.02 | 1. 4. 2 | CANCELERIA | 0 | 0
1.4.03 | 1. 4. 4 | DOMOS | 0 | 0
1.5 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.5.01 | 1. 5. 1 | SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO | 0 | 0
1.5.02 | 1. 5. 2 | LUMINARIAS | 0 | 0
1.5.03 | 1. 5. 3 | SALIDAS ESPECIALES | 0 | 0
1.5.04 | 1. 5. 4 | TABLEROS E INTERRUPTORES | 0 | 0
1.5.05 | 1. 5. 5 | TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES | 0 | 0
1.5.06 | 1. 5. 6 | AIRE ACONDICIONADO | 0 | 0
1.5.07 | 1. 5. 7 | PIEZAS ESPECIALES | 0 | 0
2 | 3 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
2.1 | 3. 4 | ANDADOR | 0 | 0
2.1.01 | 3. 4. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
2.1.02 | 3. 4. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. CIR-E-016-IOCIFED-2021 | Obra: | OBRA: CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES UBICACION. SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLAN, OAX. META: CONSTRUCCION DE CUBICULOS PARA DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES
Fecha 13/Kislev/Wednesday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | EDIFICIO "A" ADMINISTRACION Y CUBICULOS
1. 1 |  | PRELIMINARES
1. 1. 1 |  | PRELIMINARES
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 399.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 1. 2 |  | EXCAVACIONES Y CORTES
11071 | 10 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 2829.7617 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 2 |  | TOTAL EXCAVACIONES Y CORTES | [5 empty] | 0
1. 1. 3 |  | PLANTILLAS
11101 | 10 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 248.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 3 |  | TOTAL PLANTILLAS | [5 empty] | 0
1. 1. 4 |  | SUMINISTROS Y RELLENOS
11135 | 10 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 95% PROCTOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 87.93 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11125 | 20 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 349.65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 4 |  | TOTAL SUMINISTROS Y RELLENOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 1. 5 |  | CONCRETO EN CIMENTACION
12010 | 10 | CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 87.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 5 |  | TOTAL CONCRETO EN CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 1. 6 |  | CIMBRA EN CIMENTACION
12021 | 10 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 297.66 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 6 |  | TOTAL CIMBRA EN CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 1. 7 |  | ACERO EN CIMENTACION
12032 | 10 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 297.66 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 20 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 2688.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12035 | 30 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 91.63 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12036 | 40 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 478.74 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12037 | 50 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 929.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 1. 7 |  | TOTAL ACERO EN CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 1. 8 |  | MURETES DE ENRACE
12076 | 10 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 117.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12081 | 20 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR. | M2 | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 8 |  | TOTAL MURETES DE ENRACE | [5 empty] | 0
1. 1. 9 |  | CADENAS DE DESPLANTE
12111.1 | 10 | CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 175.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12112.1 | 20 | CADENA DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 14 X 30 CMS DE SECCION ARMADA CON 4 VAR DEL # 3 Y ESTRIBOS DE #2 @ 20 CMS INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 37.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 9 |  | TOTAL CADENAS DE DESPLANTE | [5 empty] | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 2 |  | ESTRUCTURA
1. 2. 1 |  | CIMBRA EN ESTRUCTURA
21101 | 10 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 373.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21110 | 20 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 363.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21115 | 30 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 229.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 1 |  | TOTAL CIMBRA EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2. 2 |  | ACERO EN ESTRUCTURA
21201 | 10 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 889.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 4826.99 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21204 | 30 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 117.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21205 | 40 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 367.16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21206 | 50 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F´Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS , SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 2219.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 2 |  | TOTAL ACERO EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2. 3 |  | CONCRETO EN ESTRUCTURA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21301 | 10 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 85.58 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 3 |  | TOTAL CONCRETO EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 3. 1 |  | CADENAS Y CASTILLOS
31001.1 | 10 | CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE. | ML | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31017.1 | 20 | CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 14.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31040 | 30 | CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 45.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31004 | 40 | CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 28 X 10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 26 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31022.1 | 50 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 20 X 28 CMS ARM. CON 4 VARILLAS DEL No 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No 2 A CADA 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31009 | 60 | CADENA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 42 X 10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 52.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31023.1 | 70 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 30 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 74.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31034 | 80 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 42 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 111 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 1 |  | TOTAL CADENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 0
1. 3. 2 |  | MUROS
31105 | 10 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 217.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31116 | 20 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 27 A 28 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS. | M2 | 59.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
39135.1 | 30 | MURO CONVITEC O SIMILAR DE SECCION 0.57 X 0.60 X 0.12 MTS DE ESPESOR UNIDO A COLUMNAS DE CONCRETO CON PASADOR DE VARILLA DEL No 3 @ 40 CMS INC. APLANADO FINO DE MEZCLA PROP 1:4 ACABADO PASTA DE GRANO DE MARMOL EXPUESTO PLANCHA UNA CARA. | M2 | 5.45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20159.1 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUROCK PARA INTEMPERIE DE 13 MM DE ESPESOR EN MUROS DE CONCRETO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 7 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CON PASTA REMIX Y CINTA DE REFUERZO PERFACINTA, MATERIALES DE FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 23.81 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20154 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL CONVITEC UNIDO A MUROS DE CONCRETO POR AMBOS LADOS CON PASADOR DE VARILLA DEL # 3 @ 40 CM, INCLUYE APLANADO FINO DE MEZCLA A PROPORCION 1:4 ACABADO FINO CON LLANA METALICA, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 29.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 2 |  | TOTAL MUROS | [5 empty] | 0
1. 3. 3 |  | FIRMES Y PISOS
31214 | 10 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 221.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C003 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DESERT DUBAI 50 X 50 PRIMERA (MCA. INTERCERAMIC), ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y BOQUILLA DE 5MM DE ESPESOR, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, RECORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 150 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250.5 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DESERT DUBAI 50 X 50 PRIMERA (MCA. INTERCERAMIC), ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y BOQUILLA DE 5MM DE ESPESOR, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, RECORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 71.26 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31225.1 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA TIRRENI FUOCO 40 X 40 CM PRIMERA (MCA. INTERCERAMIC), ACENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y BOQUILLA DE 5MM DE ESPESOR, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, RECORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 83.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 3 |  | TOTAL FIRMES Y PISOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 4 |  | RODAPIES Y FORJADOS
31250 | 10 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 35.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 4 |  | TOTAL RODAPIES Y FORJADOS | [5 empty] | 0
1. 3. 5 |  | APLANADOS Y AZULEJOS
32001 | 10 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32005.1 | 20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN PASTA CON GRANO MEDIO, TEXTURIZABLE, SIN PIGMENTO DE COLOR PLASTAFEX "M", PERMATONE DE COREV, CON ACABADO MATE CON TEXTURA ESGRAFIADA CON TALOCHE | M2 | 200 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32005.2 | 30 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO EN PASTA CON GRANO FINO, TEXTURIZABLE, SIN PIGMENTO DE COLOR COVERALL "M" PERMATONE DE COREV, CON ACABADO MATE CON TEXTURA ESGRAFIADA CON TALOCHE DE MADERA O PEINE DE ALAMBRE EN FORMA VERTICAL PLANCHADA CON LLANA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA,SELLADO DE LA SUPERFICIE CON SOTTOFONDO 1000 O 3X1 MEZCLANDO 3 PARTES DE AGUA POR 1 DE SELLADOR, APLICANDOA 2 MANOS DEJANDO SECAR DE 6 A 8 HORAS ENTRE CADA APLICACION , MANO DE OBRA, MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 374.08 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
32003 | 40 | APLANADO RUSTICO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 574.08 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 5 |  | TOTAL APLANADOS Y AZULEJOS | [5 empty] | 0
1. 3. 7 |  | PINTURAS E IMPERMEABILIZACION
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 1140.19 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
35005.100 | 20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 410.16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE).
1. 3. 7 |  | TOTAL PINTURAS E IMPERMEABILIZACION | [5 empty] | 0
1. 3. 9 |  | LIMPIEZAS
37005 | 10 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 291.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37030 | 20 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 48.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 9 |  | TOTAL LIMPIEZAS | [5 empty] | 0
1. 3.10 |  | DETALLES CONSTRUCTIVOS
38171 | 10 | SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA No.18 DE 0.28 MTS. DE DESARROLLO, CELOTEX DE 3/4" X 15 CMS. DE ANCHO, FIJADA A COLUMNA. INC. PINTURA ESMALTE. | ML | 30 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31410 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO REC.TIPO MEDIA CAÑA 16.5 X 30 CMS.ASENT.CON MORT.C:A PROP.1:5. | M2 | 35.46 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31262 | 30 | FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/ML PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DEL EDIFICIO. | ML | 35.46 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
36164 | 40 | MUEBLE DE GUARDADO DE 2.64X0.30X0.78 MTS. CON 2 PUERTAS TAMBOR ABATIBLES CON MARCOS DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 1 1/4"X1/4" Y TRIPLAY DE 6MM DE .58X.74 Y BASTIDOR CENTRAL DE 1"X3/4" Y 2 ENTREPAÑOS DE TRIPLAY DE 19MM, DE .30 X .58 MTS., UNA PARTE CENTRAL CON UN ENTREPAÑO DE MARCO Y BASTIDOR DE 3/4"X3/4" Y TRIPLAY DE PINO DE 1a. DE 6MM DE ESPESOR, DE 1.74 X0.30 EN LA CARA SUPERIOR, CON RESPALDO DE TRIPLAY DE 1a. DE 6MM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
OBRA.
33144 | 50 | MUEBLE HECHO BAJO VENTANA INC. EXCAVACION, CIMENTACION, ACEROS, CIMBRA CT. MUROS COMUNES, APLANADO, PINTURA, 4 PUERTAS, ENTREPAÑOS, CHAMBRANAS A BASE DE MADERA DE PINO 2 CHAP. CON LLAVE Y BARNIZ. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C001 | 60 | COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO F´c = 250 KG/CM2, CON FUSTE DE 40 CMS. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 2.50 MTS. ACABADO MARTELINADO A BASE DE CEMENTO BLANCO, ARENA Y GRAVA DE LA REGION TRITURADA TMA. 3/4", ARMADA CON 6 VAR. DEL No. 3, EST. DEL No. 2 A CADA 15 CMS. INCL: CIMBRA A BASE DE SONOTUBO DE 40 CMS. DE DIAM. FORJADO DE BASE Y CAPITEL CON SONOTUBO DE 30 CMS. DE DIAMETRO, TRIPLAY DE 12 MM. CON ACABADO APARENTE, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORO DEL CONCRETO, | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
DOBLECES, SILLETAS Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
S/C002 | 70 | CONSTRUCCION DE REMATE EN MUROS CABECEROS EN FORMA DE TABLERO EN DOBLE ESCAPULARIO, DE ALTURA EN EXTREMO DE 1.70 MTS. Y 0.65 MTS. EN EL OTRO EXTREMO DE 1.50 MTS. A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 20 CMS. ACABADO COMÚN CON RELIEVES DE 1.28X1.17 MTS. Y DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD ASENTADO CON MORTERO DE CEM: ARENA, 1:3, CON CINCO CASTILLOS DE SECCION DE 20X28 CMS. ARMADOS CON 4 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 2 @ 20 CMS. Y CADENA DE REMATE DE 12 X44 CMS. ARMADA CON 4 VAR. DEL No. 3 Y EST. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
DEL No. 2 @ 20 CMS. CON CONCRETO F´c = 150 KG/CM2, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
1. 3.10 |  | TOTAL DETALLES CONSTRUCTIVOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3.11 |  | PLAFONES
32017 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE SUSPENSION A BASE DE LACUSTONE MODELO RADAR CLIMA PLUS DE LANA MINERAL CON PLACAS DE 60 X 60 CMS Y PERFILES DE ALUMINIO. | M2 | 410.16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3.11 |  | TOTAL PLAFONES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
1. 4. 1 |  | PUERTAS Y MAMPARAS
S/C005 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.03 X 2.10 M DE DOS HOJAS INC. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DURANODIC BRONCE DE 2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJO DE 1.00 X 0.40 M DE CANCELERIA DE ALUMINIO BLANCO LACADO DE 2" X 1" CON VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C007 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO DURANODIC BRONCE DE 2" DE 1.00 X 2.5 M DE PERFILES COMERCIALES Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, Y ANTEPECHO DE 0.40 X 1.00 M, INCLUYE HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 1 |  | TOTAL PUERTAS Y MAMPARAS | [5 empty] | 0
1. 4. 2 |  | CANCELERIA
41313 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 64.752 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41198 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO SEGUN PLANO EN INTERIORES | M2 | 295.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 2 |  | TOTAL CANCELERIA | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 4. 4 |  | DOMOS
S/C010 | 10 | SOLATUBE DE 14" DE DIAMETRO | PZA | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 4 |  | TOTAL DOMOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
1. 5. 1 |  | SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO
51002 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 62 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51003 | 20 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE PVC CON TUBO PVC LIGERO, INC. APAGADOR Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | SAL | 45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 1 |  | TOTAL SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO | [5 empty] | 0
1. 5. 2 |  | LUMINARIAS
51009-2 | 10 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 2 |  | TOTAL LUMINARIAS | [5 empty] | 0
1. 5. 3 |  | SALIDAS ESPECIALES
51160 | 10 | SALIDA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo. Go. PARED GRUESA 13 Y 19 MM Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. CONTACTO DUPLEX. | SAL | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51081 | 20 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 19 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 3 |  | TOTAL SALIDAS ESPECIALES | [5 empty] | 0
1. 5. 4 |  | TABLEROS E INTERRUPTORES
51378 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51353 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS SQUAREN-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51379 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 4 |  | TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0
1. 5. 5 |  | TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES
51428 | 10 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 19 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51429 | 20 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 5 |  | TOTAL TENDIDO DE TUBERIAS Y CONDUCTORES | [5 empty] | 0
1. 5. 6 |  | AIRE ACONDICIONADO
5561.2 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 6 |  | TOTAL AIRE ACONDICIONADO | [5 empty] | 0
1. 5. 7 |  | PIEZAS ESPECIALES
513521 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACONDICIONADOR AUTOMATICO DE TENSION MODELO LAN-315, 3 FASES, 5 HILOS, TENSION DE ENTRADA 166, 4-249, 6V-58, 8-61.2 HZ, 40 A , TENSION DE SALIDA: 201, 7-214, 2V-58, 8-61, 2 HZ 40 A, CAPACIDAD VA/W, 15000/15000, No. DE SERIE 4006, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 7 |  | TOTAL PIEZAS ESPECIALES | [5 empty] | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 |  | TOTAL EDIFICIO "A" ADMINISTRACION Y CUBICULOS | [5 empty] | 0
3 |  | OBRA EXTERIOR
3. 4 |  | ANDADOR
3. 4. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 168.2305 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11080 | 20 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 110 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 50 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 75 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
3. 4. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31220 | 10 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 396 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3. 4 |  | TOTAL ANDADOR | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0