## a)Precio con letra
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
1 | CONCLUSION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS, EDIFICIO
"G"
1. 1 | PRELIMINARES
81053 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. | M2 | 5
81040 | DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO SIN ARMAR INCL. ACARREO DE MAT SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 8
Total PRELIMINARES
1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
38403.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VIDRIADA DE 33 X 33 CMS. ASENTADA CON PEGAZULEJO PROP.1:5 PARA TRANSITO PESADO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES, REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 5
31258 | FORJADO DE PERALTES DE 17 CM DE ALTURA Y 30 CM DE HUELLA CON TABIQUE COMUN ASENTADO CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 PARA REC. PRECOLADO. | ML | 12
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 10
33018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL SANITARIO PARA ROLLO DE 400 MTS. MCA. ABAD O DE CALIDAD SIMILAR INC. MATERIAL DE FIJACIÓN, UN ROLLO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 13
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
33017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE 500 ML DE CAPACIDAD MARCA KIMBERLY CLARK,GIORGIA PACIFIC O DE CALIDAD SIMILAR INC. MATERIAL DE FIJACIÓN, JABÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
33015 | BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA MULETAS EN EXCUSADO PARA MINUSVALIDOS A BASE DE TUBO Fo.Go. C-40 DE 1 1/4", SEGUN CROQUIS CECA. | PZA | 2
S/C-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTO METALICO DE 35X35X60 CMCON TAPA GIRATORIA PIRAMIDAL, ACABADO CON ESMALTE. | PZA | 3
S/C-19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTATOALLA LEV-R-MATIC-2 IN-SIGHT HUMO KIMBRLY-CLARCK O EQUIVALENTE EN CALIDAD | PZA | 4
S/C-20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE CLASICA HELVEX MODELO 106 O EQUIVALENTE EN CALIDAD | PZA | 12
33016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
S/C-21 | SUMINISTRO DE ESPEJO DE 6 MM DE 1.69 X 0.60 M CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC INCL HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-22 | SUMINISTRO DE ESPEJO DE 6 MM DE 0.8 X 0.50 M CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC INCL HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
31284 | SUMINISTRO DE REJILLA DE 40 CMS DE ANCHO CON SOLERAS DE 3/16" X 1" CON UNA SEPARACION DE 2.5 CM. | ML | 40
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 2844.8266
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
37035 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. | PZA | 16
31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 4
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
36455.1 | FALDON O PARTE LUCES FORJADO DE CONVITEC ACABADO CON APLANADO FINO DE MEZCLA EN SOLO LADO, DE 12 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 , INC. RECORTES EN ZONA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. ZIG ZAG DE REFUERZO EN UNIONES Y ACERO DEL No 3 @ 50 | M2 | 26
CMS COMO REFUERZO.
38415 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE METAL DESPLEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO FINO INC. MATERIAL DE FIJACION. | M2 | 162.66
38457 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA ACABADO CON TIROL PLANCHADO INC. CANALETAS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 42.6
38421 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA PLEGABLE DE PLASTICO EN SANITARIO PARA DISCAPACITADOS SECCION 1.92 X 1.70 MT. INCL. RIEL DE GUIA TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
S/C-25 | BARRA PARA LAVABO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO N 3 @ 15 CM AMBOS SENTIDOS SECCION DE 1.69 M X 0.6 M X 0.1 MINCL. RANURADO EN MUROS, RECUBRIMIENTO CON MARMOL BLANCO, RECORTES A 45, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | PZA | 1
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
38414.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFOND REGISTRABLE EN RETICULA DE 61X61 CM FORJADA CON BASTIDOR DE SUSPENSION VISIBLE ELECTROGALVANIZADA Y ESMALTADA EN COLOR BLANCO, MARCA CHICAGO METALICOS, COLGANTEADA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14 A CADA 90 CM | M2 | 1075.14
ANCLADA A LA LOSA DE CONCRETO POR MEDIO DE HERRAMIENTA DE EXPLOSION Y ANCLAJE MARCA HILTI, PLAFOND ACUSTICO INDEFORMABLE MARCA LIGERPLAC LINEA MAYATEX.
36455.1 | FALDON O PARTE LUCES FORJADO DE CONVITEC ACABADO CON APLANADO FINO DE MEZCLA EN SOLO LADO, DE 12 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 , INC. RECORTES EN ZONA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. ZIG ZAG DE REFUERZO EN UNIONES Y ACERO DEL No 3 @ 50 | M2 | 20
CMS COMO REFUERZO.
S/C-62 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE 56X56X13 CM EMPOTRADO EN MURO | PZA | 2
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 4 | HERRERIA
44285.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DE MAMPARAS SANITARIAS FINAS, ACABADO SOLIDO FENOLICO ESTRUCTURAL MODELO ESTANDAR INCLUYE PUERTAS, PILASTRAS FRONTALES, PANEL LATERAL Y PANEL MINGITORIO ESPESOR DE ACABADO DE 1 1/8" CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, | M2 | 26.38
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
PERFIL DE ALUMINIO EN PUERTA Y PILASTRA PARA VISUAL CERO, CON CANALES DE DRENAJES, BISAGRA DIAGONAL CON CIERRE AUTOMATICO POR GRAVEDAD Y CHAPA CON AVISO VACANTE Y OCUPADO, INCLUYE PANEL MINGITORIO.
45114.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPIZON DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE MATERIAL DE SUJECION TRABAJO TERMINADO. | ML | 60
S/C-23 | SUM. Y COLOC. DE PUERTA DE 2.5 X 1.0 MTS A BASE DE BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 2"X1" FORRADA CON TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM DE ESPESOR INCL. BISAGRAS HIDRAULICAS, ACABADO CON BARNIZ MARINO ANTEPECHO CON METAL TUBULAR DE 2"X1" ACABADO CON PINTURA | PZA | 6
ANTICORROSIVA, CERRADURA, MARCO Y CONTRAMARCO, CHAPA TIPO CAPFCE.
S/C-31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 2.50 M DE ALTO X 1.05 M DE ANCHO CON 2 VIDRIOS FIJOS DE 1.05 M X 1.40 M CADA UNO DE 6 MM DE ESPESOR A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO | PZA | 1
DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM INCLUYE: CHAPA TIPO CAFCE SEGUN PLANO A-12 Y A-13 (C-12)
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-33 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MUTIPANEL DE 3.00 M DE ALTURA TOTAL X 1.20 M DE ANCHO INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.50 X 1.20 M DEL MISMO MATERIAL, MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3" CERRADURA TIPO CAPCE SEGUN PLANOS | PZA | 11
N A-12 Y A-13.
S/C-34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTO X 1.10 M DE ANCHO CON 1 HOJA ABATIBLE CON 2 FIJOS DE 2.50 M DE ALTO X 0.30 M DE ANCHO A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR INCLUYE: CALCOMANIA DE | PZA | 2
MINUSVALIDO, EN SILLA DE RUEDA, CHAPA TIPO CAPFCE; SEGUN PLANOS C-3 N A-12 Y A-13.
S/C-35 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.2 M DE ALTO X1.0 M DE ANCHO INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", INCLUYE: CALCOMANIA DE MINUSVALIDO EN SILLA DE RUEDAS, HERRAJES, CERRADURA TIPO CAPCE, | PZA | 1
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO VER PLANOS A-12 Y A-13 (P-3).
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 2.20 M DE ALTO X 0.90 M DE ANCHO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3" CERRADURA TIPO CAPFCE VER PLANOS A-12 Y A-13 (P-4). | PZA | 2
S/C-37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTO X 1.02 M DE ANCHO CON 2 HOJAS ABATIBLES A BASE DE PANEL CIEGO DE AGLOMERADO RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA | PZA | 1
COMERCIAL DE 3", INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, C-5 VER PLANOS 12 Y 13.
S/C-41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 3.00 M DE ALTURA TOTAL X 0.855 M DE ANCHO, INCLUYE: ANTEPECHO DE 0.50 X. 0.855 M DEL MISMO MATERIAL, MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE LINEA 3", CERRADURA TIPO CAPFCE VER | PZA | 4
PLANOS A-12 Y A-13 (P-5)
S/C-42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTURA X 1.20 M DE ANCHO A BASE DE PANELART MIXTO AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR; 1.20 M CON PANEL ART Y 1.30 M CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON | PZA | 2
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P-2 VER PLANO A-12 Y A-13.
S/C-37.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 2.50 M DE ALTURA X 1.02 M DE ANCHO CON 2 HOJAS ABATIBLES A BASE DE PANELART CIEGO DE AGLOMERADO RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA | PZA | 1
COMERCIAL DE 3", INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, C-5 VER PLANOS 12 Y 13.
S/C-43 | SUMINISTRACION Y COLOCACION DE PUERTA CON DOS FIJOS DE 3.435 DE ANCHO X 1.78M DE ALTO A BASE DE REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE: CHAPA TIPO CAPFCE: C-1 PLANOS A-12 Y A-13. | PZA | 1
S/C-39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELART MIXTO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3"; INCLUYE: | M2 | 17.59
UNA PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES, CHAPA TIPO CAPFCE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. C-8 VER PLANO 12 Y 13.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELART MIXTO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6MM DE ESPESOR CON VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEAL COMERCIAL DE 3" INCLUYE: | M2 | 14.84
DOS PUERTAS DE UNA HOJA ABATIBLE, CHAPA TIPO CAPFCE HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, C-9 VER PLANOS 12 Y 13.
S/C-49 | SUM. Y COLOC. DE CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA 3" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO. VER PLANOS N A-12 Y A-13. | M2 | 138.26
S/C-50 | SUM. Y COLOC. DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3", INCLUYE: VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO (INTERIOR), C-11 VER PLANOS 12 Y 13. | M2 | 50.51
S/C-44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE PANELAR CIEGO DE AGLOMERADO RECUBIERTO DE AMBAS CARAS CON LAMINADO PLASTICO DE 6 MM DE ESPESOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA COMERCIAL DE 3"; INCLUYE: HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA | M2 | 12.38
SU BUEN FUNCIONAMIENTO, C-7 VER PLANOS 12 Y A-13.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-51 | SALIDAS DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX NEMA 5-15R, 15A-125 VOLTS DEL TIPO PUETA A TIERRA CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA INCLUYE CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELET O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 8
Total HERRERIA
1. 5 | INSTALACIONES
51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 25
S/C-53 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO EMPOTRAR DE 60.5X60.5 N DE CATALOGO TLT 3140 MARCA TECNOLITE DE 120 A 277 VOLTS, FACTOR DE POTENCIA DE 0.99 TRABAJO TERMINADO | PZA | 199
S/C-54 | LUMINARIO SMALL PRISMPACK DE ADITIVOS METALICOS DE 175 WATTS, 300 A 15 HOLOPHANE DISTRIBUCION ABIERTA, REFLECTOR DE CRISTAL 6585-AL ALIMENTACION 220 V- 1F, BALASTRO AUTORREGULADO A.F.P., INCLUYE CONECTOR UNH-16 MACHO CROUSE HIND DOMEX, COLGADOR, TRABAJO | PZA | 33
TERMINADO.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-55 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LAMPARA TIPO SPOT R-20 O PAR 20 DE 50 WATTS-127 VOLTS; VER PLANO N 1E-01, 02, 03, 04, 05Y06 | PZA | 14
S/C-56 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLORESCENTE DE SOBREPONER DE 2X32 WATTS LAMPARA DE 32 WATTS TL80 ARRANQUE RAPIDO VER PLANO N 1E-01, 02, 03, 04, 05Y06 | PZA | 3
S/C-57 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO ARBOTANTE INCANDESCENTE DE 75 WATTS; VER PLANO N 1E-01, 02, 03, 04, 05Y06 | PZA | 7
S/C-52 | SALIDAS ELECTRICAS ESPECIALES EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA PARED GRUESA CON TUBERIA CONDUIT METALICA PARED GRUESA ROSCADA DE 16 MM DE DIAMETRO Y CONDUCTORES CALIBRE 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELET O LATINCASA, INCLUYE: CONDULET | SAL | 14
SERIRELADA T-17, CODO EL-19, CONDULET SERIE OVALADA T-17 PARA DISTRIBUCION LATERAL, MATERIAL DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO.
S/C-64 | SALIDA TELEFONICA CON TUBO DE PVC PARED DELGADA DE 27 MM INCLUYE CAJA CUADRADA DE 12X12X7 CM S/R, SOBRETAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4X12.4 CM Y PLACA PARA 1 CONECTOR RJ45. | SAL | 3
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-63 | SALIDA TELEFONICA CON TUBO DE PVC PARED DELGADA DE 21 MM INCLUYE CAJA CUADRADA DE 12X12X7 CM S/R, SOBRETAPA TIPO CHALUPA SENCILLA DE 12.4X12.4 CM Y PLACA PARA 1 CONECTOR RJ45. | SAL | 6
S/C-65 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE ELEVADOR DE LA SERIE VPL-3200, AUTOMATICO CON CAPACIDAD DE 340 KG CON MOTOR ELECTRICO DE 1 hp, 24 VCD Y 1750 rpm; PARA PERSONAS DISCAPACITADAS INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
S/C-001 | REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES CAPACIDADES DE CARGA DE ENFRIAMIENTO CON CORRIENTE 220 V CONTROL MANUAL TIPO MINI SPLIT. INCLUYE: CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, REFRIGERANTE EN LOS EQUIPOS, REPARACION DE TUBERIA, | PZA | 5
PINTADO DE BASES DE HERRERIA, REVISION DE CABLEADO, CAMBIO DE CONTACTOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
S/C-58 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL "A" Y "B" SQUARE-D, (TIPO SOBREPONER)240 VCA PARA 24 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS CON ZAPATAS DE 100 A. | PZA | 2
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-59 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL "1 G", "2G", "5G" Y "6G" SQUARE-D, (TIPO SOBREPONER) 240 VCA PARA 24 CIRCUITOS, 10000 ACI, 3 FASES 4 HILOS CON INTERRUPTOR GENERAL 3P- 70 A. | PZA | 4
S/C-60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL "3G" Y "4G" SQUARE-D, (TIPO SOBREPONER) PARA 42 CIRCUITOS 10000 ACI 3 FASES 4 HILOS CON INTERRUPTOR GENERAL 3P-125A | PZA | 2
S/C-61 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO BT, 3 FASES- 4 HILOS. 600 VCA, 65000 ACI, NEMA 1 MONTAJE EN PARED CAT. I LINE MG600M 142B, CON INTERRUPTOR GENERAL, 3P-400A-65K, MGA36400. | PZA | 2
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 24
51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 44
51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO | PZA | 2
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-83 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL NQ304L225F CON GABINETE TIPO EMPOTRAR PARA 30 CIRCUITOS 10000 ACI, 3 FASES 4 HILOS CON ZAPATA PRINCIPAL DE 225 AMP MARCA SQUARE D (4AA) Y (5AA) (6AA) VER PLANO IE-AA4. | PZA | 1
S/C-82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL NQ184L100F CON GABINETE TIPO DE EMPOTRAR PARA 18 CIRCUITOS, 10,000ACI 3FASES 4 HILOS CON ZAPATA PRINCIPAL DE 100 AMP. MARCA SQUARE-D (1 AA) Y (2 AA). | PZA | 1
53600 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL TIPO I-LINE MG600M142B DE 14 ESPACIOS TRIFASICO CON GABINETE DE SOBREPONER, 65,000 ACI, 3 FASES 4 HILOS CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MGA36,600 DE 3P-600 AMP. MARCA SQUARE-D (AA). INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y | PZA | 1
MANO DE OBRA.
52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 25
S/C-67 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO DE SENSOR ELECTRONICO DE EMBOLO DE BATERIAS PARA WC DE 32 MM MARCA HELVEX INCLUYE CONEXIONES, SOLDADURA 95/5 TUBO DE COBRE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 13
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
S/C-68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA ELOGADA PARA FLUXOMETRO DE MONTAJE A PISO ACCION DE SIFON CON JET INTEGRADO MODELO CADET FLUX FLOWESE 16-1/2" COLOR BLANCO, MARCA AMERICA STANDARD O EQUIVALENTE EN CALIDAD; INCLUYE CUELLO DE CERA PIJAS PARA WC, CEMENTO | PZA | 13
BLANCO, TUBO DE COBRE DE 25 MM DE DIAMETRO DE 60 CM PARA WC, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA.
S/C-69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE COLGAR MODELO VERACRUZ( EN PERSONA CON DISCAPACIDAD) COLOR BLANCO AMERICA STANDARD O EQUIVALENTE EN CALIDAD CON SOPORTE UNIVERSAL TIPO COMERCIAL CON LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO (BOTON) TRABAJO | PZA | 1
TERMINADO.
S/C-70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO TIPO ECOLOGICO SECO DE CERAMICA ACABADO ESPEJO EN ESMALTE RECOCIDO CON TRAMPA DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL TERMOPLASTICO ABS O SISTEMA DIAFRAGMA, SELLO FABRICADO CON MEMBRANA DE SILICON Y HULE NATURAL (LATEX), | PZA | 2
INCLUYE MATERIAL DE SUJECION.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
52039 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 3
52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 10
S/C -71 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA CON EXTENSION EN LA MARCA HELVEX NO. 26, INCLUYE: INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
S/C -72 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO VENTILADOR EN AZOTEA A BASE DE FIERRO GALVANIZADO DE 100 MM DE DIAMETRO INCLUYE COPLE DE FIERRO DE MISMO MATERIAL, COPLE ESPIGA FO/PVC, CODOS TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
S/C -73 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO CON CAPACIDAD DE 300 LTRS INCLUYE MONTAJE HASTA 7 M DE ALTURA, REGULADOR DE BAJA PRESION, TANQUE LLENO, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
Total INSTALACIONES
Total CONCLUSION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL D
2 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "K"
2. 1 | PRELIMINARES
81128.1 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA MULTIPANEL EXISTENTE EN AREA DE TALLER. INC. ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DEL PLANTEL.. | M2 | 264.6
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
81085 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INC. ACARREO DE MATERIAL RECUPERABLE A 40.00 DE DISTANCIA EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA). | M2 | 17.5
10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 54.24
81040 | DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO SIN ARMAR INCL. ACARREO DE MAT SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 4.8
Total PRELIMINARES
2. 2 | ESTRUCTURA
TE-3 | CAMBIO DE SECCIONES DAÑADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA HASTA A UNA ALTURA DE 0.00 A 5.00 MTS. INCLUYE: CORTES, HABILITADO, ESMERILADO, ARMADO, MERMAS SOLDADURA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y | ML | 67.1722
EQUIPO
TE-4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METÁLICA, , INCLUYE: LIMPIEZA PARA RETIRAR EL ÓXIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 264.6
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
23006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTR. REG. 6X8.00, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, | M2 | 498.01
DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
Total ESTRUCTURA
2. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31267 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAG E F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CM INCL. ANGULO PARA RECIBIR REJILLA, PULIDO P ARA DAR PENDIENTE. | ML | 24
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 383.76
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
2. 4 | HERRERIA
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C20193 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 30 CMS DE ANCHO CON SOLERA 3/16" X 1" A CADA 2.5 CMS CON MARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1" Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1" X 1/8" AHOGADO EN CONCRETO CON ANCLAS DE ANGULO A CADA 50 CMS. INC. PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA | ML | 24
Y GASTOS DE TALLER.
41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 54.24
84320 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON 2 HOJAS ABATIBLES DE 2.00X2.50 MTS. INC. CHAPA Y PINTURA ESMALTE. | PZA | 2
S/C20140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PINTURA ESMALTE Y CERRADURA. | M2 | 10
Total HERRERIA
2. 5 | INSTALACIONES
51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 4
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 10
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000 K) CON UNA POTENCIA DE 25 WATTS (3544 LM), EN DIMENSIONES DE 19 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, | PZA | 18
MODELO GCII3-25-112LED-E3-RU,INCLUYE: GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 3544 LUMENES INICIALES, 4000 K, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
51360 | TABLERO DE DISTRIBUCION NQOD-124- AB11 TIPO INDUSTRIAL CON ITERRUPTOR PRINCIPAL, INCL. MATERIAL DE FIJACION. | PZA | 1
S/C20208 | MAMPARA PARA SERVICIOS SANITARIOS A BASE DE LAMINA TROQUELADA Y MARCO DE ANGULO DE 1"X1" CON REFUERZOS DIAGONALES DE CUADRADO DE 3/8", INCL. COLOCACION, PRIMER Y PINTURA ESMALTE. | M2 | 1
85553 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA INC. REPOSICION DE TUBERIA Y CONEXIONES EN MAL ESTADO EXCAVACION, RELLENO, DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS Y MUROS. | SAL | 12
85326 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE GANZO INC. LLAVE DE ALETA Y PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
85004 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO.INC.CABLEADO Y DESCABLEADO,CAMBIO DE ACCESORIOS EN MAL ESTADO. | SAL | 38
Total INSTALACIONES
Total REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "K"
3 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "N"
3. 1 | PRELIMINARES
81128.1 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA MULTIPANEL EXISTENTE EN AREA DE TALLER. INC. ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DEL PLANTEL.. | M2 | 174.24
81085 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INC. ACARREO DE MATERIAL RECUPERABLE A 40.00 DE DISTANCIA EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA). | M2 | 41.48
10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 36.48
81040 | DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO SIN ARMAR INCL. ACARREO DE MAT SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 2
Total PRELIMINARES
3. 2 | ESTRUCTURA
23006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTR. REG. 6X8.00, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, | M2 | 174.24
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
TE-4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METÁLICA, , INCLUYE: LIMPIEZA PARA RETIRAR EL ÓXIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 174.24
TE-3 | CAMBIO DE SECCIONES DAÑADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA HASTA A UNA ALTURA DE 0.00 A 5.00 MTS. INCLUYE: CORTES, HABILITADO, ESMERILADO, ARMADO, MERMAS SOLDADURA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y | ML | 12
EQUIPO
Total ESTRUCTURA
3. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31267 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAG E F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CM INCL. ANGULO PARA RECIBIR REJILLA, PULIDO P ARA DAR PENDIENTE. | ML | 6
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 174.74
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3. 4 | HERRERIA
S/C20193 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 30 CMS DE ANCHO CON SOLERA 3/16" X 1" A CADA 2.5 CMS CON MARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1" Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1" X 1/8" AHOGADO EN CONCRETO CON ANCLAS DE ANGULO A CADA 50 CMS. INC. PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA | ML | 6
Y GASTOS DE TALLER.
41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 36.48
84320 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON 2 HOJAS ABATIBLES DE 2.00X2.50 MTS. INC. CHAPA Y PINTURA ESMALTE. | PZA | 1
S/C20140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PINTURA ESMALTE Y CERRADURA. | M2 | 2.5
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total HERRERIA
3. 5 | INSTALACIONES
51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 4
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 10
51360 | TABLERO DE DISTRIBUCION NQOD-124- AB11 TIPO INDUSTRIAL CON ITERRUPTOR PRINCIPAL, INCL. MATERIAL DE FIJACION. | PZA | 1
51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000 K) CON UNA POTENCIA DE 25 WATTS (3544 LM), EN DIMENSIONES DE 19 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, | PZA | 10
MODELO GCII3-25-112LED-E3-RU,INCLUYE: GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 3544 LUMENES INICIALES, 4000 K, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
85004 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO.INC.CABLEADO Y DESCABLEADO,CAMBIO DE ACCESORIOS EN MAL ESTADO. | SAL | 6
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
85326 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE GANZO INC. LLAVE DE ALETA Y PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
85553 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA INC. REPOSICION DE TUBERIA Y CONEXIONES EN MAL ESTADO EXCAVACION, RELLENO, DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS Y MUROS. | SAL | 4
Total INSTALACIONES
Total REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "N"
4 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "Ñ"
4. 1 | PRELIMINARES
81085 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INC. ACARREO DE MATERIAL RECUPERABLE A 40.00 DE DISTANCIA EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA). | M2 | 32.6
81128.1 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA MULTIPANEL EXISTENTE EN AREA DE TALLER. INC. ACARREOS AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO DEL PLANTEL.. | M2 | 174.24
10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 27.6
Total PRELIMINARES
4. 2 | ESTRUCTURA
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
23006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTR. REG. 6X8.00, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, | M2 | 174.24
DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
TE-4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METÁLICA, , INCLUYE: LIMPIEZA PARA RETIRAR EL ÓXIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 174.24
TE-3 | CAMBIO DE SECCIONES DAÑADAS DE ESTRUCTURA METÁLICA HASTA A UNA ALTURA DE 0.00 A 5.00 MTS. INCLUYE: CORTES, HABILITADO, ESMERILADO, ARMADO, MERMAS SOLDADURA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y | ML | 8
EQUIPO
Total ESTRUCTURA
4. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31267 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAG E F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 30 CM INCL. ANGULO PARA RECIBIR REJILLA, PULIDO P ARA DAR PENDIENTE. | ML | 6
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 174.74
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
81040 | DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO SIN ARMAR INCL. ACARREO DE MAT SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. | M2 | 2
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
4. 4 | HERRERIA
S/C20193 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 30 CMS DE ANCHO CON SOLERA 3/16" X 1" A CADA 2.5 CMS CON MARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1" Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1" X 1/8" AHOGADO EN CONCRETO CON ANCLAS DE ANGULO A CADA 50 CMS. INC. PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA | ML | 6
Y GASTOS DE TALLER.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 36.48
84320 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CON 2 HOJAS ABATIBLES DE 2.00X2.50 MTS. INC. CHAPA Y PINTURA ESMALTE. | PZA | 1
S/C20140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PINTURA ESMALTE Y CERRADURA. | M2 | 2.5
Total HERRERIA
4. 5 | INSTALACIONES
51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000 K) CON UNA POTENCIA DE 25 WATTS (3544 LM), EN DIMENSIONES DE 19 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, | PZA | 10
MODELO GCII3-25-112LED-E3-RU,INCLUYE: GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 3544 LUMENES INICIALES, 4000 K, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
51360 | TABLERO DE DISTRIBUCION NQOD-124- AB11 TIPO INDUSTRIAL CON ITERRUPTOR PRINCIPAL, INCL. MATERIAL DE FIJACION. | PZA | 1
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 10
51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 4
85004 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO.INC.CABLEADO Y DESCABLEADO,CAMBIO DE ACCESORIOS EN MAL ESTADO. | SAL | 6
85326 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE GANZO INC. LLAVE DE ALETA Y PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
85553 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA INC. REPOSICION DE TUBERIA Y CONEXIONES EN MAL ESTADO EXCAVACION, RELLENO, DEMOLICION Y REPOSICION DE PISOS Y MUROS. | SAL | 4
Total INSTALACIONES
Total REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "Ñ"
5 | OBRA EXTERIOR
5.15 | RED HIDRAULICA
5.15. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31299 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 2
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
5.15. 5 | INSTALACIONES
52331 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 160
52361 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR | PZA | 2
Total INSTALACIONES
Total RED HIDRAULICA
5.19 | RED ELECTRICA
5.19. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
38405 | REGISTRO ELECTRICO DE 80 X 80 X 80 CMS. CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERRUPTOR TAPA DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 Y FONDO DE ARENA. | PZA | 9
31298.1 | REGISTRO ELECTRICO 1.00 X 1.00 X 0.80 MT. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERIOR, TAPA DE CONCRETO ARMADO CON 2 VARILLAS Y FONDO DE ARENA (TIPO BLANCA) | PZA | 9
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
5.19. 5 | INSTALACIONES
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 88
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 198
51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 88
85180 | TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA AUTORIZACION DEL PROYECTO ELECTRICO EN MEDIA TENSION. | PZA | 1
85283 | VERIFICACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION INC. REVISION Y ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A INSTALACIONES ELECTRICAS, SI FUESE NECESARIO, CORRECCIONES AL PROYECTO REVISADO PARA SU REGULARIZACION, | LT | 1
TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA UNIDAD VERIFICADORA.
58003.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO PARA REDES SUBTERRANEAS 3+1 EN CALIBRE 3/0 (3% DESPERDICIO Y 3% DE PUNTAS DE CONEXION) INCLUYE: CONECTORES, CINTA AISLANTE SCOTCH, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 235
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 132
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 35
51432 | SUMININSTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 50 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 35
51434 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 75 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 235
53800 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO I-LINE 3 FASES 4 HILOS, MG 800M182B DE CONTROL NQO-14-4AB, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
51389.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 50 A 125 AMPS PARA TABLERO I-LINE. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
Total INSTALACIONES
Total RED ELECTRICA
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
5.21 | RED SANITARIA
5.21. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 2
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
5.21. 5 | INSTALACIONES
52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 30
Total INSTALACIONES
Total RED SANITARIA
5.51 | RED DE GAS
5.51. 5 | INSTALACIONES
52337 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 13 MM DE DIAMETRO, INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 25
52338 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO " L " DE 19 MM DE DIAM. INC. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 65
52361 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR | PZA | 3
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAM |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 06 TUXTEPEC
REGION: 05 PAPALOAPAM |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0050 SAN BARTOLO
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |  |  |  |  | FECHA: 2023/06/21
METAS: CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS,
REPARACIONES GENERALES Y MANTENIMIENTO DE TALLERES EN EL INSTITUTO
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total INSTALACIONES
Total RED DE GAS
Total OBRA EXTERIOR
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
: