## a)Precio con letra
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "A"
1. 1 | DESMONTE Y DEMOLICIONES
84135 | AJUSTE DE CANCELERIAS DE ALUMINIO EXISTENTE INCLUYE: RECORTES, DESARMADO Y REARMADO DE CANCELERIA, ACARREOS Y MANIOBRAS. | M2 | 24
89200 | REPARACION DE PUERTA MULTYPANEL INCLUYE DESMONTAJE , MONTAJE, CAMBIO MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO 2", CHAPA TIPO CAPCE .TRABAJO TERMINADO | PZA | 7
S/C20204 | DEMOLICION DE MURO PARA FORMACION DE VANO DE PUERTA DE 1.00 X 2.10 MTS., INCL. CORTE, RESANES, EMBOQUILLADOS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | PZA | 3
11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 382
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 32.8
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 81.6
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 32.8
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 61.6
12081 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR. | M2 | 32.4
Total DESMONTE Y DEMOLICIONES
1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
S/C20247 | PICADO DE PISO DE CONCRETO A MARRO Y CINCEL INC. LIMPEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA | M2 | 430
83034 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 430
S/C20200 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 224
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 224
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
83033 | CONSTRUCCION DE BASE CIRCULAR PARA TINACO CON CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 1.40 MTS. DE DIAMETRO Y 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS Y MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR EN FORMA DE CRUZ CON UNA | PZA | 1
ALTURA DE 0.50 CMS SOBRE EL NIVEL DE LA CUMBRERA TRABAJO TERMINADO.
S/C20161 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA PARA EXTERIORES INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS. | M2 | 52
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
81063 | DEMOLICION Y REPOSICION DE AZULEJO ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y LECHEARADO CON CEMENTO BLANCO INC. REMATE DE BOQUILLA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 24
31200 | REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-10 10 EN PISOS, INC. SUMINISTRO Y COLOCACION. | M2 | 132.3
31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 382
38500 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO MOVIL SONOAISLANTE FORMADO CON PANELES INDIVIDUALES DE 1.00 A 1.20 M DE ANCHO Y 10 CMS DE ESPESOR, CONSTRUIDO A BASE DE BASTIDOR DE MADERA CON REFUERZOS DE ACERO CUBIERTAS DE AGLOMERADO DE 12 MM DE ESPESOR FORRADOS CON | M2 | 28.7321
TELA HAWAI, ELABORADO A BASE DE FIBRA DE ACRILICO RETARDANTE AL FUEGO Y BACKING, MASCARONES VERTICALES DE ALUMINIO NATURAL TIPO UNIVERSAL PARA UNIR LOS PANELES ENTRE SI LA CAMARA AISLANTE SE FORMA CON LANA MINERAL, ELEMENTOS DE NEOPRENO Y FALDONES
FLEXIBLES DE PVC SUJETOS EN SU PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE CADA PANEL CON PERFILES DE ALUMINIO, SUSPENDIDO CON EL RIEL DE ALUMINIO EMPOTRADO DE 9 CMS X 5 CMS X 3/16" DE ESPESOR, CADA PANEL LLEVARA UN TROL BALERO MILTIDIRECCIONAL CON PLATO DE NYLAMID
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
ALTA RESISTENCIA Y BALEROS AXIALES ABATIBLE HACIA AMBOS SENTIDOS. INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
33017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE 500 ML DE CAPACIDAD MARCA KIMBERLY CLARK,GIORGIA PACIFIC O DE CALIDAD SIMILAR INC. MATERIAL DE FIJACIÓN, JABÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
33017.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 168
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 88.9
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 168
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
33020.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO EN SANITARIO DE 1.00X1.10 MTS. DE 6MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 2" COLOCADO A UNA ALTURA DE 40 CMS. DEL NIVEL DE PISO EN SANITARIO DE MUJERES Y 90 CMS. DEL NIVEL DE PISO EN SANITARIO DE | PZA | 2
HOMBRES, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SILICÓN, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, DESPERDICIO Y LIMPIEZA.
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 382
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 4 | HERRERIA
45103 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL TIPO C2 Y C5 MIXTO PANELART A 2.10 MT. Y CRISTAL DE 6 ML. DE ESPESOR CON CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL LINEA DE 3" X 1" INCL. MATERIAL DE FIJACION Y HERRAJES. | M2 | 48
42104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA DUCTO DE SERVICIO SANITARIO A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA TROQ. 0.60 X 0.80 M., INCL. COLOCACION, PINTURA ESMALTE Y HERRAJES. | PZA | 0.5
84156 | S Y C. DE PROTECCION METALICA PARA VENTANA A BASE DE CUAD. DE 1/2" EN EN RETIC. @ 15x30CM., INCL. ANCLAS PARA EMPOTRAR EN MUROS, PRIMER ROJO Y PINTURA. | M2 | 64.75
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
S/C-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO A BASE DE PLACA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16, FORRADO DE VINIL DE ROTULACION, INCLUYE: SEPARADORES DE ACERO INOXIDABLE PELICULA DE SEGURIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 13
S/C-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA DE SEGURIDAD EN VENTANAS Y PUERTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 75
Total HERRERIA
1. 5 | INSTALACIONES
51369.1 | REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS 3F 4H. QO-30, INCLUYE: BALANCEO DE CARGA, DISTRIBUCION DE CIRCUITOS, PEINADO, AJUSTE DE PERNOS, SUSTITUCION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN MAL ESTADO, INCLUYE: TRABAJO | PZA | 1
TERMINADO, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
51243 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT GAL. P.G. Y CABLE No. 10 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, EN CAJA CONDULET SERIE RECTANGULAR. | SAL | 6
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51350.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, SOLO FRIO DE 36,000 BTU S ( 3 T.R.) MARCA CARRIER O SIMILAR A 220/160V, INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, CONTROL REMOTO INALAMBRICO, REFRIGERANTE R-410, MANO DE | PZA | 4
OBRA Y HERRAMIENTA.
51350 | SUMINISTRO Y COLOCACION . DE AIRE ACONDICIONADO MCA. YORK 24,000 BT S DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO VENTANA. INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO Y BASE METALICA DE SOPORTE. | PZA | 2
Total INSTALACIONES
Total REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "A"
3 | OBRA EXTERIOR
3. 1 | GALERIA FILTRANTE
3. 1. 1 | PRELIMINARES
81369 | ESTUDIO DE TOMOGRAFIA DE RESISTIVIDAD ELECTRICA QUE INYECTA CORRIENTE EN EL SUBSUELO MEDIANTE ELECTRODOS Y PERMITE LA RECONSTRUCCION DE LA RESISTIVIDAD ELECTRICA ASOCIADA A LOS DIFERENTES MATERIALES O LITOLOGIAS QUE CONFORMAN EL SUBSUELO. | PZA | 1
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 400
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11076.1 | ARRASTRE DE MAQUINARIA TIPO EXCAVADORA 320-D DE UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 100 KM. | HR | 100
11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. DE MAT. NO UTIL. | M3 | 1344
11160 | BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" INC. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. | HR | 240
S/C20181 | BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 6" INC. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. | HR | 240
11125.1 | AFINE DE FONDO DE ZANJA POR MEDIO MANUAL DE PICO Y PALA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 10 MTS. | M2 | 60
30185 | CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO ARMADO DE 2.5 MTS DE DIAMETRO, 15 CMS DE ESPESOR CON ACERO DEL NO. 3 F'y=4,200 KG/CM2 A.C. 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y ARMADO EN TRES BOLILLO, ALTURA DEL ANILLO 0.90 M. INCLUYE: ACARREOS, INSTALACION, FIJACION, SELLADO, | PZA | 11
PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
38030 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO PARA RECIBIR VERTEDEROS, ARMADA CON VARILLA #3, INCL. CIMBRA | M2 | 3.91
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11122.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 1/2" A 2" PARA FILTRO LATERAL EN ESPESOR DE 60 CMS. | M3 | 95.48
11125.2 | LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO CON RETIRO DE MATERIAL Y COLOCADO SOBRE MARGEN DE RIO POR MEDIO DE EXCAVADORA. | M2 | 100
51000.1 | AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" DE DIAMETRO, ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HORAS. | LOTE | 1
51000.2 | AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA HORAS SUBSECUENTES A LAS PRIMERAS 24 HORAS CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO ACCIONADA CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, 9 METROS DE PROFUNDIDAD Y MOTOR DE LA CAPACIDAD ADECUADA. | HRS | 48
Total PRELIMINARES
3. 1. 2 | APERTURA DE ZANJAS Y TUBERIA HORIZONTAL
11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS. DE MAT. NO UTIL. | M3 | 891
11125 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 889.83
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
52091.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC CED.40 DE 8" DE DIAMETRO (200 MM ) CON CAMPANA, INCLUYE: INSTALACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 36
Total APERTURA DE ZANJAS Y TUBERIA HORIZONTAL
Total GALERIA FILTRANTE
3. 2 | RAMAL ELECTRICO DE ALIMENTACION
3. 2. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 | PZA | 3
CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3. 2. 5 | INSTALACIONES
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 150
42340 | SUMINISTRO COLOCACION DE CRUCETA TIPO PT-2000. INCLUYE MATERIALES DE FIJACION | PZA | 3
42350 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITO DE POTENCIA SMD-20 DE 15 KV. | PZA | 3
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
42370 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA U-2, INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
51315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MOD. 40550-12 O SIMILAR, CON UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN O SIMILAR DE 5 H.P. A 230 VOLTS CON UNA DESCARGA DE 3". INCLUYE: CABLE SUMERGIBLE 3 X. 12 CON KIT TERMOCONTRACTIL, | PZA | 1
MATERIALES MENORES, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
51384 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMP. (NE) FED. PACIFIC TIPO FAL SQUARE-D | PZA | 1
51432 | SUMININSTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 50 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 150
51441 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 51 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3
51462 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 51 MM. | PZA | 1
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 450
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 3
51627 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO CED-40 DE 2"X 1 ". INCLUYE: CEMENTANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
51646 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION ESPIGA DE PVC HIDRAULICO CED-40 DE 3"X 2 ". INCLUYE: CEMENTANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
51720 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS EN DELTA FORMADO POR TRES ELECTRODOS (VARILLA TIPO COOPER WELLD DE 16X3000MM 3 BOLSAS DE COMPUESTO GEM 12 MTS. DE CABLE DESNUDO CAL. 4/0, INCLUYE: SOLDADURA TIPO FUNDENTE (CADWELLD) | PZA | 1
51730 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE DE POTENCIA TIPO SMU-20 DE 5 AMPS 15 KV. | PZA | 3
51770 | SUMINISTRO COLOCACION Y CONEXIÓN DE APARTARRAYOS RISE POLE15 KV,INCLUYE MATERIALES DE FIJACION | PZA | 3
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
54332 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED-40 DE 1". INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y CEMENTANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 100
54336 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED-40 DE 2". INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y CEMENTANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 160
58133 | TRANSICION DE AEREO-SUBTERRANEA CON TRAMITES ANTE CFE . CONTENIENDO LOS ELEMENTOS ENTREGADOS EN UN ANEXO (JUNTO CON EL ACTA DE JUNTA ACLARATORIA) | LT | 1
85188 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE SUB ESTACION ELECTRICA TIPO RURAL DE 30 KVA. INCLUYE: ACCESORIOS MARCADOS EN EL PLANO SE-001. PROTOCOLO DE PRUEBAS EMITIDO POR LA C.F.E. DE CADA UNO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. EL VISTO BUENO DE LA UNIDAD DE | PZA | 1
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS (VERIFICACION EN ALTA Y BAJA TENSION), PARA PODER REALIZAR, SIN NINGUN CONTRATIEMPO, EL TRAMITE DE CONTRATACION DEL SERVICIO ANTE LA C.F.E. POR PARTE DE LA ESCUELA.
85088 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR DE 7 X 200 AMP. | PZA | 1
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
85180 | TRAMITES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA AUTORIZACION DEL PROYECTO ELECTRICO EN MEDIA TENSION. | PZA | 1
85283 | VERIFICACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION INC. REVISION Y ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A INSTALACIONES ELECTRICAS, SI FUESE NECESARIO, CORRECCIONES AL PROYECTO REVISADO PARA SU REGULARIZACION, | LT | 1
TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA UNIDAD VERIFICADORA.
S/C20235 | SUMINISTRO Y COLOACACION DE PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC LINEA DE 2" INC. VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR FILTRASOL CON DOS HOJAS ABATIBLES, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1.8
S/C01256 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO ACC CAL. 1/0. INCLUYE: GUIA, MARCAS, PRUEBAS, SOLDADURA Y REMACHADO. | ML | 90
88000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, INCLUYE: APERTURA DE CEPA, DEMOLICION DE CONCRETO EN BANQUETA, REPARACIONES DE CONCRETO DE BANQUETA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE | PZA | 2
OBRA.
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total INSTALACIONES
Total RAMAL ELECTRICO DE ALIMENTACION
3.18 | TANQUE ELEVADO
3.18. 1 | DEMOLICIONES
12211 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR SIN RECUPERACION DE ACERO INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 24.5
11022 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE ROJO, BLOCK CEMENTO, BLOCK VIDRIADO, INC. CADENAS, CASTILLOS, Y ACARREO ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 21
10047.1 | DEMOLICIÓN DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE 30X30 CM, CON MARRO, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 30
11176 | DEMOLICIÓN DE TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 20X30 CM. A MANO CON MARRO, INCLUYE: ACARREOS, EQUIPO DE CORTE, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 14
11148.2 | ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er. KM, CON CARGA A MAQUINA. INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 15
S/C20125 | ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE EN CAMION VOLTEO KM SUBSECUENTE | M3/KM | 15
Total DEMOLICIONES
3.18. 2 | CIMENTACION
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 49
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 72
11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 35
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 20
ZAPC.1 | ZAPATA (Z-1) DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 Y ACERO #3 @20 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y 3 VARILLAS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL CON SECCION DE 60 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE ESPESOR EN TRAMOS DE 10 M. CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3RA ACABADO COMUN Y | M2 | 12
DESCIMBRADO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS DESPERDICIO Y PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
CT.02 | ELABORACION DE CONTRATRABE (CT-1) DE SECCION 1.00 X 0.30 MTS. DE CONCRETO F`C= 250 KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS DEL No. 5, 2 VARILLAS DEL No. 3, ESTRIBOS Y GRAPAS DEL No.3 @ 10 CMS., INCLUYE: CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3 ACABADO COMUN Y DESCIMBRADO | ML | 15
DE LA MISMA, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS DEL ACERO; FABRICACION, COLADO, CURADO, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
Total CIMENTACION
3.18. 3 | ESTRUCTURA
21385.2 | LOSA TAPA DEL TANQUE DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA #3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SILLETAS PLASTICAS PARA SEPARADOR Y CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 19 MM A UNA ALTURA DE | M2 | 12.25
TRABAJO DE 10 MTS.
ESTC030 | COLUMNA DE 30X30 CM. DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 3 (3/8") @ 10 CM. AL CENTRO Y @ 10 CM. EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, ARMADO, | ML | 50
CIMBRA APARENTE, CHAFLAN EN LAS ESQUINAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
21375.1 | TRABE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 21 X 30 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS #4 EST #2 @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE. | ML | 30
21385.1 | LOSA BASE DEL TANQUE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 30 CMS DE ESPESOR ARMADA CON DOBLE PARRILLA (CUATRO GRAPAS) DE VARILLA DEL NO. 3 @15 CMS.INCLUYE: SILLETAS PLASTICAS PARA SEPARADOR Y CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 19 MM | M2 | 12.25
A UNA ALTURA DE TRABAJO DE 10 MTS.
21130 | MURO DEL TANQUE DE CONCRETO F C=250 KG CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 18 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON CINCO CAPAS DE VARILLA DEL NO. 3 1a. CAPA VERTICAL EXTERIOR @ 22 CM. 2a. CAPA, INLUYE. DESPERDICOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 32.2
Total ESTRUCTURA
3.18. 4 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31115 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL , ZONA DE ALTA SISMICIDAD. | M2 | 167.44
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 334.88
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 442.93
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 49.68
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3.18. 5 | HERRERIA
41405 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON DOS TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO CED-40 DE 1 1/4" Y ESCALONES CON VARILLA DEL No. 5, @ 30 CM. NCLUYE: ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. | ML | 12.8
Total HERRERIA
3.18. 6 | INSTALACIONES
54336 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED-40 DE 2". INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y CEMENTANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 95
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51260.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 1 H.P. MARCA ALTAMIRA O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION, PRUEBAS, FLOTADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
50317 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE Fo Fo VASTAGO FIJO DE 2" BRIDADA INCL: PRUEBA HIDRAULICA. | PZA | 2
50321 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE Fo Go C-40 DE 2" DE DIAMETRO INCL: SELLADOR Y PRUEBAS. | PZA | 12
51381 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. (NE) FED. PACIFIC TIPO FAL SQUARE-D | PZA | 6
51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 40
51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 80
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 40
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
52365 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 51 MM. URREA FIG. 22 O SIMILAR. | PZA | 2
54334 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO CED-40 DE 1 1/2". INCLUYE: PRUEBA HIDROSTATICA, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y CEMENTANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 120
Total INSTALACIONES
Total TANQUE ELEVADO
3.22 | FOSA SEPTICA 5 M3
3.22. 1 | CIMENTACION
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 6
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 15
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 6
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 4
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 1.2
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 5.7
12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 31
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 18.5
Total CIMENTACION
3.22. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31017 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 14 X 15 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 15 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 17
31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 21
31117 | MURO DE TABIQUE DE CEMENTO DE 7X12X22 CMS. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO:ARENA PROP. 1:3 DE 12 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMUN. | M2 | 25
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 11
32005 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 24
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3.22. 5 | INSTALACIONES
52387 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 1.5
52391 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) DE 150 MM DIAMETRO. | PZA | 4
Total INSTALACIONES
Total FOSA SEPTICA 5 M3
3.32 | MURO DE ACOMETIDA
3.32. 1 | CIMENTACION
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 2.2
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 3.92
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 5.2
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 3.8
12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 0.59
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 3.24
12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 12.9
12081 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE TABICON DE CONCRETO 10 X14X28 CMS ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 28 CM. ESPESOR. | M2 | 2.2
Total CIMENTACION
3.32. 2 | ESTRUCTURA
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 2.94
21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 10.6
21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 0.39
Total ESTRUCTURA
3.32. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31019 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 14 X 20 CMS ARM. C/4 VAR. #3 FY=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 8
31115 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL , ZONA DE ALTA SISMICIDAD. | M2 | 3
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 12
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 8
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
31021 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 20 X 20 CM ARMADO CON 4 VAR. #3 F Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES VARILLAS. | ML | 6.6
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3.32. 4 | HERRERIA
41319 | COLOCACION CANCELERIA DE CASETA GUARDA HERRAMIENTA CON MALLA O CRISTAL. | M2 | 1.8
Total HERRERIA
Total MURO DE ACOMETIDA
3.33 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
3.33. 1 | CIMENTACION
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 10.5
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 17.28
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 14.4
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 16.5
12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 3.29
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 13.28
12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 150.8
12035 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 105.66
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total CIMENTACION
3.33. 2 | ESTRUCTURA
21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 17.8
21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 28
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 14.4
21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 16.06
21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 188.9
21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 104
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 148.6
21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 2.88
Total ESTRUCTURA
3.33. 3 | ALABAÑILERIA YA ACABADOS
31026 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 20 CM., INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 22.4
31115 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL , ZONA DE ALTA SISMICIDAD. | M2 | 23.76
31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 11.7
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 33.6
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
32005 | APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 29.25
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 35.6
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
35020 | IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO O MEZCLA DOSIFICADO AL CEMENTO CON 1% | KG | 4
34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 35.4
Total ALABAÑILERIA YA ACABADOS
3.33. 4 | HERRERIA
41405 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON DOS TUBOS DE FIERRO GALVANIZADO CED-40 DE 1 1/4" Y ESCALONES CON VARILLA DEL No. 5, @ 30 CM. NCLUYE: ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. | ML | 4
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
41001 | SUM., HAB. Y ARM. DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL., INCL. BISAGRAS, HERRERIA, SOLD. PRIM. ROJO FLETES Y GASTOS DE TALLER. | KG | 48
Total HERRERIA
Total TANQUE DE ALMACENAMIENTO
3.34 | BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 100 ML
3.34. 1 | PRELIMINARES
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 150
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 90
Total PRELIMINARES
3.34. 2 | CIMENTACION
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 110
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 85
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 178
Total CIMENTACION
3.34. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
24112 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO DE F C=200 KG/CM2 DE 14X41 CMS.ARMADA CON 6 VARILLAS #3 ESTRIBOS #3 A/C 20 CMS.INC, CIMBRA APARENTE, GRAPA DEL #2 A/C 20 CMS. Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 150
24107 | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 14x15CM ARMADO CON 4 VAR. #3 Fy=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 A.C. 20 CM., INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES. | ML | 145
ZAPC.1 | ZAPATA (Z-1) DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 Y ACERO #3 @20 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL Y 3 VARILLAS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL CON SECCION DE 60 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE ESPESOR EN TRAMOS DE 10 M. CIMBRADO CON MADERA DE PINO DE 3RA ACABADO COMUN Y | M2 | 150
DESCIMBRADO, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS DESPERDICIO Y PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3.34. 4 | ADHERIDOS
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
41049.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO EN PANELES DE 2.50 X 2.00 M, EN CAL. 6, (4.9 MM) DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CON UNA CAPA DE ZINC Y PINTURA TERMO ENDURECIDA, RETICULA DE 50X200 MM Y POSTES PTR DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16, ACABADO CON MISMO | M2 | 300
SISTEMA DE 2.50 M DE LARGO (50 CMS SERAN DENTRO DEL CONCRETO) INCLUYE: ABRAZADERAS, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN TRAMOS DE 10.00 MTS
Total ADHERIDOS
Total BARDA PERIMETRAL MURO-REJA 100 ML
3.49 | POZO DE ABSORCION
3.49. 1 | CIMENTACION
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 4.9
11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 13.48
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 0.69
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 0.8
12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 2.21
12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 32.35
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 3.11
Total CIMENTACION
3.49. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31204 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 3.07
31315 | ADEME DE TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28 CM DE ESPESOR ASENTADO SIN MEZCLA PARA POZO DE ABSORCION A CUALQUIER PROFUNDIDAD. | M2 | 8.71
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
Total POZO DE ABSORCION
Total OBRA EXTERIOR
4 | CONCEPTOS AGREGADOS EN J.A.
4. 1 | CONCEPTOS A AGREGAR
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA
PRESUPUESTO DE OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO: ITEC DE PINOTEPA |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 03 CONSTRUCCION
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE
MUNICIPIO: 168 SAN JOSE ESTANCIA GRANDE |  |  |  |  | FECHA: 2023/08/01
CODIGO: |  |  |  |  | FOLIO : P-2023/LMG AJR 01.08.2023
METAS: CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN AGRONOMINA |  |  |  |  | CODIF. P.G.O.:
SEGUNDA ETAPA EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA, UNIDAD ACADEMICA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
4. 1. 1 | FOSA SEPTICA 5 M3
31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 3
52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 35
Total FOSA SEPTICA 5 M3
4. 1. 2 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "A"
79000 | FLETE, MANIOBRA, MONTAJE Y ENTREGA DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ACCESORIOS SEGUN GUIA MECANICA ANEXA INCLUYE: FLETE DEL ALMACEN A LA OBRA. | LOT | 1
Total REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "A"
Total CONCEPTOS A AGREGAR
Total CONCEPTOS AGREGADOS EN J.A.
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
DIRECTOR GENERAL: ING. JORGE DAVALOS