## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X. UBICACIÓN:LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HUAJUAPAN. META:REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN COBAO PLANTEL NÚM. 08 TRABAJOS A EJECUTAR: SANITARIOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA Y CUBÍCULOS, PRELIMINARES (DESMONTAJE DE CANCELERÍA Y PUERTAS, DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO, DESMONTAJE DE LUMINARIA, DESMONTAJE...
Direccion
Ciudad | ACATLIMA
Estado | OAX
Fecha de inicio | 2024-08-26
Fecha Tope | 2024-11-08
Fecha de termino | 2024-11-08
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2024-07-24 15:14
Lugar de Celebración | OAXACA DE JUÁREZ
Version de licitación | 1
Número de licitación | EO-920039998-N20-2024
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar = SUBTOTAL3 / (1-0.005) - SUBTOTAL3 |  | 0 | Precio auxiliar1 | 0 | Precio auxiliar2= | #NAME?
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2) |  | #NAME?
nota: La fórmula de cálculo de SFP es=

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.01 | 1. 1 | 10 | 81093 | DESMONTE DE CANCELERIA Y PUERTAS TIPO CAPCE, RECUPERANDO VIDRIOS Y/O TABLETAS DE P.V.C. | M2 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.01 | 1. 1 | 20 | 81217 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INC.MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.01 | 1. 1 | 30 | 89212 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS CON MARRO Y CINCEL INC. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 44.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.01 | 1. 1 | 40 | 81108 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 W. | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.01 | 1. 1 | 50 | 11050.1 | DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS CORRIDOS, TARJAS Y MINGITORIOS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HASTA EL ALMACÉN DEL PLANTEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.01 | 1. 1 | 60 | S/C 01 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA. INC. DESALOJO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.01 | 1. 1 | 70 | 81026 | DESMONTE DE PUERTAS Y CANCELERIA TIPO CAPCE. | M2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.02 | 1. 3 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 122.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.02 | 1. 3 | 20 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.02 | 1. 3 | 30 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.02 | 1. 3 | 40 | 31264 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.02 | 1. 3 | 50 | 32006.1 | EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.5 PARA RECIBIR CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.02 | 1. 3 | 60 | S/C20200 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.02 | 1. 3 | 70 | 38434 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA O LISTELO SEGUN DISEÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | ML | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.02 | 1. 3 | 80 | 38037 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.02 | 1. 3 | 90 | 83099 | PISO DE LOSETA VIDRIADA 30X30 CM. ASENT. C/MORT. CEM. REN. 1:5 P/TRANSITO PESADO, JUNTEADO, C/CEMENTO BCO. INC. CORTES REMAT. BOQ. | M2 | 30.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.02 | 1. 3 | 100 | 83213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJOS DE 20 X 30 CM EN MUROS DE SERVICIOS SANITARIOS COLOR A ELECCION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | M2 | 68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.03 | 1. 4 | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.03 | 1. 4 | 20 | S/C 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3"X2" DE 0.60X1.50 MTS . ENTABLERADAS; INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS,PASADOR PARA PUERTA. P.U.O.T. | PZA | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.03 | 1. 4 | 30 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.04 | 1. 5 | 10 | 52051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No.24 (PISO) | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.04 | 1. 5 | 20 | 52056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.04 | 1. 5 | 30 | 52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.04 | 1. 5 | 40 | 51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO,ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION,HERRAMIENTA Y MANMO DE OBRA. | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.04 | 1. 5 | 50 | 3348.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO PARA ROLLO DE 400 MT., SERIE INSIGTH, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.04 | 1. 5 | 60 | 3345.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD DE 500 ML. SERIE INSIGTH, MODELO 94236, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.04 | 1. 5 | 70 | 33016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.04 | 1. 5 | 80 | 33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.04 | 1. 5 | 90 | 52036 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.04 | 1. 5 | 100 | 52037 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.04 | 1. 5 | 110 | S/C 03 | Suministro y Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de diafragma de látex, trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.04 | 1. 5 | 120 | 52039 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.04 | 1. 5 | 130 | 52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2.01 | 2. 1 | 10 | S/C20206 | DESMONTE DE TINACO ASBESTO CEMENTO DE 1100 LTS. INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2.02 | 2. 5 | 10 | 51303 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.0 O 1.5 HP. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2.02 | 2. 5 | 20 | 51304 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D" | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2.02 | 2. 5 | 30 | 51305 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRO NIVEL DE 127 VOLTS. CON INTERRUPTORES A BASE DE PLACAS DE PLOMO EN TINACOS Y CISTERNA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2.02 | 2. 5 | 40 | 52377 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2.02 | 2. 5 | 50 | 52314 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 4 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40 INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 63 MM. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
3.01 | 3. 1 | 10 | 81093 | DESMONTE DE CANCELERIA Y PUERTAS TIPO CAPCE, RECUPERANDO VIDRIOS Y/O TABLETAS DE P.V.C. | M2 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
3.01 | 3. 1 | 20 | 81217 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INC.MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
3.01 | 3. 1 | 30 | 89212 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS CON MARRO Y CINCEL INC. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 136.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
3.01 | 3. 1 | 40 | 81108 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 W. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
3.01 | 3. 1 | 50 | 81170 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO SIN DAÑAR ACERO DE REFUERZO. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
3.01 | 3. 1 | 60 | 11050.1 | DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS CORRIDOS, TARJAS Y MINGITORIOS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HASTA EL ALMACÉN DEL PLANTEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
3.01 | 3. 1 | 70 | S/C 01 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA. INC. DESALOJO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
3.02 | 3. 3 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
3.02 | 3. 3 | 20 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
3.02 | 3. 3 | 30 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
3.02 | 3. 3 | 40 | 31264 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
3.02 | 3. 3 | 50 | 32006.1 | EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.5 PARA RECIBIR CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
3.02 | 3. 3 | 60 | S/C20200 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 46.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
3.02 | 3. 3 | 70 | 38434 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA O LISTELO SEGUN DISEÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | ML | 46.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
3.02 | 3. 3 | 80 | 38037 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
3.02 | 3. 3 | 90 | 83099 | PISO DE LOSETA VIDRIADA 30X30 CM. ASENT. C/MORT. CEM. REN. 1:5 P/TRANSITO PESADO, JUNTEADO, C/CEMENTO BCO. INC. CORTES REMAT. BOQ. | M2 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
3.02 | 3. 3 | 100 | 83213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJOS DE 20 X 30 CM EN MUROS DE SERVICIOS SANITARIOS COLOR A ELECCION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | M2 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
3.03 | 3. 4 | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
3.03 | 3. 4 | 20 | S/C 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3"X2" DE 0.60X1.50 MTS . ENTABLERADAS; INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS,PASADOR PARA PUERTA. P.U.O.T. | PZA | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
3.03 | 3. 4 | 30 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
3.04 | 3. 5 | 10 | 52051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No.24 (PISO) | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
3.04 | 3. 5 | 20 | 52056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
3.04 | 3. 5 | 30 | 52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
3.04 | 3. 5 | 40 | 51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO,ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION,HERRAMIENTA Y MANMO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
3.04 | 3. 5 | 50 | 3348.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO PARA ROLLO DE 400 MT., SERIE INSIGTH, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
3.04 | 3. 5 | 60 | 3345.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD DE 500 ML. SERIE INSIGTH, MODELO 94236, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
3.04 | 3. 5 | 70 | 33016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
3.04 | 3. 5 | 80 | 33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
3.04 | 3. 5 | 90 | 52036 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
3.04 | 3. 5 | 100 | 52037 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
3.04 | 3. 5 | 110 | 52037-2 | SUMINISTRO DE TAZA A CODO Y TANQUE DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ESCORPION MARCA LAMOSA Y CODO EXTENSION DE COBRE PARA CONEXION AL TANQUE, SEGUN DETALLE EN PLANO HS-005, INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. DEMOLICION DE MURO (DE 10X10 CMS. APROX.) PARA COLOCACION DE PALANCA Y PLACA DE ALUMINIO CORTE DE AZULEJO, HERRAJES DE BRONCE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
3.04 | 3. 5 | 120 | S/C 03 | Suministro y Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de diafragma de látex, trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
3.04 | 3. 5 | 130 | 52039 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
3.04 | 3. 5 | 140 | 52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
4.01 | 4. 1 | 10 | 81093 | DESMONTE DE CANCELERIA Y PUERTAS TIPO CAPCE, RECUPERANDO VIDRIOS Y/O TABLETAS DE P.V.C. | M2 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
4.01 | 4. 1 | 20 | 81217 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INC.MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
4.01 | 4. 1 | 30 | 89212 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS CON MARRO Y CINCEL INC. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 136.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
4.01 | 4. 1 | 40 | 81108 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 W. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
4.01 | 4. 1 | 50 | 81170 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO SIN DAÑAR ACERO DE REFUERZO. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
4.01 | 4. 1 | 60 | 11050.1 | DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS CORRIDOS, TARJAS Y MINGITORIOS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HASTA EL ALMACÉN DEL PLANTEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
4.01 | 4. 1 | 70 | S/C 01 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA. INC. DESALOJO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
4.02 | 4. 3 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
4.02 | 4. 3 | 20 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
4.02 | 4. 3 | 30 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
4.02 | 4. 3 | 40 | 31264 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
4.02 | 4. 3 | 50 | 32006.1 | EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.5 PARA RECIBIR CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
4.02 | 4. 3 | 60 | S/C20200 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 46.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
4.02 | 4. 3 | 70 | 38434 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA O LISTELO SEGUN DISEÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | ML | 46.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
4.02 | 4. 3 | 80 | 38037 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
4.02 | 4. 3 | 90 | 83099 | PISO DE LOSETA VIDRIADA 30X30 CM. ASENT. C/MORT. CEM. REN. 1:5 P/TRANSITO PESADO, JUNTEADO, C/CEMENTO BCO. INC. CORTES REMAT. BOQ. | M2 | 40.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
4.02 | 4. 3 | 100 | 83213 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJOS DE 20 X 30 CM EN MUROS DE SERVICIOS SANITARIOS COLOR A ELECCION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | M2 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
4.03 | 4. 4 | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
4.03 | 4. 4 | 20 | S/C 02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3"X2" DE 0.60X1.50 MTS . ENTABLERADAS; INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS,PASADOR PARA PUERTA. P.U.O.T. | PZA | 46.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
4.03 | 4. 4 | 30 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
4.04 | 4. 5 | 10 | 52051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No.24 (PISO) | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
4.04 | 4. 5 | 20 | 52056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
4.04 | 4. 5 | 30 | 52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
4.04 | 4. 5 | 40 | 51009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO,ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION,HERRAMIENTA Y MANMO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
4.04 | 4. 5 | 50 | 3348.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO PARA ROLLO DE 400 MT., SERIE INSIGTH, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
4.04 | 4. 5 | 60 | 3345.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD DE 500 ML. SERIE INSIGTH, MODELO 94236, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
4.04 | 4. 5 | 70 | 33016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4.04 | 4. 5 | 80 | 33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
4.04 | 4. 5 | 90 | 52036 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
4.04 | 4. 5 | 100 | 52037 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
4.04 | 4. 5 | 110 | 52037-2 | SUMINISTRO DE TAZA A CODO Y TANQUE DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ESCORPION MARCA LAMOSA Y CODO EXTENSION DE COBRE PARA CONEXION AL TANQUE, SEGUN DETALLE EN PLANO HS-005, INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. DEMOLICION DE MURO (DE 10X10 CMS. APROX.) PARA COLOCACION DE PALANCA Y PLACA DE ALUMINIO CORTE DE AZULEJO, HERRAJES DE BRONCE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
4.04 | 4. 5 | 120 | S/C 03 | Suministro y Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de diafragma de látex, trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
4.04 | 4. 5 | 130 | 52039 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
4.04 | 4. 5 | 140 | 52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
4.04 | 4. 5 | 150 | S/C20206 | DESMONTE DE TINACO ASBESTO CEMENTO DE 1100 LTS. INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
4.04 | 4. 5 | 160 | 51302 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 H.P. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
4.04 | 4. 5 | 170 | 51304 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D" | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
4.04 | 4. 5 | 180 | 51305 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRO NIVEL DE 127 VOLTS. CON INTERRUPTORES A BASE DE PLACAS DE PLOMO EN TINACOS Y CISTERNA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
4.04 | 4. 5 | 190 | 52377 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
4.04 | 4. 5 | 200 | 52312 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REP. GRALES. EN EDIFICIO "A" | 0 | 0
1.01 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.02 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.03 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.04 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
2 | 2 | REP. GRALES. EN EDIFICIO "C" | 0 | 0
2.01 | 2. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
2.02 | 2. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
3 | 3 | REP. GRALES. EN EDIFICIO "D" | 0 | 0
3.01 | 3. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
3.02 | 3. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
3.03 | 3. 4 | HERRERIA | 0 | 0
3.04 | 3. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
4 | 4 | REP. GRALES. EN EDIFICIO "G" | 0 | 0
4.01 | 4. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
4.02 | 4. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
4.03 | 4. 4 | HERRERIA | 0 | 0
4.04 | 4. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-920039998-N20-2024 | Obra: | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20ECB0008X. UBICACIÓN:LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HUAJUAPAN. META:REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN COBAO PLANTEL NÚM. 08 TRABAJOS A EJECUTAR: SANITARIOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA Y CUBÍCULOS, PRELIMINARES (DESMONTAJE DE CANCELERÍA Y PUERTAS, DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO, DESMONTAJE DE LUMINARIA, DESMONTAJE...
Fecha 18/Tammuz/Wednesday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REP. GRALES. EN EDIFICIO "A"
1. 1 |  | PRELIMINARES
81093 | 10 | DESMONTE DE CANCELERIA Y PUERTAS TIPO CAPCE, RECUPERANDO VIDRIOS Y/O TABLETAS DE P.V.C. | M2 | 10.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81217 | 20 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INC.MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 7.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
89212 | 30 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS CON MARRO Y CINCEL INC. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 44.58 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81108 | 40 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 W. | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11050.1 | 50 | DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS CORRIDOS, TARJAS Y MINGITORIOS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HASTA EL ALMACÉN DEL PLANTEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 01 | 60 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA. INC. DESALOJO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 30.59 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81026 | 70 | DESMONTE DE PUERTAS Y CANCELERIA TIPO CAPCE. | M2 | 7.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 122.34 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
37005 | 20 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 30.59 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37030 | 30 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 11.89 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31264 | 40 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 6.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32006.1 | 50 | EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.5 PARA RECIBIR CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20200 | 60 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 25.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38434 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA O LISTELO SEGUN DISEÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | ML | 26.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38037 | 80 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
83099 | 90 | PISO DE LOSETA VIDRIADA 30X30 CM. ASENT. C/MORT. CEM. REN. 1:5 P/TRANSITO PESADO, JUNTEADO, C/CEMENTO BCO. INC. CORTES REMAT. BOQ. | M2 | 30.59 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
83213 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJOS DE 20 X 30 CM EN MUROS DE SERVICIOS SANITARIOS COLOR A ELECCION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | M2 | 68.19 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
41306 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 02 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3"X2" DE 0.60X1.50 MTS . ENTABLERADAS; INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS,PASADOR PARA PUERTA. P.U.O.T. | PZA | 4.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41313 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 2.95 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
52051 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No.24 (PISO) | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52056 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
52036-2 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO,ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION,HERRAMIENTA Y MANMO DE OBRA. | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3348.1 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO PARA ROLLO DE 400 MT., SERIE INSIGTH, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3345.1 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD DE 500 ML. SERIE INSIGTH, MODELO 94236, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33016 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33020 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036 | 90 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037 | 100 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 03 | 110 | Suministro y Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de diafragma de látex, trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52039 | 120 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52048 | 130 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL REP. GRALES. EN EDIFICIO "A" | [5 empty] | 0
2 |  | REP. GRALES. EN EDIFICIO "C"
2. 1 |  | PRELIMINARES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C20206 | 10 | DESMONTE DE TINACO ASBESTO CEMENTO DE 1100 LTS. INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2. 5 |  | INSTALACIONES
51303 | 10 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.0 O 1.5 HP. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51304 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D" | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51305 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRO NIVEL DE 127 VOLTS. CON INTERRUPTORES A BASE DE PLACAS DE PLOMO EN TINACOS Y CISTERNA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52377 | 40 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52314 | 50 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 4 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo. GALV. C-40 INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 63 MM. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL REP. GRALES. EN EDIFICIO "C" | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3 |  | REP. GRALES. EN EDIFICIO "D"
3. 1 |  | PRELIMINARES
81093 | 10 | DESMONTE DE CANCELERIA Y PUERTAS TIPO CAPCE, RECUPERANDO VIDRIOS Y/O TABLETAS DE P.V.C. | M2 | 15.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81217 | 20 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INC.MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
89212 | 30 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS CON MARRO Y CINCEL INC. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 136.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81108 | 40 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 W. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81170 | 50 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO SIN DAÑAR ACERO DE REFUERZO. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M3 | 0.72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11050.1 | 60 | DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS CORRIDOS, TARJAS Y MINGITORIOS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HASTA EL ALMACÉN DEL PLANTEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 01 | 70 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA. INC. DESALOJO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 40.79 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
3. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 249.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
37005 | 20 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 66.67 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37030 | 30 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 11.89 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31264 | 40 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 13.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32006.1 | 50 | EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.5 PARA RECIBIR CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20200 | 60 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 46.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38434 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA O LISTELO SEGUN DISEÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | ML | 46.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
38037 | 80 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
83099 | 90 | PISO DE LOSETA VIDRIADA 30X30 CM. ASENT. C/MORT. CEM. REN. 1:5 P/TRANSITO PESADO, JUNTEADO, C/CEMENTO BCO. INC. CORTES REMAT. BOQ. | M2 | 40.79 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
83213 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJOS DE 20 X 30 CM EN MUROS DE SERVICIOS SANITARIOS COLOR A ELECCION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | M2 | 110.63 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3. 4 |  | HERRERIA
41306 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 02 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3"X2" DE 0.60X1.50 MTS . ENTABLERADAS; INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS,PASADOR PARA PUERTA. P.U.O.T. | PZA | 46.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41313 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
3. 5 |  | INSTALACIONES
52051 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No.24 (PISO) | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52056 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036-2 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51009 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO,ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION,HERRAMIENTA Y MANMO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3348.1 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO PARA ROLLO DE 400 MT., SERIE INSIGTH, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3345.1 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD DE 500 ML. SERIE INSIGTH, MODELO 94236, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33016 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33020 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036 | 90 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037 | 100 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037-2 | 110 | SUMINISTRO DE TAZA A CODO Y TANQUE DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ESCORPION MARCA LAMOSA Y CODO EXTENSION DE COBRE PARA CONEXION AL TANQUE, SEGUN DETALLE EN PLANO HS-005, INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. DEMOLICION DE MURO (DE 10X10 CMS. APROX.) PARA COLOCACION DE PALANCA Y PLACA DE ALUMINIO CORTE DE AZULEJO, HERRAJES DE BRONCE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 03 | 120 | Suministro y Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de diafragma de látex, trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52039 | 130 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52048 | 140 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3 |  | TOTAL REP. GRALES. EN EDIFICIO "D" | [5 empty] | 0
4 |  | REP. GRALES. EN EDIFICIO "G"
4. 1 |  | PRELIMINARES
81093 | 10 | DESMONTE DE CANCELERIA Y PUERTAS TIPO CAPCE, RECUPERANDO VIDRIOS Y/O TABLETAS DE P.V.C. | M2 | 15.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81217 | 20 | DESMONTE DE PUERTAS METALICAS INC.MANIOBRAS Y RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
89212 | 30 | DEMOLICION DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN MUROS CON MARRO Y CINCEL INC. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 | 136.94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81108 | 40 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2 X 74 W. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81170 | 50 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO SIN DAÑAR ACERO DE REFUERZO. INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M3 | 0.72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11050.1 | 60 | DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS, EN LAVABOS, WC, MINGITORIOS CORRIDOS, TARJAS Y MINGITORIOS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS HASTA EL ALMACÉN DEL PLANTEL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 23 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 01 | 70 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA. INC. DESALOJO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 40.79 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
4. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 249.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
37005 | 20 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 66.67 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37030 | 30 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 11.89 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31264 | 40 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 13.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32006.1 | 50 | EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.5 PARA RECIBIR CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 28.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20200 | 60 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 46.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38434 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA O LISTELO SEGUN DISEÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | ML | 46.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38037 | 80 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
83099 | 90 | PISO DE LOSETA VIDRIADA 30X30 CM. ASENT. C/MORT. CEM. REN. 1:5 P/TRANSITO PESADO, JUNTEADO, C/CEMENTO BCO. INC. CORTES REMAT. BOQ. | M2 | 40.79 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
83213 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJOS DE 20 X 30 CM EN MUROS DE SERVICIOS SANITARIOS COLOR A ELECCION ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. | M2 | 110.63 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
4. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4. 4 |  | HERRERIA
41306 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 02 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS MAMPARAS DE MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 3"X2" DE 0.60X1.50 MTS . ENTABLERADAS; INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS,PASADOR PARA PUERTA. P.U.O.T. | PZA | 46.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41313 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
4. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
4. 5 |  | INSTALACIONES
52051 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX No.24 (PISO) | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52056 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036-2 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AHORRADORA DE ENERGIA TIPO T-8 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 32 WATTS, EN DIMENSIONES DE 23 CMS. DE ANCHO POR 122 CMS. DE LARGO Y 7.5 CMS. DE ESPESOR, MODELO GCL-232 (COMODIN), GABINETE METALICO A 127 VOLTS CON ACRILICO,ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACION,HERRAMIENTA Y MANMO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3348.1 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO PARA ROLLO DE 400 MT., SERIE INSIGTH, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3345.1 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO CON CAPACIDAD DE 500 ML. SERIE INSIGTH, MODELO 94236, MCA. KIMBERLY CLARK, INCLUYE MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33016 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO . TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
33020 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036 | 90 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037 | 100 | SUMINISTRO DE W.C. TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MARCA IDEAL STANDARD, ORION O DE CALIDAD SIMILAR. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJES DE BRONCE. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037-2 | 110 | SUMINISTRO DE TAZA A CODO Y TANQUE DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. ESCORPION MARCA LAMOSA Y CODO EXTENSION DE COBRE PARA CONEXION AL TANQUE, SEGUN DETALLE EN PLANO HS-005, INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA. DEMOLICION DE MURO (DE 10X10 CMS. APROX.) PARA COLOCACION DE PALANCA Y PLACA DE ALUMINIO CORTE DE AZULEJO, HERRAJES DE BRONCE, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C 03 | 120 | Suministro y Colocación de mingitorio libre de agua 100% seco, fabricado con cerámica horneada a alta temperatura con acabado porcelanizado de alto brillo, con sistema de diafragma de látex, trampa y coladera en acero inoxidable tipo 304. Se deberá considerar para este trabajo: suministro del mingitorio, trampa, herramienta, equipo, mano de obra ,kit de instalación, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52039 | 130 | SUMINISTRO DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41 X 41 CM., INCL. CONTRA DE REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADOS | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52048 | 140 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C20206 | 150 | DESMONTE DE TINACO ASBESTO CEMENTO DE 1100 LTS. INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51302 | 160 | SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 H.P. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51304 | 170 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR MANUAL TIPO FG.1 SQUARE "D" | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51305 | 180 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRO NIVEL DE 127 VOLTS. CON INTERRUPTORES A BASE DE PLACAS DE PLOMO EN TINACOS Y CISTERNA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52377 | 190 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52312 | 200 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
4. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
4 |  | TOTAL REP. GRALES. EN EDIFICIO "G" | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0