## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA UBICACION: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX.
Direccion
Ciudad | SANTIAGO SUCHILQUITO
Estado | OAX
Fecha de inicio | 2024-10-07
Fecha Tope | 2024-12-30
Fecha de termino | 2024-12-30
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2024-09-06 14:44
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | EO-920039998-N76-2024
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA1+CA2) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 3 | 10 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1. 3 | 20 | 32032.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 60 X 40 CMS. DE 2 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO ADHESIVO PARA INSTALACION DE LOSETA CREST REFORZADO O SIMILAR, INCLUYE: CORTES, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 1. 3 | 30 | MURO1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE TABLACEMENTO DE UNA CARA, CON SOPORTERIA A BASE DE PERFILES METALICOS GALVANIZADOS, METCANAL DE AMARRE C-22 DE 6.35 MM. (2 1/2"), POSTE METALICO CAL.20 DE 2 1/2" A CADA 40 CMS. UNIONES A BASE DE TORNILLOS TIPO TEC PLANO DE 1/2" Y FRAMER DE 1/2" PARA FIJAR METAL CON METAL Y TORNILLOS USG TORNIROCK TIPO DS DE 1 1/4", PASTA BASE COAT, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO, REBORDE "L" EN CANTOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 248.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 1. 3 | 40 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1 | 1. 3 | 50 | 83034 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1 | 1. 3 | 60 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1 | 1. 3 | 70 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 226.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1 | 1. 3 | 80 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2 | 1. 4 | 10 | S/001 | FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL CON MARCOS PTR DE 4", REFUERZOS VERTICALES Y DIAGONALES EN PTR DE 2 1/2", INCLUYE: GRÚA, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE PRIMARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | KG | 5528.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2 | 1. 4 | 20 | S/C-01 | PUERTA PEATONAL TIPO REJA DE 1.00 X 2.10 M. EN UNA HOJA ABATIBLE A BASE DE PERFILES DE R-200 DE 1"X2" CALIBRE 18 A CADA 20 CM Y DOS HORIZONTALES DE PTR DE 2"X1/8", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PASADOR PORTACANDADO, PASADOR DE MAROMA, BISAGRA BIBEL Y TEJUELO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2 | 1. 4 | 30 | S/C-02 | PORTÓN VEHICULAR TIPO REJA EN DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES DE R-200 DE 1"X2" CALIBRE 18 A CADA 20 CM Y DOS HORIZONTALES DE PTR DE 2"X1/8", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN, PASADOR PORTACANDADO, PASADORES DE MAROMA, BISAGRA BIBEL Y TEJUELO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2 | 1. 4 | 40 | S/C-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMA DE ACCESO VEHICULAR MANUAL CON BARRERA DE 4 METROS DE LARGO, INCLUYE: BASE Y DESCANZA BRAZO, MATERIALES REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2 | 1. 4 | 50 | PTA1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" Y TABLERO LAMINADO DE 1.00 X 2.10 MTS. COLOR A ELEGIR, PIEZAS A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM CON PELICULA ADHERIBLE, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2 | 1. 4 | 60 | PTA2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" Y TABLERO LAMINADO DE 0.80 X 2.10 MTS. COLOR A ELEGIR, PIEZAS A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM CON PELICULA ADHERIBLE, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION. | M2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.2 | 1. 4 | 70 | VENT | CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO BLANCO 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION. | M2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.3 | 1. 5 | 10 | 52074 | SALIDA HIDRO-SANITARIA PARA MUEBLE CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE P.V.C. TIPO ANGER, INCLUYE: CONEXIÓN A COLADERA DE PISO Y TUBO VENTILADOR, RANURADO Y RESANE. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.3 | 1. 5 | 20 | 31299 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.3 | 1. 5 | 30 | 52360 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13 MM URREA FIG.22 O SIMILAR | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.3 | 1. 5 | 40 | S/C-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LTS. MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.3 | 1. 5 | 50 | S/C-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.3 | 1. 5 | 60 | S/C-07 | POZO DE ABSORCIÓN DE 1.50 X 1.00 X 0.40 MTS., CON ADEME DE TABICON PESADO 10X14X28 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA DE 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.3 | 1. 5 | 70 | 58143 | BAJADA DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE P.V.C. ANGER DE 100 MM DE 6.00 A 6.50 MTS DE ALTURA INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.3 | 1. 5 | 80 | 52056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.3 | 1. 5 | 90 | 52036 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.3 | 1. 5 | 100 | 52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.3 | 1. 5 | 110 | 85303 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO; INCLUYE: HERRAJES DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.4 | 1. 6 | 10 | 51001 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR. | SAL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.4 | 1. 6 | 20 | LUM3 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO DE EMPOTRAR MARCA TECNOLITE DE 18 W LED INTEGRADO, LUZ BLANCA, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.4 | 1. 6 | 30 | 51040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCL. FOCO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.4 | 1. 6 | 40 | LUM4 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO ARBOTANTE EXTERIOR DE 22 W, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.4 | 1. 6 | 50 | 51042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT CON REFLECTOR DE 75 WATTS, INCL. BOTE, SOQUET, ARILLO Y REFLECTOR DE 75 WATTS. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.4 | 1. 6 | 60 | 85265 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.4 | 1. 6 | 70 | S/C-CAM | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA BULLET 5 MEGAPIXELES IP IP67 EXTERIOR LR MTS COLOR, INCLUYE: 1 NVR 8 CANALES 8MP, 1 PANTALLA ULTRA HD 4K DE 32 PULGADAS 24/7, 1 DISCO DURO 2TB PARA CCTV HD, 6 CONECTORES RJ45 CABLE RED, 1 FUENTES DE PODER PROFESIONAL, 1 BOBINA DE CABLE UTP DAHUA, 6 CAJAS DE DERIVACIÓN PLEXO, MATERIALES DE SUJECIÒN, CONEXIÒN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. | LOTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.4 | 1. 6 | 80 | 51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.4 | 1. 6 | 90 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.4 | 1. 6 | 100 | 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.4 | 1. 6 | 110 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2.1 | 3. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 136.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2.1 | 3. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 232.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2.1 | 3. 1 | 30 | S/C105. 1 | MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMÚN, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: PIEDRA SANA DE PRIMERA CALIDAD, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PLOMEOS Y NIVELACIONES. | M3 | 320.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2.1 | 3. 1 | 40 | S/C-12 | FILTRO CON GRAVA DE 38 MM, PARA DREN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2.1 | 3. 1 | 50 | S/C-13 | DREN A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2.1 | 3. 1 | 60 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 64.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2.1 | 3. 1 | 70 | TER-02 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA EN CAMION VOLTEO CON TIRO LIBRE, CARGA DE MATERIAL CON MAQUINARIA, TIRO FUERA DE LA OBRA Y KILOMETRO SUBSECUENTES. | M3 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2.2 | 3. 2 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2.2 | 3. 2 | 20 | TER-01 | CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA "B" DE ESPESOR 40 CMS. PROMEDIO, CON MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO. | M3 | 579.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2.2 | 3. 2 | 30 | TER-02 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA EN CAMION VOLTEO CON TIRO LIBRE, CARGA DE MATERIAL CON MAQUINARIA, TIRO FUERA DE LA OBRA Y KILOMETRO SUBSECUENTES. | M3 | 753.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
2.2 | 3. 2 | 40 | S/C-08 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO DEL CORTE AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACIÓN DE SOBRE TAMAÑOS EN FORMA MANUAL, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. | M3 | 47.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
2.2 | 3. 2 | 50 | S/C-14 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y COMPACTADO CON BAILARINA AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 40 MTS., AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 68.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
2.2 | 3. 2 | 60 | TER-03 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO, INCLUYE PRUEBAS DE COMPACTACION. | M2 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2.2 | 3. 2 | 70 | TER-04 | CONSTRUCCION DE SUB-RASANTE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 90% DE SU PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD Y CAPACITACION. | M3 | 372.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
2.2 | 3. 2 | 80 | TER-05 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE EN CAPAS DE NO MAS DE 20 CMS. COMPACTADO AL 95% DE SU PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PRUEBAS DE COMPACTACION. | M3 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2.3 | 3. 3 | 10 | GUA-01 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
2.3 | 3. 3 | 20 | GUA-02 | GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C= 250 KG/M2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABDO PULIDO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS DE LA CORONA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA METALICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
2.3 | 3. 3 | 30 | GUA-03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2.3 | 3. 3 | 40 | S/C-09 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 35 CM., INCLUYE: INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
2.4 | 3. 4 | 10 | 031.EXT.006 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ESTAMPADO, INCLUYE: DESMOLDANTE, CONTRAJUNTA, SELLADOR, CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERAS, ELEVACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1838.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
2.4 | 3. 4 | 20 | S/C-10 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN FRANJAS DE 10 CM. SOBRE PAVIMENTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 500.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
2.4 | 3. 4 | 30 | GUA-06 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. | M2 | 1737.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | PORTICO, BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA | 0 | 0
1.1 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.2 | 1. 4 | HERRERIA Y CANCELERIA | 0 | 0
1.3 | 1. 5 | INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA | 0 | 0
1.4 | 1. 6 | INSTALACION ELECTRICA | 0 | 0
2 | 3 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
2.1 | 3. 1 | MUROS DE CONTENCIÓN | 0 | 0
2.2 | 3. 2 | CALLE Y ESTACIONAMIENTO | 0 | 0
2.3 | 3. 3 | GUARNICIONES | 0 | 0
2.4 | 3. 4 | PAVIMENTACIÓN | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-920039998-N76-2024 | Obra: | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA UBICACION: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX.
Fecha 3/Elul/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | PORTICO, BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
11131 | 10 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 2.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32032.1 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA DE 60 X 40 CMS. DE 2 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO ADHESIVO PARA INSTALACION DE LOSETA CREST REFORZADO O SIMILAR, INCLUYE: CORTES, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 134.1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
MURO1 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO A BASE DE TABLACEMENTO DE UNA CARA, CON SOPORTERIA A BASE DE PERFILES METALICOS GALVANIZADOS, METCANAL DE AMARRE C-22 DE 6.35 MM. (2 1/2"), POSTE METALICO CAL.20 DE 2 1/2" A CADA 40 CMS. UNIONES A BASE DE TORNILLOS TIPO TEC PLANO DE 1/2" Y FRAMER DE 1/2" PARA FIJAR METAL CON METAL Y TORNILLOS USG TORNIROCK TIPO DS DE 1 1/4", PASTA BASE COAT, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO, REBORDE "L" EN CANTOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, INCL. MATERIALES, MANO | M2 | 248.42 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
31214 | 40 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 7.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
83034 | 50 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 8.67 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31220 | 60 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 7.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 70 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 226.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
35005.100 | 80 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 94.12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE).
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 4 |  | HERRERIA Y CANCELERIA
S/001 | 10 | FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL CON MARCOS PTR DE 4", REFUERZOS VERTICALES Y DIAGONALES EN PTR DE 2 1/2", INCLUYE: GRÚA, CORTES, SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE PRIMARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | KG | 5528.34 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-01 | 20 | PUERTA PEATONAL TIPO REJA DE 1.00 X 2.10 M. EN UNA HOJA ABATIBLE A BASE DE PERFILES DE R-200 DE 1"X2" CALIBRE 18 A CADA 20 CM Y DOS HORIZONTALES DE PTR DE 2"X1/8", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: PASADOR PORTACANDADO, PASADOR DE MAROMA, BISAGRA BIBEL Y TEJUELO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-02 | 30 | PORTÓN VEHICULAR TIPO REJA EN DOS HOJAS ABATIBLES A BASE DE PERFILES DE R-200 DE 1"X2" CALIBRE 18 A CADA 20 CM Y DOS HORIZONTALES DE PTR DE 2"X1/8", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: EQUIPO PERSONAL DE PROTECCIÓN, PASADOR PORTACANDADO, PASADORES DE MAROMA, BISAGRA BIBEL Y TEJUELO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-04 | 40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLUMA DE ACCESO VEHICULAR MANUAL CON BARRERA DE 4 METROS DE LARGO, INCLUYE: BASE Y DESCANZA BRAZO, MATERIALES REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
PTA1 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" Y TABLERO LAMINADO DE 1.00 X 2.10 MTS. COLOR A ELEGIR, PIEZAS A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM CON PELICULA ADHERIBLE, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
PTA2 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO DE 3" Y TABLERO LAMINADO DE 0.80 X 2.10 MTS. COLOR A ELEGIR, PIEZAS A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO 3" Y VIDRIO CLARO DE 6 MM CON PELICULA ADHERIBLE, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION. | M2 | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
VENT | 70 | CANCELERIA EXTERIOR DE ALUMINIO BLANCO 3" CON VIDRIO CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION. | M2 | 0.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA Y CANCELERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
52074 | 10 | SALIDA HIDRO-SANITARIA PARA MUEBLE CON TUBO DE COBRE TIPO "M" Y SANITARIO DE P.V.C. TIPO ANGER, INCLUYE: CONEXIÓN A COLADERA DE PISO Y TUBO VENTILADOR, RANURADO Y RESANE. | SAL | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31299 | 20 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52360 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 13 MM URREA FIG.22 O SIMILAR | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-05 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LTS. MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MATERIAL, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-06 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-07 | 60 | POZO DE ABSORCIÓN DE 1.50 X 1.00 X 0.40 MTS., CON ADEME DE TABICON PESADO 10X14X28 CM., INCLUYE: RELLENO DE ARENA FINA Y GRAVA DE 3/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
58143 | 70 | BAJADA DE AGUA PLUVIALES CON TUBO DE P.V.C. ANGER DE 100 MM DE 6.00 A 6.50 MTS DE ALTURA INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52056 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, CESPOL DE BOTE PVC. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036 | 90 | SUMINISTRO DE LAVABO DE CERAMICA COLOR BLANCO MOD. VERACRUZ, IDEAL STANDARD, O MOD. SIMILAR MCA. ORION, INCL. CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52036-2 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85303 | 110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC DE TANQUE BAJO DE CERÁMICA COLOR BLANCO; INCLUYE: HERRAJES DE TANQUE BAJO, PIJAS, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA | [5 empty] | 0
1. 6 |  | INSTALACION ELECTRICA
51001 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA Y CONDUCTOR TW CAL 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. APAGADOR. | SAL | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
LUM3 | 20 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO DE EMPOTRAR MARCA TECNOLITE DE 18 W LED INTEGRADO, LUZ BLANCA, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51040 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCL. FOCO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
LUM4 | 40 | SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO ARBOTANTE EXTERIOR DE 22 W, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51042 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT CON REFLECTOR DE 75 WATTS, INCL. BOTE, SOQUET, ARILLO Y REFLECTOR DE 75 WATTS. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85265 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-CAM | 70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CAMARAS DE VIGILANCIA BULLET 5 MEGAPIXELES IP IP67 EXTERIOR LR MTS COLOR, INCLUYE: 1 NVR 8 CANALES 8MP, 1 PANTALLA ULTRA HD 4K DE 32 PULGADAS 24/7, 1 DISCO DURO 2TB PARA CCTV HD, 6 CONECTORES RJ45 CABLE RED, 1 FUENTES DE PODER PROFESIONAL, 1 BOBINA DE CABLE UTP DAHUA, 6 CAJAS DE DERIVACIÓN PLEXO, MATERIALES DE SUJECIÒN, CONEXIÒN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. | LOTE | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51354 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51429 | 100 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51469 | 110 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 6 |  | TOTAL INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL PORTICO, BODEGA Y CASETA DE VIGILANCIA | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3 |  | OBRA EXTERIOR
3. 1 |  | MUROS DE CONTENCIÓN
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 136.23 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO DE LA OBRA A PRIMERA ESTACION DE 20 MTS DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 232.56 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C105. 1 | 30 | MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ACABADO COMÚN, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: PIEDRA SANA DE PRIMERA CALIDAD, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES DE MATERIALES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PLOMEOS Y NIVELACIONES. | M3 | 320.45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-12 | 40 | FILTRO CON GRAVA DE 38 MM, PARA DREN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 42.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-13 | 50 | DREN A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 74.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 60 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 64.64 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
TER-02 | 70 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA EN CAMION VOLTEO CON TIRO LIBRE, CARGA DE MATERIAL CON MAQUINARIA, TIRO FUERA DE LA OBRA Y KILOMETRO SUBSECUENTES. | M3 | 218.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3. 1 |  | TOTAL MUROS DE CONTENCIÓN | [5 empty] | 0
3. 2 |  | CALLE Y ESTACIONAMIENTO
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1850 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
TER-01 | 20 | CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA "B" DE ESPESOR 40 CMS. PROMEDIO, CON MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO. | M3 | 579.99 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
TER-02 | 30 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE APERTURA DE CAJA EN CAMION VOLTEO CON TIRO LIBRE, CARGA DE MATERIAL CON MAQUINARIA, TIRO FUERA DE LA OBRA Y KILOMETRO SUBSECUENTES. | M3 | 753.99 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-08 | 40 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO DEL CORTE AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, ELIMINACIÓN DE SOBRE TAMAÑOS EN FORMA MANUAL, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA. | M3 | 47.81 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-14 | 50 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO Y COMPACTADO CON BAILARINA AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 40 MTS., AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 68.72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
TER-03 | 60 | CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE AL 95% DE SU PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO, INCLUYE PRUEBAS DE COMPACTACION. | M2 | 1850 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
TER-04 | 70 | CONSTRUCCION DE SUB-RASANTE DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 90% DE SU PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PRUEBAS DE CALIDAD Y CAPACITACION. | M3 | 372.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TER-05 | 80 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CON CARACTERISTICAS DE BASE EN CAPAS DE NO MAS DE 20 CMS. COMPACTADO AL 95% DE SU PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE PRUEBAS DE COMPACTACION. | M3 | 151.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 2 |  | TOTAL CALLE Y ESTACIONAMIENTO | [5 empty] | 0
3. 3 |  | GUARNICIONES
GUA-01 | 10 | EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2.57 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
GUA-02 | 20 | GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C= 250 KG/M2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CMS. ACABDO PULIDO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS DE LA CORONA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA METALICA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 64.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
GUA-03 | 30 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PIZON DE MANO AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.41 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-09 | 40 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN GUARNICIONES DE CONCRETO CON DESARROLLO DE 35 CM., INCLUYE: INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 64.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 3 |  | TOTAL GUARNICIONES | [5 empty] | 0
3. 4 |  | PAVIMENTACIÓN
031.EXT.006 | 10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F C= 250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ESTAMPADO, INCLUYE: DESMOLDANTE, CONTRAJUNTA, SELLADOR, CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERAS, ELEVACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1838.3847 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C-10 | 20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, EN FRANJAS DE 10 CM. SOBRE PAVIMENTO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 500.0043 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
GUA-06 | 30 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. | M2 | 1737.23 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4 |  | TOTAL PAVIMENTACIÓN | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0