## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA. UBICACION: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX.
Direccion
Ciudad | STGO SUCHILQUITONGO
Estado | OAX
Fecha de inicio | 2024-10-07
Fecha Tope | 2024-12-30
Fecha de termino | 2024-12-30
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2024-09-06 14:51
Lugar de Celebración
Version de licitación | 2
Número de licitación | EO-920039998-N77-2024
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA1+CA2) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1.01 | 1. 1. 1 | 10 | 11160 | BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" INC. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. | HR | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.02 | 1. 1. 4 | 10 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 3137.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.01 | 1. 2. 1 | 10 | 21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 731.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.02 | 1. 2. 2 | 10 | 21381 | MENSULA DE SECCION TOTAL 20X40 CMS.DE .50 MTS DE LONGITUD DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 4, LECHO INFERIOR, 2 VARILLAS DEL No. 3 PARTE INTERMEDIA Y 2 VARILLAS DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS DEL No. 2, @ 20 CMS. INCLUYE:HABILITADO DE CIMBRA ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES OCHAVADOS; EL HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS DEL ACERO; FABRICACION, COLADO, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (SEGÚN DETALLES EN PLANO PE-002, PE-003 Y PLANO DEL ELEMENTO ER-MET2-0.50). | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.03 | 1. 2. 3 | 10 | 21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.03 | 1. 2. 3 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 13189.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.03 | 1. 2. 3 | 30 | 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 3378.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.03 | 1. 2. 3 | 40 | 21205 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 8476.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.2.03 | 1. 2. 3 | 50 | 21206 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F´Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS , SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.04 | 1. 2. 4 | 10 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.04 | 1. 2. 4 | 20 | 21314 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 389.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.3.01 | 1. 3. 1 | 10 | 31151.4 | CADENA DE CONC 12X8 SIN ARMAR F´C=150 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIALES Y MANOS DE OBRA. | ML | 317.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.3.01 | 1. 3. 1 | 20 | 12111.2 | CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 8 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 12 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.3.01 | 1. 3. 1 | 30 | 31158.2 | CADENA TIPO CD-4, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 25 X 40 CM ARMADA CON 6 VAR.# 4 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.3.01 | 1. 3. 1 | 40 | 31026.3 | CADENA TIPO CD-5, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 20 X 15 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.3.01 | 1. 3. 1 | 50 | 31026.4 | CADENA TIPO CD-6, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 4 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 10 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.3.01 | 1. 3. 1 | 60 | 31026.5 | CADENA TIPO CD-7, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 12 X 30 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 30 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.3.01 | 1. 3. 1 | 70 | 31107.1 | CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM, DE 14X14 CM. ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTR. DEL No. 2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.3.01 | 1. 3. 1 | 80 | 31026.8 | CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM, DE 14X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 4 Y ESTR. DEL No. 2 @ 15 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.3.01 | 1. 3. 1 | 90 | 31103.2 | CASTILLO K-3 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM, DE 14X40 CM. ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y ESTR. DEL No. 2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.3.02 | 1. 3. 2 | 10 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.3.02 | 1. 3. 2 | 20 | 31420 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 281.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.3.03 | 1. 3. 5 | 10 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 1150.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.3.04 | 1. 3. 7 | 10 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 469.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.3.05 | 1. 3.10 | 10 | 38146 | MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 EN RETICULA @ 25 CM., ESPESOR DE 8 CM., INCL. RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, ZOCLO, ETC. | M2 | 26.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.3.05 | 1. 3.10 | 20 | 24010 | GARGOLA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 (0.10 M3) ARMADO CON VAR#3, Fy=4200 KG/CM2 (11.782 KG/PZA), INCL. CIMBRA APARENTE DE 2.17 M2/PZA, GOTERO, CHAFLAN. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.3.05 | 1. 3.10 | 30 | S/C39113 | BASE DE CONCRETO PARA TANQUE ESTACIONARIO. DE 1.50 DE LARGO X0.80 DE ANCHO X0.40 ALTO, INCLUYE MURO DE TABIQUE ROJO REC., CADENA Y CASTILLO PERIMETRAL DE 15X15 C. ARM. C/4 VAR. No. 3 Y ESTR. DEL No. 2 @ 20 C. CIMBRA COMUN, ACABADO APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.3, PINTURA VINILICA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.3.05 | 1. 3.10 | 40 | 21381 | MENSULA DE SECCION TOTAL 20X40 CMS.DE .50 MTS DE LONGITUD DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 4, LECHO INFERIOR, 2 VARILLAS DEL No. 3 PARTE INTERMEDIA Y 2 VARILLAS DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS DEL No. 2, @ 20 CMS. INCLUYE:HABILITADO DE CIMBRA ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES OCHAVADOS; EL HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS DEL ACERO; FABRICACION, COLADO, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (SEGÚN DETALLES EN PLANO PE-002, PE-003 Y PLANO DEL ELEMENTO ER-MET2-0.50). | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.4.01 | 1. 5. 1 | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.4.01 | 1. 5. 1 | 20 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE, Y ACCESORIOS. | SAL | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.4.01 | 1. 5. 1 | 30 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.4.01 | 1. 5. 1 | 40 | 51081 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.4.01 | 1. 5. 1 | 50 | 51152 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go. P.G. Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CNDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TALLER DE ELECTRICIDAD. | SAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.4.01 | 1. 5. 1 | 60 | 58148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.4.02 | 1. 5. 2 | 10 | 51033 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE GELP GABINETE DE EMPOTRAR LOUVER PARABOLICA DE NUEVE CELDAS 60 X 60 CMS . | PZA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.4.02 | 1. 5. 2 | 20 | 85845 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO SPOT LIGHT HALOGENO 50 WATTS, PAR 20 O R-20 | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.4.02 | 1. 5. 2 | 30 | 51754 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO SPOTLIGTH DE 75 WATTS EN BASE INTEGRAL EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
1.4.02 | 1. 5. 2 | 40 | 51755 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CILINDRO DE SOBREPONER CON LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS DE 70 WATTS HID-ED 17, INCL. SOCKET, MATERIALES, MAO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.4.03 | 1. 5. 3 | 10 | 51362 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.4.03 | 1. 5. 3 | 20 | 51363 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS. INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.4.03 | 1. 5. 3 | 30 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.4.03 | 1. 5. 3 | 40 | 51380 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.4.04 | 1. 5. 4 | 10 | 52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
1.4.05 | 1. 5. 5 | 10 | 52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
1.4.05 | 1. 5. 5 | 20 | 52037-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. CADET MARCA AMERICAN STANDARD. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.4.05 | 1. 5. 5 | 30 | 52038 | SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
1.4.05 | 1. 5. 5 | 40 | 52046 | SUMINISTRO DE REGADERA MARCA HELVEX MODELO AC-110 O SIMILAR INC. 2 LLAVES | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.4.05 | 1. 5. 5 | 50 | 52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1.4.05 | 1. 5. 5 | 60 | 52049 | SUMININSTRO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41x41CM., INCL. CONTRA REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE GANZO CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.4.05 | 1. 5. 5 | 70 | 52065 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR CAL-O-REX G-40 DE 152 LT AUTOMATICO O SIMILAR. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.4.05 | 1. 5. 5 | 80 | 52312 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.4.05 | 1. 5. 5 | 90 | 52377 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.4.06 | 1. 5. 6 | 10 | 52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
2.1 | 2. 1 | 10 | 31211 | REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-6 6 EN PISOS , INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION | M2 | 1585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
2.1 | 2. 1 | 20 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 1585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2.1 | 2. 1 | 30 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 585.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
2.1 | 2. 1 | 40 | 32031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO. | M2 | 378.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
2.1 | 2. 1 | 50 | 31236 | PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | M2 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.1.01 | 1. 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.1.02 | 1. 1. 4 | SUMINISTROS Y RELLENOS | 0 | 0
1.2 | 1. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.01 | 1. 2. 1 | CIMBRA EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.02 | 1. 2. 2 | CADENAS | 0 | 0
1.2.03 | 1. 2. 3 | ACERO EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.2.04 | 1. 2. 4 | CONCRETO EN ESTRUCTURA | 0 | 0
1.3 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.3.01 | 1. 3. 1 | CADENAS Y CASTILLOS | 0 | 0
1.3.02 | 1. 3. 2 | MUROS Y FIRMES | 0 | 0
1.3.03 | 1. 3. 5 | APLANADOS Y AZULEJOS | 0 | 0
1.3.04 | 1. 3. 7 | PINTURA E IMPERMEABILIZANTES | 0 | 0
1.3.05 | 1. 3.10 | DETALLES CONSTRUCTIVOS | 0 | 0
1.4 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.4.01 | 1. 5. 1 | SALIDAS ELECTRICAS | 0 | 0
1.4.02 | 1. 5. 2 | LUMINARIAS | 0 | 0
1.4.03 | 1. 5. 3 | TABLEROA E INTERRUPTORES | 0 | 0
1.4.04 | 1. 5. 4 | SALIDAS SANITARIAS | 0 | 0
1.4.05 | 1. 5. 5 | MUEBLES SANITARIOS | 0 | 0
1.4.06 | 1. 5. 6 | TUBERIAS HIDROSANITARIAS | 0 | 0
2 | 2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 0 | 0
2.1 | 2. 1 | CONCEPTOS A AGREGAR | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-920039998-N77-2024 | Obra: | SEGUNDA ETAPA DE GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA. UBICACION: SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX.
Fecha 3/Elul/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO
1. 1 |  | CIMENTACION
1. 1. 1 |  | PRELIMINARES
11160 | 10 | BOMBEO DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" INC. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO. | HR | 200 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 1. 4 |  | SUMINISTROS Y RELLENOS
11131 | 10 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 3137.9296 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 4 |  | TOTAL SUMINISTROS Y RELLENOS | [5 empty] | 0
1. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 2 |  | ESTRUCTURA
1. 2. 1 |  | CIMBRA EN ESTRUCTURA
21115 | 10 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 731.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 1 |  | TOTAL CIMBRA EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2. 2 |  | CADENAS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21381 | 10 | MENSULA DE SECCION TOTAL 20X40 CMS.DE .50 MTS DE LONGITUD DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 4, LECHO INFERIOR, 2 VARILLAS DEL No. 3 PARTE INTERMEDIA Y 2 VARILLAS DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS DEL No. 2, @ 20 CMS. INCLUYE:HABILITADO DE CIMBRA ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES OCHAVADOS; EL HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS DEL ACERO; FABRICACION, | PZA | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
COLADO, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (SEGÚN DETALLES EN PLANO PE-002, PE-003 Y PLANO DEL ELEMENTO ER-MET2-0.50).
1. 2. 2 |  | TOTAL CADENAS | [5 empty] | 0
1. 2. 3 |  | ACERO EN ESTRUCTURA
21201 | 10 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 800 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 13189.89 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21204 | 30 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 3378.73 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21205 | 40 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 8476.4916 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21206 | 50 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. No. 6 AL 12 F´Y=4200 KG/CM2 INC. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS , SILLETAS Y DESPERDICIOS. | KG | 7170 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 3 |  | TOTAL ACERO EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2. 4 |  | CONCRETO EN ESTRUCTURA
21301 | 10 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21314 | 20 | CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 389.48 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 4 |  | TOTAL CONCRETO EN ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 3. 1 |  | CADENAS Y CASTILLOS
31151.4 | 10 | CADENA DE CONC 12X8 SIN ARMAR F´C=150 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIALES Y MANOS DE OBRA. | ML | 317.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12111.2 | 20 | CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 8 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 12 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 140 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31158.2 | 30 | CADENA TIPO CD-4, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 25 X 40 CM ARMADA CON 6 VAR.# 4 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 112 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31026.3 | 40 | CADENA TIPO CD-5, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 20 X 15 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 20 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31026.4 | 50 | CADENA TIPO CD-6, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 20 CM ARMADA CON 4 VAR.# 4 Y ESTRIBOS # 2 A.C. 10 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 136 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31026.5 | 60 | CADENA TIPO CD-7, CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 12 X 30 CM ARMADA CON 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 3 A.C. 30 CM INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31107.1 | 70 | CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM, DE 14X14 CM. ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTR. DEL No. 2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 772.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31026.8 | 80 | CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM, DE 14X20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 4 Y ESTR. DEL No. 2 @ 15 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 124.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31103.2 | 90 | CASTILLO K-3 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM, DE 14X40 CM. ARMADO CON 6 VAR. DEL No. 3 Y ESTR. DEL No. 2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 55.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 1 |  | TOTAL CADENAS Y CASTILLOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 2 |  | MUROS Y FIRMES
31105 | 10 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 389 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31420 | 20 | CHAFLAN DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 EN AZOTEA. DE 10 CMS DE ESPSOR EN CADA CATETO. | ML | 281.28 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 2 |  | TOTAL MUROS Y FIRMES | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 5 |  | APLANADOS Y AZULEJOS
32001 | 10 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 1150.95 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 5 |  | TOTAL APLANADOS Y AZULEJOS | [5 empty] | 0
1. 3. 7 |  | PINTURA E IMPERMEABILIZANTES
35005.100 | 10 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 469.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE).
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3. 7 |  | TOTAL PINTURA E IMPERMEABILIZANTES | [5 empty] | 0
1. 3.10 |  | DETALLES CONSTRUCTIVOS
38146 | 10 | MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS # 3 EN RETICULA @ 25 CM., ESPESOR DE 8 CM., INCL. RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, ZOCLO, ETC. | M2 | 26.12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
24010 | 20 | GARGOLA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 (0.10 M3) ARMADO CON VAR#3, Fy=4200 KG/CM2 (11.782 KG/PZA), INCL. CIMBRA APARENTE DE 2.17 M2/PZA, GOTERO, CHAFLAN. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C39113 | 30 | BASE DE CONCRETO PARA TANQUE ESTACIONARIO. DE 1.50 DE LARGO X0.80 DE ANCHO X0.40 ALTO, INCLUYE MURO DE TABIQUE ROJO REC., CADENA Y CASTILLO PERIMETRAL DE 15X15 C. ARM. C/4 VAR. No. 3 Y ESTR. DEL No. 2 @ 20 C. CIMBRA COMUN, ACABADO APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1.3, PINTURA VINILICA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21381 | 40 | MENSULA DE SECCION TOTAL 20X40 CMS.DE .50 MTS DE LONGITUD DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 4, LECHO INFERIOR, 2 VARILLAS DEL No. 3 PARTE INTERMEDIA Y 2 VARILLAS DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, 2 BASTONES DEL No. 4 LECHO SUPERIOR, ESTRIBOS DEL No. 2, @ 20 CMS. INCLUYE:HABILITADO DE CIMBRA ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES OCHAVADOS; EL HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS DEL ACERO; FABRICACION, | PZA | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
COLADO, DESPERDICIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (SEGÚN DETALLES EN PLANO PE-002, PE-003 Y PLANO DEL ELEMENTO ER-MET2-0.50).
1. 3.10 |  | TOTAL DETALLES CONSTRUCTIVOS | [5 empty] | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
1. 5. 1 |  | SALIDAS ELECTRICAS
51002 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 130 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51001-1 | 20 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE, Y ACCESORIOS. | SAL | 135 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51051 | 30 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 28 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51081 | 40 | SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION Y/O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT Fo.Go. PARED DELGADA. | SAL | 54 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51152 | 50 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go. P.G. Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CNDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TALLER DE ELECTRICIDAD. | SAL | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58148 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 1 |  | TOTAL SALIDAS ELECTRICAS | [5 empty] | 0
1. 5. 2 |  | LUMINARIAS
51033 | 10 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE GELP GABINETE DE EMPOTRAR LOUVER PARABOLICA DE NUEVE CELDAS 60 X 60 CMS . | PZA | 42 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85845 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO SPOT LIGHT HALOGENO 50 WATTS, PAR 20 O R-20 | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51754 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO SPOTLIGTH DE 75 WATTS EN BASE INTEGRAL EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51755 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CILINDRO DE SOBREPONER CON LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS DE 70 WATTS HID-ED 17, INCL. SOCKET, MATERIALES, MAO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 5. 2 |  | TOTAL LUMINARIAS | [5 empty] | 0
1. 5. 3 |  | TABLEROA E INTERRUPTORES
51362 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51363 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS. INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51380 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 3 |  | TOTAL TABLEROA E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0
1. 5. 4 |  | SALIDAS SANITARIAS
52027 | 10 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 4 |  | TOTAL SALIDAS SANITARIAS | [5 empty] | 0
1. 5. 5 |  | MUEBLES SANITARIOS
52036-2 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037-3 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. CADET MARCA AMERICAN STANDARD. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
52038 | 30 | SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52046 | 40 | SUMINISTRO DE REGADERA MARCA HELVEX MODELO AC-110 O SIMILAR INC. 2 LLAVES | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52048 | 50 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52049 | 60 | SUMININSTRO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41x41CM., INCL. CONTRA REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE GANZO CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52065 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR CAL-O-REX G-40 DE 152 LT AUTOMATICO O SIMILAR. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52312 | 80 | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52377 | 90 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 5 |  | TOTAL MUEBLES SANITARIOS | [5 empty] | 0
1. 5. 6 |  | TUBERIAS HIDROSANITARIAS
52386 | 10 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 6 |  | TOTAL TUBERIAS HIDROSANITARIAS | [5 empty] | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL CONSTRUCCION DE GIMNASIO-AUDITORIO | [5 empty] | 0
2 |  | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES
2. 1 |  | CONCEPTOS A AGREGAR
31211 | 10 | REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 6-6 6 EN PISOS , INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION | M2 | 1585.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31214 | 20 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 1585.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31220 | 30 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 585.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32031 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO. | M2 | 378.35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31236 | 50 | PISO DE LOSETA VITROPISO DE 20 X 20 CM ASENTADA CON PEGAZULEJO Y BOQUILLA REQ. DE 6 CM ESP. JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | M2 | 454.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 1 |  | TOTAL CONCEPTOS A AGREGAR | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0