## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NÚM. 08, CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0008D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN UBICACIÓN: AN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN UBICACIÓN:
Direccion
Ciudad | SAN PABLO COATLÁN
Estado | OAX
Fecha de inicio | 2024-10-31
Fecha Tope | 2025-01-13
Fecha de termino | 2025-01-13
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2024-10-10 11:21
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | EO-920039998-N202-2024
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(A) COSTO DIRECTO |  | 0
(B) INDIRECTO OFICINA CENTRAL | 0% | 0
(C) INDIRECTO DE CAMPO | 0% | 0
INDIRECTO TOTAL | 0% | 0
(D) SUBTOTAL (A+B+C) |  | 0
(E) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
(F) SUBTOTAL2 (D+E) |  | 0
(G) UTILIDAD | 0% | 0
(H) SUBTOTAL (F+G) |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP = 0.005 x A | 0 x 0 | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (A+B+C+E+G+CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | 11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | 1. 3 | 10 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2 | 1. 3 | 20 | 38403 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VIDRIADA DE 30 X 30 CMS. ASENTADA CON PEGAZULEJO PROP.1:5 PARA TRANSITO PESADO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES, REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2 | 1. 3 | 30 | S/C20200 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 35.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2 | 1. 3 | 40 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.3 | 1. 5 | 10 | S/C20139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO Y DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. | SAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.3 | 1. 5 | 20 | 51053 | SALIDA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN TORRETA TIPO CAPCE CON TUBO PARED DELGADA Y CABLE CAL. 10 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.3 | 1. 5 | 30 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.3 | 1. 5 | 40 | 51052 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO SPECIAL 220 V, EN CAJA CONDULET, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO P.D. Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.3 | 1. 5 | 50 | 51352 | S Y C. DE AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRIER 32000 BTU¦S DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 .5 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO VENTANA. INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO Y BASE DE SOPORTE. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.3 | 1. 5 | 60 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000ºK) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES,4000ºK, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.3 | 1. 5 | 70 | 85265 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION. | PZA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.3 | 1. 5 | 80 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.3 | 1. 5 | 90 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.3 | 1. 5 | 100 | 51383 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. (NE) FED. PACIFICC TIPO FAL SQUARE-D | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.3 | 1. 5 | 110 | SIH-1-16 | RANURADO EN TABIQUE PARA ALOJAR TUBERÍA HASTA DE 51 MM DE DIÁMETRO | ML | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.3 | 1. 5 | 120 | SIH-1-17 | RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP 1:4 | ML | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.3 | 1. 5 | 130 | 51433 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 64 MM. INC. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.3 | 1. 5 | 140 | 51086.1 | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA CON CABLE UTP CAT.5 CONECTOR RJ 45 EN CAJA DE P.V.C. Y TUBO P.V.C. PESADO DE 25 MM INC. PLACA ALAMBRE GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.3 | 1. 5 | 150 | 51368 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO CONTROL NQO-24-4AB SQUARE-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.3 | 1. 5 | 160 | 51778 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO 3+1 CAL. 1/0, INCLUYE: DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REPARACION GENERALES EN EDIFICIO "A" | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.3 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-920039998-N202-2024 | Obra: | OBRA: REPARACIONES GENERALES EN CECYTE NÚM. 08, CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0008D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN UBICACIÓN: AN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN UBICACIÓN:
Fecha 8/Tishri/Thursday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REPARACION GENERALES EN EDIFICIO "A"
1. 1 |  | PRELIMINARES
11007 | 10 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 77.76 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31214 | 10 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 77.76 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38403 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VIDRIADA DE 30 X 30 CMS. ASENTADA CON PEGAZULEJO PROP.1:5 PARA TRANSITO PESADO JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INC. CORTES, REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 77.76 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20200 | 30 | ZOCLO DE LOSETA VIDRIADA DE 10 X 30 CMS IDENTICO AL EXISTENTE JUNTADA CON PASTA DE PEGA AZULEJO. | ML | 35.44 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 40 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 2446 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
S/C20139 | 10 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO Y DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. | SAL | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51053 | 20 | SALIDA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO EN TORRETA TIPO CAPCE CON TUBO PARED DELGADA Y CABLE CAL. 10 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51002 | 30 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51052 | 40 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO SPECIAL 220 V, EN CAJA CONDULET, CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO P.D. Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | SAL | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51352 | 50 | S Y C. DE AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRIER 32000 BTU¦S DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 .5 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO VENTANA. INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO Y BASE DE SOPORTE. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009-2 | 60 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000ºK) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES,4000ºK, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
85265 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION. | PZA | 26 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51379 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51383 | 100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 15 A 50 AMP. (NE) FED. PACIFICC TIPO FAL SQUARE-D | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
SIH-1-16 | 110 | RANURADO EN TABIQUE PARA ALOJAR TUBERÍA HASTA DE 51 MM DE DIÁMETRO | ML | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
SIH-1-17 | 120 | RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP 1:4 | ML | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51433 | 130 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 64 MM. INC. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51086.1 | 140 | SALIDA PARA SEÑAL DE COMPUTADORA CON CABLE UTP CAT.5 CONECTOR RJ 45 EN CAJA DE P.V.C. Y TUBO P.V.C. PESADO DE 25 MM INC. PLACA ALAMBRE GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 21 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51368 | 150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO CONTROL NQO-24-4AB SQUARE-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51778 | 160 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ALUMINIO 3+1 CAL. 1/0, INCLUYE: DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL REPARACION GENERALES EN EDIFICIO "A" | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0