## a)Precio con letra
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | LIC. No. EO-920039998-N226-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: EP " UNION Y PROGRESO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 REHABILITACIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA DUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 20 TLACOLULA
REGION: 08 VALLES CENTRALES |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: 349 SAN SEBASTIAN TEITIPAC |  |  |  |  | FECHA: 2024/07/18
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNIÓN Y PROGRESO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPR1029W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC,
MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
3 | OBRA EXTERIOR
3.19 | RED ELECTRICA
3.19. 1 | PRELIMINARES
11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 12
Total PRELIMINARES
3.19. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 | PZA | 2
CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.
31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 12
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3.19. 5 | INSTALACIONES
51408 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET PARA MEDIDOR DE 5 X 100 AMP. | PZA | 1
51428 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 19 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 3.6
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | LIC. No. EO-920039998-N226-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: EP " UNION Y PROGRESO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 REHABILITACIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA DUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 20 TLACOLULA
REGION: 08 VALLES CENTRALES |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: 349 SAN SEBASTIAN TEITIPAC |  |  |  |  | FECHA: 2024/07/18
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNIÓN Y PROGRESO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPR1029W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC,
MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51439 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 3
51460 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM. | PZA | 1
51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 10
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 30
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1
85134 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONECCION DE REGULADOR DE VOLTAJE , 3F 4H 220 V CON CAPACIDAD DE 22.5 KVA MOD. LA-322,5 CG3 MARCA SOLA BASIC O VOGAR. | PZA | 1
85265 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADOS, INC. TAPAS Y CONEXION. | PZA | 1
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  | LIC. No. EO-920039998-N226-2024
NOMBRE DEL PROYECTO: EP " UNION Y PROGRESO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 REHABILITACIÓN
PROGRAMA: SJ INFRAESTRUCTURA DUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 20 TLACOLULA
REGION: 08 VALLES CENTRALES |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN SEBASTIAN TEITIPAC
MUNICIPIO: 349 SAN SEBASTIAN TEITIPAC |  |  |  |  | FECHA: 2024/07/18
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA " UNIÓN Y PROGRESO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPR1029W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC,
MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51382 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 2 POLOS, 70 A 100 AMPERS. (NE) FED.PACIFIC TIPO FAL SQUARE - D. | PZA | 1
51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 184.3534
51432 | SUMININSTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 50 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 60
Total INSTALACIONES
Total REPARACIONES GENERALES
Total OBRA EXTERIOR
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
: