## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO
Direccion
Ciudad | OAX
Estado | OAX
Fecha de inicio | 2024-11-21
Fecha Tope | 2025-03-10
Fecha de termino | 2025-03-10
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2024-11-07
Lugar de Celebración | OAXACA
Version de licitación | 1
Número de licitación | EO-920039998-N301-2024
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA1+CA2) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 2. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 00 AL 80% PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, P.U.O.T. | M2 | 7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 2. 1 | 20 | 10001 | DESPALME DEL TERRENO PARA ELIMINAR CAPA VEGETAL, ESPESOR DE 5 A 20 CMS. | M2 | 7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 2. 1 | 30 | S/C20164 | ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er KM INC. CARGA A MAQUINA. | M3 | 2842.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 2. 1 | 40 | SC1 | EXCAVACION A MAQUINA EN CEPAS, TERRENO MATERIAL TIPO C-I EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2915.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1 | 2. 1 | 50 | SC2 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. | M3 | 2915.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1 | 2. 1 | 60 | SC3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE TEPETATE DE 30 CM PROMEDIO DE ESPESOR EN CANCHA, COMPUESTA DE AGREGADOS PÉTREOS CORRECTAMENTE GRADUADOS, COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM EN LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1 | 2. 1 | 70 | SC4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE TRANSICION DE 15 CM DE ESPESOR EN CANCHA, COMPUESTA DE TEPETATE COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM EN LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1 | 2. 1 | 80 | S/C5 | SISTEMA DE RIEGOS DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA ADICIONADO CON ARENA SOBRE CAPA DE BASE PERFECTAMENTE NIVELADA. | M2 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1 | 2. 1 | 90 | S/C6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO CALIDAD CASALE GRASS SPORTS, FABRICADO EN 100% POLIMERO HILO MONOFILAMENTADO MS/T QUAD 1500X6 DULL COLOR FIELD GREEN/OLIVE CON ALTURA DE 50 MM Y PESO DE 1.300 GR. DE FIBRA X M2 CON PROTECCION UV, TEJIDO SOBRE RAFIA DE P.P. DOBLE TENCATE THIOBAC EN 4.5 METROS DE ANCHO PARA USO RUDO Y LATEX COLOR NEGRO A BASE DE URETANO, INCLUYE: INSTALACION, TRAZADO DE CANCHA CON FRANJAS DE 10CM DE, COCIDO Y CULCANIZADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO, AGREGADOS ARENA SILICA 12 KG./M2 Y CAUCHO TRITURADO 8KG/CM2. | M2 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2 | 2. 2 | 10 | S/C2918 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA A BASE DE TUBO DE 4 PULGADAS Y TRAMOS DE 2 PULGADAS, INCLUYE: RED, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | JGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.1 | 3. 1 | 10 | S/C2914 | DADO Y BASE PARA POSTE DE 0.60 M. DE DIÁMETRO POR 2.40 M. DE ALTURA, 1.80 M. ENTERRADO Y 0.60 M. EXPUESTO ACABADO MARTELINADO CON CON ENTRECALLE DE 5 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 5 Y ESTRIBOS # 3 @ 20 CM. INCLUYE: PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2.1 | 3. 1 | 20 | 31298 | REGISTRO ELECTRICO 100 X 100 X 100 CMS. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO PULIDO PLANTILLA DE GRAVA BROCAL CON MARCO Y CONTRAMARCO TAPA DE LAMINIA No.14. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2.1 | 3. 1 | 30 | 38022 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2.2 | 3. 2 | 10 | 85190 | SALIDA EN ALUMBRADO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULET Y TUBO CONDUIT Fo GALV. PARED GRUESA INC. TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2.2 | 3. 2 | 20 | 51431 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 38 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2.2 | 3. 2 | 30 | 85103 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP.TIPO QO INC. DESMONTAR EL EXISTENTE. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2.2 | 3. 2 | 40 | S/C2915 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 6 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2.2 | 3. 2 | 50 | 51356 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICO SQUAREN D O SIMILAR | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2.2 | 3. 2 | 60 | 51472 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 683.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2.2 | 3. 2 | 70 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2.2 | 3. 2 | 80 | S/C001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA PUNTA DE POSTE CON FOCO LED DE 50 WATTS, LUZ DE DIA BASE E27,6500 K. TECNOLITE 4500 LUMENES, CON VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 A 240 V. NO INCLUYE POSTE. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.2 | 3. 2 | 90 | S/C002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR PARA GRANDES ALTURAS DMPL-450W - SR (145LM/W IP 66-IK 10-5700K, 45° + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv, DRIVER 90-305 V) 10 AÑOS DE GARANTIA, MARCA DIANIMING EN POSTE METALICO DE 15 METROS DE ALTURA CON ESCALERA, INCLUYE POSTE CIRCULAR DE 15 M. DE ALTURA,TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 2 | CANCHA DE FUTBOL SOCCER | 0 | 0
1.1 | 2. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 2. 2 | EQUIPAMIENTO | 0 | 0
2 | 3 | INSTALACION ELECTRICA | 0 | 0
2.1 | 3. 1 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
2.2 | 3. 2 | INSTALACIONES | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-920039998-N301-2024 | Obra: | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO
Fecha 6/Heshvan/Thursday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
2 |  | CANCHA DE FUTBOL SOCCER
2. 1 |  | PRELIMINARES
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO CON PENDIENTE DEL 00 AL 80% PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS, REFERENCIAS DEFINITIVAS, MOJONERAS, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, P.U.O.T. | M2 | 7289 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10001 | 20 | DESPALME DEL TERRENO PARA ELIMINAR CAPA VEGETAL, ESPESOR DE 5 A 20 CMS. | M2 | 7289 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20164 | 30 | ACARREO EN CAMION VOLTEO 1er KM INC. CARGA A MAQUINA. | M3 | 2842.71 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
SC1 | 40 | EXCAVACION A MAQUINA EN CEPAS, TERRENO MATERIAL TIPO C-I EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 2915.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
SC2 | 50 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. | M3 | 2915.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
SC3 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE TEPETATE DE 30 CM PROMEDIO DE ESPESOR EN CANCHA, COMPUESTA DE AGREGADOS PÉTREOS CORRECTAMENTE GRADUADOS, COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM EN LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
SC4 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE TRANSICION DE 15 CM DE ESPESOR EN CANCHA, COMPUESTA DE TEPETATE COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM EN LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C5 | 80 | SISTEMA DE RIEGOS DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA ADICIONADO CON ARENA SOBRE CAPA DE BASE PERFECTAMENTE NIVELADA. | M2 | 5120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C6 | 90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO CALIDAD CASALE GRASS SPORTS, FABRICADO EN 100% POLIMERO HILO MONOFILAMENTADO MS/T QUAD 1500X6 DULL COLOR FIELD GREEN/OLIVE CON ALTURA DE 50 MM Y PESO DE 1.300 GR. DE FIBRA X M2 CON PROTECCION UV, TEJIDO SOBRE RAFIA DE P.P. DOBLE TENCATE THIOBAC EN 4.5 METROS DE ANCHO PARA USO RUDO Y LATEX COLOR NEGRO A BASE DE URETANO, INCLUYE: INSTALACION, TRAZADO DE CANCHA CON FRANJAS DE 10CM DE, COCIDO Y CULCANIZADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO, AGREGADOS ARENA | M2 | 5120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
SILICA 12 KG./M2 Y CAUCHO TRITURADO 8KG/CM2.
2. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2. 2 |  | EQUIPAMIENTO
S/C2918 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA A BASE DE TUBO DE 4 PULGADAS Y TRAMOS DE 2 PULGADAS, INCLUYE: RED, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | JGO | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 2 |  | TOTAL EQUIPAMIENTO | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL CANCHA DE FUTBOL SOCCER | [5 empty] | 0
3 |  | INSTALACION ELECTRICA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3. 1 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
S/C2914 | 10 | DADO Y BASE PARA POSTE DE 0.60 M. DE DIÁMETRO POR 2.40 M. DE ALTURA, 1.80 M. ENTERRADO Y 0.60 M. EXPUESTO ACABADO MARTELINADO CON CON ENTRECALLE DE 5 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 5 Y ESTRIBOS # 3 @ 20 CM. INCLUYE: PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31298 | 20 | REGISTRO ELECTRICO 100 X 100 X 100 CMS. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO PULIDO PLANTILLA DE GRAVA BROCAL CON MARCO Y CONTRAMARCO TAPA DE LAMINIA No.14. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38022 | 30 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 1 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
3. 2 |  | INSTALACIONES
85190 | 10 | SALIDA EN ALUMBRADO Y/O CONTACTO EN CAJA CONDULET Y TUBO CONDUIT Fo GALV. PARED GRUESA INC. TODO LO NECESARIO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51431 | 20 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 38 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 400 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
85103 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP.TIPO QO INC. DESMONTAR EL EXISTENTE. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C2915 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 6 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51356 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICO SQUAREN D O SIMILAR | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51472 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. # 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 683.6422 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51493 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 1200 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C001 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA PUNTA DE POSTE CON FOCO LED DE 50 WATTS, LUZ DE DIA BASE E27,6500 K. TECNOLITE 4500 LUMENES, CON VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 A 240 V. NO INCLUYE POSTE. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C002 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR PARA GRANDES ALTURAS DMPL-450W - SR (145LM/W IP 66-IK 10-5700K, 45° + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv, DRIVER 90-305 V) 10 AÑOS DE GARANTIA, MARCA DIANIMING EN POSTE METALICO DE 15 METROS DE ALTURA CON ESCALERA, INCLUYE POSTE CIRCULAR DE 15 M. DE ALTURA,TRABAJO TERMINADO. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 2 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL INSTALACION ELECTRICA | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0