## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | OBRA: REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. UBICACION:SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.
Direccion
Ciudad
Estado
Fecha de inicio | 2024-12-07
Fecha Tope | 2025-02-04
Fecha de termino | 2025-02-04
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2024-11-28 14:01
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | LIC. No. EO-920039998-N357-2024
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(A) COSTO DIRECTO |  | 0
(B) INDIRECTO OFICINA CENTRAL | 0% | 0
(C) INDIRECTO DE CAMPO | 0% | 0
INDIRECTO TOTAL | 0% | 0
(D) SUBTOTAL (A+B+C) |  | 0
(E) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
(F) SUBTOTAL2 (D+E) |  | 0
(G) UTILIDAD | 0% | 0
(H) SUBTOTAL (F+G) |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP = 0.005 x A | 0 x 0 | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (A+B+C+E+G+CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | 10002 | DESMONTAJE DE LARGUEROS METALICOS EN ESTRUCTURA INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | KG | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1. 1 | 20 | 11027 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2X74 WATTS. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 1. 1 | 30 | 10023 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DEMOLICION DE PISOS, MUROS Y EXCAVACION. | SAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 1. 1 | 40 | 10007 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INC. DESMONTE DE CUMBRERA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1 | 1. 1 | 50 | 81089 | DESMONTE DE CANCELERIA EXISTENTE, A BASE DE ANGULOS DE FIERRO, INC RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, DEMOLICION Y REPOSICION DE BOQUILLA. | M2 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1 | 1. 1 | 60 | 89204 | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2 | 1. 2 | 10 | 23006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTR. REG. 6X8.00, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2 | 1. 2 | 20 | 21026 | SUMINISTRO,COLOCACION Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC.SOLDADURA Y PRIMER. | KG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.3 | 1. 3 | 10 | TE-4 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: LIMPIEZA PARA RETIRAR EL ÓXIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.3 | 1. 3 | 20 | 34025 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.3 | 1. 3 | 30 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 406.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.4 | 1. 4 | 10 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.5 | 1. 5 | 10 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.5 | 1. 5 | 20 | 51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS (QO-8) | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.5 | 1. 5 | 30 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.5 | 1. 5 | 40 | S/C20139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO Y DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. | SAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REPARACIONES GENERALES EDIFICIO "A" | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 1. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.3 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.4 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.5 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. LIC. No. EO-920039998-N357-2024 | Obra: | OBRA: REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. UBICACION:SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.
Fecha 27/Heshvan/Thursday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REPARACIONES GENERALES EDIFICIO "A"
1. 1 |  | PRELIMINARES
10002 | 10 | DESMONTAJE DE LARGUEROS METALICOS EN ESTRUCTURA INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | KG | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11027 | 20 | DESMONTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2X74 WATTS. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10023 | 30 | DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DEMOLICION DE PISOS, MUROS Y EXCAVACION. | SAL | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10007 | 40 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INC. DESMONTE DE CUMBRERA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 100 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81089 | 50 | DESMONTE DE CANCELERIA EXISTENTE, A BASE DE ANGULOS DE FIERRO, INC RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, DEMOLICION Y REPOSICION DE BOQUILLA. | M2 | 35.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
89204 | 60 | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 386.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 2 |  | ESTRUCTURA
23006 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTR. REG. 6X8.00, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 148 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21026 | 20 | SUMINISTRO,COLOCACION Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC.SOLDADURA Y PRIMER. | KG | 100 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
TE-4 | 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO EPÓXICO A DOS MANOS EN ESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: LIMPIEZA PARA RETIRAR EL ÓXIDO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 148 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34025 | 20 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 148 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 30 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 406.7149 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
41313 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
51009-2 | 10 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51355 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS (QO-8) | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51379 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20139 | 40 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE P.V.C. INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO Y DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS. | SAL | 15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL REPARACIONES GENERALES EDIFICIO "A" | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0