## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1137D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDÓ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. UBICACIÓN: SANTO DOMINGO NUNDÓ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, TEPOSCOLULA, MIXTECA, OAX. | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | CHILAPA DE DÍAZ | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-07-02 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2025-08-30
Fecha de termino | 2025-08-30 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-06-13 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | EO-920039998-N81-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 1 | ESTRUCTURA | [10 empty] | 10 | 23008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 3 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 10 | 31221 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 3 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 8.11 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 3 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 8.55 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 4 | HERRERIA | [10 empty] | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 4 | HERRERIA | [10 empty] | 20 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 10 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 20 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 30 | 51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 40 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 8 | ADHERIDOS | [10 empty] | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 243.51 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 8 | ADHERIDOS | [10 empty] | 20 | 34025 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 8 | ADHERIDOS | [10 empty] | 30 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 1. 8 | ADHERIDOS | [10 empty] | 40 | S/C20117 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. | M2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | 10005 | DESMATELAMIENTO DE PLAFON DE MADERA. INC. DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 161.4405 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 20 | 81053 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. | M2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 30 | 81305 | DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DESCABLEADO Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS COMO MATERIAL RECUPERABLE. | SAL | 16 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 40 | 10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 50 | 10037 | DESMOTAJE DE LARGUEROS METALICOS DE 6.00 MTS. DE LARGO | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 60 | 11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 105.31 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 70 | 11041 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 80 | 11044 | DESMOTAR PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCL. ACARREO. | M2 | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 3 | ESTRUCTURA | [10 empty] | 10 | 21026 | SUMINISTRO,COLOCACION Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC.SOLDADURA Y PRIMER. | KG | 111.8922 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 3 | ESTRUCTURA | [10 empty] | 20 | 23008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 165.85 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 4 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 10 | 31221 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 105.31 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 4 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 14.11 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 4 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 14.55 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 10 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 20 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 30 | 51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 40 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 8 | HERRERIA | [10 empty] | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 8 | HERRERIA | [10 empty] | 20 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 9 | ACABADOS | [10 empty] | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 403.47 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 9 | ACABADOS | [10 empty] | 20 | 34025 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 161.44 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 9 | ACABADOS | [10 empty] | 30 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 171.55 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 2. 9 | ACABADOS | [10 empty] | 40 | S/C20117 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. | M2 | 175.55 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 10 | 31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 20 | 51439 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 65 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 30 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 130 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 40 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 70 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 50 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 10 | 10005 | DESMATELAMIENTO DE PLAFON DE MADERA. INC. DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 20 | 10007 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INC. DESMONTE DE CUMBRERA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 30 | 10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 40 | 10037 | DESMOTAJE DE LARGUEROS METALICOS DE 6.00 MTS. DE LARGO | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 50 | 11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 60 | 11041 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 70 | 11044 | DESMOTAR PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCL. ACARREO. | M2 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 80 | 81053 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. | M2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 3.19. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 90 | 81305 | DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DESCABLEADO Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS COMO MATERIAL RECUPERABLE. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA1+CA2) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.01 | 1. 1 | 10 | 23008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.02 | 1. 3 | 10 | 31221 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.02 | 1. 3 | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.02 | 1. 3 | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.03 | 1. 4 | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.03 | 1. 4 | 20 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.04 | 1. 5 | 10 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.04 | 1. 5 | 20 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.04 | 1. 5 | 30 | 51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.04 | 1. 5 | 40 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.05 | 1. 8 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 243.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.05 | 1. 8 | 20 | 34025 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.05 | 1. 8 | 30 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.05 | 1. 8 | 40 | S/C20117 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. | M2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2.01 | 2. 1 | 10 | 10005 | DESMATELAMIENTO DE PLAFON DE MADERA. INC. DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 161.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2.01 | 2. 1 | 20 | 81053 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. | M2 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2.01 | 2. 1 | 30 | 81305 | DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DESCABLEADO Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS COMO MATERIAL RECUPERABLE. | SAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2.01 | 2. 1 | 40 | 10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2.01 | 2. 1 | 50 | 10037 | DESMOTAJE DE LARGUEROS METALICOS DE 6.00 MTS. DE LARGO | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2.01 | 2. 1 | 60 | 11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 105.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2.01 | 2. 1 | 70 | 11041 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.01 | 2. 1 | 80 | 11044 | DESMOTAR PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCL. ACARREO. | M2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2.02 | 2. 3 | 10 | 21026 | SUMINISTRO,COLOCACION Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC.SOLDADURA Y PRIMER. | KG | 111.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2.02 | 2. 3 | 20 | 23008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 165.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2.03 | 2. 4 | 10 | 31221 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 105.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2.03 | 2. 4 | 20 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2.03 | 2. 4 | 30 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2.04 | 2. 5 | 10 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2.04 | 2. 5 | 20 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2.04 | 2. 5 | 30 | 51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2.04 | 2. 5 | 40 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2.05 | 2. 8 | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2.05 | 2. 8 | 20 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2.06 | 2. 9 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 403.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2.06 | 2. 9 | 20 | 34025 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 161.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2.06 | 2. 9 | 30 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 171.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2.06 | 2. 9 | 40 | S/C20117 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. | M2 | 175.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
3.01.1 | 3.19. 5 | 10 | 31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
3.01.1 | 3.19. 5 | 20 | 51439 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
3.01.1 | 3.19. 5 | 30 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
3.01.1 | 3.19. 5 | 40 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
3.01.1 | 3.19. 5 | 50 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
4.01 | 4. 1 | 10 | 10005 | DESMATELAMIENTO DE PLAFON DE MADERA. INC. DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
4.01 | 4. 1 | 20 | 10007 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INC. DESMONTE DE CUMBRERA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
4.01 | 4. 1 | 30 | 10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
4.01 | 4. 1 | 40 | 10037 | DESMOTAJE DE LARGUEROS METALICOS DE 6.00 MTS. DE LARGO | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
4.01 | 4. 1 | 50 | 11007 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 53.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
4.01 | 4. 1 | 60 | 11041 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
4.01 | 4. 1 | 70 | 11044 | DESMOTAR PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCL. ACARREO. | M2 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
4.01 | 4. 1 | 80 | 81053 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. | M2 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
4.01 | 4. 1 | 90 | 81305 | DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DESCABLEADO Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS COMO MATERIAL RECUPERABLE. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | 0 | 0
1.01 | 1. 1 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.02 | 1. 3 | ALBAÑILERIA | 0 | 0
1.03 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.04 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.05 | 1. 8 | ADHERIDOS | 0 | 0
2 | 2 | EDIFICIO "A" (1 AULA) | 0 | 0
2.01 | 2. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
2.02 | 2. 3 | ESTRUCTURA | 0 | 0
2.03 | 2. 4 | ALBAÑILERIA | 0 | 0
2.04 | 2. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
2.05 | 2. 8 | HERRERIA | 0 | 0
2.06 | 2. 9 | ACABADOS | 0 | 0
3 | 3 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
3.01 | 3.19 | RED ELECTRICA | 0 | 0
3.01.1 | 3.19. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
4 | 4 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 0 | 0
4.01 | 4. 1 | CONCEPTOS AGREGADOS | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-920039998-N81-2025 | Obra: | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1137D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDÓ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. UBICACIÓN: SANTO DOMINGO NUNDÓ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, TEPOSCOLULA, MIXTECA, OAX.
Fecha 17/Sivan/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M)
1. 1 |  | ESTRUCTURA
23008 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA
31221 | 10 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 53.01 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 20 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 8.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31256 | 30 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 8.55 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
41306 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41313 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 10.34 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
51009-2 | 10 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51051 | 20 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51354 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1. 8 |  | ADHERIDOS
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 243.51 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
34025 | 20 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 95.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
37005 | 30 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 53.01 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20117 | 40 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. | M2 | 95.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 8 |  | TOTAL ADHERIDOS | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL EDIFICIO "A" (UN AULA ESTRUCTURA H.M) | [5 empty] | 0
2 |  | EDIFICIO "A" (1 AULA)
2. 1 |  | PRELIMINARES
10005 | 10 | DESMATELAMIENTO DE PLAFON DE MADERA. INC. DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 161.4405 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81053 | 20 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. | M2 | 77.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81305 | 30 | DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DESCABLEADO Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS COMO MATERIAL RECUPERABLE. | SAL | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10020 | 40 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 20.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10037 | 50 | DESMOTAJE DE LARGUEROS METALICOS DE 6.00 MTS. DE LARGO | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11007 | 60 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 105.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11041 | 70 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 20.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11044 | 80 | DESMOTAR PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCL. ACARREO. | M2 | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2. 3 |  | ESTRUCTURA
21026 | 10 | SUMINISTRO,COLOCACION Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC.SOLDADURA Y PRIMER. | KG | 111.8922 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
23008 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL DE 1 1/2" DE ESPESOR CAL. 26/26, CON TAPA DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA COLOR ARENA EN TECHUMBRE, EN ESTRUCTURAS DIVERSAS, INCLUYE: CABALLETE, TAPAGOTERO, TAPAJUNTAS, ANDAMIOS, ACCESORIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 165.85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 3 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2. 4 |  | ALBAÑILERIA
31221 | 10 | PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 12 CM ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA PELO, LOSAS 3.06x2M, JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT., INCL. CIMBRA FRONT. | M2 | 105.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 20 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 14.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 30 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 14.55 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 4 |  | TOTAL ALBAÑILERIA | [5 empty] | 0
2. 5 |  | INSTALACIONES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51009-2 | 10 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51051 | 20 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51354 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
2. 8 |  | HERRERIA
41306 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41313 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 20.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 8 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
2. 9 |  | ACABADOS
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 403.47 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
34025 | 20 | PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUC. METALICA "HM", "U2""A70 C/L" "T71", "T73", "T80", "T84" Y A84L" ,A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECC. CUBIERTA. | M2 | 161.44 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 30 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 171.55 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20117 | 40 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGA. | M2 | 175.55 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 9 |  | TOTAL ACABADOS | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL EDIFICIO "A" (1 AULA) | [5 empty] | 0
3 |  | OBRA EXTERIOR
3.19 |  | RED ELECTRICA
3.19. 5 |  | INSTALACIONES
31316 | 10 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51439 | 20 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 65 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51469 | 30 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 130 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51493 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 70 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51498 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.19. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
3.19 |  | TOTAL RED ELECTRICA | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
4 |  | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES
4. 1 |  | CONCEPTOS AGREGADOS
10005 | 10 | DESMATELAMIENTO DE PLAFON DE MADERA. INC. DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 95.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10007 | 20 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INC. DESMONTE DE CUMBRERA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 105.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10020 | 30 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 10.34 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10037 | 40 | DESMOTAJE DE LARGUEROS METALICOS DE 6.00 MTS. DE LARGO | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11007 | 50 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE | M2 | 53.01 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11041 | 60 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 10.34 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11044 | 70 | DESMOTAR PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCL. ACARREO. | M2 | 22.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81053 | 80 | DEMOLICION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA. | M2 | 37.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81305 | 90 | DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS. INC. DESCABLEADO Y RETIRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS COMO MATERIAL RECUPERABLE. | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
4. 1 |  | TOTAL CONCEPTOS AGREGADOS | [5 empty] | 0
4 |  | TOTAL AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0