## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | REPARACIONES GENERALES EN CECYTE EMSAD NUM. 5 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0005G, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. UBICACIÓN: SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA, JAMILTEPEC, COSTA. OAX. | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | SN ANTONIO TEPETLAPA | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-07-02 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2025-08-29
Fecha de termino | 2025-08-29 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-06-13 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | EO-920039998-N89-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | 89204 | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 105 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 20 | 85108 | RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE INC. RETIRO DE TUBERIAS, CABLES, LAMPARAS, APAGADORES Y CONTACTOS. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 30 | S/C20146 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE MADERA INC. RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 40 | S/C20196 | DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA DE 1.00 X 2.10 MTS INC. ACARREOS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 111.2102 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 20 | 38469 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO RUSTICO INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 35.1671 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 4 | HERRERIA | [10 empty] | 10 | S/C20140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PINTURA ESMALTE Y CERRADURA. | M2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 10 | 85100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARED INC. DESMONTE DEL EXISTENTE. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 20 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 30 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 40 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 50 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 60 | S/C01 | DEMONTE DE PUERTA EXISTENTE TIPO CAPCE DE 1.00 2.50 MTS | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 70 | S/C02 | CAMBIO DE HERRAJES HIDRAULICOS DE WC INCL. DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES, VALVULAS ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES PARA WC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | [10 empty] | 80 | 85816.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D., CONDUCTORES, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA1+CA2) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | 89204 | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1. 1 | 20 | 85108 | RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE INC. RETIRO DE TUBERIAS, CABLES, LAMPARAS, APAGADORES Y CONTACTOS. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 1. 1 | 30 | S/C20146 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE MADERA INC. RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 1. 1 | 40 | S/C20196 | DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA DE 1.00 X 2.10 MTS INC. ACARREOS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2 | 1. 3 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 111.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2 | 1. 3 | 20 | 38469 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO RUSTICO INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 35.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.3 | 1. 4 | 10 | S/C20140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PINTURA ESMALTE Y CERRADURA. | M2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.4 | 1. 5 | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2.1 | 2. 1 | 10 | 85100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARED INC. DESMONTE DEL EXISTENTE. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2.1 | 2. 1 | 20 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.1 | 2. 1 | 30 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2.1 | 2. 1 | 40 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2.1 | 2. 1 | 50 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2.1 | 2. 1 | 60 | S/C01 | DEMONTE DE PUERTA EXISTENTE TIPO CAPCE DE 1.00 2.50 MTS | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2.1 | 2. 1 | 70 | S/C02 | CAMBIO DE HERRAJES HIDRAULICOS DE WC INCL. DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES, VALVULAS ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES PARA WC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2.1 | 2. 1 | 80 | 85816.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D., CONDUCTORES, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.3 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.4 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
2 | 2 | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | 0 | 0
2.1 | 2. 1 | CONCEPTOS AGRAGADOS | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. EO-920039998-N89-2025 | Obra: | REPARACIONES GENERALES EN CECYTE EMSAD NUM. 5 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0005G, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. UBICACIÓN: SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA, JAMILTEPEC, COSTA. OAX.
Fecha 17/Sivan/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A
1. 1 |  | PRELIMINARES
89204 | 10 | RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS INC. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 105 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85108 | 20 | RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE INC. RETIRO DE TUBERIAS, CABLES, LAMPARAS, APAGADORES Y CONTACTOS. | SAL | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20146 | 30 | DESMONTE DE TECHUMBRE DE MADERA INC. RETIRO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 50 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20196 | 40 | DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA DE 1.00 X 2.10 MTS INC. ACARREOS. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 111.2102 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
38469 | 20 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO RUSTICO INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS. | M2 | 35.1671 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C20140 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INC. PINTURA ESMALTE Y CERRADURA. | M2 | 3.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
51002 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 |  | TOTAL REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO A | [5 empty] | 0
2 |  | AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES
2. 1 |  | CONCEPTOS AGRAGADOS
85100 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARED INC. DESMONTE DEL EXISTENTE. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009-2 | 30 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41313 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 20.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41306 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C01 | 60 | DEMONTE DE PUERTA EXISTENTE TIPO CAPCE DE 1.00 2.50 MTS | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C02 | 70 | CAMBIO DE HERRAJES HIDRAULICOS DE WC INCL. DESMONTAJE DE LOS EXISTENTES, VALVULAS ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES PARA WC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85816.2 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D., CONDUCTORES, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 1 |  | TOTAL CONCEPTOS AGRAGADOS | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL AGREGADOS EN JUNTA DE ACLARACIONES | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0