## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A" | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | STGO SUCHILQUITONGO | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-09-09 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2025-11-07
Fecha de termino | 2025-11-07 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-08-22 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | LIC. NO. EO-920039998-N205-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
1 | REHABILITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A" | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | IP-1 | RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CARGA INTERIOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 855.36 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REHABILITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A" | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 10 | 81047 | REPARA GRIETA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE REJUELAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 INCLUYE ADITIVO EXPANSOR , EN RANURA DE 20 CM DE ANCHO CIMBRA APARENTE | ML | 81.2411 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REHABILITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A" | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 20 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 855.36 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 855.36 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 20 | 81047 | REPARA GRIETA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE REJUELAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 INCLUYE ADITIVO EXPANSOR , EN RANURA DE 20 CM DE ANCHO CIMBRA APARENTE | ML | 133 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 10 | S/C-10 | Tablero general 3F-4H, 600VCA, 8 espacios trifasicos, 65,000 ACI., Catalogo: LA400M81B incluye interruptor principal, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 20 | S/C-11 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 30 espacios trifasicos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 30 | S/C-12 | Tablero 3F-4H, 240VCA, 18 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ184L100F, gabinete de empotrar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 40 | S/C-13 | Tablero general 2F-4H, 240VCA, 30 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L225F, gabinete de empotrar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 50 | S/C-14 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 30 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 60 | S/C-15 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 18 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ184L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 70 | 51369 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS 3F 4H. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 80 | 51360.1 | Suministro y colocacion de tablero de control qo-412 squaren-d o similar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 90 | 51370 | Suministro y colocacion de tablero de control nqo- 42-4abf squared-d o similar. para 42 circuitos 3 fases 4 hilos inc. interruptor principal de 3x50 amperes. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 100 | 51378 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 1 polo de 15 a 50 amp. tipo qo. inc. conexion y prueba. | PZA | 75 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 110 | 51379 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 2 polos de 15 a 50 amp. tipo qo. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 120 | 51380 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 3 polos de 15 a 50 amp. tipo qo. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 130 | 51384 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico con gabinete 3 polos de 70 a 100 amp. (ne) fed. pacific tipo fal square-d. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 140 | 51405 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 60 AMP., INCL. FUSIBLES SQUARE-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 150 | 51406 | Suministro y colocacion de interruptor de navajas de 3 x 100 amp inc. fusibles, mat. de fijacion, conexion y pruebas. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 160 | 51355 | Suministro y colocacion de tablero de control para 8 circuitos monofasicos (qo-8) | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 170 | 51430 | Sumininstro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 32 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 108.95 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 180 | 58132.2 | Suministro, colocacion y conexión de cable xlp -15kv cal, 3/0 de aluminio, 130% n.a. incluye guiado, marcas, pruebas, soldadura y encintado. | ML | 250.79 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 190 | 51492 | Suministro y colocacion de cable desnudo cal. no 10 marca condumex, monterrey, conelec o latin casa, incl. cinta aislante. | ML | 59.18 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 200 | 51494 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre # 6 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 157.81 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 210 | 51433 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado de 64 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 141.8 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 220 | 51473 | Suministro y colocacion de cable de cobre con aislante thw cal. # 1/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa, (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. | ML | 720.6734 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 230 | 42569 | Suministro y colocacion de escalera marina de 0.40 m de ancho, 4.20 mt de altura, a base de tubular galvanizado de 1 1/4" c-40, escalones a cada 32 cms, anclada al muro de refuerzo con solera de 3"x1 1/4" ancladas con taquetes y tornillos metalicos de | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 240 | 52362 | Suministro y colocacion de valvula de compuerta de 25 mm mca. Urrea fig. 22 o similiar. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 250 | 52334 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 38 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 127.5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 260 | 52335 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 51 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 157.25 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 270 | 52332 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 25 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 22.02 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 280 | 52365 | Suministro y colocacion de valvula de compuerta de 51 mm mca. Urrea fig. 22 o similiar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 290 | 52374 | Suministro y colocacion de valvula de flotador de alta presion de 51 mm. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 3 | RED HIDRAULICA | [10 empty] | 10 | SIH-15 | Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico con tanque presurizado de membrana intercambiables mod. EQTH-300 volts. Tipo cilindrico vertical, de 65 cms de diametro x 120.50 cms. De altura, marca evans, interruptor de presion mod. 69WA4, marca FURNAS, manometro con caratulas de 2" y rango de 0-7 kg/cm2 conector mca AQ de 5 vias manguera metalica flexible de 25 mm de diametro, motobombas centrifuga horizontal marca evans, mod. 4HME, 150 watts de 1.5 H.P. 1 fase de 127volts/120volts, 3450 RPM succion de 38 mm y descarga de 32 mmm de diametro para un gasto de 150 LPM, incluye: material hidraulico y electrico, pruebas, funcionamiento, desperdicios, especificaciones y garantias del equipo, limpieza, mano de obra y herramienta (para 24 unidades mueble) furnas, manometro con caratulas de 2" y rango de 0-7 kg/cm2 conector mca AQ de 5 vias manguera metalica flexible de 25 mm de diametro, motobombas centrifugada horizontal marca Evans, mod. 4HME, 150 watts de 1.5 H.P. 1 fase de 127/volts/120volts, 3450 RPM succion de 38 mm y descarga de 32 mm de diametro para un gasto de 150 LPM, incluye: material hidraulico y electrico, pruebas, funcionamiento, desperdicios, especificaciones y garantias del equipo, limpieza, mano de obtra y herramienta | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 4 | CASETA PARA HIDRONEUMATICO | [10 empty] | 10 | 41001 | SUM., HAB. Y ARM. DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL., INCL. BISAGRAS, HERRERIA, SOLD. PRIM. ROJO FLETES Y GASTOS DE TALLER. | KG | 146.68 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 4 | CASETA PARA HIDRONEUMATICO | [10 empty] | 20 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 156.2001 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 10 | 51428 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado 19 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 242.46 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 20 | 51432 | Sumininstro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 50 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 116.96 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 30 | 51434 | Suministro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 75 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 175.44 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 40 | 51435 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado 100 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 248.1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 50 | 51469 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante cal. # 8 (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. segun anexo 5 apartado 9. | ML | 496.67 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 60 | 51472 | Suministro y colocacion de cable de cobre con aislante thw cal. # 2 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa, (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. | ML | 84.7236 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 70 | 51474 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante THW cal. #2/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa (3% desperdicio o y 3% puntas de conexio.) Inc. Cinta aislante. | ML | 182.63 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 80 | 51476 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante THW cal. #4/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa (3% desperdicio o y 3% puntas de conexio.) Inc. Cinta aislante. | ML | 766.14 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 90 | 51493 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre #8 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 106.96 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 100 | 51496 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre #2 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 182.61 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 110 | 58133 | Transicion de aereo-subterranea con tramites ante CFE, conteniendo los elementos entregados en un anexo (junto con el acta de junta aclaratoria). | LT | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 120 | 58179 | Suministro y colocacion de base doble P/medidor 13-100 c/block de 10 polos, 13 terminales, 20 amp. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 2. 5 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 130 | 51384 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico con gabinete 3 polos de 70 a 100 amp. (ne) fed. pacific tipo fal square-d. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA1+CA2) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | IP-1 | RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CARGA INTERIOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 855.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2 | 1. 3 | 10 | 81047 | REPARA GRIETA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE REJUELAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 INCLUYE ADITIVO EXPANSOR , EN RANURA DE 20 CM DE ANCHO CIMBRA APARENTE | ML | 81.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2 | 1. 3 | 20 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 855.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.1 | 2. 1 | 10 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 855.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2.1 | 2. 1 | 20 | 81047 | REPARA GRIETA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE REJUELAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 INCLUYE ADITIVO EXPANSOR , EN RANURA DE 20 CM DE ANCHO CIMBRA APARENTE | ML | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2.2 | 2. 2 | 10 | S/C-10 | Tablero general 3F-4H, 600VCA, 8 espacios trifasicos, 65,000 ACI., Catalogo: LA400M81B incluye interruptor principal, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2.2 | 2. 2 | 20 | S/C-11 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 30 espacios trifasicos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2.2 | 2. 2 | 30 | S/C-12 | Tablero 3F-4H, 240VCA, 18 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ184L100F, gabinete de empotrar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2.2 | 2. 2 | 40 | S/C-13 | Tablero general 2F-4H, 240VCA, 30 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L225F, gabinete de empotrar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2.2 | 2. 2 | 50 | S/C-14 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 30 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.2 | 2. 2 | 60 | S/C-15 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 18 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ184L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2.2 | 2. 2 | 70 | 51369 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS 3F 4H. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2.2 | 2. 2 | 80 | 51360.1 | Suministro y colocacion de tablero de control qo-412 squaren-d o similar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2.2 | 2. 2 | 90 | 51370 | Suministro y colocacion de tablero de control nqo- 42-4abf squared-d o similar. para 42 circuitos 3 fases 4 hilos inc. interruptor principal de 3x50 amperes. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2.2 | 2. 2 | 100 | 51378 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 1 polo de 15 a 50 amp. tipo qo. inc. conexion y prueba. | PZA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2.2 | 2. 2 | 110 | 51379 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 2 polos de 15 a 50 amp. tipo qo. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2.2 | 2. 2 | 120 | 51380 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 3 polos de 15 a 50 amp. tipo qo. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2.2 | 2. 2 | 130 | 51384 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico con gabinete 3 polos de 70 a 100 amp. (ne) fed. pacific tipo fal square-d. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2.2 | 2. 2 | 140 | 51405 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 60 AMP., INCL. FUSIBLES SQUARE-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2.2 | 2. 2 | 150 | 51406 | Suministro y colocacion de interruptor de navajas de 3 x 100 amp inc. fusibles, mat. de fijacion, conexion y pruebas. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2.2 | 2. 2 | 160 | 51355 | Suministro y colocacion de tablero de control para 8 circuitos monofasicos (qo-8) | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.2 | 2. 2 | 170 | 51430 | Sumininstro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 32 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 108.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2.2 | 2. 2 | 180 | 58132.2 | Suministro, colocacion y conexión de cable xlp -15kv cal, 3/0 de aluminio, 130% n.a. incluye guiado, marcas, pruebas, soldadura y encintado. | ML | 250.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2.2 | 2. 2 | 190 | 51492 | Suministro y colocacion de cable desnudo cal. no 10 marca condumex, monterrey, conelec o latin casa, incl. cinta aislante. | ML | 59.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2.2 | 2. 2 | 200 | 51494 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre # 6 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 157.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2.2 | 2. 2 | 210 | 51433 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado de 64 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2.2 | 2. 2 | 220 | 51473 | Suministro y colocacion de cable de cobre con aislante thw cal. # 1/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa, (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. | ML | 720.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2.2 | 2. 2 | 230 | 42569 | Suministro y colocacion de escalera marina de 0.40 m de ancho, 4.20 mt de altura, a base de tubular galvanizado de 1 1/4" c-40, escalones a cada 32 cms, anclada al muro de refuerzo con solera de 3"x1 1/4" ancladas con taquetes y tornillos metalicos de | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2.2 | 2. 2 | 240 | 52362 | Suministro y colocacion de valvula de compuerta de 25 mm mca. Urrea fig. 22 o similiar. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2.2 | 2. 2 | 250 | 52334 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 38 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2.2 | 2. 2 | 260 | 52335 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 51 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 157.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
2.2 | 2. 2 | 270 | 52332 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 25 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
2.2 | 2. 2 | 280 | 52365 | Suministro y colocacion de valvula de compuerta de 51 mm mca. Urrea fig. 22 o similiar. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2.2 | 2. 2 | 290 | 52374 | Suministro y colocacion de valvula de flotador de alta presion de 51 mm. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2.3 | 2. 3 | 10 | SIH-15 | Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico con tanque presurizado de membrana intercambiables mod. EQTH-300 volts. Tipo cilindrico vertical, de 65 cms de diametro x 120.50 cms. De altura, marca evans, interruptor de presion mod. 69WA4, marca FURNAS, manometro con caratulas de 2" y rango de 0-7 kg/cm2 conector mca AQ de 5 vias manguera metalica flexible de 25 mm de diametro, motobombas centrifuga horizontal marca evans, mod. 4HME, 150 watts de 1.5 H.P. 1 fase de 127volts/120volts, 3450 RPM succion de 38 mm y descarga de 32 mmm de diametro para un gasto de 150 LPM, incluye: material hidraulico y electrico, pruebas, funcionamiento, desperdicios, especificaciones y garantias del equipo, limpieza, mano de obra y herramienta (para 24 unidades mueble) furnas, manometro con caratulas de 2" y rango de 0-7 kg/cm2 conector mca AQ de 5 vias manguera metalica flexible de 25 mm de diametro, motobombas centrifugada horizontal marca Evans, mod. 4HME, 150 watts de 1.5 H.P. 1 fase de 127/volts/120volts, 3450 RPM succion de 38 mm y descarga de 32 mm de diametro para un gasto de 150 LPM, incluye: material hidraulico y electrico, pruebas, funcionamiento, desperdicios, especificaciones y garantias del equipo, limpieza, mano de obtra y herramienta | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
2.4 | 2. 4 | 10 | 41001 | SUM., HAB. Y ARM. DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL., INCL. BISAGRAS, HERRERIA, SOLD. PRIM. ROJO FLETES Y GASTOS DE TALLER. | KG | 146.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2.4 | 2. 4 | 20 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 156.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2.5 | 2. 5 | 10 | 51428 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado 19 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 242.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2.5 | 2. 5 | 20 | 51432 | Sumininstro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 50 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 116.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2.5 | 2. 5 | 30 | 51434 | Suministro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 75 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 175.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2.5 | 2. 5 | 40 | 51435 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado 100 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2.5 | 2. 5 | 50 | 51469 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante cal. # 8 (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. segun anexo 5 apartado 9. | ML | 496.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2.5 | 2. 5 | 60 | 51472 | Suministro y colocacion de cable de cobre con aislante thw cal. # 2 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa, (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. | ML | 84.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2.5 | 2. 5 | 70 | 51474 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante THW cal. #2/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa (3% desperdicio o y 3% puntas de conexio.) Inc. Cinta aislante. | ML | 182.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2.5 | 2. 5 | 80 | 51476 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante THW cal. #4/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa (3% desperdicio o y 3% puntas de conexio.) Inc. Cinta aislante. | ML | 766.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2.5 | 2. 5 | 90 | 51493 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre #8 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 106.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2.5 | 2. 5 | 100 | 51496 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre #2 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 182.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
2.5 | 2. 5 | 110 | 58133 | Transicion de aereo-subterranea con tramites ante CFE, conteniendo los elementos entregados en un anexo (junto con el acta de junta aclaratoria). | LT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
2.5 | 2. 5 | 120 | 58179 | Suministro y colocacion de base doble P/medidor 13-100 c/block de 10 polos, 13 terminales, 20 amp. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
2.5 | 2. 5 | 130 | 51384 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico con gabinete 3 polos de 70 a 100 amp. (ne) fed. pacific tipo fal square-d. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REHABILITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A" | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
2 | 2 | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | 0 | 0
2.1 | 2. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
2.2 | 2. 2 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 | 0
2.3 | 2. 3 | RED HIDRAULICA | 0 | 0
2.4 | 2. 4 | CASETA PARA HIDRONEUMATICO | 0 | 0
2.5 | 2. 5 | RED ELECTRICA | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. LIC. NO. EO-920039998-N205-2025 | Obra: | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A"
Fecha 28/Av/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A"
1. 1 |  | PRELIMINARES
IP-1 | 10 | RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CARGA INTERIOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 855.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
81047 | 10 | REPARA GRIETA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE REJUELAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 INCLUYE ADITIVO EXPANSOR , EN RANURA DE 20 CM DE ANCHO CIMBRA APARENTE | ML | 81.2411 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
35005.100 | 20 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 855.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE).
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 |  | TOTAL REHABILITACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO "A" | [5 empty] | 0
2 |  | SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B"
2. 1 |  | PRELIMINARES
35005.100 | 10 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 855.36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
CORRESPONDIENTE).
81047 | 20 | REPARA GRIETA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO A BASE DE REJUELAS DE CONCRETO F´C= 250KG/CM2 INCLUYE ADITIVO EXPANSOR , EN RANURA DE 20 CM DE ANCHO CIMBRA APARENTE | ML | 133 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2. 2 |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
S/C-10 | 10 | Tablero general 3F-4H, 600VCA, 8 espacios trifasicos, 65,000 ACI., Catalogo: LA400M81B incluye interruptor principal, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-11 | 20 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 30 espacios trifasicos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-12 | 30 | Tablero 3F-4H, 240VCA, 18 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ184L100F, gabinete de empotrar. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-13 | 40 | Tablero general 2F-4H, 240VCA, 30 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L225F, gabinete de empotrar. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C-14 | 50 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 30 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ304L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-15 | 60 | Tablero general 3F-4H, 240VCA, 18 circuitos, 10,000 ACI., Catalogo: NQ184L100F, gabinete de sobreponer. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51369 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION PARA 30 CIRCUITOS 3F 4H. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51360.1 | 80 | Suministro y colocacion de tablero de control qo-412 squaren-d o similar. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51370 | 90 | Suministro y colocacion de tablero de control nqo- 42-4abf squared-d o similar. para 42 circuitos 3 fases 4 hilos inc. interruptor principal de 3x50 amperes. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 100 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 1 polo de 15 a 50 amp. tipo qo. inc. conexion y prueba. | PZA | 75 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51379 | 110 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 2 polos de 15 a 50 amp. tipo qo. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51380 | 120 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico de 3 polos de 15 a 50 amp. tipo qo. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51384 | 130 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico con gabinete 3 polos de 70 a 100 amp. (ne) fed. pacific tipo fal square-d. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51405 | 140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 60 AMP., INCL. FUSIBLES SQUARE-D O SIMILAR. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51406 | 150 | Suministro y colocacion de interruptor de navajas de 3 x 100 amp inc. fusibles, mat. de fijacion, conexion y pruebas. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51355 | 160 | Suministro y colocacion de tablero de control para 8 circuitos monofasicos (qo-8) | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51430 | 170 | Sumininstro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 32 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 108.95 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58132.2 | 180 | Suministro, colocacion y conexión de cable xlp -15kv cal, 3/0 de aluminio, 130% n.a. incluye guiado, marcas, pruebas, soldadura y encintado. | ML | 250.79 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51492 | 190 | Suministro y colocacion de cable desnudo cal. no 10 marca condumex, monterrey, conelec o latin casa, incl. cinta aislante. | ML | 59.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51494 | 200 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre # 6 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 157.81 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51433 | 210 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado de 64 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 141.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51473 | 220 | Suministro y colocacion de cable de cobre con aislante thw cal. # 1/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa, (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. | ML | 720.6734 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
42569 | 230 | Suministro y colocacion de escalera marina de 0.40 m de ancho, 4.20 mt de altura, a base de tubular galvanizado de 1 1/4" c-40, escalones a cada 32 cms, anclada al muro de refuerzo con solera de 3"x1 1/4" ancladas con taquetes y tornillos metalicos de | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
52362 | 240 | Suministro y colocacion de valvula de compuerta de 25 mm mca. Urrea fig. 22 o similiar. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52334 | 250 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 38 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 127.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52335 | 260 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 51 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 157.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52332 | 270 | Suministro y tendido tubo cu tipo "M" 25 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno. | ML | 22.02 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52365 | 280 | Suministro y colocacion de valvula de compuerta de 51 mm mca. Urrea fig. 22 o similiar. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52374 | 290 | Suministro y colocacion de valvula de flotador de alta presion de 51 mm. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 2 |  | TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0
2. 3 |  | RED HIDRAULICA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
SIH-15 | 10 | Suministro e instalacion de equipo hidroneumatico con tanque presurizado de membrana intercambiables mod. EQTH-300 volts. Tipo cilindrico vertical, de 65 cms de diametro x 120.50 cms. De altura, marca evans, interruptor de presion mod. 69WA4, marca FURNAS, manometro con caratulas de 2" y rango de 0-7 kg/cm2 conector mca AQ de 5 vias manguera metalica flexible de 25 mm de diametro, motobombas centrifuga horizontal marca evans, mod. 4HME, 150 watts de 1.5 H.P. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1 fase de 127volts/120volts, 3450 RPM succion de 38 mm y descarga de 32 mmm de diametro para un gasto de 150 LPM, incluye: material hidraulico y electrico, pruebas, funcionamiento, desperdicios, especificaciones y garantias del equipo, limpieza, mano de obra y herramienta (para 24 unidades mueble) furnas, manometro con caratulas de 2" y rango de 0-7 kg/cm2 conector mca AQ de 5 vias manguera metalica flexible de 25 mm de diametro, motobombas centrifugada horizontal
marca Evans, mod. 4HME, 150 watts de 1.5 H.P. 1 fase de 127/volts/120volts, 3450 RPM succion de 38 mm y descarga de 32 mm de diametro para un gasto de 150 LPM, incluye: material hidraulico y electrico, pruebas, funcionamiento, desperdicios, especificaciones y garantias del equipo, limpieza, mano de obtra y herramienta
2. 3 |  | TOTAL RED HIDRAULICA | [5 empty] | 0
2. 4 |  | CASETA PARA HIDRONEUMATICO
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
41001 | 10 | SUM., HAB. Y ARM. DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y CANCEL., INCL. BISAGRAS, HERRERIA, SOLD. PRIM. ROJO FLETES Y GASTOS DE TALLER. | KG | 146.68 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 20 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 156.2001 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
2. 4 |  | TOTAL CASETA PARA HIDRONEUMATICO | [5 empty] | 0
2. 5 |  | RED ELECTRICA
51428 | 10 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado 19 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 242.46 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51432 | 20 | Sumininstro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 50 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 116.96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51434 | 30 | Suministro y tendido tubo conduit pvc tipo pesado 75 mm diam., incl. conexion, trazo, excavacion cama arena, relleno, compactacion, unidad de obra terminada. | ML | 175.44 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51435 | 40 | Suministro y tendido de tubo conduit pvc tipo pesado 100 mm. inc. conexiones, trazo, excavacion y relleno. | ML | 248.1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51469 | 50 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante cal. # 8 (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. segun anexo 5 apartado 9. | ML | 496.67 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51472 | 60 | Suministro y colocacion de cable de cobre con aislante thw cal. # 2 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa, (3% desperdicio y 3% puntas de conexion.) inc. cinta aislante. | ML | 84.7236 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51474 | 70 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante THW cal. #2/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa (3% desperdicio o y 3% puntas de conexio.) Inc. Cinta aislante. | ML | 182.63 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51476 | 80 | Suministro y conexion de cable de cobre con aislante THW cal. #4/0 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa (3% desperdicio o y 3% puntas de conexio.) Inc. Cinta aislante. | ML | 766.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51493 | 90 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre #8 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 106.96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51496 | 100 | Suministro y colocacion de cable desnudo calibre #2 marca condumex, conductores monterrey, conelec o latincasa. | ML | 182.61 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58133 | 110 | Transicion de aereo-subterranea con tramites ante CFE, conteniendo los elementos entregados en un anexo (junto con el acta de junta aclaratoria). | LT | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58179 | 120 | Suministro y colocacion de base doble P/medidor 13-100 c/block de 10 polos, 13 terminales, 20 amp. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51384 | 130 | Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico con gabinete 3 polos de 70 a 100 amp. (ne) fed. pacific tipo fal square-d. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 5 |  | TOTAL RED ELECTRICA | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO "B" | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0