## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS), AULAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | SGO PINOTEPA N. | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-09-09 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2026-01-06
Fecha de termino | 2026-01-06 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-08-21 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración
Version de licitación | 2
Número de licitación | LIC. NO. EO-920039998-N176-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 1.3.3 | FIRMES Y PISOS | [10 empty] | 10 | 31214-1 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 1.3.3 | FIRMES Y PISOS | [10 empty] | 20 | 31212 | FINO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 3CM DE ESPESOR SIN ARMAR, PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. | M2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 1.3.3 | FIRMES Y PISOS | [10 empty] | 30 | 89238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE USO RUDO, INCL. BAJO ALFOMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 1.3.3 | FIRMES Y PISOS | [10 empty] | 40 | 11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 1.3.7 | PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN | [10 empty] | 10 | 83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 1.3.7 | PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN | [10 empty] | 20 | 38404-1 | APLANADO EN MURO DE CONCRETO CON MULTIPLAS, ACABADO FINO, INC. RETIRO DE ALAMBRES, DESBASTE DE ALAMBRÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, ADHESIVO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO | M2 | 450 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.3 | PUERTAS | [10 empty] | 10 | S/C-41307 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON TABLERO MULTYPANEL, INC. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2'' DE 1 X 2.10 M. VER PLANO (C-1, C-2) Y CHAPÁ TIPO CAPCE,TRABAJO TERMINADO | PZA | 25 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.3 | PUERTAS | [10 empty] | 20 | S/C-46028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P-2 DE ALUMINIO BLANCO LACADO EN LINEA 3'' DE 2.45 X 0.80 M DE PANELART CEREZO Y MARCO DE ALUMINIO, INC. HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.3 | PUERTAS | [10 empty] | 30 | S/C-3699 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA, EN SERVICIOS SANITARIOS, DE 0.650 X 1.50 M, CON CANCELERIA DE ALUMINIO DURANORIC DE 3'' ELABORADA CON PERFILES COMERCIALE, Y ALUCOBOND DE 3MM REFORZADA DE PRIMERA CALIDAD, INC. CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 22 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.3 | PUERTAS | [10 empty] | 40 | S/C-46027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P1 DE ALUMINIO LINEA 3'' CON MARCO PRINCIPAL DE 1.25 X 2.45 M CON DOS PUERTA HABATIBLES DE 0.71 X 2.45 M DE PANELART CEREZO Y MARCO DE ALUMINIO, INC. CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.3 | PUERTAS | [10 empty] | 50 | S/C-45106 | SUINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P3 DE PANELART CIEGO Y VIDRIO FIJO SEGUN PLANO CAPC SECCIÓN 2.055 X 2.45, INC. CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.3 | PUERTAS | [10 empty] | 60 | S/C-45107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P4 DE PANELART CIEGO Y VIDRIO FIJO SEGÚN PLANO CAPCE SECCIÓN 2.19 X 2.45 INCL. CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.4 | BARANDAL | [10 empty] | 10 | 45113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE ALUMINIO DE 90 CMS DE ALTURA SEGUN PLANO CAPCE INCLUYE POSTES SEGUN PROYECTO TRABAJO TERMINADO. | ML | 50 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.4 | HERRERIA | 1.4.5 | CANCELERIA | [10 empty] | 10 | S/C45113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODICK DE 3'' CON PANELART Y VIDRIO TINTEX DE 6 MM, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDAS EN PLANO, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15 | M2 | 125 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.8 | ADHERIDOS | 1.8.1 | BUTACAS | [10 empty] | 10 | S/C0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUTACA PREMIER ESCOLAR CON ECCESORIO DE PALETA DE ESCRITURA ABATIBLE TIPO VIENA COLOR ESPECIFICADO EN OBRA DE POLIPROPANO DE ALTA DENSIDAD, REFORZADO CON BASTIDOR DE MADERA ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MODELADO EN FRIO, INCL. PALETA DE ESCRITURA ABATIBLE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 135 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.8 | ADHERIDOS | 1.8.1 | BUTACAS | [10 empty] | 20 | S/C001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA PARA INTERIORES CON MORTERO ENVASADO TIPO DUROK ACABADO FINO CON LLANA DE METAL, DE 5 CMS DE ESPESOR A UNA CARA INCL. MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA RECIBIR ACABADO. | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1.8 | ADHERIDOS | 1.8.1 | BUTACAS | [10 empty] | 30 | S/C002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA DE PANEL WPC PARA INTERIORES COMPUESTA DE 60% DE RESINA DE MADERA NATURAL Y 40% DE PVC CON ACABADO TEXTURIZADO TIPO MADERA DE 2.90 MTS ANCHO X 16 CMS DE ALTO Y 2.4 CM DE ESPESOR INC. MATERIAL COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 1 | CIMENTACIÓN | [8 empty] | 10 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 586.2448 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 1 | CIMENTACIÓN | [8 empty] | 20 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 1 | CIMENTACIÓN | [8 empty] | 30 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 1 | CIMENTACIÓN | [8 empty] | 40 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 1 | CIMENTACIÓN | [8 empty] | 50 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 2 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 10 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 2 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 16.86 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 2 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 30 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 10 | 31017.1 | CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 6.66 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 20 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 30 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 40 | 31280 | TRINCHERA DE TABIQUE O BLOCK APLANADO INTERIOR DE 22 X 25 CM DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 30 X 60 CMS ACABADO IDENTICO AL PISO EXISTENTE CONMARCO Y CONTRAMARCO METALICO. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 50 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 60 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 70 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 80 | 38455 | FALDON O PARTE LUCES FORJADO DE CONVITEC ACABADO CON APLANADO FINO DE MEZCLA AMBOS LADOS, DE 12 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 , INC. RECORTES EN ZONA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. ZIG ZAG DE REFUERZO EN UNIONES Y ACERO DEL No 3 @ 50 CMS COMO REFUERZO. | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [8 empty] | 90 | 38414 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE SUSPENSION A BASE DE LACUSTONE CON PLACA DE 60 X 60 CMS Y PERFILES DE ALUMINIO TRABAJO TERMINADO. | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 4 | HERRERIA | [8 empty] | 10 | 41209 | SUMINISTRO DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL, MALLA TELA CICLON GALV. 55 X 55 MM, ALAM. CAL. 10.5 INCL. BISAGRAS, PASTA SOLDAR, PRIMARIO ROJO, FLETE Y GASTOS TALLER. | M2 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 10 | S/C17 | SUMINISTROY COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO I-LINE CATALOGO MG800M142B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X800 AMO., NEMA 3R 600 VOLTS Y CON INTERRUPTOR PARA CIRCUITOS ALIMENTACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.5 | OBRA EXTERIOR | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 20 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 20 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 10 | S/C02 | REGISTRO ELECTRICO TIPO RMT B3 SEGÚN PLANO IE-002-47 DE DIMENSIONES 1.16X1.16 A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1.16 MTS. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 20 | 31398 | REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO RMTB4 DE 1.80X1.70 MTS. A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1.50 MTS | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 30 | 31296 | REGISTRO ELECTRICO 60 X 60 X 80 CMS. CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR PULIDO, TAPA DE CONCRETO ARMADO CON 2 VAR. Y FONDO DE ARENA. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 10 | 42150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIRCULAR DE FO.FO. DE 83.5 CM. DE DIAMETRO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. | PZA | 13 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 20 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 30 | S/C16 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUO CONDUIT PVC TIPO PESADO 100 MM, INC. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. | ML | 350 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 40 | 51434 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 75 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 50 | 51496 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE No. 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | ML | 300 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 60 | S/C 061.EXT.1 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CBALE DE ALUMINIO PARA REDES SUBTERRANEAS 3+1 CAL. 300, INC: MATERIALES GUI, MARCAS SOLDADURA Y REMACHADO. | ML | 350 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 70 | 51478 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CALIBRE # 300 MCM. MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. CINTA AISLANTE. | ML | 500 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 80 | 51384 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMP. (NE) FED. PACIFIC TIPO FAL SQUARE-D | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 90 | S/C87 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 300 AMPS, TIPO FAL PAARA TABLERO I-LINE | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 3.6.3 | INSTALACIONES | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | [8 empty] | 100 | S/C88 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 400 AMPS, TIPO FAL PAARA TABLERO I-LINE | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA1) SFP 5 al millar x CD |  | 0 | 0.5% x Costo Directo
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA | #NAME? | #NAME? | %nomina x Mano de Obra Gravable
PRECIO UNITARIO (CD+ CI+ CF+ CU+ CA1+CA2) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1.3.3 | 10 | 31214-1 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1.3.3 | 20 | 31212 | FINO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 3CM DE ESPESOR SIN ARMAR, PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO. | M2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 1.3.3 | 30 | 89238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA DE USO RUDO, INCL. BAJO ALFOMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 1.3.3 | 40 | 11008 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2 | 1.3.7 | 10 | 83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO. | M2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2 | 1.3.7 | 20 | 38404-1 | APLANADO EN MURO DE CONCRETO CON MULTIPLAS, ACABADO FINO, INC. RETIRO DE ALAMBRES, DESBASTE DE ALAMBRÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, ADHESIVO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO | M2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
2.1 | 1.4.3 | 10 | S/C-41307 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON TABLERO MULTYPANEL, INC. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2'' DE 1 X 2.10 M. VER PLANO (C-1, C-2) Y CHAPÁ TIPO CAPCE,TRABAJO TERMINADO | PZA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2.1 | 1.4.3 | 20 | S/C-46028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P-2 DE ALUMINIO BLANCO LACADO EN LINEA 3'' DE 2.45 X 0.80 M DE PANELART CEREZO Y MARCO DE ALUMINIO, INC. HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2.1 | 1.4.3 | 30 | S/C-3699 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA, EN SERVICIOS SANITARIOS, DE 0.650 X 1.50 M, CON CANCELERIA DE ALUMINIO DURANORIC DE 3'' ELABORADA CON PERFILES COMERCIALE, Y ALUCOBOND DE 3MM REFORZADA DE PRIMERA CALIDAD, INC. CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2.1 | 1.4.3 | 40 | S/C-46027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P1 DE ALUMINIO LINEA 3'' CON MARCO PRINCIPAL DE 1.25 X 2.45 M CON DOS PUERTA HABATIBLES DE 0.71 X 2.45 M DE PANELART CEREZO Y MARCO DE ALUMINIO, INC. CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
2.1 | 1.4.3 | 50 | S/C-45106 | SUINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P3 DE PANELART CIEGO Y VIDRIO FIJO SEGUN PLANO CAPC SECCIÓN 2.055 X 2.45, INC. CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2.1 | 1.4.3 | 60 | S/C-45107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TIPO P4 DE PANELART CIEGO Y VIDRIO FIJO SEGÚN PLANO CAPCE SECCIÓN 2.19 X 2.45 INCL. CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2.2 | 1.4.4 | 10 | 45113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE ALUMINIO DE 90 CMS DE ALTURA SEGUN PLANO CAPCE INCLUYE POSTES SEGUN PROYECTO TRABAJO TERMINADO. | ML | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2.3 | 1.4.5 | 10 | S/C45113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS Y CANCELES INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODICK DE 3'' CON PANELART Y VIDRIO TINTEX DE 6 MM, SEGÚN DISEÑO Y MEDIDAS EN PLANO, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15 | M2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
3.1 | 1.8.1 | 10 | S/C0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUTACA PREMIER ESCOLAR CON ECCESORIO DE PALETA DE ESCRITURA ABATIBLE TIPO VIENA COLOR ESPECIFICADO EN OBRA DE POLIPROPANO DE ALTA DENSIDAD, REFORZADO CON BASTIDOR DE MADERA ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO MODELADO EN FRIO, INCL. PALETA DE ESCRITURA ABATIBLE, MATERIAL DE FIJACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
3.1 | 1.8.1 | 20 | S/C001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA PARA INTERIORES CON MORTERO ENVASADO TIPO DUROK ACABADO FINO CON LLANA DE METAL, DE 5 CMS DE ESPESOR A UNA CARA INCL. MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA RECIBIR ACABADO. | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
3.1 | 1.8.1 | 30 | S/C002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA DE PANEL WPC PARA INTERIORES COMPUESTA DE 60% DE RESINA DE MADERA NATURAL Y 40% DE PVC CON ACABADO TEXTURIZADO TIPO MADERA DE 2.90 MTS ANCHO X 16 CMS DE ALTO Y 2.4 CM DE ESPESOR INC. MATERIAL COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
4.1.1 | 3.5.1. 1 | 10 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 586.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
4.1.1 | 3.5.1. 1 | 20 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
4.1.1 | 3.5.1. 1 | 30 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
4.1.1 | 3.5.1. 1 | 40 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
4.1.1 | 3.5.1. 1 | 50 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
4.1.2 | 3.5.1. 2 | 10 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
4.1.2 | 3.5.1. 2 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
4.1.2 | 3.5.1. 2 | 30 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 10 | 31017.1 | CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 20 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. | M2 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 30 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 40 | 31280 | TRINCHERA DE TABIQUE O BLOCK APLANADO INTERIOR DE 22 X 25 CM DE PROFUNDIDAD CON TAPA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 30 X 60 CMS ACABADO IDENTICO AL PISO EXISTENTE CONMARCO Y CONTRAMARCO METALICO. | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 50 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 60 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 70 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 80 | 38455 | FALDON O PARTE LUCES FORJADO DE CONVITEC ACABADO CON APLANADO FINO DE MEZCLA AMBOS LADOS, DE 12 CMS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 , INC. RECORTES EN ZONA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. ZIG ZAG DE REFUERZO EN UNIONES Y ACERO DEL No 3 @ 50 CMS COMO REFUERZO. | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
4.1.3 | 3.5.1. 3 | 90 | 38414 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE SUSPENSION A BASE DE LACUSTONE CON PLACA DE 60 X 60 CMS Y PERFILES DE ALUMINIO TRABAJO TERMINADO. | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
4.1.4 | 3.5.1. 4 | 10 | 41209 | SUMINISTRO DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL, MALLA TELA CICLON GALV. 55 X 55 MM, ALAM. CAL. 10.5 INCL. BISAGRAS, PASTA SOLDAR, PRIMARIO ROJO, FLETE Y GASTOS TALLER. | M2 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
4.1.5 | 3.5.1. 5 | 10 | S/C17 | SUMINISTROY COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO I-LINE CATALOGO MG800M142B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X800 AMO., NEMA 3R 600 VOLTS Y CON INTERRUPTOR PARA CIRCUITOS ALIMENTACIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
4.1.5 | 3.5.1. 5 | 20 | 51379 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. | PZA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
5.1 | 3.6.2 | 10 | S/C02 | REGISTRO ELECTRICO TIPO RMT B3 SEGÚN PLANO IE-002-47 DE DIMENSIONES 1.16X1.16 A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1.16 MTS. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
5.1 | 3.6.2 | 20 | 31398 | REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO RMTB4 DE 1.80X1.70 MTS. A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1.50 MTS | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
5.1 | 3.6.2 | 30 | 31296 | REGISTRO ELECTRICO 60 X 60 X 80 CMS. CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR PULIDO, TAPA DE CONCRETO ARMADO CON 2 VAR. Y FONDO DE ARENA. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
5.2 | 3.6.3 | 10 | 42150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIRCULAR DE FO.FO. DE 83.5 CM. DE DIAMETRO, SEGUN ESPECIFICACIONES DE C.F.E. | PZA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
5.2 | 3.6.3 | 20 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
5.2 | 3.6.3 | 30 | S/C16 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUO CONDUIT PVC TIPO PESADO 100 MM, INC. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. | ML | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
5.2 | 3.6.3 | 40 | 51434 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 75 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION CAMA ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
5.2 | 3.6.3 | 50 | 51496 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE No. 2 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. | ML | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
5.2 | 3.6.3 | 60 | S/C 061.EXT.1 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CBALE DE ALUMINIO PARA REDES SUBTERRANEAS 3+1 CAL. 300, INC: MATERIALES GUI, MARCAS SOLDADURA Y REMACHADO. | ML | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
5.2 | 3.6.3 | 70 | 51478 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CALIBRE # 300 MCM. MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. CINTA AISLANTE. | ML | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
5.2 | 3.6.3 | 80 | 51384 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE 3 POLOS DE 70 A 100 AMP. (NE) FED. PACIFIC TIPO FAL SQUARE-D | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
5.2 | 3.6.3 | 90 | S/C87 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 300 AMPS, TIPO FAL PAARA TABLERO I-LINE | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
5.2 | 3.6.3 | 100 | S/C88 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS DE 400 AMPS, TIPO FAL PAARA TABLERO I-LINE | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1.3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.1 | 1.3.3 | FIRMES Y PISOS | 0 | 0
1.2 | 1.3.7 | PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN | 0 | 0
2 | 1.4 | HERRERIA | 0 | 0
2.1 | 1.4.3 | PUERTAS | 0 | 0
2.2 | 1.4.4 | BARANDAL | 0 | 0
2.3 | 1.4.5 | CANCELERIA | 0 | 0
3 | 1.8 | ADHERIDOS | 0 | 0
3.1 | 1.8.1 | BUTACAS | 0 | 0
4 | 3.5 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
4.1 | 3.5.1 | CASETA PARA I-LINE | 0 | 0
4.1.1 | 3.5.1. 1 | CIMENTACIÓN | 0 | 0
4.1.2 | 3.5.1. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
4.1.3 | 3.5.1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
4.1.4 | 3.5.1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
4.1.5 | 3.5.1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
5 | 3.6 | RED DE SUBESTACIÓN ELECTRICA | 0 | 0
5.1 | 3.6.2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
5.2 | 3.6.3 | INSTALACIONES | 0 | 0

## Reporte del presupuesto (hidden)
Empresa | 0
Licitación no. LIC. NO. EO-920039998-N176-2025 | Obra: | TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS), AULAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR
Fecha 27/Av/Thursday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
{codigo} | {renglon} | {descripcion} | {unidad} | {cantidad} | {precio} | {porcen} | #VALUE! | {importe}
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | {importe} | {importe}