## a)Precio con letra
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
1 | REPARACION DE 3 AULAS EST. REG. 6X8 CUB. DE CONC. Y NUCLEO DE SER. SAN.
1. 1 | REPARACION DE 3 AULAS EST. REG. 6X8 CUB. DE CONC.
1. 1. 1 | PRELIMINARES
89235 | DESCABLEADO DE SALIDA ELECTRICAS EXISTENTES INCL. RETIRO DE ACCESORIOS. | SAL | 15
81106 | DESMONTE DE LAMPARA DE 30 X 30 CMS INCLUYE MANIOBRAS. | PZA | 15
S/C20119 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, LOSAS,TRABES, COLUMNAS INC. RETIRO DE MATERIAÑ FUERA DE LA OBRA. | M2 | 281.71
10026 | DESMONTE DE CAJA DE TABLERO DE CONTROL QO-8, EMPOTRADO EN MURO. | PZA | 1
IP-1 | RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CARGA INTERIOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 101.76
10012 | DEMOLICION DE ENTORTADO DE 3 A 5 CMS. DE ESP. INC. ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION CARGADO A MANO. | M2 | 101.76
11017 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MAT. NO UTILIZABLE. | M2 | 90
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
10020 | DESMONTE DE CANCELERIA DE ALUMINIO EXISTENTE. INC. RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 15.5
Total PRELIMINARES
1. 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 20.55
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 90
41161 | SUMINISTRO DE TABLETAS DE CRISTAL FLOTADO DE 15 X 90 CMS. | PZA | 60
89213 | SUMINISTRO Y APLICACION DE RESINA EPOXICA EN GRIETAS DE COLUMNAS Y TRABES DE 0.05 Y 2.00 MM. INC. LIMPIEZAS DE GRIETAS CON ESMERIL Y CEPILLO DE ALAMBRE, COLOCACION DE BOQUILLAS DE 1/4" DE DIAMETRO PARA INYECCION, INC. CALAFATEO DE GRIETAS. | ML | 150
31407.1 | ENTORTADO EN AZOTEA A BASE DE MORTERO CEMENTO:ARENA PROP.1:5 DE 5 CMS.DE ESPESOR.AGREGANDOSE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO A CONCRETO VIEJO, PROPORCION DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES. INC. LIMPIEZA PREVIA, NIVELACION, REPELLO CON LLANA PARA | M2 | 101.76
RECIBIR IMPERMEABILIZACION.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS | M2 | 390.4206
PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.
35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA | M2 | 140
CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL
DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 1. 4 | HERRERIA
41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 3
84181 | REPARACION Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO TIPO CAPCE INC. DESMONTE, TORNILLOS, CRISTALES DE 4 MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 15.5
Total HERRERIA
1. 1. 5 | INSTALACIONES
51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, | PZA | 7
ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA .
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 1
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 3
S/C20277 | CABLEADO DE INSTALACION ELECTRICA EN SALIDAS DE CENTRO O CONTACTOS CON CABLE CAL No 12 INCL. DESCABLEADO DE SALIDAS EXISTENTES, APAGADOR, CONTACTOS. | SAL | 7
85004 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO.INC.CABLEADO Y DESCABLEADO,CAMBIO DE ACCESORIOS EN MAL ESTADO. | SAL | 7
Total INSTALACIONES
Total REPARACION DE 3 AULAS EST. REG. 6X8 CUB
1. 2 | REPARACIONES GEN. SERV. SAN. NUCLEO 1
1. 2. 1 | PRELIMINARES
IP-1 | RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTE, HASTA DEJAR LIMPIA LA SUPERFICIE, INCLUYE: CARGA INTERIOR Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 76.04
81106 | DESMONTE DE LAMPARA DE 30 X 30 CMS INCLUYE MANIOBRAS. | PZA | 7
Total PRELIMINARES
1. 2. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 53.64
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 4.58
32006.1 | EMBOQUILLADO EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.5 PARA RECIBIR CANCELERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 10
37015 | LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO. | M2 | 103.47
37035 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. | PZA | 20
32031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO BLANCO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, JUNTEADO CEMENTO BLANCO., INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45 GRADOS Y APLANADO BASE PARA RECIBIR AZULEJO. | M2 | 103.47
35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA | M2 | 76.04
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL
DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL
HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).
83039 | PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O VINLAC OPTIMUS; PARA TONOS | M2 | 240
PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INC. LIMPIEZA Y RASPADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, REBABEO Y PLASTE NECESARIO.
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 2. 5 | INSTALACIONES
52036-2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ECONOMIZADORA DE AGUA CROMADA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105 MARCA HELVEX. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
33004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD. | PZA | 6
33001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PORCELANA IDEAL STANDARD # 508. | PZA | 10
51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, | PZA | 7
ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA .
Total INSTALACIONES
Total REPARACIONES GEN. SERV. SAN. NUCLEO 1
Total REPARACION DE 3 AULAS EST. REG. 6X8 CUB.
2 | CONCEPTOS A AGREGAR EN JA
2. 1 | CONCEPTOS A AGREGAR
31264 | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 13 X 15 CM Y 8 CM ESPESOR, RECUBIERTO DE AZULEJO, INCL. CORTES RECTOS Y A 45 GRADOS. | ML | 14
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
38037 | LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA #3 A.R. 1.60 X 0.60 X 0.10 MT., EMPOTRADA A MURO, INCL. CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO | PZA | 3
52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 6
33020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CM CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 2
52027 | SALIDA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE "M" Y SANITARIO PVC CON CAMP. ANGER Y LISO, INCL. COLOC. MUEBLE B.P. Y VALVULA CONTROL GENERAL. | SAL | 2
34012 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS, LAMINA ESTRIADA,A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS | M2 | 30
ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, INCL. LIMPIEZA Y REPARACION DE LA SUPERFICIE.
Total CONCEPTOS A AGREGAR
Total CONCEPTOS A AGREGAR EN JA
SUBTOTAL
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. NO. EO-920039998-N223-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCIÓN
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 21 JAMILTEPEC
REGION: 02 COSTA |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SAN ANTONIO TEPETLAPA
MUNICIPIO: 111 SAN ANTONIO TEPETLAPA |  |  |  |  | FECHA: 2025/08/19
METAS: REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON
CLAVE ESCOLAR: 20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA,
MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
: