## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación
1.- Al abrir el archivo de Excel para el llenado de la propuesta verá un botón arriba de la barra de fórmulas
al cual deberá seleccionar(hacer click) para que el llenado opere correctamente.
El archivo requiere de ejecutar algunas macros de Excel. Haga clic en el botón de Opciones.
2.- Después de realizar el paso anterior, verá la siguiente ventana:
Marque la casilla de "Habilitar este contenido" y haga clic en el botón Aceptar.
3.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
4.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
5.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
6.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.

## Datos
____ E M P R E S A ____
Nombre de la empresa
Nombre del responsable
Cargo del responsable
____ O B R A ____
Descripción | CULMINACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS)
Direccion
Ciudad | SALINA CRUZ
Estado | OAX
Fecha de inicio | 2025-11-10
Fecha Tope | 2025-12-31
Fecha de termino | 2025-12-31
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-10-31 13:26
Lugar de Celebración | OAXACA DE JUÁREZ
Version de licitación | 1
Número de licitación | LIC. No. EO-920039998-N335-2025
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16%
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS
Remate moneda | M.N.
Decimales redondeo | 2

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(A) COSTO DIRECTO |  | 0
(B) INDIRECTO OFICINA CENTRAL | 0% | 0
(C) INDIRECTO DE CAMPO | 0% | 0
INDIRECTO TOTAL | 0% | 0
(D) SUBTOTAL (A+B+C) |  | 0
(E) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
(F) SUBTOTAL2 (D+E) |  | 0
(G) UTILIDAD | 0% | 0
(H) SUBTOTAL (F+G) |  | 0
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP = 0.005 x A | 0 x 0 | 0 | 0.5% x Costo Directo
PRECIO UNITARIO (A+B+C+E+G+CA) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.01.01 | 1. 1. 1 | 10 | S/C0016 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 6", incluye: materiales, conexiones, pruebas, mano de obra. | ML | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.01.01 | 1. 1. 1 | 20 | S/C0017 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 4" | ML | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.01.01 | 1. 1. 1 | 30 | S/C0018 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 2" | ML | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.01.01 | 1. 1. 1 | 40 | S/C0019 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 1" | ML | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.01.01 | 1. 1. 1 | 50 | S/C0020 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 1/2" | ML | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.01.01 | 1. 1. 1 | 60 | S/C0021 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 2" para cementar | PZA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.01.01 | 1. 1. 1 | 70 | S/C0022 | suministro y colocacion de reductores de 6" a 2" para tubo PVC para cementar | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.01.01 | 1. 1. 1 | 80 | S/C0023 | suministro y colocacion de tee para tubo de 2" de PVC para cementar | PZA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.01.01 | 1. 1. 1 | 90 | S/C0024 | suministro y colocacion de reductores de 2" a 1/2" para tubo PVC para cementar | PZA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.01.01 | 1. 1. 1 | 100 | S/C0025 | suministro y colocacion de reductor de 4" a 2" para tubo PVC para cementar | PZA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.01.01 | 1. 1. 1 | 110 | S/C0026 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 2" para cementar | PZA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.01.01 | 1. 1. 1 | 120 | S/C0027 | suministro y colocacion de codo 45° para tubo PVC de 2 " para cementar | PZA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.01.01 | 1. 1. 1 | 130 | S/C0028 | suministro y colocacion de reductor de 2" a 1" para tubo PVC para cementar | PZA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.01.01 | 1. 1. 1 | 140 | S/C0030 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 1" para cementar | PZA | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.01.01 | 1. 1. 1 | 150 | S/C0029 | suministro y colocacion de tee para tubo de 1" de PVC para cementar | PZA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.01.01 | 1. 1. 1 | 160 | S/C0031 | suministro y colocacion de reductor de 1" a 3/4" para tubo PVC para cementar | PZA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.01.01 | 1. 1. 1 | 170 | S/C0032 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 2 pulgadas para cementar | PZA | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.01.01 | 1. 1. 1 | 180 | S/C0033 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 1" para cementar | PZA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.01.01 | 1. 1. 1 | 190 | S/C0034 | suministro y colocacion de difusor de Disco de Burbuja Fina EPDM de 9 Pulgadas | PZA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.02.01 | 1. 2. 1 | 10 | S/C0018 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 2" | ML | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.02.01 | 1. 2. 1 | 20 | S/C0036 | suministro y colocacion de manguera negra 2 " | ML | 101.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.02.01 | 1. 2. 1 | 30 | S/C0041 | suministro y colocacion de válvula pichancha check de 2" en bronce para enroscar | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.02.01 | 1. 2. 1 | 40 | S/C0039 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 2 pulgadas para cementar | PZA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.02.01 | 1. 2. 1 | 50 | S/C0042 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 3" | ML | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.02.01 | 1. 2. 1 | 60 | S/C0043 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 3" para cementar | PZA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.02.01 | 1. 2. 1 | 70 | S/C0044 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 3 pulgadas para cementar | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.02.01 | 1. 2. 1 | 80 | S/C0046 | suministro y colocacion de tee para tubo de 3" de PVC para cementar | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.02.01 | 1. 2. 1 | 90 | S/C0047 | suministro y colocacion de codo 45° para tubo PVC de 3" para cementar | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.02.01 | 1. 2. 1 | 100 | S/C0048 | suministro y colocacion de reductor de 3" a 2" para tubo PVC para cementar | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.02.01 | 1. 2. 1 | 110 | S/C0049 | suministro y colocacion de tapón macho de PVC para conector de 2" | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.02.01 | 1. 2. 1 | 120 | S/C0050 | suministro y colocacion de conectores Hembra de 2" | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.02.01 | 1. 2. 1 | 130 | S/C0051 | suministro y colocacion de conectores macho de 2" | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.02.01 | 1. 2. 1 | 140 | S/C0053 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 6" para cementar | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.02.01 | 1. 2. 1 | 150 | S/C0054 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 6 pulgadas para cementar | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.02.01 | 1. 2. 1 | 160 | S/C0057 | suministro y colocacion Válvula pichancha check de 3" en bronce para enroscar | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.02.01 | 1. 2. 1 | 170 | S/C0058 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 3" para cementar | PZA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
1.02.01 | 1. 2. 1 | 180 | S/C0059 | suministro y colocacion de conectores macho de 3" soldable | PZA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
1.02.01 | 1. 2. 1 | 190 | S/C0023 | suministro y colocacion de tee para tubo de 2" de PVC para cementar | PZA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.02.01 | 1. 2. 1 | 200 | S/C0021 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 2" para cementar | PZA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.02.01 | 1. 2. 1 | 210 | S/C0026 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 2" para cementar | PZA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
1.02.01 | 1. 2. 1 | 220 | S/C0021 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 2" para cementar | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
1.02.01 | 1. 2. 1 | 230 | S/C0016 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 6", incluye: materiales, conexiones, pruebas, mano de obra. | ML | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
1.03.01 | 1. 3. 1 | 10 | S/C0060 | suministro y colocacion de bomba de calor | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
1.03.01 | 1. 3. 1 | 20 | S/C0061 | suministro y colocacion de filtro de arena de 36" | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
1.03.01 | 1. 3. 1 | 30 | S/C0062 | foto biorreactores para el cultivo de microalgas de 60 a 90 lts | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
1.03.01 | 1. 3. 1 | 40 | S/C0063 | suministro y colocacion de generador de ozono 25G, serie SP Milenium | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
1.03.01 | 1. 3. 1 | 50 | S/C0064 | suministro y colocacion de lampara UltraVioleta 80 gpm Polaris Scientific | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
1.03.01 | 1. 3. 1 | 60 | S/C0065 | suministro y colocacion de porta filtro de ultra-polipropileno - 7" x 32" para cartucho - r2 | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
1.03.01 | 1. 3. 1 | 70 | S/C0066 | "suministro y colocacion de paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa 7"" x 32"", 1, 5 y 10 micras, #2, TFLOW (Paquete con 10 bolsas cada uno)" | KIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
1.03.01 | 1. 3. 1 | 80 | S/C0067 | suministro y colocacion de filtro Tambor rotativo Filtro de agua de mar Equipo de acuicultura de recirculación interior | KIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.03.01 | 1. 3. 1 | 90 | S/C0070 | suministro y colocacion de mesa de Trabajo de Acero Inoxidable con Tarja - 96 x 30" - A la Derecha | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
1.03.01 | 1. 3. 1 | 100 | S/C0068 | suministro y colocacion de tolva reforzado al 40% 600 litros con ángulo al 45° color neutro | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
1.03.01 | 1. 3. 1 | 110 | S/C0071 | suministro y colocacion de tanque de oxigeno industrial | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
1.03.01 | 1. 3. 1 | 120 | S/C0072 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MILTIPARAMETRICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS. | KIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
1.03.01 | 1. 3. 1 | 130 | S/C0073 | refractoMetro manual para Agua Marina | KIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
1.03.01 | 1. 3. 1 | 140 | 52377 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
1.04.01 | 1. 4. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 169.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
1.04.01 | 1. 4. 1 | 20 | 11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.04.01 | 1. 4. 1 | 30 | 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
1.04.01 | 1. 4. 1 | 40 | 21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 1022.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
1.04.01 | 1. 4. 1 | 50 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
1.04.01 | 1. 4. 1 | 60 | 31130.1 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO HECHO EN LA OBRA CON PIEDRA BOLA DE RIO EN CIMENTACION, CON MEZCLA DE PETREOS HASTA EN UN 60% DE FRACCION DE ROCA, CON MASA MAXIMA DE 30 KG. , SE COLOCARA A MANO EMBEBIDOS EN EL CONCRETO NORMAL F'c = 150 KG/CM2 EN LUGAR DEFINITIVO EN LA OBRA, INC. CIMBRA DE 3a. LOGRANDO UN BUEN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 273.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
1.04.01 | 1. 4. 1 | 70 | 31204 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
1.04.01 | 1. 4. 1 | 80 | 54210.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN, DE TUBO PVC DE 10NCMS DE DIAM. EN 3 BOLILLO A CADA 2 MTS. CON ORIFICIOS DE 3/8" DE DIAMETRO, TALADRANDO EN AREA DE FILTRO. | ML | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
1.05.01 | 1. 5. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65
1.05.01 | 1. 5. 1 | 20 | 11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
1.05.01 | 1. 5. 1 | 30 | S/C20249 | COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION CON COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA. | M2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
1.05.01 | 1. 5. 1 | 40 | 38466 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE RIO SELECCIONADA, ACOMODADA EN CAPAS DE 20 CMS SIN JUNTEAR. | M3 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68
1.05.01 | 1. 5. 1 | 50 | 10052 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69
1.05.02 | 1. 5. 2 | 10 | 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
1.05.02 | 1. 5. 2 | 20 | 12037 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 1144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
1.05.02 | 1. 5. 2 | 30 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 401.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
1.05.02 | 1. 5. 2 | 40 | 12035 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 1581.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
1.05.02 | 1. 5. 2 | 50 | 12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. (PREMEZCLADO) | M3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74
1.05.02 | 1. 5. 2 | 60 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
1.05.02 | 1. 5. 2 | 70 | S/C35005 | IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACION Aplique 2 capas de Fester Vaportite 550 sobre toda el área utilizando brocha de pelo corto, cepillo de ixtle o llana, aplique a un rendimiento total de 1.5 L/m2. Espere al secado de la primera capa 24 horas para iniciar la aplicación de la segunda. | M2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
1.05.02 | 1. 5. 2 | 80 | 10052 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77
1.06 | 1. 6 | 10 | 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78
1.06 | 1. 6 | 20 | 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 4756.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79
1.06 | 1. 6 | 30 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
1.06 | 1. 6 | 40 | 21314 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81
1.06 | 1. 6 | 50 | 45029 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA MARINA CON 2 TUBOS Fo.Go. C-40 DE 1 1/4" Y ESCALONES CON VARILLA #5 DE 40 CM LONG. A.C. 30 CM., INCL. ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. | ML | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82
1.06 | 1. 6 | 60 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
1.06 | 1. 6 | 70 | 34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
1.07 | 1. 7 | 10 | 82035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC. MATERIAL DE FIJACION | KG | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85
1.07 | 1. 7 | 20 | 82207 | SUMINISTRO Y COLCACION DE LAMINA GALVANIZADA INC. CABALLETE, BARROTES DE MADERA PREVIAMENTE CURADAS DE 2 X 4", TAQUETES TORNILLOS, BIRLOS DE SUJECION TRABAJO TERMINADO. | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86
1.07 | 1. 7 | 30 | 34026 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "A70", "S/L", "U1", "A84C" EXPLOTACION PORCINA Y LECHERA A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECCION CUBIERTA. | M2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87
1.08.01 | 1. 8. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
1.08.01 | 1. 8. 1 | 20 | 11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89
1.08.01 | 1. 8. 1 | 30 | S/C20249 | COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION CON COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA. | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
1.08.01 | 1. 8. 1 | 40 | 38466 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE RIO SELECCIONADA, ACOMODADA EN CAPAS DE 20 CMS SIN JUNTEAR. | M3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
1.08.01 | 1. 8. 1 | 50 | 10052 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92
1.08.02 | 1. 8. 2 | 10 | 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
1.08.02 | 1. 8. 2 | 20 | 12037 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94
1.08.02 | 1. 8. 2 | 30 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 167.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95
1.08.02 | 1. 8. 2 | 40 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 659.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
1.08.02 | 1. 8. 2 | 50 | 12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. (PREMEZCLADO) | M3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97
1.08.02 | 1. 8. 2 | 60 | 10052 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
1.08.02 | 1. 8. 2 | 70 | S/C35005 | IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACION Aplique 2 capas de Fester Vaportite 550 sobre toda el área utilizando brocha de pelo corto, cepillo de ixtle o llana, aplique a un rendimiento total de 1.5 L/m2. Espere al secado de la primera capa 24 horas para iniciar la aplicación de la segunda. | M2 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99
1.08.03 | 1. 8. 3 | 10 | 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.08.03 | 1. 8. 3 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 1126.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101
1.08.03 | 1. 8. 3 | 30 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
1.08.03 | 1. 8. 3 | 40 | 21314 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
1.08.03 | 1. 8. 3 | 50 | 45029 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA MARINA CON 2 TUBOS Fo.Go. C-40 DE 1 1/4" Y ESCALONES CON VARILLA #5 DE 40 CM LONG. A.C. 30 CM., INCL. ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. | ML | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104
1.08.03 | 1. 8. 3 | 60 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105
1.08.03 | 1. 8. 3 | 70 | 34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106
1.08.04 | 1. 8. 4 | 10 | 82035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC. MATERIAL DE FIJACION | KG | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
1.08.04 | 1. 8. 4 | 20 | 82207 | SUMINISTRO Y COLCACION DE LAMINA GALVANIZADA INC. CABALLETE, BARROTES DE MADERA PREVIAMENTE CURADAS DE 2 X 4", TAQUETES TORNILLOS, BIRLOS DE SUJECION TRABAJO TERMINADO. | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108
1.08.04 | 1. 8. 4 | 30 | 34026 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "A70", "S/L", "U1", "A84C" EXPLOTACION PORCINA Y LECHERA A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECCION CUBIERTA. | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109
1.09 | 1. 9 | 10 | 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
1.09 | 1. 9 | 20 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 4698.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
1.09 | 1. 9 | 30 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112
1.09 | 1. 9 | 40 | 21314 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
1.09 | 1. 9 | 50 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
1.09 | 1. 9 | 60 | 34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
1.10 | 1. A | 10 | 10047 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES A MARRO Y CINCEL INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO Y CORTES DE VARILLA. | M3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
1.10 | 1. A | 20 | 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
1.10 | 1. A | 30 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 975.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
1.10 | 1. A | 40 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
1.10 | 1. A | 50 | 21314 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
1.10 | 1. A | 60 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
1.10 | 1. A | 70 | 34101 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
1.11 | 1. B | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
1.11 | 1. B | 20 | 11074 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
1.11 | 1. B | 30 | S/C20225 | RELLENO DE GRAVA EN GREÑA COMO FILTRO EN POZO DE ABSORCION. | M3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
1.12.01 | 1. C. 1 | 10 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 137.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
1.12.01 | 1. C. 1 | 20 | 11071 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127
1.12.01 | 1. C. 1 | 30 | 11101 | PLANTILLA CONCRETO HECHO E/OBRA FC=100KG/CM2. 6 CM.ESP | M2 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
1.12.01 | 1. C. 1 | 40 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
1.12.01 | 1. C. 1 | 50 | 11131 | SUM Y RELLENO MAT. INERTE COMPACT. C/PISON Y AGUA E/CAPAS | M3 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1.12.01 | 1. C. 1 | 60 | 12010 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. (PREMEZCLADO) | M3 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
1.12.01 | 1. C. 1 | 70 | 12021 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
1.12.01 | 1. C. 1 | 80 | 12032 | ACERO REFUERZO E/CIMENTACION #2 ALAMBRON FY=2530KG/CM2, | KG | 68.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133
1.12.01 | 1. C. 1 | 90 | 12034 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 210.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
1.12.01 | 1. C. 1 | 100 | 12035 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 212.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
1.12.01 | 1. C. 1 | 110 | 12036 | ACERO REFUERZO DIAMETRO#5 Fy=4200KG/CM2 INCL.SUMINISTRO, | KG | 88.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136
1.12.01 | 1. C. 1 | 120 | 12037 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137
1.12.01 | 1. C. 1 | 130 | 12076 | MURETE ENRASE E/CIMENT.C/TABIQUE CONCR. 15x20x40CM ASENT. | M2 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
1.12.01 | 1. C. 1 | 140 | 12080 | MURETE DE ENRASE EN CIMENT. C/TABIQUE CONCR. 20x20x40CM | M2 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
1.12.02 | 1. C. 2 | 10 | 21101 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
1.12.02 | 1. C. 2 | 20 | 21110 | CIMBRA P/LOSAS ACAB. APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM INC. | M2 | 131.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141
1.12.02 | 1. C. 2 | 30 | 21115 | CIMBRA APARENTE E/TRABES C/TRIPLAY DE PINO DE 16MM INCL. | M2 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
1.12.02 | 1. C. 2 | 40 | 21201 | ACERO REFUERZO E/ESTRUCT. C/ALAMBRON FY=2530KG/CM2 INC. | KG | 54.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
1.12.02 | 1. C. 2 | 50 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 1055.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144
1.12.02 | 1. C. 2 | 60 | 21204 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 280.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
1.12.02 | 1. C. 2 | 70 | 21205 | ACERO REFUERZO E/ESTRUCT.#5 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINIS- | KG | 113.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
1.12.02 | 1. C. 2 | 80 | 21205 | ACERO REFUERZO E/ESTRUCT.#5 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINIS- | KG | 204.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147
1.12.02 | 1. C. 2 | 90 | 21301 | CONCRETO FC=250KG/CM2 E/ESTRUCT. Y LOSAS TMA 3/4" COL., | M3 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
1.12.03 | 1. C. 3 | 10 | 31001 | CADENA CONCRETO FC=150KG/CM2 14x10CM INCL. CIMBRA APAR. | ML | 30.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149
1.12.03 | 1. C. 3 | 20 | 31002 | CADENA CONCRETO F'C=150KG/CM2 21x10CM INCL.CIMBRA APAR. | ML | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
1.12.03 | 1. C. 3 | 30 | 31017 | CADENA/CASTILLO CONCR. FC=150KG/CM2 14x15CM, ARM.C/4V#3 | ML | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
1.12.03 | 1. C. 3 | 40 | 31024 | CADENA/CASTILLO CONCR. FC=150KG/CM2 14x15CM, ARM.C/4V#3 | ML | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152
1.12.03 | 1. C. 3 | 50 | 31025 | CADENA/CASTILLO CONCR. FC=150KG/CM2 14x20CM, ARM.C/4V#3 | ML | 50.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
1.12.03 | 1. C. 3 | 60 | 31032 | CASTILLO K2, CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECC 14x25 ARMADA | ML | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154
1.12.03 | 1. C. 3 | 70 | 31040 | CEJA CONCRETO FC=150KG/CM2 SECC.PROM. 28x12CM ARM. V#3 | ML | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155
1.12.03 | 1. C. 3 | 80 | 31105 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM ESP. ASENT. CON | M2 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156
1.12.03 | 1. C. 3 | 90 | 31115 | MURO TABIQUE ROJO COMUN 19-21CM ESP. ASENT. C/MORTERO | M2 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157
1.12.03 | 1. C. 3 | 100 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F¨´C= 150 KG/CM2. DE 8 CMS. DE ESPESOR | M2 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
1.12.03 | 1. C. 3 | 110 | 31220 | PISO CONCR. FC=150KG/CM2 10CM.ESP. ACAB.PULIDO O RAYADO | M2 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159
1.12.03 | 1. C. 3 | 120 | 31238 | SUM. Y COLOC. DE PISO DE LOSETA DE 30X30 CM. MCA. LAMOSA | M2 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
1.12.03 | 1. C. 3 | 130 | 31250 | RODAPIE CONCRETO FC=150KG/CM2 SEC.PROM. 15x20CM, ARM. | ML | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161
1.12.03 | 1. C. 3 | 140 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA SE INCLUYE UNICAMENTE | ML | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162
1.12.03 | 1. C. 3 | 150 | 32001 | APLANADO EN MUROS C/MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:2:6 | M2 | 162.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163
1.12.03 | 1. C. 3 | 160 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 359.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164
1.12.04 | 1. C. 4 | 10 | 51002 | SAL. DE CTRO. Y/O CTATO. EN CAJA DE LAM. CON TUBO DE FO.GA. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165
1.12.04 | 1. C. 4 | 20 | 51009 | SUM. ARM. Y COL. LUMINARIA AHORRADORA DE ENERG. TIPO 7-8 | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166
1.12.04 | 1. C. 4 | 30 | 51153 | SAL. ELECTR. D/FZA. C/TUBO CONDUIT DE FO.GO. P.G. Y CONDUCT | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167
1.12.04 | 1. C. 4 | 40 | 51221 | SAL. ELECTR. D/FZA.CTATOSC/TUBO GALVANIZADO P.G. Y CAJA | SAL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
1.12.04 | 1. C. 4 | 50 | 51350 | SUM. Y COLOC. DE AIRE ACOND. MCA. YORK 24,000 BTUS DE | PZA. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169
1.12.04 | 1. C. 4 | 60 | 51378 | SYC INTERRUPTOR TERMOMAG. 1P 15-50 AMP T-QO INCL.CONEX. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
1.12.04 | 1. C. 4 | 70 | 51379 | SYC INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 15-50 AMP T-QO INCL.CONEX. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171
1.12.05 | 1. C. 5 | 10 | 84156 | SUM. Y COLOC. DE PROTECC. METAL. PARA VENT. A BASE DE | M2 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172
1.12.05 | 1. C. 5 | 20 | S/C20097 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA TIPO CAPCE CON PERFIL MONTEN, SOLDADOS Y ATORNILLADOS, INC. FLETE, GASTOS DE TALLER Y ANCLAJE A CADENAS | M2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173
1.12.05 | 1. C. 5 | 30 | 23003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Y PREPINTADA A FUEGO A 2 CARAS CAL. 26 INC. CABALLETE, REMACHES Y GANCHOS PARA FIJACION. | M2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | TERMINACION DE LAS NAVES DE TILAPIA Y CAMARON | 0 | 0
1.01 | 1. 1 | SISTEMA DE AIRE | 0 | 0
1.01.01 | 1. 1. 1 | 1. 1. 1 | 0 | 0
1.02 | 1. 2 | SISTEMA DE AGUA | 0 | 0
1.02.01 | 1. 2. 1 | 1. 2. 1 | 0 | 0
1.03 | 1. 3 | EQUIPO ELECTRICO Y DE BOMBEO | 0 | 0
1.03.01 | 1. 3. 1 | 1. 3. 1 | 0 | 0
1.04 | 1. 4 | RESERVORIO (MURO DE CONTENCION 68 ML) | 0 | 0
1.04.01 | 1. 4. 1 | MURO DE CONTENCION | 0 | 0
1.05 | 1. 5 | RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA. (12X6X2.5M) | 0 | 0
1.05.01 | 1. 5. 1 | TERRACERIAS | 0 | 0
1.05.02 | 1. 5. 2 | CIMENTACION | 0 | 0
1.06 | 1. 6 | RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA (8X3.5X2.5M) | 0 | 0
1.07 | 1. 7 | CUBIERTA | 0 | 0
1.08 | 1. 8 | RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA (8X3.5X2.5M) | 0 | 0
1.08.01 | 1. 8. 1 | TERRACERIAS | 0 | 0
1.08.02 | 1. 8. 2 | CIMENTACION | 0 | 0
1.08.03 | 1. 8. 3 | RESERVORIO PRINCIPAL | 0 | 0
1.08.04 | 1. 8. 4 | CUBIERTA | 0 | 0
1.09 | 1. 9 | ESTANQUES CIRCULARES | 0 | 0
1.10 | 1. A | E S T A N Q U E S M I C R O A L G A | 0 | 0
1.11 | 1. B | F O S A D E S E D I M E N T A C I O N | 0 | 0
1.12 | 1. C | C U A R T O D E B O M B E O | 0 | 0
1.12.01 | 1. C. 1 | CIMENTACION | 0 | 0
1.12.02 | 1. C. 2 | ESTRUCTURA | 0 | 0
1.12.03 | 1. C. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.12.04 | 1. C. 4 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.12.05 | 1. C. 5 | ADHERIDOS | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. LIC. No. EO-920039998-N335-2025 | Obra: | CULMINACIÓN DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL MARQUÉS)
Fecha 9/Heshvan/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | TERMINACION DE LAS NAVES DE TILAPIA Y CAMARON
1. 1 |  | SISTEMA DE AIRE
1. 1. 1 |  | 1. 1. 1
S/C0016 | 10 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 6", incluye: materiales, conexiones, pruebas, mano de obra. | ML | 13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0017 | 20 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 4" | ML | 31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0018 | 30 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 2" | ML | 278 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0019 | 40 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 1" | ML | 143 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0020 | 50 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 1/2" | ML | 24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0021 | 60 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 2" para cementar | PZA | 15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0022 | 70 | suministro y colocacion de reductores de 6" a 2" para tubo PVC para cementar | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0023 | 80 | suministro y colocacion de tee para tubo de 2" de PVC para cementar | PZA | 46 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0024 | 90 | suministro y colocacion de reductores de 2" a 1/2" para tubo PVC para cementar | PZA | 19 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0025 | 100 | suministro y colocacion de reductor de 4" a 2" para tubo PVC para cementar | PZA | 51 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0026 | 110 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 2" para cementar | PZA | 90 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C0027 | 120 | suministro y colocacion de codo 45° para tubo PVC de 2 " para cementar | PZA | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0028 | 130 | suministro y colocacion de reductor de 2" a 1" para tubo PVC para cementar | PZA | 37 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0030 | 140 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 1" para cementar | PZA | 39 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0029 | 150 | suministro y colocacion de tee para tubo de 1" de PVC para cementar | PZA | 73 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0031 | 160 | suministro y colocacion de reductor de 1" a 3/4" para tubo PVC para cementar | PZA | 106 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0032 | 170 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 2 pulgadas para cementar | PZA | 29 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0033 | 180 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 1" para cementar | PZA | 24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0034 | 190 | suministro y colocacion de difusor de Disco de Burbuja Fina EPDM de 9 Pulgadas | PZA | 106 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1. 1 |  | TOTAL 1. 1. 1 | [5 empty] | 0
1. 1 |  | TOTAL SISTEMA DE AIRE | [5 empty] | 0
1. 2 |  | SISTEMA DE AGUA
1. 2. 1 |  | 1. 2. 1
S/C0018 | 10 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 2" | ML | 295 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0036 | 20 | suministro y colocacion de manguera negra 2 " | ML | 101.1518 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0041 | 30 | suministro y colocacion de válvula pichancha check de 2" en bronce para enroscar | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C0039 | 40 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 2 pulgadas para cementar | PZA | 75 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0042 | 50 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 3" | ML | 94 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0043 | 60 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 3" para cementar | PZA | 17 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0044 | 70 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 3 pulgadas para cementar | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0046 | 80 | suministro y colocacion de tee para tubo de 3" de PVC para cementar | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0047 | 90 | suministro y colocacion de codo 45° para tubo PVC de 3" para cementar | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0048 | 100 | suministro y colocacion de reductor de 3" a 2" para tubo PVC para cementar | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0049 | 110 | suministro y colocacion de tapón macho de PVC para conector de 2" | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0050 | 120 | suministro y colocacion de conectores Hembra de 2" | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0051 | 130 | suministro y colocacion de conectores macho de 2" | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0053 | 140 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 6" para cementar | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0054 | 150 | suministro y colocacion de válvula esférica en PVC de 6 pulgadas para cementar | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0057 | 160 | suministro y colocacion Válvula pichancha check de 3" en bronce para enroscar | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C0058 | 170 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 3" para cementar | PZA | 26 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0059 | 180 | suministro y colocacion de conectores macho de 3" soldable | PZA | 13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0023 | 190 | suministro y colocacion de tee para tubo de 2" de PVC para cementar | PZA | 25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0021 | 200 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 2" para cementar | PZA | 51 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0026 | 210 | suministro y colocacion de codo 90° para tubo PVC de 2" para cementar | PZA | 69 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0021 | 220 | suministro y colocacion de tuerca Unión para tubo de PVC de 2" para cementar | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0016 | 230 | suministro y colocacion de tubo PVC Hidráulico de 6", incluye: materiales, conexiones, pruebas, mano de obra. | ML | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2. 1 |  | TOTAL 1. 2. 1 | [5 empty] | 0
1. 2 |  | TOTAL SISTEMA DE AGUA | [5 empty] | 0
1. 3 |  | EQUIPO ELECTRICO Y DE BOMBEO
1. 3. 1 |  | 1. 3. 1
S/C0060 | 10 | suministro y colocacion de bomba de calor | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0061 | 20 | suministro y colocacion de filtro de arena de 36" | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C0062 | 30 | foto biorreactores para el cultivo de microalgas de 60 a 90 lts | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0063 | 40 | suministro y colocacion de generador de ozono 25G, serie SP Milenium | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0064 | 50 | suministro y colocacion de lampara UltraVioleta 80 gpm Polaris Scientific | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0065 | 60 | suministro y colocacion de porta filtro de ultra-polipropileno - 7" x 32" para cartucho - r2 | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0066 | 70 | "suministro y colocacion de paquete de Filtros de Polipropileno Tipo Bolsa 7"" x 32"", 1, 5 y 10 micras, #2, TFLOW (Paquete con 10 bolsas cada uno)" | KIT | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0067 | 80 | suministro y colocacion de filtro Tambor rotativo Filtro de agua de mar Equipo de acuicultura de recirculación interior | KIT | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0070 | 90 | suministro y colocacion de mesa de Trabajo de Acero Inoxidable con Tarja - 96 x 30" - A la Derecha | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0068 | 100 | suministro y colocacion de tolva reforzado al 40% 600 litros con ángulo al 45° color neutro | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0071 | 110 | suministro y colocacion de tanque de oxigeno industrial | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C0072 | 120 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR MILTIPARAMETRICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS. | KIT | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
S/C0073 | 130 | refractoMetro manual para Agua Marina | KIT | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52377 | 140 | SUMININSTRO, ACARREO Y COLOCACION DE TINACO DE POLICLORURO DE VINILO CON CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPLAS, POLIPLAS, CEMIX,ETC. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3. 1 |  | TOTAL 1. 3. 1 | [5 empty] | 0
1. 3 |  | TOTAL EQUIPO ELECTRICO Y DE BOMBEO | [5 empty] | 0
1. 4 |  | RESERVORIO (MURO DE CONTENCION 68 ML)
1. 4. 1 |  | MURO DE CONTENCION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 169.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11074 | 20 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 338.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11102 | 30 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 150 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21101 | 40 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 1022.73 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 50 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 138.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31130.1 | 60 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO HECHO EN LA OBRA CON PIEDRA BOLA DE RIO EN CIMENTACION, CON MEZCLA DE PETREOS HASTA EN UN 60% DE FRACCION DE ROCA, CON MASA MAXIMA DE 30 KG. , SE COLOCARA A MANO EMBEBIDOS EN EL CONCRETO NORMAL F'c = 150 KG/CM2 EN LUGAR DEFINITIVO EN LA OBRA, INC. CIMBRA DE 3a. LOGRANDO UN BUEN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, TRABAJO TERMINADO. | M3 | 273.75 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31204 | 70 | SUMINISTRO Y RELLENO DE GRAVA 3/4" EN PISOS Y COMO FILTRO. | M3 | 56.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
54210.1 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN, DE TUBO PVC DE 10NCMS DE DIAM. EN 3 BOLILLO A CADA 2 MTS. CON ORIFICIOS DE 3/8" DE DIAMETRO, TALADRANDO EN AREA DE FILTRO. | ML | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4. 1 |  | TOTAL MURO DE CONTENCION | [5 empty] | 0
1. 4 |  | TOTAL RESERVORIO (MURO DE CONTENCION 68 ML) | [5 empty] | 0
1. 5 |  | RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA. (12X6X2.5M)
1. 5. 1 |  | TERRACERIAS
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 112 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11074 | 20 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 179.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20249 | 30 | COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION CON COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA. | M2 | 112 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
38466 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE RIO SELECCIONADA, ACOMODADA EN CAPAS DE 20 CMS SIN JUNTEAR. | M3 | 44.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10052 | 50 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 44.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 1 |  | TOTAL TERRACERIAS | [5 empty] | 0
1. 5. 2 |  | CIMENTACION
11102 | 10 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 129.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12037 | 20 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 1144.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 30 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 401.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12035 | 40 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 1581.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12010 | 50 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. (PREMEZCLADO) | M3 | 59 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 60 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 160 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C35005 | 70 | IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACION Aplique 2 capas de Fester Vaportite 550 sobre toda el área utilizando brocha de pelo corto, cepillo de ixtle o llana, aplique a un rendimiento total de 1.5 L/m2. Espere al secado de la primera capa 24 horas para iniciar la aplicación de la segunda. | M2 | 160 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
10052 | 80 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 56.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5. 2 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 5 |  | TOTAL RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA. (12X6X2.5M) | [5 empty] | 0
1. 6 |  | RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA (8X3.5X2.5M)
11102 | 10 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21204 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 4756.9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 30 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 180 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21314 | 40 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 40.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
45029 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA MARINA CON 2 TUBOS Fo.Go. C-40 DE 1 1/4" Y ESCALONES CON VARILLA #5 DE 40 CM LONG. A.C. 30 CM., INCL. ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. | ML | 2.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 60 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 90 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34101 | 70 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 90 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 6 |  | TOTAL RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA (8X3.5X2.5M) | [5 empty] | 0
1. 7 |  | CUBIERTA
82035 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC. MATERIAL DE FIJACION | KG | 213.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
82207 | 20 | SUMINISTRO Y COLCACION DE LAMINA GALVANIZADA INC. CABALLETE, BARROTES DE MADERA PREVIAMENTE CURADAS DE 2 X 4", TAQUETES TORNILLOS, BIRLOS DE SUJECION TRABAJO TERMINADO. | M2 | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34026 | 30 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "A70", "S/L", "U1", "A84C" EXPLOTACION PORCINA Y LECHERA A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECCION CUBIERTA. | M2 | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 7 |  | TOTAL CUBIERTA | [5 empty] | 0
1. 8 |  | RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA (8X3.5X2.5M)
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 8. 1 |  | TERRACERIAS
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 50 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11074 | 20 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20249 | 30 | COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION CON COMPACTADORA MANUAL TIPO BAILARINA. | M2 | 50 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38466 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE RIO SELECCIONADA, ACOMODADA EN CAPAS DE 20 CMS SIN JUNTEAR. | M3 | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10052 | 50 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 8. 1 |  | TOTAL TERRACERIAS | [5 empty] | 0
1. 8. 2 |  | CIMENTACION
11102 | 10 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 86.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12037 | 20 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 477 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 30 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 167.1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11071 | 40 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 659.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12010 | 50 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. (PREMEZCLADO) | M3 | 72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10052 | 60 | RELLENO CON MATERIAL MEJORADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. HUMEDAD OPTIMA Y PRUEBAS PROCTOR AL 95 %, (PREVIAMENTE HUMEDECIDO), CONTROLADO POR LABORATORIO EXTERNO, PREVIAMENTE HUMEDECIDO, INC: ABUNDAMIENTO ACARREOS Y SOBREACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, PRUEBA DE LABORATORIO (DE 4 MUESTREOS) POR CAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 20.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C35005 | 70 | IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACION Aplique 2 capas de Fester Vaportite 550 sobre toda el área utilizando brocha de pelo corto, cepillo de ixtle o llana, aplique a un rendimiento total de 1.5 L/m2. Espere al secado de la primera capa 24 horas para iniciar la aplicación de la segunda. | M2 | 20.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 8. 2 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. 8. 3 |  | RESERVORIO PRINCIPAL
11102 | 10 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 28 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 1126.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 30 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 115 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21314 | 40 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 21.38 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
45029 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION ESCALERA MARINA CON 2 TUBOS Fo.Go. C-40 DE 1 1/4" Y ESCALONES CON VARILLA #5 DE 40 CM LONG. A.C. 30 CM., INCL. ANCLAJE Y PINTURA ESMALTE. | ML | 2.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 60 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 58 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34101 | 70 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 58 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 8. 3 |  | TOTAL RESERVORIO PRINCIPAL | [5 empty] | 0
1. 8. 4 |  | CUBIERTA
82035 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INC. MATERIAL DE FIJACION | KG | 155.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
82207 | 20 | SUMINISTRO Y COLCACION DE LAMINA GALVANIZADA INC. CABALLETE, BARROTES DE MADERA PREVIAMENTE CURADAS DE 2 X 4", TAQUETES TORNILLOS, BIRLOS DE SUJECION TRABAJO TERMINADO. | M2 | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34026 | 30 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METALICA "A70", "S/L", "U1", "A84C" EXPLOTACION PORCINA Y LECHERA A DOS MANOS, DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900.TRABAJO TERMINADO, PROYECCION CUBIERTA. | M2 | 100 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 8. 4 |  | TOTAL CUBIERTA | [5 empty] | 0
1. 8 |  | TOTAL RESERVORIO PRINCIPAL PARA AGUA MARINA (8X3.5X2.5M) | [5 empty] | 0
1. 9 |  | ESTANQUES CIRCULARES
11102 | 10 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 616 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 20 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 4698.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 30 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 198 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21314 | 40 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 42.24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 50 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 211.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34101 | 60 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 211.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 9 |  | TOTAL ESTANQUES CIRCULARES | [5 empty] | 0
1. A |  | E S T A N Q U E S M I C R O A L G A
10047 | 10 | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES A MARRO Y CINCEL INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO Y CORTES DE VARILLA. | M3 | 24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11102 | 20 | PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR INC. ELABORACION Y COLADO. | M2 | 24 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 30 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 975.86 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 40 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 96 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21314 | 50 | CONCRETO PREMEZCLADO F C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4". INC. COLOCACION, VIBRADO, CURADO Y BOMBEO. | M3 | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 60 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 48 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34101 | 70 | PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE. | M2 | 48 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. A |  | TOTAL E S T A N Q U E S M I C R O A L G A | [5 empty] | 0
1. B |  | F O S A D E S E D I M E N T A C I O N
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11074 | 20 | EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, INCL. AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTIL. | M3 | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20225 | 30 | RELLENO DE GRAVA EN GREÑA COMO FILTRO EN POZO DE ABSORCION. | M3 | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. B |  | TOTAL F O S A D E S E D I M E N T A C I O N | [5 empty] | 0
1. C |  | C U A R T O D E B O M B E O
1. C. 1 |  | CIMENTACION
11061 | 10 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 137.28 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11071 | 20 | EXCAVACION A MANO,TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 24.53 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 30 | PLANTILLA CONCRETO HECHO E/OBRA FC=100KG/CM2. 6 CM.ESP | M2 | 54.7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 40 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 24.53 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 50 | SUM Y RELLENO MAT. INERTE COMPACT. C/PISON Y AGUA E/CAPAS | M3 | 30.57 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12010 | 60 | CONCRETO F c=250KG/CM2 EN CIMENTACI N TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. (PREMEZCLADO) | M3 | 9.44 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12021 | 70 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 52.9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12032 | 80 | ACERO REFUERZO E/CIMENTACION #2 ALAMBRON FY=2530KG/CM2, | KG | 68.45 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12034 | 90 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 210.1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12035 | 100 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 212.98 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12036 | 110 | ACERO REFUERZO DIAMETRO#5 Fy=4200KG/CM2 INCL.SUMINISTRO, | KG | 88.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12037 | 120 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. | KG | 38.88 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 130 | MURETE ENRASE E/CIMENT.C/TABIQUE CONCR. 15x20x40CM ASENT. | M2 | 15.22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12080 | 140 | MURETE DE ENRASE EN CIMENT. C/TABIQUE CONCR. 20x20x40CM | M2 | 18.66 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. C. 1 |  | TOTAL CIMENTACION | [5 empty] | 0
1. C. 2 |  | ESTRUCTURA
21101 | 10 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS. | M2 | 8.55 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21110 | 20 | CIMBRA P/LOSAS ACAB. APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM INC. | M2 | 131.56 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21115 | 30 | CIMBRA APARENTE E/TRABES C/TRIPLAY DE PINO DE 16MM INCL. | M2 | 57.15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21201 | 40 | ACERO REFUERZO E/ESTRUCT. C/ALAMBRON FY=2530KG/CM2 INC. | KG | 54.29 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
21203 | 50 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 1055.49 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21204 | 60 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 280.85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21205 | 70 | ACERO REFUERZO E/ESTRUCT.#5 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINIS- | KG | 113.72 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21205 | 80 | ACERO REFUERZO E/ESTRUCT.#5 FY=4200 KG/CM2 INCL. SUMINIS- | KG | 204.16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21301 | 90 | CONCRETO FC=250KG/CM2 E/ESTRUCT. Y LOSAS TMA 3/4" COL., | M3 | 19.76 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. C. 2 |  | TOTAL ESTRUCTURA | [5 empty] | 0
1. C. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31001 | 10 | CADENA CONCRETO FC=150KG/CM2 14x10CM INCL. CIMBRA APAR. | ML | 30.18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31002 | 20 | CADENA CONCRETO F'C=150KG/CM2 21x10CM INCL.CIMBRA APAR. | ML | 12.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31017 | 30 | CADENA/CASTILLO CONCR. FC=150KG/CM2 14x15CM, ARM.C/4V#3 | ML | 28.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31024 | 40 | CADENA/CASTILLO CONCR. FC=150KG/CM2 14x15CM, ARM.C/4V#3 | ML | 14.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31025 | 50 | CADENA/CASTILLO CONCR. FC=150KG/CM2 14x20CM, ARM.C/4V#3 | ML | 50.48 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31032 | 60 | CASTILLO K2, CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECC 14x25 ARMADA | ML | 6.26 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31040 | 70 | CEJA CONCRETO FC=150KG/CM2 SECC.PROM. 28x12CM ARM. V#3 | ML | 28.28 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31105 | 80 | MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM ESP. ASENT. CON | M2 | 43.13 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31115 | 90 | MURO TABIQUE ROJO COMUN 19-21CM ESP. ASENT. C/MORTERO | M2 | 21.41 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31214 | 100 | FIRME DE CONCRETO F¨´C= 150 KG/CM2. DE 8 CMS. DE ESPESOR | M2 | 92.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31220 | 110 | PISO CONCR. FC=150KG/CM2 10CM.ESP. ACAB.PULIDO O RAYADO | M2 | 13.93 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31238 | 120 | SUM. Y COLOC. DE PISO DE LOSETA DE 30X30 CM. MCA. LAMOSA | M2 | 92.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 130 | RODAPIE CONCRETO FC=150KG/CM2 SEC.PROM. 15x20CM, ARM. | ML | 14.11 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 140 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA SE INCLUYE UNICAMENTE | ML | 14.55 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32001 | 150 | APLANADO EN MUROS C/MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:2:6 | M2 | 162.31 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 160 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 359.71 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. C. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. C. 4 |  | INSTALACIONES
51002 | 10 | SAL. DE CTRO. Y/O CTATO. EN CAJA DE LAM. CON TUBO DE FO.GA. | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009 | 20 | SUM. ARM. Y COL. LUMINARIA AHORRADORA DE ENERG. TIPO 7-8 | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51153 | 30 | SAL. ELECTR. D/FZA. C/TUBO CONDUIT DE FO.GO. P.G. Y CONDUCT | SAL | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51221 | 40 | SAL. ELECTR. D/FZA.CTATOSC/TUBO GALVANIZADO P.G. Y CAJA | SAL | 23 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51350 | 50 | SUM. Y COLOC. DE AIRE ACOND. MCA. YORK 24,000 BTUS DE | PZA. | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 60 | SYC INTERRUPTOR TERMOMAG. 1P 15-50 AMP T-QO INCL.CONEX. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51379 | 70 | SYC INTERRUPTOR TERMOMAG. 2P 15-50 AMP T-QO INCL.CONEX. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. C. 4 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1. C. 5 |  | ADHERIDOS
84156 | 10 | SUM. Y COLOC. DE PROTECC. METAL. PARA VENT. A BASE DE | M2 | 22.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C20097 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA TIPO CAPCE CON PERFIL MONTEN, SOLDADOS Y ATORNILLADOS, INC. FLETE, GASTOS DE TALLER Y ANCLAJE A CADENAS | M2 | 324 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
23003 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA Y PREPINTADA A FUEGO A 2 CARAS CAL. 26 INC. CABALLETE, REMACHES Y GANCHOS PARA FIJACION. | M2 | 324 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. C. 5 |  | TOTAL ADHERIDOS | [5 empty] | 0
1. C |  | TOTAL C U A R T O D E B O M B E O | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL TERMINACION DE LAS NAVES DE TILAPIA Y CAMARON | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0