## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS: “I” (UNIDAD ACADÉMICA DE 2 NIVELES) Y EN SALA AUDIOVISUAL | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | OAX | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-11-10 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2025-12-31
Fecha de termino | 2025-12-31 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-10-31 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración | CIUDAD DE OAXACA
Version de licitación | 2
Número de licitación | LIC. No. EO-920039998-N336-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | S/C-7 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL, SOLO FRIO DE 36,000 BTU´S (3T.R.) MARCA RHEEM A 220 V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410 A ALTA EFICIENCIA ECOLÓGICA. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 20 | S/C | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA CON FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 30 | 11047 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 40 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 40 | 11041 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 20 | 38457 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA ACABADO CON TIROL PLANCHADO INC. CANALETAS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 10 | 58139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 35 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 20 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 40 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 30 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 40 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 50 | 58148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 60 | 51362 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 70 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 6 | ADHERIDOS | [10 empty] | 10 | 83034 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 6 | ADHERIDOS | [10 empty] | 20 | 84075 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR INC. EMPAQUE DE PLASTICO, CORTES, MATERIAL DE FIJACION, DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 6 | ADHERIDOS | [10 empty] | 30 | 85340 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA EN SERVICIO SANITARIO INC. SOLDAR DESMONTAR Y MONTAR CAMBIO DE TUBERIAS Y PIEZAS EN MAL ESTADO. | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 6 | ADHERIDOS | [10 empty] | 40 | 85314 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA IDEAL STANDARD MODELO NIAGARA INC. PIJAS, LLAVE DE RESORTE CROMADA, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 6 | ADHERIDOS | [10 empty] | 50 | 81019 | RETIRO DE PLAFON DE PLACAS DE YESO DE GALLETA, INCLUYE: DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 1. 6 | ADHERIDOS | [10 empty] | 60 | PIN-2B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERÍA INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 160.14 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | S/C | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA CON FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 20 | 11047 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 30 | PIN-2B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERÍA INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 40 | S/C-7 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL, SOLO FRIO DE 36,000 BTU´S (3T.R.) MARCA RHEEM A 220 V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410 A ALTA EFICIENCIA ECOLÓGICA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 10 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 20 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 120.0042 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 10 | 58139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 20 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 30 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 40 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 2. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 50 | 58148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
(SAR) APORTACION AL SAR | #NAME? | #NAME?
(INF) APORTACION AL INFONAVIT | #NAME? | #NAME?
SUBTOTAL4 |  | #NAME?
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP = SUBTOTAL4 / (1-0.005) - SUBTOTAL4 |  | #NAME? | Precio auxiliar1 | 0 | Precio auxiliar2= | #NAME?
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU+SAR+INFONAVIT+ CA) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | S/C-7 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL, SOLO FRIO DE 36,000 BTU´S (3T.R.) MARCA RHEEM A 220 V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410 A ALTA EFICIENCIA ECOLÓGICA. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1. 1 | 20 | S/C | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA CON FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 1. 1 | 30 | 11047 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 1. 1 | 40 | 11041 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2 | 1. 3 | 10 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2 | 1. 3 | 20 | 38457 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA ACABADO CON TIROL PLANCHADO INC. CANALETAS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.3 | 1. 5 | 10 | 58139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.3 | 1. 5 | 20 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.3 | 1. 5 | 30 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.3 | 1. 5 | 40 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.3 | 1. 5 | 50 | 58148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.3 | 1. 5 | 60 | 51362 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.3 | 1. 5 | 70 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.4 | 1. 6 | 10 | 83034 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.4 | 1. 6 | 20 | 84075 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR INC. EMPAQUE DE PLASTICO, CORTES, MATERIAL DE FIJACION, DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.4 | 1. 6 | 30 | 85340 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA EN SERVICIO SANITARIO INC. SOLDAR DESMONTAR Y MONTAR CAMBIO DE TUBERIAS Y PIEZAS EN MAL ESTADO. | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.4 | 1. 6 | 40 | 85314 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA IDEAL STANDARD MODELO NIAGARA INC. PIJAS, LLAVE DE RESORTE CROMADA, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.4 | 1. 6 | 50 | 81019 | RETIRO DE PLAFON DE PLACAS DE YESO DE GALLETA, INCLUYE: DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.4 | 1. 6 | 60 | PIN-2B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERÍA INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 160.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2.1 | 2. 1 | 10 | S/C | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA CON FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
2.1 | 2. 1 | 20 | 11047 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2.1 | 2. 1 | 30 | PIN-2B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERÍA INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2.1 | 2. 1 | 40 | S/C-7 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL, SOLO FRIO DE 36,000 BTU´S (3T.R.) MARCA RHEEM A 220 V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410 A ALTA EFICIENCIA ECOLÓGICA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2.2 | 2. 3 | 10 | 31214 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2.2 | 2. 3 | 20 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 120.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2.3 | 2. 5 | 10 | 58139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2.3 | 2. 5 | 20 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2.3 | 2. 5 | 30 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2.3 | 2. 5 | 40 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
2.3 | 2. 5 | 50 | 58148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 1. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.3 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
1.4 | 1. 6 | ADHERIDOS | 0 | 0
2 | 2 | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | 0 | 0
2.1 | 2. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
2.2 | 2. 3 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
2.3 | 2. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. LIC. No. EO-920039998-N336-2025 | Obra: | REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS: “I” (UNIDAD ACADÉMICA DE 2 NIVELES) Y EN SALA AUDIOVISUAL
Fecha 9/Heshvan/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL.
1. 1 |  | PRELIMINARES
S/C-7 | 10 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL, SOLO FRIO DE 36,000 BTU´S (3T.R.) MARCA RHEEM A 220 V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410 A ALTA EFICIENCIA ECOLÓGICA. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C | 20 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA CON FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 50 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11047 | 30 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11041 | 40 | DESMONTAR VIDRIOS O TABLETAS, MATERIAL RECUPERABLE. INC. ACARREO . | M2 | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 10 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 1400 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
38457 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA ACABADO CON TIROL PLANCHADO INC. CANALETAS. TRABAJO TERMINADO. | M2 | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
58139 | 10 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 35 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009-2 | 20 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51001-1 | 30 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51002 | 40 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
58148 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51362 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1. 6 |  | ADHERIDOS
83034 | 10 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 50 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
84075 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR INC. EMPAQUE DE PLASTICO, CORTES, MATERIAL DE FIJACION, DESPERDICIOS, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85340 | 30 | REVISION Y REPARACION DE SALIDA EN SERVICIO SANITARIO INC. SOLDAR DESMONTAR Y MONTAR CAMBIO DE TUBERIAS Y PIEZAS EN MAL ESTADO. | SAL | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85314 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MARCA IDEAL STANDARD MODELO NIAGARA INC. PIJAS, LLAVE DE RESORTE CROMADA, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
81019 | 50 | RETIRO DE PLAFON DE PLACAS DE YESO DE GALLETA, INCLUYE: DESALOJO DE DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA. | M2 | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
PIN-2B | 60 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERÍA INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 160.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 6 |  | TOTAL ADHERIDOS | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1 |  | TOTAL REPARACIONES GENERALES "I" UNIDAD ACADEMICA DE 2 NIVELES Y EN LA SALA AUDIOVISUAL. | [5 empty] | 0
2 |  | REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS
2. 1 |  | PRELIMINARES
S/C | 10 | DEMOLICION DE PISO DE LOSETA VIDRIADA CON FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR, INCL. ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA. | M2 | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11047 | 20 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
PIN-2B | 30 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERÍA INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-7 | 40 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN AND COIL, SOLO FRIO DE 36,000 BTU´S (3T.R.) MARCA RHEEM A 220 V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410 A ALTA EFICIENCIA ECOLÓGICA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2. 3 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31214 | 10 | FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCL. NIVELACION Y COMPACTACION. | M2 | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
34003 | 20 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 120.0042 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
2. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
2. 5 |  | INSTALACIONES
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
58139 | 10 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009-2 | 20 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51001-1 | 30 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERRREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51002 | 40 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
58148 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL REPARACIONES GENERALES "I" Y AULA DE MEDIOS | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0