## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | ATENCIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | OAX | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-11-10 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2025-12-31
Fecha de termino | 2025-12-31 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-10-31 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración | CIUDAD DE OAXACA
Version de licitación | 1
Número de licitación | LIC. No. EO-920039998-N338-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 1 | TRANSFORMADORES Y SECCIONADOR | [8 empty] | 10 | 88037 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO 300 KVA (13200-220/127 VOLST), ACERO INOXIDABLE, OP. ANILLO, CON PROTECCION EN B.T. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 1 | TRANSFORMADORES Y SECCIONADOR | [8 empty] | 20 | S/C-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL OPERACION RADIAL CONEXION DELTA ESTRELLA NORMA J DE 225 KVA. 13200-220/127 V.60 HZ. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 1 | TRANSFORMADORES Y SECCIONADOR | [8 empty] | 30 | 88036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-BT3FRMTB | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 1 | TRANSFORMADORES Y SECCIONADOR | [8 empty] | 40 | 88035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-RMTB-3 | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 2 | CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200 | [8 empty] | 10 | 88039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUSHING INSERTO, OCC-400 AMP-15 KV | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 2 | CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200 | [8 empty] | 20 | 88040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO CODO, OCC-15 KV-200 AMP, CAL 3/0 AWG | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 2 | CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200 | [8 empty] | 30 | 88041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR PARA TIERRA, OCC-15 KV-200 AMP, CAL. 3/0 AWG | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 2 | CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200 | [8 empty] | 40 | 88042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINALES TIPO QT CONTRACTIL EN FRIO, PARA CABLE DE POTENCIA 3/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 2 | CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200 | [8 empty] | 50 | 88043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO TIPO CODO 15 KV, 200 AMP | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 3 | HERRAJES Y ACCESORIOS EN REGISTROS | [8 empty] | 10 | 88044 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 36 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 3 | HERRAJES Y ACCESORIOS EN REGISTROS | [8 empty] | 20 | 88045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE NEOPRENO | PZA | 380 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 3 | HERRAJES Y ACCESORIOS EN REGISTROS | [8 empty] | 30 | 88046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULAS CS25 DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 120 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 4 | ELECTRODOS Y CONECTORES SOLDABLES | [8 empty] | 10 | 88047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA DE 3 MTS X 5/8" | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 4 | ELECTRODOS Y CONECTORES SOLDABLES | [8 empty] | 20 | 88048 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION SOLDABLE THERMOWELD NO. 90 | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 5 | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | [8 empty] | 10 | S/C-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 1/0, CON NEUTRO A TIERRA, INCLUYE: CINTA AISLANTE. | ML | 1200 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 5 | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | [8 empty] | 20 | 88049.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW, 600 VOLTS, CAL 8 AWG | ML | 225 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 5 | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | [8 empty] | 30 | 88050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NO. 2/0 AWG | KG | 460 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 5 | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | [8 empty] | 40 | 88051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLP 15 KV, ALUMINIO 100%, 3/0 AWG | ML | 245 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 5 | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | [8 empty] | 50 | 88052 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PADC CORRUGADO 4" DIAMETRO | TRM | 40 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 5 | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | [8 empty] | 60 | 88053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PADC CORRUGADO 3" DIAMETRO | TRM | 150 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 6 | ROTULOS DE IDENTIFICACION | [8 empty] | 10 | 88054 | APLICACION DE ROTULADO PARA IDENTIFICACION DE EQUIPOS (30 X 15 CM) | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 6 | ROTULOS DE IDENTIFICACION | [8 empty] | 20 | 88055 | APLICACION DE ROTULADO PARA IDENTIFICACION DE PAREDES REGISTROS (15 X 15 CM) | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 6 | ROTULOS DE IDENTIFICACION | [8 empty] | 30 | 88056 | TABLILLAS DE IDENTIFICACION DE CABLES DE REGISTRO DE MEDIA TENSION | PZA | 54 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 6 | ROTULOS DE IDENTIFICACION | [8 empty] | 40 | 88057 | CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A LO LARGO DE LOS CIRCUITOS DE MEDIA TENSION | ML | 150.2335 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 6 | ROTULOS DE IDENTIFICACION | [8 empty] | 50 | 88058 | APLICACION DE ROTULADO BAJO RELIEVE SOBRE BANQUETA CON SIGLAS DE "CFE" | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 7 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 10 | 11072 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO "B" INVEST. EN OBRA CUALQ. PROF.INCL. AFINE DE TALUDES Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 605 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 7 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 20 | 11125 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 481.97 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 7 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 30 | 88059 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN DUCTOS EN REGISTROS EN M.T. Y B.T. | BOTE | 36 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 7 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [8 empty] | 40 | 51479 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL 350 MCM MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. CINTA AISLANTE. | ML | 758 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 3.22. 8 | VERIFICACION | [8 empty] | 10 | 85283 | VERIFICACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION INC. REVISION Y ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A INSTALACIONES ELECTRICAS, SI FUESE NECESARIO, CORRECCIONES AL PROYECTO REVISADO PARA SU REGULARIZACION, TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA UNIDAD VERIFICADORA. | LOTE | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) COSTO DIRECTO |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
(SAR) APORTACION AL SAR | #NAME? | #NAME?
(INF) APORTACION AL INFONAVIT | #NAME? | #NAME?
SUBTOTAL4 |  | #NAME?
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP = SUBTOTAL4 / (1-0.005) - SUBTOTAL4 |  | #NAME? | Precio auxiliar1 | 0 | Precio auxiliar2= | #NAME?
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU+SAR+INFONAVIT+ CA) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1.1 | 3.22. 1 | 10 | 88037 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO 300 KVA (13200-220/127 VOLST), ACERO INOXIDABLE, OP. ANILLO, CON PROTECCION EN B.T. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1 | 3.22. 1 | 20 | S/C-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL OPERACION RADIAL CONEXION DELTA ESTRELLA NORMA J DE 225 KVA. 13200-220/127 V.60 HZ. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1.1 | 3.22. 1 | 30 | 88036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-BT3FRMTB | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1.1 | 3.22. 1 | 40 | 88035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-RMTB-3 | PZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1.2 | 3.22. 2 | 10 | 88039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUSHING INSERTO, OCC-400 AMP-15 KV | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1.2 | 3.22. 2 | 20 | 88040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO CODO, OCC-15 KV-200 AMP, CAL 3/0 AWG | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1.2 | 3.22. 2 | 30 | 88041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR PARA TIERRA, OCC-15 KV-200 AMP, CAL. 3/0 AWG | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1.2 | 3.22. 2 | 40 | 88042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINALES TIPO QT CONTRACTIL EN FRIO, PARA CABLE DE POTENCIA 3/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1.2 | 3.22. 2 | 50 | 88043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO TIPO CODO 15 KV, 200 AMP | PZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1.3 | 3.22. 3 | 10 | 88044 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1.3 | 3.22. 3 | 20 | 88045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE NEOPRENO | PZA | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.1.3 | 3.22. 3 | 30 | 88046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULAS CS25 DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.1.4 | 3.22. 4 | 10 | 88047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA DE 3 MTS X 5/8" | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.1.4 | 3.22. 4 | 20 | 88048 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION SOLDABLE THERMOWELD NO. 90 | PZA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.1.5 | 3.22. 5 | 10 | S/C-18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 1/0, CON NEUTRO A TIERRA, INCLUYE: CINTA AISLANTE. | ML | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.1.5 | 3.22. 5 | 20 | 88049.1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW, 600 VOLTS, CAL 8 AWG | ML | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.1.5 | 3.22. 5 | 30 | 88050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NO. 2/0 AWG | KG | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.1.5 | 3.22. 5 | 40 | 88051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLP 15 KV, ALUMINIO 100%, 3/0 AWG | ML | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.1.5 | 3.22. 5 | 50 | 88052 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PADC CORRUGADO 4" DIAMETRO | TRM | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.1.5 | 3.22. 5 | 60 | 88053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PADC CORRUGADO 3" DIAMETRO | TRM | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.1.6 | 3.22. 6 | 10 | 88054 | APLICACION DE ROTULADO PARA IDENTIFICACION DE EQUIPOS (30 X 15 CM) | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.1.6 | 3.22. 6 | 20 | 88055 | APLICACION DE ROTULADO PARA IDENTIFICACION DE PAREDES REGISTROS (15 X 15 CM) | PZA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.6 | 3.22. 6 | 30 | 88056 | TABLILLAS DE IDENTIFICACION DE CABLES DE REGISTRO DE MEDIA TENSION | PZA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.1.6 | 3.22. 6 | 40 | 88057 | CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A LO LARGO DE LOS CIRCUITOS DE MEDIA TENSION | ML | 150.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.1.6 | 3.22. 6 | 50 | 88058 | APLICACION DE ROTULADO BAJO RELIEVE SOBRE BANQUETA CON SIGLAS DE "CFE" | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.1.7 | 3.22. 7 | 10 | 11072 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO "B" INVEST. EN OBRA CUALQ. PROF.INCL. AFINE DE TALUDES Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.1.7 | 3.22. 7 | 20 | 11125 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 481.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.1.7 | 3.22. 7 | 30 | 88059 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN DUCTOS EN REGISTROS EN M.T. Y B.T. | BOTE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.1.7 | 3.22. 7 | 40 | 51479 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL 350 MCM MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. CINTA AISLANTE. | ML | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.1.8 | 3.22. 8 | 10 | 85283 | VERIFICACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION INC. REVISION Y ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A INSTALACIONES ELECTRICAS, SI FUESE NECESARIO, CORRECCIONES AL PROYECTO REVISADO PARA SU REGULARIZACION, TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA UNIDAD VERIFICADORA. | LOTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 3 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
1.1 | 3.22 | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | 0 | 0
1.1.1 | 3.22. 1 | TRANSFORMADORES Y SECCIONADOR | 0 | 0
1.1.2 | 3.22. 2 | CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200 | 0 | 0
1.1.3 | 3.22. 3 | HERRAJES Y ACCESORIOS EN REGISTROS | 0 | 0
1.1.4 | 3.22. 4 | ELECTRODOS Y CONECTORES SOLDABLES | 0 | 0
1.1.5 | 3.22. 5 | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | 0 | 0
1.1.6 | 3.22. 6 | ROTULOS DE IDENTIFICACION | 0 | 0
1.1.7 | 3.22. 7 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0 | 0
1.1.8 | 3.22. 8 | VERIFICACION | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. LIC. No. EO-920039998-N338-2025 | Obra: | ATENCIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO
Fecha 9/Heshvan/Friday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
3 |  | OBRA EXTERIOR
3.22 |  | SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA
3.22. 1 |  | TRANSFORMADORES Y SECCIONADOR
88037 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFASICO 300 KVA (13200-220/127 VOLST), ACERO INOXIDABLE, OP. ANILLO, CON PROTECCION EN B.T. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C-05 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL OPERACION RADIAL CONEXION DELTA ESTRELLA NORMA J DE 225 KVA. 13200-220/127 V.60 HZ. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88036 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-BT3FRMTB | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88035 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE MEDIA TENSION CFE-TN-RMTB-3 | PZA | 7 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 1 |  | TOTAL TRANSFORMADORES Y SECCIONADOR | [5 empty] | 0
3.22. 2 |  | CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200
88039 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUSHING INSERTO, OCC-400 AMP-15 KV | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
88040 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TIPO CODO, OCC-15 KV-200 AMP, CAL 3/0 AWG | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88041 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR PARA TIERRA, OCC-15 KV-200 AMP, CAL. 3/0 AWG | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88042 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINALES TIPO QT CONTRACTIL EN FRIO, PARA CABLE DE POTENCIA 3/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88043 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO TIPO CODO 15 KV, 200 AMP | PZA | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 2 |  | TOTAL CONECTORES PREMOLDEADOS MT-200 | [5 empty] | 0
3.22. 3 |  | HERRAJES Y ACCESORIOS EN REGISTROS
88044 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88045 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR DE NEOPRENO | PZA | 380 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88046 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULAS CS25 DE FIERRO GALVANIZADO | PZA | 120 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 3 |  | TOTAL HERRAJES Y ACCESORIOS EN REGISTROS | [5 empty] | 0
3.22. 4 |  | ELECTRODOS Y CONECTORES SOLDABLES
88047 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA DE 3 MTS X 5/8" | PZA | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
88048 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXION SOLDABLE THERMOWELD NO. 90 | PZA | 16 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 4 |  | TOTAL ELECTRODOS Y CONECTORES SOLDABLES | [5 empty] | 0
3.22. 5 |  | CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA
S/C-18 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 1/0, CON NEUTRO A TIERRA, INCLUYE: CINTA AISLANTE. | ML | 1200 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88049.1 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW, 600 VOLTS, CAL 8 AWG | ML | 225 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88050 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NO. 2/0 AWG | KG | 460 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88051 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE POTENCIA XLP 15 KV, ALUMINIO 100%, 3/0 AWG | ML | 245 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88052 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PADC CORRUGADO 4" DIAMETRO | TRM | 40 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88053 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PADC CORRUGADO 3" DIAMETRO | TRM | 150 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 5 |  | TOTAL CONDUCTORES DE MEDIA TENSION Y TUBERIA | [5 empty] | 0
3.22. 6 |  | ROTULOS DE IDENTIFICACION
88054 | 10 | APLICACION DE ROTULADO PARA IDENTIFICACION DE EQUIPOS (30 X 15 CM) | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
88055 | 20 | APLICACION DE ROTULADO PARA IDENTIFICACION DE PAREDES REGISTROS (15 X 15 CM) | PZA | 9 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88056 | 30 | TABLILLAS DE IDENTIFICACION DE CABLES DE REGISTRO DE MEDIA TENSION | PZA | 54 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88057 | 40 | CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO A LO LARGO DE LOS CIRCUITOS DE MEDIA TENSION | ML | 150.2335 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
88058 | 50 | APLICACION DE ROTULADO BAJO RELIEVE SOBRE BANQUETA CON SIGLAS DE "CFE" | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 6 |  | TOTAL ROTULOS DE IDENTIFICACION | [5 empty] | 0
3.22. 7 |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
11072 | 10 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO "B" INVEST. EN OBRA CUALQ. PROF.INCL. AFINE DE TALUDES Y ACARREO DEL 40 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO. | M3 | 605 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11125 | 20 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 481.97 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
88059 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN DUCTOS EN REGISTROS EN M.T. Y B.T. | BOTE | 36 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51479 | 40 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL 350 MCM MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INC. CINTA AISLANTE. | ML | 758 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 7 |  | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | [5 empty] | 0
3.22. 8 |  | VERIFICACION
85283 | 10 | VERIFICACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION INC. REVISION Y ESTUDIO DE PROYECTO ELECTRICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES A INSTALACIONES ELECTRICAS, SI FUESE NECESARIO, CORRECCIONES AL PROYECTO REVISADO PARA SU REGULARIZACION, TRAMITE DE CUMPLIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA UNIDAD VERIFICADORA. | LOTE | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.22. 8 |  | TOTAL VERIFICACION | [5 empty] | 0
3.22 |  | TOTAL SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 300 KVA | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0