## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | STA MA MIXTEQUILLA | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-12-12 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2025-12-31
Fecha de termino | 2025-12-31 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-12-02 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | LIC. No. EO-920039998-N368-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | 0
Precio venta presupuesto | 0
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | 0
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #DIV/0!
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | 0
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | 11063 | DESHIERBE DEL TERRENO FUERA DEL -AREA DEL EDIFICIO. | M2 | 354.25 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 20 | 11066 | TALA Y EXTRACCION DE TRONCO Y RAICES DE ARBOL DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 3.5 MTS DE ALTURA INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 30 | 10002.1 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE CORTE DE ALAMBRES, CORTE Y ACOMODO DE VARILLAS PARA SU TRASLADO FUERA DE LA OBRA, SE CONSIDERA EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 800.3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 40 | LIMP | LIMPIEZA QUÍMICA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TRABES ARMADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN MANUAL DE DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA ELIMINAR ÓXIDO Y GENERAR UNA CAPA DE FOSFATO QUE MEJORE LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. INCLUYE: RETIRO MECÁNICO | M2 | 335.1808 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 50 | 37035.1 | LIMPIEZA GENERAL DE MUROS DURANTE EL PROCESO DE OBRA INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 399.84 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 60 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 70 | 21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 260.58 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 80 | 21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 17.62 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 90 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 2889.78 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 100 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 58.6243 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 110 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 120 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 130 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 246.26 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 140 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 52 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 10 | 31002.1 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 24.85 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 20 | 31040 | CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 48.4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 30 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 40 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 36.04 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 50 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 36.22 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 60 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 399.84 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 70 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1064.14 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 80 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 318.92 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 90 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 53.52 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 100 | 38046 | ESTRADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. INC. MURETES DE BLOCK APLANADOS Y CEJA PERIMETRAL 6.60 X 1.47 X 0.30 M. ALTO, ACABADO PULIDO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 110 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 430.08 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [10 empty] | 120 | 83034 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 199 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 4 | HERRERIA | [10 empty] | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 4 | HERRERIA | [10 empty] | 20 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 62.524 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 4 | HERRERIA | [10 empty] | 30 | 41006 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 72.524 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 8 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 20 | 51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS (QO-8) | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 30 | 51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 40 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 50 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 20 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 60 | 85816 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 1. 5 | INSTALACIONES | [10 empty] | 70 | 51351 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 10 | 12205 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 20 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 78 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 30 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 40 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 50 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 60 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 70 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 80 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 78 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 90 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 100 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3. 4 | ANDADOR | [10 empty] | 110 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 78 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 10 | 31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 20 | 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 30 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 160 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 40 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 50 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.48 | LUMINARIA PUNTA DE POSTE | [10 empty] | 10 | 38022 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.48 | LUMINARIA PUNTA DE POSTE | [10 empty] | 20 | 85086 | S Y C LUMINARIA VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA, INCL. 15 M/CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.49 | ACARREOS | [10 empty] | 10 | 11142 | SOBRE ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CARRETILLA DESPUES DE 40MTS. Y ESTACIONES A CADA 40MTS. | M3 | 143.234 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!
3 | OBRA EXTERIOR | 3.49 | ACARREOS | [10 empty] | 20 | 11146 | ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA. INC. CARGA Y DESCARGA.(MEDIDO EN BANCO). | M3 | 143.234 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) Costo directo |  | 0
(CI) INDIRECTOS | 0% | 0
SUBTOTAL1 |  | 0
(CF) FINANCIAMIENTO | 0% | 0
SUBTOTAL2 |  | 0
(CU) UTILIDAD | 0% | 0
SUBTOTAL3 |  | 0
LED | 3% | 0
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  | 0

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | 11063 | DESHIERBE DEL TERRENO FUERA DEL -AREA DEL EDIFICIO. | M2 | 354.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1 | 1. 1 | 20 | 11066 | TALA Y EXTRACCION DE TRONCO Y RAICES DE ARBOL DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 3.5 MTS DE ALTURA INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.1 | 1. 1 | 30 | 10002.1 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE CORTE DE ALAMBRES, CORTE Y ACOMODO DE VARILLAS PARA SU TRASLADO FUERA DE LA OBRA, SE CONSIDERA EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 800.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.1 | 1. 1 | 40 | LIMP | LIMPIEZA QUÍMICA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TRABES ARMADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN MANUAL DE DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA ELIMINAR ÓXIDO Y GENERAR UNA CAPA DE FOSFATO QUE MEJORE LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. INCLUYE: RETIRO MECÁNICO | M2 | 335.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.1 | 1. 1 | 50 | 37035.1 | LIMPIEZA GENERAL DE MUROS DURANTE EL PROCESO DE OBRA INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 399.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.1 | 1. 1 | 60 | 21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 383.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.1 | 1. 1 | 70 | 21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 260.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1 | 1. 1 | 80 | 21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 17.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.1 | 1. 1 | 90 | 21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 2889.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1 | 1. 1 | 100 | 21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 58.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1 | 1. 1 | 110 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.1 | 1. 1 | 120 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.1 | 1. 1 | 130 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 246.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.1 | 1. 1 | 140 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.2 | 1. 2 | 10 | 31002.1 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
1.2 | 1. 2 | 20 | 31040 | CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.2 | 1. 2 | 30 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.2 | 1. 2 | 40 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 36.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.2 | 1. 2 | 50 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 36.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
1.2 | 1. 2 | 60 | 32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 399.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1.2 | 1. 2 | 70 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1064.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.2 | 1. 2 | 80 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 318.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.2 | 1. 2 | 90 | 37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 53.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.2 | 1. 2 | 100 | 38046 | ESTRADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. INC. MURETES DE BLOCK APLANADOS Y CEJA PERIMETRAL 6.60 X 1.47 X 0.30 M. ALTO, ACABADO PULIDO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2 | 1. 2 | 110 | 35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). | M2 | 430.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1.2 | 1. 2 | 120 | 83034 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
1.3 | 1. 4 | 10 | 41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
1.3 | 1. 4 | 20 | 41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 62.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
1.3 | 1. 4 | 30 | 41006 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 72.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1.4 | 1. 5 | 10 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
1.4 | 1. 5 | 20 | 51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS (QO-8) | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
1.4 | 1. 5 | 30 | 51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.4 | 1. 5 | 40 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
1.4 | 1. 5 | 50 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
1.4 | 1. 5 | 60 | 85816 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
1.4 | 1. 5 | 70 | 51351 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2.1 | 3. 4 | 10 | 12205 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
2.1 | 3. 4 | 20 | 11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
2.1 | 3. 4 | 30 | 11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
2.1 | 3. 4 | 40 | 11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
2.1 | 3. 4 | 50 | 11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
2.1 | 3. 4 | 60 | 11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
2.1 | 3. 4 | 70 | 12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2.1 | 3. 4 | 80 | 31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2.1 | 3. 4 | 90 | 31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
2.1 | 3. 4 | 100 | 31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46
2.1 | 3. 4 | 110 | 37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
2.2 | 3.19 | 10 | 31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
2.2 | 3.19 | 20 | 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49
2.2 | 3.19 | 30 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
2.2 | 3.19 | 40 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
2.2 | 3.19 | 50 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
2.3 | 3.48 | 10 | 38022 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
2.3 | 3.48 | 20 | 85086 | S Y C LUMINARIA VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA, INCL. 15 M/CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
2.4 | 3.49 | 10 | 11142 | SOBRE ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CARRETILLA DESPUES DE 40MTS. Y ESTACIONES A CADA 40MTS. | M3 | 143.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
2.4 | 3.49 | 20 | 11146 | ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA. INC. CARGA Y DESCARGA.(MEDIDO EN BANCO). | M3 | 143.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
[9 empty] | 0 | 0

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | 324
| (CD) Costo directo |  |  |  | 648

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS | 0 | 0
1.3 | 1. 4 | HERRERIA | 0 | 0
1.4 | 1. 5 | INSTALACIONES | 0 | 0
2 | 3 | OBRA EXTERIOR | 0 | 0
2.1 | 3. 4 | ANDADOR | 0 | 0
2.2 | 3.19 | RED ELECTRICA | 0 | 0
2.3 | 3.48 | LUMINARIA PUNTA DE POSTE | 0 | 0
2.4 | 3.49 | ACARREOS | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | 0
Licitación no. LIC. No. EO-920039998-N368-2025 | Obra: | TERMINACIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 119 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Fecha 12/Kislev/Tuesday
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C
1. 1 |  | PRELIMINARES
11063 | 10 | DESHIERBE DEL TERRENO FUERA DEL -AREA DEL EDIFICIO. | M2 | 354.25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11066 | 20 | TALA Y EXTRACCION DE TRONCO Y RAICES DE ARBOL DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 3.5 MTS DE ALTURA INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
10002.1 | 30 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE CORTE DE ALAMBRES, CORTE Y ACOMODO DE VARILLAS PARA SU TRASLADO FUERA DE LA OBRA, SE CONSIDERA EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 800.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
LIMP | 40 | LIMPIEZA QUÍMICA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TRABES ARMADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN MANUAL DE DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA ELIMINAR ÓXIDO Y GENERAR UNA CAPA DE FOSFATO QUE MEJORE LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. INCLUYE: RETIRO MECÁNICO | M2 | 335.1808 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
37035.1 | 50 | LIMPIEZA GENERAL DE MUROS DURANTE EL PROCESO DE OBRA INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 399.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21110 | 60 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 383.5 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21115 | 70 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 260.58 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21201 | 80 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 17.62 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21203 | 90 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 2889.78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
21301 | 100 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 58.6243 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11101 | 110 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11080 | 120 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 0.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11061 | 130 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 246.26 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 140 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 2 |  | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31002.1 | 10 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 24.85 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31040 | 20 | CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 48.4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31220 | 30 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 440.3 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31250 | 40 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 36.04 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 50 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 36.22 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
32001 | 60 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 399.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 70 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 1064.14 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
37005 | 80 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 318.92 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37030 | 90 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 53.52 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
38046 | 100 | ESTRADO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2. INC. MURETES DE BLOCK APLANADOS Y CEJA PERIMETRAL 6.60 X 1.47 X 0.30 M. ALTO, ACABADO PULIDO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
35005.100 | 110 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO | M2 | 430.08 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION
CORRESPONDIENTE).
83034 | 120 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 199 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 2 |  | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 4 |  | HERRERIA
41306 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
41313 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 62.524 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
41006 | 30 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 72.524 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 4 |  | TOTAL HERRERIA | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES
51002 | 10 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51355 | 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS (QO-8) | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51354 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51378 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 12 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009-2 | 50 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85816 | 60 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51351 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BTÙS DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C | [5 empty] | 0
3 |  | OBRA EXTERIOR
3. 4 |  | ANDADOR
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
12205 | 10 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 46.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11061 | 20 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11080 | 30 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 7.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11101 | 40 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 19.6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11121 | 50 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 7.84 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11131 | 60 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 19.2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
12076 | 70 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 16.8 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31220 | 80 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
31250 | 90 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
31256 | 100 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
37005 | 110 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 78 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3. 4 |  | TOTAL ANDADOR | [5 empty] | 0
3.19 |  | RED ELECTRICA
31316 | 10 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51429 | 20 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
51469 | 30 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 160 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51493 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 80 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51498 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.19 |  | TOTAL RED ELECTRICA | [5 empty] | 0
3.48 |  | LUMINARIA PUNTA DE POSTE
38022 | 10 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
85086 | 20 | S Y C LUMINARIA VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA, INCL. 15 M/CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.48 |  | TOTAL LUMINARIA PUNTA DE POSTE | [5 empty] | 0
3.49 |  | ACARREOS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
11142 | 10 | SOBRE ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CARRETILLA DESPUES DE 40MTS. Y ESTACIONES A CADA 40MTS. | M3 | 143.234 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
11146 | 20 | ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA. INC. CARGA Y DESCARGA.(MEDIDO EN BANCO). | M3 | 143.234 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.49 |  | TOTAL ACARREOS | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OBRA EXTERIOR | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | IVA 16% |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0