## a)Precio con letra
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
1 | TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C
1. 1 | PRELIMINARES
11063 | DESHIERBE DEL TERRENO FUERA DEL -AREA DEL EDIFICIO. | M2 | 354.25
11066 | TALA Y EXTRACCION DE TRONCO Y RAICES DE ARBOL DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 3.5 MTS DE ALTURA INC. ACARREO FUERA DE LA OBRA. | PZA | 4
10002.1 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE ACERO ARMADO CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE CORTE DE ALAMBRES, CORTE Y ACOMODO DE VARILLAS PARA SU TRASLADO FUERA DE LA OBRA, SE CONSIDERA EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 800.3
LIMP | LIMPIEZA QUÍMICA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TRABES ARMADAS MEDIANTE LA APLICACIÓN MANUAL DE DESOXIDANTE Y FOSFATIZANTE A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO PARA ELIMINAR ÓXIDO Y GENERAR UNA CAPA DE FOSFATO QUE MEJORE LA ADHERENCIA DEL CONCRETO. INCLUYE: RETIRO | M2 | 335.1808
MECÁNICO
37035.1 | LIMPIEZA GENERAL DE MUROS DURANTE EL PROCESO DE OBRA INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 399.84
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
21110 | CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS). | M2 | 383.5
21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 260.58
21201 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON Fy=2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 17.62
21203 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO. | KG | 2889.78
21301 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS,INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. | M3 | 58.6243
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 3
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 0.52
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 246.26
11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 52
Total PRELIMINARES
1. 2 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
31002.1 | CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA. | ML | 24.85
31040 | CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE. | ML | 48.4
31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 440.3
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 36.04
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 36.22
32001 | APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO. | M2 | 399.84
34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX | M2 | 1064.14
PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 318.92
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
37030 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. | M2 | 53.52
38046 | ESTRADO DE CONCRETO F C=150 KG/CM2. INC. MURETES DE BLOCK APLANADOS Y CEJA PERIMETRAL 6.60 X 1.47 X 0.30 M. ALTO, ACABADO PULIDO. | PZA | 4
35005.100 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA | M2 | 430.08
CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS Y PERFECTAMENTE SECA, APLICACION DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL
DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE).
83034 | PISO DE LOSETA VITROPISO 30 X 30CM ANTIDERRAPANTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO MCA. VITROMEX PARA TRAFICO PESADO. | M2 | 199
Total ALBAÑILERIA Y ACABADOS
1. 4 | HERRERIA
41306 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE | PZA | 4
41313 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC.VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 62.524
41006 | PROTECCION METALICA PARA VENTANAS CAPCE C/VAR. CUADRAD. 1/2" Y SOLERA 1 1/4" X 3/16", INC. MORTERO 1:3 P/FIJAC. SOLDAD. Y PINTUR. | M2 | 72.524
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
Total HERRERIA
1. 5 | INSTALACIONES
51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 8
51355 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS (QO-8) | PZA | 1
51354 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR. | PZA | 4
51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 12
51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, | PZA | 20
ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA .
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
85816 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX, CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO. | PZA | 8
51351 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO MCA CARRIER, YORK O DE CALIDAD SIMILAR DE 24,000 BT S DE ENFRIAMIENTO. PARA 2 TON. CORRIENTE DE 220, CONTROL MANUAL TIPO MINISPLIT INC. MATERIAL DE FIJACION. PERFOR.EN MURO, CONTACTO. | PZA | 4
Total INSTALACIONES
Total TERMINACION DE 4 AULAS EST. U1-C
3 | OBRA EXTERIOR
3. 4 | ANDADOR
12205 | DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE INC. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M3 | 46.8
11061 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). | M2 | 78
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11080 | EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO. | M3 | 7.84
11101 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR. | M2 | 19.6
11121 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 7.84
11131 | SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. | M3 | 19.2
12076 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR. | M2 | 16.8
31220 | PISO CONCRETO F'c=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO. | M2 | 78
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
31250 | RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM. | ML | 80
31256 | FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA. | ML | 80
37005 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO. | M2 | 78
Total ANDADOR
3.19 | RED ELECTRICA
31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 | PZA | 4
CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.
51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 80
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 160
51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 80
51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 1
Total RED ELECTRICA
3.48 | LUMINARIA PUNTA DE POSTE
38022 | BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 SECCION 80 X 30 X 80 CM., CON TUERCA, 4 ANILLOS VARILLA #2 PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA POSTE. | PZA | 2
85086 | S Y C LUMINARIA VAPOR DE MERCURIO 400 WATTS (ANCLAS, POSTE, FOCO, BALASTRA, INCL. 15 M/CABLE TW 10, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
Total LUMINARIA PUNTA DE POSTE
3.49 | ACARREOS
11142 | SOBRE ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CARRETILLA DESPUES DE 40MTS. Y ESTACIONES A CADA 40MTS. | M3 | 143.234
:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
CATALOGO DE OBRA | [5 empty] | LIC. No. EO-920039998-N368-2025
NOMBRE DEL PROYECTO: EST NO. 119 |  |  |  |  | SUBPROGRAMA : 01 CONSTRUCCION
PROGRAMA: 138 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  |  |  | DISTRITO : 28 TEHUANTEPEC
REGION: 03 ISTMO |  |  |  |  | LOCALIDAD : 0001 SANTA MARIA MIXTEQUILLA
MUNICIPIO: 421 SANTA MARIA MIXTEQUILLA |  |  |  |  | FECHA: 2025/04/21
METAS: TERMINACION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 119
CON CLAVE ESCOLAR:20DST0128A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MIXTEQUILLA,
MUNICIPIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
11146 | ACARREO DE TIERRA O ESCOMBRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA. INC. CARGA Y DESCARGA.(MEDIDO EN BANCO). | M3 | 143.234
Total ACARREOS
Total OBRA EXTERIOR
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
: