## INSTRUCCIONES
Instrucciones para el Llenado de la Propuesta de Licitación | Versión | 2017.1
1.- Cambie a la hoja de Presupuesto y llene los valores en las columnas Costo y Precio
2.- Al terminar el paso anterior, cambie a la hoja de Datos, y llene los espacios marcados en amarillo.
3.- Al terminar el paso anterior, ahí mismo en la hoja Datos y llene en la columna correspondiente los Porcentajes en los renglones para Indirectos de campo,
Indirectos centrales, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales, según correspondan a la licitación.
4.- Una vez que haya terminado de llenar su propuesta para licitación, haga clic en el botón Guardar como y póngale al archivo el nombre de su empresa.
Por ejemplo: "Empresa Concursante 1", y guarde el archivo en una carpeta de fácil acceso para usted.
Recuerde hacer clic directamente sobre el archivo Guardar como, no elija ninguna de las opciones del submenú.
Es MUY IMPORTANTE que no actualice el formato del archivo, conservelo como .XLS (Excel 97-2003)
NOTA IMPORTANTE: Si por alguna razón guardó el archivo en un formato diferente. Ábralo nuevamente y en Guardar como
elija la opción Libro de Excel 97-2003.
5.- Una vez que haya guardado su propuesta para licitación y desee elaborar el reporte del presupuesto descargue el reporteador JAR de la página de Neodata.
https://neodata.mx/descargas/utilerias/
Verifique que sea la version correspondiente a 2017.1
6.- Antes de procesarlo por medio del reporteador, verifique que los datos correspondientes a las variables esten corretamente llenados.
Si modifico la plantilla JASPER, también verifique que los nombres de las variables que anexo a la plantilla, esten correctamente escritas en el archivo PrototipoLicitaciones.xls

## Datos
____ E M P R E S A ____ |  | Parametro de la plantilla
Nombre de la empresa |  | empresa
Nombre del responsable |  | nombre_responsable
Cargo del responsable |  | cargo_responsable
____ O B R A ____
Descripción | REPARACIONES GENERALES EN IEBO NÚM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0150W, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC | descripcion_obra
Direccion |  | direccion
Ciudad | SN PEDRO HUILOTEPEC | ciudad
Estado | OAX | estado
Fecha de inicio | 2025-12-20 | fecha_inicio
Fecha Tope | 2025-12-31
Fecha de termino | 2025-12-31 | fecha_terminacion
____ L I C I T A C I O N ____
Fecha de la licitación | 2025-12-16 | fecha_licitacion
Lugar de Celebración
Version de licitación | 1
Número de licitación | LIC. No. EO-920039998-N449-2025 | no_licitacion
Número de contrato
__OTROS DATOS__
Costo directo presupuesto | #NAME?
Precio venta presupuesto | #NAME?
Iva | 16% | %_iva
Total presupuesto con IVA | #NAME?
__I N D I R E C T O S__
Factor Indirecto total | #NAME?
Indirectos de campo | 0
Indirectos centrales | 0
Indirectos globales | #NAME?
Financiamiento | 0
Utilidad | 0
Cargos adicionales | 0
__M O N E D A__
Descripción moneda | PESOS | moneda
Remate moneda | M.N. | remate
Decimales redondeo | 2
Si desea agregar mas variables para el reporteador JAR, hagalo a partir de la fila 48 insertando nuevas filas
Concepto de firma responsable |  | concepto_firma
Nombre del responsable2 |  | nombre_responsable2
Cargo del responsable2 |  | cargo_responsable2
Concepto de firma2 |  | concepto_firma2
Nombre del responsable3 |  | nombre_responsable3
Cargo del responsable3 |  | cargo_responsable3
Concepto de firma3 |  | concepto_firma3
Nombre del responsable4 |  | nombre_responsable4
Cargo del responsable4 |  | cargo_responsable4
Concepto de firma4 |  | concepto_firma4
Plazo de ejecucion en días |  | duracion_dias

## Csv
Nivel1 | DescripcionNivel1 | Nivel2 | DescripcionNivel2 | Nivel3 | DescripcionNivel3 | Nivel4 | DescripcionNivel4 | Nivel5 | DescripcionNivel5 | Nivel6 | DescripcionNivel6 | Nivel7 | DescripcionNivel7 | Renglon | Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | Costo | ImporteCosto | PrecioUnitario | PrecioConLetra | Importe | %
1 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | 1. 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 10 | 11047 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 20 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | 1. 3 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 10 | 89003 | RESANE DE FISURA DE MURO EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO C-A PROP.1:3 DE 10 CMS.DE ANCHO. INCL: DEMOLICION. | ML | 2 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | 1. 4 | ACABADOS | [10 empty] | 10 | PIN-2B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERIA, INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 18 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | 1. 4 | ACABADOS | [10 empty] | 20 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 861.5659 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | 1. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 10 | 58139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 25 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
1 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | 1. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 20 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 20 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 3 | ALBAÑILERIA | [10 empty] | 10 | 32562.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30 CMS MODELO TOSCANA COLOR A ESCOGER MARCA INTERCERAMIC O CALIDAD SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO COLOR BLANCO O GRIS, JUNTA A HUESO, INCLUYE: LECHADO CON CEMENTO BLANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES ACARREOS Y LIMPIEZA. | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 10 | S/C-7 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, SOLO FRIO, DE 36,000 BTUS (3 T.R.) MARCA RHEEM A 220V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410a ALTA EFICIENCIA ECOLOGICA. | PZA | 6 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 20 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 30 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 10 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 40 | 58148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 50 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 15 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 60 | 51152 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go. P.G. Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CNDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TALLER DE ELECTRICIDAD. | SAL | 4 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 70 | 51362 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 80 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 10 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 90 | 52037-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. CADET MARCA AMERICAN STANDARD. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 100 | 52038 | SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 110 | 52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | [10 empty] | 120 | 52049 | SUMININSTRO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41x41CM., INCL. CONTRA REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE GANZO CROMADOS. | PZA | 1 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.15 | RED HIDRAULICA | [10 empty] | 10 | 31299 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.15 | RED HIDRAULICA | [10 empty] | 20 | 52331 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 60 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.15 | RED HIDRAULICA | [10 empty] | 30 | S/C1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA | PZA | 2 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 10 | 31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 20 | 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 180 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 30 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 360 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 40 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 180 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.19 | RED ELECTRICA | [10 empty] | 50 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.21 | RED SANITARIA | [10 empty] | 10 | 31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 4 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!
3 | OTRAS | 3.21 | RED SANITARIA | [10 empty] | 20 | 52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 60 | 0 | 0 | 0 | ( CERO PESOS 00/100 M.N. ) | 0 | #DIV/0!

## Indirectos
{concepto} | {factor/nota} | {resultado}
(CD) Costo directo |  | #NAME?
(CI) INDIRECTOS | #NAME? | #NAME?
SUBTOTAL1 |  | #NAME?
(CF) FINANCIAMIENTO | #NAME? | #NAME?
SUBTOTAL2 |  | #NAME?
(CU) UTILIDAD | #NAME? | #NAME?
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU) |  | #NAME?

## Presupuesto
WBS | Partida | Renglon | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio | Importe CD | Importe PV | Control
1.1 | 1. 1 | 10 | 11047 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 20 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 1
1.2 | 1. 3 | 10 | 89003 | RESANE DE FISURA DE MURO EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO C-A PROP.1:3 DE 10 CMS.DE ANCHO. INCL: DEMOLICION. | ML | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 2
1.3 | 1. 4 | 10 | PIN-2B | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERIA, INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 18 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 3
1.3 | 1. 4 | 20 | 34003 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 861.5659 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 4
1.4 | 1. 5 | 10 | 58139 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 25 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 5
1.4 | 1. 5 | 20 | 51009-2 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 20 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 6
2.1 | 2. 3 | 10 | 32562.4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30 CMS MODELO TOSCANA COLOR A ESCOGER MARCA INTERCERAMIC O CALIDAD SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO COLOR BLANCO O GRIS, JUNTA A HUESO, INCLUYE: LECHADO CON CEMENTO BLANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES ACARREOS Y LIMPIEZA. | M2 | 20 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 7
2.2 | 2. 5 | 10 | S/C-7 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, SOLO FRIO, DE 36,000 BTUS (3 T.R.) MARCA RHEEM A 220V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410a ALTA EFICIENCIA ECOLOGICA. | PZA | 6 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 8
2.2 | 2. 5 | 20 | 51001-1 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 10 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 9
2.2 | 2. 5 | 30 | 51002 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 10 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 10
2.2 | 2. 5 | 40 | 58148 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 10 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 11
2.2 | 2. 5 | 50 | 51051 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 15 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 12
2.2 | 2. 5 | 60 | 51152 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go. P.G. Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CNDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TALLER DE ELECTRICIDAD. | SAL | 4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 13
2.2 | 2. 5 | 70 | 51362 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 14
2.2 | 2. 5 | 80 | 51378 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 10 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 15
2.2 | 2. 5 | 90 | 52037-3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. CADET MARCA AMERICAN STANDARD. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 16
2.2 | 2. 5 | 100 | 52038 | SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. | PZA | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 17
2.2 | 2. 5 | 110 | 52048 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 18
2.2 | 2. 5 | 120 | 52049 | SUMININSTRO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41x41CM., INCL. CONTRA REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE GANZO CROMADOS. | PZA | 1 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 19
3.1 | 3.15 | 10 | 31299 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 20
3.1 | 3.15 | 20 | 52331 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 60 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 21
3.1 | 3.15 | 30 | S/C1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA | PZA | 2 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 22
3.2 | 3.19 | 10 | 31316 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 23
3.2 | 3.19 | 20 | 51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 180 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 24
3.2 | 3.19 | 30 | 51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 360 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 25
3.2 | 3.19 | 40 | 51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 180 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 26
3.2 | 3.19 | 50 | 51498 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 27
3.3 | 3.21 | 10 | 31300 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 4 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 28
3.3 | 3.21 | 20 | 52386 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 60 | 0 | 0 | #NAME? | #NAME? | 29
[9 empty] | #NAME? | #NAME?

## Insumos (hidden)
Codigo | Descripción | Unidad | Costo | Cantidad | Importe
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | #NAME?
Cemento | Cemento gris | Ton | 324 | 1 | #NAME?
| (CD) Costo directo |  |  |  | #NAME?

## Partidas
WBS | Partida | Descripción | Importe CD | Importe PV
1 | 1 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | 0 | 0
1.1 | 1. 1 | PRELIMINARES | 0 | 0
1.2 | 1. 3 | ALBAÑILERIA | 0 | 0
1.3 | 1. 4 | ACABADOS | 0 | 0
1.4 | 1. 5 | INSTALACIONES BASICAS | 0 | 0
2 | 2 | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | 0 | 0
2.1 | 2. 3 | ALBAÑILERIA | 0 | 0
2.2 | 2. 5 | INSTALACIONES BASICAS | 0 | 0
3 | 3 | OTRAS | 0 | 0
3.1 | 3.15 | RED HIDRAULICA | 0 | 0
3.2 | 3.19 | RED ELECTRICA | 0 | 0
3.3 | 3.21 | RED SANITARIA | 0 | 0

## Reporte del presupuesto
Empresa | #NAME?
#NAME? | Obra: | #NAME?
#NAME?
CODIGO | REN | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | % Par. | PRECIO CON LETRA | IMPORTE
1 |  | REPARACIONES GENERALES EDIF. "A"
1. 1 |  | PRELIMINARES
11047 | 10 | DESMONTAR LAMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INC. MANIOBRAS Y ACARREO. | PZA | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 1 |  | TOTAL PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1. 3 |  | ALBAÑILERIA
89003 | 10 | RESANE DE FISURA DE MURO EN FORMA DE CUÑA CON MORTERO C-A PROP.1:3 DE 10 CMS.DE ANCHO. INCL: DEMOLICION. | ML | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA | [5 empty] | 0
1. 4 |  | ACABADOS
PIN-2B | 10 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE 100 MARCA COMEX EN HERRERIA, INCLUYE: FLETE A OBRA, DESPERDICIO, DESCARAPELADO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE UTILIZACION, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACION A DOS MANOS, LIMPIEZA Y RETIRO SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 18 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0
34003 | 20 | PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS : VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, | M2 | 861.5659 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0
1. 4 |  | TOTAL ACABADOS | [5 empty] | 0
1. 5 |  | INSTALACIONES BASICAS
58139 | 10 | REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS DE PVC, INC. SUSTITUCION DE TAPAS, APAGADORES, CABLEADO, DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIA. | SAL | 25 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51009-2 | 20 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LAMPARAS DE 24 WATTS EN DIMENCIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 60 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII4-224 (LJCOMODINII), INCLUYE GABINETE METÁLICO A 127 VOLTS CON ACRILICO, ENVOLVENTE Y MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . | PZA | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
1. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES BASICAS | [5 empty] | 0
1 |  | TOTAL REPARACIONES GENERALES EDIF. "A" | [5 empty] | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0
2 |  | REPARACIONES GENERALES EDIF. "B"
2. 3 |  | ALBAÑILERIA
32562.4 | 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO 20X30 CMS MODELO TOSCANA COLOR A ESCOGER MARCA INTERCERAMIC O CALIDAD SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO COLOR BLANCO O GRIS, JUNTA A HUESO, INCLUYE: LECHADO CON CEMENTO BLANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES ACARREOS Y LIMPIEZA. | M2 | 20 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 3 |  | TOTAL ALBAÑILERIA | [5 empty] | 0
2. 5 |  | INSTALACIONES BASICAS
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0
S/C-7 | 10 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN & COIL, SOLO FRIO, DE 36,000 BTUS (3 T.R.) MARCA RHEEM A 220V INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, UNIDAD EVAPORADORA, REFRIGERANTE 410a ALTA EFICIENCIA ECOLOGICA. | PZA | 6 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51001-1 | 20 | CABLEADO DE SALIDA ELECTRICA CON CONDUCTOR CAL. 10 O 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. TAPAS DE REGISTRO, CINTA AISLANTE Y ACCESORIOS. | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51002 | 30 | SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR. | SAL | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
58148 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO MONOFASICO CON INTERRUPTOR A PRUEBA DE FALLOS Y TAPA A PRUEBA DE HUMEDAD. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51051 | 50 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 15 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51152 | 60 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA CON TUBO CONDUIT DE Fo.Go. P.G. Y CONDUCTORES MARCA CONDUMEX, CNDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, TALLER DE ELECTRICIDAD. | SAL | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51362 | 70 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 14 CIRCUITOS 3F, 4H, INC. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 P. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51378 | 80 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 10 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52037-3 | 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON TANQUE BAJO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO, MOD. CADET MARCA AMERICAN STANDARD. INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0
52038 | 100 | SUMINISTRO DE MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO MOD. NIAGARA MCA. IDEAL ESTANDARD, MOD. AUSTRAL MCA. LAMOSA CON CESPOL INTEGRADO, INCL. PIJAS Y UNA LLAVE DE RESORTE CROMADA Y PRUEBAS. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52048 | 110 | SUMINISTRO DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCL. CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADOS. | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52049 | 120 | SUMININSTRO DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41x41CM., INCL. CONTRA REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE GANZO CROMADOS. | PZA | 1 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
2. 5 |  | TOTAL INSTALACIONES BASICAS | [5 empty] | 0
2 |  | TOTAL REPARACIONES GENERALES EDIF. "B" | [5 empty] | 0
3 |  | OTRAS
3.15 |  | RED HIDRAULICA
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0
31299 | 10 | REGISTRO DE 40 X 40 X 100 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, TAPA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO (PARA VALVULA). | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52331 | 20 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM. DE DIAM. INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
S/C1 | 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM MCA. URREA | PZA | 2 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.15 |  | TOTAL RED HIDRAULICA | [5 empty] | 0
3.19 |  | RED ELECTRICA
31316 | 10 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC.DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51429 | 20 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | 180 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51469 | 30 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE. | ML | 360 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0
51493 | 40 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, | ML | 180 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
51498 | 50 | SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE CONEXION. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.19 |  | TOTAL RED ELECTRICA | [5 empty] | 0
3.21 |  | RED SANITARIA
31300 | 10 | REGISTRO DE 60 X 40 X 80 CM CON BLOCK CEMENTO O TABIQUE, APLANADO INTERIOR, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO CON ANGULO DE 3/16 x 1 1/4" Y TAPA. | PZA | 4 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
52386 | 20 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 100 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ML | 60 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0
3.21 |  | TOTAL RED SANITARIA | [5 empty] | 0
3 |  | TOTAL OTRAS | [5 empty] | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | #NAME? |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO CON IVA |  |  |  |  | #VALUE! | 0
[7 empty] | Acumulado | Parcial
#NAME? | #NAME? | [5 empty] | 0 | 0