## ptto 1a etpa OK
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
No DE LICITACION | LPE-SINFRA/SSOP/UL-X068/2020
OBRA: | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOMA NEGRA (1A. ETAPA)
LOCALIDAD: | SOLEDAD ETLA
MUNICIPIO: | SOLEDAD ETLA
REGIÓN: | VALLES CENTRALES
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | p.u. con letra | Importe
A | POSTES DE CONCRETO
0104-001 | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 31
0104-002 | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-003 | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
A | TOTAL POSTES DE CONCRETO
B | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
0104-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VA3N INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
0104-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VS3N. INCLUYE: ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
0104-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.. | PZA | 4
0104-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N. INCLUYE: ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VD3N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
0104-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VD3N/VR2/RD2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N/VR2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N/VR2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
0104-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VS3N/VR2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VR3N/VR3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VR3N/VR2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-015 | CONV. DE VR2N A VA3N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0104-016 | CONVERTIR EST. DE M.T. VA3N-VA2 A VA3N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
B | TOTAL ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
C | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN
0104-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 9
0104-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1P3. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, | PZA | 3
0104-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1D3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 2
0104-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 3
0104-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 7
0104-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R1/1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 1
0104-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 2
0104-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 1
0104-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 6
0104-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1P3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 1
C | TOTAL ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN
D | CONDUCTOR
0104-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 2125
0104-028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE AL 2+1 - 1/0-2. INCLUYE: TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 1079
0104-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 276
D | TOTAL CONDUCTOR
E | RETENIDAS
0104-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 3
0104-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVEAD. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 11
0104-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 11
0104-033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 9
0104-034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD, INCLUYE.: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, TRANSPORTE Y ACARREO AL SITIO DE LOS TRABAJOS. | PZA | 3
E | TOTAL RETENIDAS
F | TRANSFORMADORES
0104-035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 2 BOQUILLAS TR2AA-15-13200-7600-120/240. NORMA K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONÓMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 7
0104-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS. INCLUYE: CAPUCHON Y PROTECCION DE PUENTES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
F | TOTAL TRANSFORMADORES
G | EQUIPOS DE PROTECCION
0104-037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2CCF-95-15-8000. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
0104-038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE BAJA TENSION (ABT). INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
0104-039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 1
0104-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 16
0104-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 5K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA | PZA | 7
0104-042 | SUM. Y COLOC. DE 3CCF(3D) DE TRIPLE DISPARO. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
G | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION
H | ACOMETIDAS
0104-043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA. INCLUYE: CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACIÓN DE MEDIDOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO, HERRAMIENTA. | PZA | 58
0104-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 34
0104-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DERIVACION (BIGOTES) PARA ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 96
H | TOTAL ACOMETIDAS
I | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
0104-046 | RETIRO DE POSTE EXISTENTE, INCLUYE: TRASLADO Y ENTREGA A BODEGA DE CFE. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
0104-047 | RETIRO DE EQUIPO DE MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUYE: TRASLADO Y ENTREGA A BODEGA DE CFE. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
0104-048 | RETIRO DE EQUIPO DE BAJA TENSION EXISTENTE, INCLUYE: TRASLADO Y ENTREGA A BODEGA DE CFE. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
0104-049 | RETIRO DE RETENIDA EXISTENTE, INCLUYE: TRASLADO Y ENTREGA A BODEGA DE CFE. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 1
I | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: