## CATALOGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
No. DE LICITACION: | LPE-SINFRA/SSOP/UL-X272-2020
Obra: | CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, 2DA ETAPA
Localidad: | 0001 - YOGANA
Municipio: | 563 - YOGANA | Region: | 08 - VALLES CENTRALES
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
PLANTA BAJA
PLANTA BAJA1 | ESTACIONAMIENTO
1326-001 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN EXPLANADA DE 10 CMS, DE EXPESOR, SOBRE TERRENO NATURAL, INCLUYE: EQUIPO DE DEMOLICION, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 194.78
1326-002 | PISO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO ANTIDERRAPANTE, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, CIMBRA METÁLICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, FABRICACIÓN, COLADO Y CURADO DE CONCRETO. P.U.O.T. | M2 | 194.78
1326-003 | ACABADO ESTAMPADO EN PISO DE CONCRETO, COLOR Y FORMA PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO, COLOR, DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL MOLDES PARA ESTAMPAR, FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, LAVADO O BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, PROTECCION CON PLASTICO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLADOR TRANSPARENTE BASE ACRÍLICO PARA PAVIMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGÚN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADOR DE DISCO DE DIAMANTE, P.U.O.T. | M2 | 194.78
1326-004 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 19.48
PLANTA BAJA1 | TOTAL ESTACIONAMIENTO
PLANTA BAJA2 | PLANTA BAJA2
PB01 | ALBAÑILERIA
1326-005 | APLANADO RUSTICO CON ACABADO FINO, EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO; ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 492.48
PB01 | TOTAL ALBAÑILERIA
PB02 | PINTURA Y ACABADOS
1326-006 | PISO TIPO PORCELANATO BRILLANTE, DE .60x.60CM. ACABADO BRILLANTE, COLOR BEIGE, MODELO IVORY BEIGE, CODIGO 1856782, MARCA HOLZTEK, PARA TRANSITO INTENSO. ASENTADA CON CEMENTO CREST; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 240.75 |  |  |  | 204839.73
1326-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10 CMS. X 30 CMS. COLOR BEIGE O SALMÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ASENTADA CON CEMENTO CREST; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 77.55
1326-008 | APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFON, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO O MARRÓN A DOS MANOS; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 504.43
PB02 | TOTAL PINTURA Y ACABADOS
PLANTA BAJA2 | TOTAL PLANTA BAJA2
PLANTA BAJA | TOTAL PLANTA BAJA
PLANTA ALTA | PLANTA ALTA
01 | PRELIMINARES
1326-009 | TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DE TERRENO PARA DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2 | 578.76
1326-010 | MONTAJE DE TAPIAL PROVISIONAL DE MADERA PARA PROTECCION DE TRANSEUNTES CON RECUPERACION A FAVOR DEL CONTRATISTA A BASE DE POLINES Y TRIPLAY DE SEGUNDA MANO CON UNA ALTURA DE 2.50 MTS. Y PINTURA ECONOMICA , INCLUYE FLETES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HABILITADO, DESMONTAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ML | 95.2
01 | TOTAL PRELIMINARES
02 | CADENAS Y CASTILLOS
1326-011 | CASTILLO (K1) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CM DE SECCION, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS., ARMADO CON 6 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 108.03
1326-012 | CASTILLO (K2) CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 15 CM DE SECCION, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS., ARMADO CON 4 VAR. #3 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM., INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 130.19
1326-013 | ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 DE UN FY= 4,200 KG/CM2, EN LOSA, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, AMARRES, TRASLAPES, DOBLECES GANCHOS, ESCUADRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 2927.04
1326-014 | CONCRETO DE UN F'C= 250 KG/CM2. T.M.A. 19 MM. DE 12 CM. DE ESPESOR EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ELEVACIONES, ACARREOS, ACABADO, REVENIMIENTO 10-12, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | M3 | 29.75
1326-015 | TRABE T-1 DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 15 X 35 CM. DE SECCION, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS, ARMADO CON 2 VAR #3 Y 5 VAR #4 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 5,10 Y 15CM., INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 25.95
1326-016 | TRABE T-2 DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 DE 20 X 40 CM. DE SECCION, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS, ARMADO CON 2 VAR #3 Y 5 VAR #5 F´Y=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS #2 @ 5,10 Y 15CM., INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 57.72
1326-017 | COLUMNA DE CONCRETO (C-1) F´C=250 KG/CM2 DE 40 CMS DE SECCIÓN, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS. ARMADO CON 8 VAR # 5 Y ESTRIBOS #3 @ 20CMS. INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA APARENTE A 2 CARAS, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 30.18
1326-018 | COLUMNA DE CONCRETO (C-2) F´C=250 KG/CM2 DE 30 CMS DE SECCIÓN, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS. ARMADO CON 8 VAR #4 Y ESTRIBOS # 3@ 20CMS. INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 4.98
1326-019 | COLUMNA DE CONCRETO (C-3) F´C=250 KG/CM2 DE 15 CMS DE SECCIÓN, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS. ARMADO CON 4 VAR #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS. INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 14.94
1326-020 | CADENA DE CONCRETO (CC-1) F´C=250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS DE SECCIÓN, CON REVENIMIENTO DE 10-12 CMS. ARMADO CON 6 VAR #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRA APARENTE A 2 CARAS, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 100.22
1326-021 | CIMBRA APARENTE EN LOSAS, CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 277.44
02 | TOTAL CADENAS Y CASTILLOS
03 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
1326-022 | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:6, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, PLOMEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 237.59
1326-023 | APLANADO RUSTICO CON ACABADO FINO, EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO; ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 500.25
1326-024 | PISO TIPO PORCELANATO BRILLANTE, DE .60x.60CM. ACABADO BRILLANTE, COLOR BEIGE, MODELO IVORY BEIGE, CODIGO 1856782, MARCA HOLZTEK, PARA TRANSITO INTENSO. ASENTADA CON CEMENTO CREST; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 261.52
1326-025 | ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS, SOBRE LOSA DE ENTREPISO, PROPORCION CEMENTO ARENA: 1:6, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 261.52
1326-026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON RETICULAR DE 61x61 CMS. MARCA ARMSTRONG MODELO CORCEGA SOBRE SUSPENSIÓN A BASE DE TEES PRINCIPALES, CONECTORAS Y ANGULOS PERIMETRALES DE LAMINA GALVANIZADA PINTADA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE HASTA UNA ALT. MAX. DE 8.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 261.52
1326-027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MUROS DE TABLA-ROCA, DE 10CM. DE GROSOR, PINTADO CON PINTURA VINEMEX, DE BARROTES Y CANALETAS GALVANIZADAS Y ANGULOS PERIMETRALES DE LAMINA GALVANIZADA PINTADA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE HASTA UNA ALT. MAX. DE 8.00 MTS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 24.89
1326-028 | APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFON, MARCA COMEX VINIMEX TOTAL COLOR BLANCO O MARRÓN A DOS MANOS; INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 500.25
1326-029 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERAMICO DE 10 CMS. X 30 CMS. COLOR BEIGE O SALMÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ASENTADA CON CEMENTO CREST; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 152.05
1326-030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 15 X 20 CMS. MARCA INTERCERAMIC, COLOR BEIGE O SALMÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ASENTADA CON CEMENTO CREST; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 70.32
1326-031 | PISO TIPO PORCELANATO BRILLANTE, PARA HUELLA DE ESCALERA, ACABADO BRILLANTE, COLOR BEIGE, MODELO IVORY BEIGE, CODIGO 1856782, MARCA HOLZTEK, PARA TRANSITO INTENSO. ASENTADA CON CEMENTO CREST; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 17.64
03 | TOTAL ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
04 | CANCELERÍA Y HERRERÍA
1326-032 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS ( V-01) DE 1.20 X 1.50 MTS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2", ANODIZADOS EN BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM; INCLUYE: FELPA GRIS, SELLO DE SILICONA, TORNILLOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, FIJACION, SUJECION, NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
1326-033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS ( V-02) DE 1.20 X 0.60 MTS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2", ANODIZADOS EN BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM; INCLUYE: FELPA GRIS, SELLO DE SILICONA, TORNILLOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, FIJACION, SUJECION, NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
1326-034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE (PT-02) DE 1.20 x 2.50 MTS. DE ALTURA, DE DOS HOJAS DE MADERA DE CAOBA ENTABLERADA, EN AMBOS LADOS, ACABDO EXTERIOR EN BARNIZA AL NATURAL LAQUEADO EN EXTERIOR, ACABDO INTERIOR EN LACA COLOR BLANCO PERLA, INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO DE CAOBA DE 2" DE ESPESOR, CON PIGAS DE MADERA DE 3" Y BISAGRAS MARCA PHILLIS, CON CHAPAS DE SEGURIDAD MARCA Y CON FIJO DE MADERA DE CAOBA ENTABLERADA, DE 40CMS, EN LA PARTE SUPERIOR | PZA | 1
1326-035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE (PT-01) DE 0.90 x 2.50 MTS. DE ALTURA, DE MADERA DE CAOBA ENTABLERADA, EN AMBOS LADOS, ACABDO EXTERIOR EN BARNIZA AL NATURAL LAQUEADO EN EXTERIOR, ACABDO INTERIOR EN LACA COLOR BLANCO PERLA, INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO DE CAOBA DE 2" DE ESPESOR, CON PIGAS DE MADERA DE 3" Y BISAGRAS MARCA PHILLIS, CON CHAPAS DE SEGURIDAD MARCA Y CON FIJO DE MADERA DE CAOBA ENTABLERADA, DE 40CMS, EN LA PARTE SUPERIOR | PZA | 9
1326-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS ( V-03) DE 1.20 X 1.54 MTS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2", ANODIZADOS EN BLANCO Y CRISTAL CLARO DE 6 MM; INCLUYE: FELPA GRIS, SELLO DE SILICONA, TORNILLOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, FIJACION, SUJECION, NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
1326-037 | JUEGO DE MAMPARA DIVISORIA, PARA BAÑOS, MODELO 4200 ESTANDAR, ACABADO ACRILOCK, FIJA DE 1.25 x 1.50MTS, PREFABRICADA MARCA SALINILOCK, INCLUYE: ACARREO, TRAZO, COLOCACION, NIVELACION, SUJECION, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA DEL AREA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACCESORIOS, HERRAMIENTA. | JGO | 2
1326-038 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO DE LAMINA DE POLICARBONATO CELULAR DE LA MARCA MACROLUX MULTIWALL, CONTRARESTA LOS RAYOS UV, RESISTE A LAS LLUVIAS ACIDAS, AUTO EXTINGUIBLE, AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO. DE 8 mm., COLOR CRISTAL, TRANSMISION DE LUZ SOLAR DEL 80 %, INCLUYE: CORTES, COLOCACION, FIJACION, BOTONES DE POLICARBONATO PARA FIJAR, CINTAS Y PERFILES, APLICACION DE SELLADOR, INCLUYE: ESTRUCTURA METALICA DE PTR DE 3" (76.2mm. x 76.2mm.) CAL. 14, DE 189 mm. DE ESPESOR, DE 4.27 KGRS./ML., INCLUYE: SOLDADURA, ELEVACION, FIJACION Y COLOCACION. | PZA | 1
1326-039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE (PT-03) DE 0.75 x 2.50 MTS. DE ALTURA, DE MADERA DE CAOBA ENTABLERADA, EN AMBOS LADOS, ACABDO EXTERIOR EN BARNIZA AL NATURAL LAQUEADO EN EXTERIOR, ACABDO INTERIOR EN LACA COLOR BLANCO PERLA, INCLUYE: MARCO Y CONTRA MARCO DE CAOBA DE 2" DE ESPESOR, CON PIGAS DE MADERA DE 3" Y BISAGRAS MARCA PHILLIS, CON CHAPAS DE SEGURIDAD MARCA Y CON FIJO DE MADERA DE CAOBA ENTABLERADA, DE 40CMS, EN LA PARTE SUPERIOR | PZA | 3
1326-040 | BARANDAL DE 0.9 M. DE ALTURA, CON DOS POSTES DE PTR 1 1/2"X1 1/2" DE 3.2 MM, ANCLADOS AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16" (7.9 MM) DE 0.12X0.12 M. PASAMANOS DE TUBO CED 30 DE 2", Y PERFILES ADICIONALES DE CUADRADO DE ACERO 12.7 MM, CON 30 AROS DE 12 CM DE SOLERA DE 3/16"X1/2"INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 16.1
1326-041 | ESCALERA VERTICAL DE 6 M. DE ALTURA Y 0.60 DE ANCHO, FABRICADA CON ALFARDAS DE ÁNGULO DE 1/4X2 (PULGADAS), 20 ESCALONES DE REDONDO DE 3/4 (PULGADAS), Y 8 PLACAS DE ACERO DE 0.15 POR 0.10 M.. DE 1/4 DE PULGADA DE ESPESOR CON 2 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 3/8 DE DIÁMETRO CADA PLACA, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, PLACAS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 1
04 | TOTAL CANCELERÍA Y HERRERÍA
05 | INTALACION HIDRAULICA
1326-042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE COBRE URREA DE 1"; INCLUYE: INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
1326-043 | LÍNEA HIDRÁULICA DE SUCCIÓN DE 1 1/2" Y LLENADO A TINACO CON TUBERÍA DE COBRE DE 1", INCLUYE: 5 CODO 90°X1", 2 CODO 90°X1 1/2", 2 CODO 45°X1", 1 YEE 1", 1 REDUCCIÓN BUSHING DE 1"X3/4", 1 VÁLVULA COMPUERTA DE 3/4", 1 TAPÓN MACHO DE 3/4", 1 VÁLVULA CHECK PICHANCHA DE 1 1/2", 1 TUERCA UNIÓN SOLDABLE DE 1 1/2" Y 26 M. DE TUBERÍA DE 1" Y 5 M. DE TUBERÍA DE 1 1/2", MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | SAL | 1
1326-044 | TINACO DE BICAPA 1100 LITROS C/ACCS ROTOPLAS, SOPORTE DE TINACO A BASE DE PERFILES DE ACERO; INCLUYE:SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA. | 2
1326-045 | SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO SOLO AGUA FRIA, CON TUBERIA DE COBRE DE 13 MM, INCLUYE: 1 CODO, 1 TEE, 1 TEE REDUCCIÓN, 1 TAPÓN CAPA, 1 CONECTOR CUERDA EXTERIOR, MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 5
1326-046 | LAVABO AEREO SIN PEDESTAL, MARCA CATO O SIMILAR, MODELO JAZMIN MARFIL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
1326-047 | WC MARCA CATO O SIMILAR, MODELO JAZMIN MARFIL; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA. | 5
1326-048 | SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. CON TUBERÍA DE COBRE DE 13 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CODO, 2 TEE, 1 TAPÓN CAPA , 1 CONECTOR CUERDA EXTERIOR, 2 M. DE TUBO DE COBRE DE 13 MM. PARA ALIMENTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 5
1326-049 | LÍNEA DE DESCARGA DESDE EL TINACO A LA ZONA DE BAÑOS, CON TUBERÍA DE COBRE DE 1", 3/4" Y 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: 1 CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1 1/4", 2 CONECTOR CUERDA INTERIOR DE 3/4", 1 REDUCCIÓN DE 1 1/4"X1", 2 REDUCCIÓN DE 1"X3/4", 4 REDUCCIÓN DE 3/4"X1/2", 2 TEE DE 1", 2 TEE DE 3/4" 2 VÁLVULA FIG. 702 DE 1", 1 VÁLVULA DE 3/4", 4 CODO DE 90°X1", 4 CODO DE 90°X3/4", 1 TUERCA UNIÓN DE 1", 2 TUERCA UNIÓN DE 3/4", 4 M. DE TUBO DE 1", 12 M. DE TUBO DE 3/4" Y 6 M. DE TUBO DE 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | SAL | 1
05 | TOTAL INTALACION HIDRAULICA
06 | INSTALACION SANITARIA
1326-050 | SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 50 MM Ø CON REMATE TIPO VENTILA 50 MM Ø; INCLUYE:CODO DE PVC 90° X 100 MM. Ø, CODO DE PVC 90° X 50 MM. Ø, CODO DE PVC 45° X 50 MM. Ø, CESPOL PARA LAVABO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 5
1326-051 | CONEXIÓN SANITARIA A RED EXISTENTE A BASE DE TUBO DE PVC DE 100 MM. Ø; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
1326-052 | SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: UN CODO DE 90°X 4" CON SAL, UNA YEE SENCILLA DE 4" Y 3 M. DE TUBO DE 4" Y 1 CODO DE 90°X2" CON 3 M. DE TUBO DE 2" PARA VENTILA, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 5
06 | TOTAL INSTALACION SANITARIA
07 | INTALACION ELECTRICA
1326-053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS TIPO QO, DE 12 POLOS, CAT. QO112L125G, 1F-3H, 240/120V, 10,000 A C.I. MARCA SQUARE D. | SAL | 1
1326-054 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO MARCA ARROW HART. CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 127 V (C5) A BASE DE CABLES AWG CAL. 12, CABLES AWG CAL. 10, CABLE DESNUDO CAL. 12, TUBERIA TIPO CONDUIT DE 16 MM Ø; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
1326-055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN GABINETE DE SOBREPONER LED, MODELO MONTISI V, CAT. 32LTLLED2282V40B, EQUIPADA CON DOS LAMPARAS INEALES TIPO LED DE 16 WATTS, MARCA TECNOLITE. , PARA EMPOTRAR EN PLAFON,CRISTAL SANBLASTEADO AL CENTRO, BALASTRO UNIVERSAL DE 1X26 W ; INCLUYE: LAMPARA ,INSTALACION DE LUMINARIA , FIJACION, SOPORTERIA ESPECIAL PARA LUMINARIA Y CAJA DE REGISTRO PARA SALIDA EN PLAFON ,TORNILLERIA , UNA CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA CON TAPA Y TORNILLOS, PARA TUBERIA CONDUIT DE HASTA 27 MM DIAM , CABLE TIPO USO RUDO DE 3X12 AWG HASTA 90 CM , CONECTORES PARA USO RUDO CON CAJA Y LUMINARIA,1 RECEPTACULO Y 1 CLAVIJA DE MEDIA VUELTA 125 V PARA CONEXION Y DESCONEXION DE LUMINARIA PARA MANTENIMIENTO ,PRUEBAS , CONEXIONES, AISLAMIENTO ,MATERIALES MENORES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 16
0
1326-056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN GABINETE DE SOBREPONER LED, MODELO MONTOYA II V, CAT. 24LTLLED3142V65B, EQUIPADA CON TRES LAMPARAS LINEALES TIPO LED DE 8 WATTS, MARCA TECNOLITE, PARA EMPOTRAR EN PLAFON,CRISTAL SANBLASTEADO AL CENTRO, BALASTRO UNIVERSAL DE 1X26 W ; INCLUYE: LAMPARA ,INSTALACION DE LUMINARIA , FIJACION, SOPORTERIA ESPECIAL PARA LUMINARIA Y CAJA DE REGISTRO PARA SALIDA EN PLAFON ,TORNILLERIA , UNA CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA CON TAPA Y TORNILLOS, PARA TUBERIA CONDUIT DE HASTA 27 MM DIAM , CABLE TIPO USO RUDO DE 3X12 AWG HASTA 90 CM , CONECTORES PARA USO RUDO CON CAJA Y LUMINARIA,1 RECEPTACULO Y 1 CLAVIJA DE MEDIA VUELTA 125 V PARA CONEXION Y DESCONEXION DE LUMINARIA PARA MANTENIMIENTO ,PRUEBAS , CONEXIONES, AISLAMIENTO ,MATERIALES MENORES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
0
1326-057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO FLUORESCENTE COMPACTO DE 15 WATTS, 127V, MARCA TECNOLITE., PARA EMPOTRAR EN PLAFON,CRISTAL SANBLASTEADO AL CENTRO, BALASTRO UNIVERSAL DE 1X26 W ; INCLUYE: LAMPARA ,INSTALACION DE LUMINARIA , FIJACION, SOPORTERIA ESPECIAL PARA LUMINARIA Y CAJA DE REGISTRO PARA SALIDA EN PLAFON ,TORNILLERIA , UNA CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA CON TAPA Y TORNILLOS, PARA TUBERIA CONDUIT DE HASTA 27 MM DIAM , CABLE TIPO USO RUDO DE 3X12 AWG HASTA 90 CM , CONECTORES PARA USO RUDO CON CAJA Y LUMINARIA,1 RECEPTACULO Y 1 CLAVIJA DE MEDIA VUELTA 125 V PARA CONEXION Y DESCONEXION DE LUMINARIA PARA MANTENIMIENTO ,PRUEBAS , CONEXIONES, AISLAMIENTO ,MATERIALES MENORES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
0
1326-058 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE PARA EXTERIOR LED, MODELO RABAT, CAT. FTL-LED/002/11W/N, EQUIPADA CON FUENTE DE ILUMINACION TIPO LED DE 11 WATTS, MARCA TECNOLITE. ,INSTALACION DE LUMINARIA , FIJACION,TORNILLERIA , UNA CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA CON TAPA Y TORNILLOS, PARA TUBERIA CONDUIT DE HASTA 27 MM DIAM ,PRUEBAS , CONEXIONES, AISLAMIENTO ,MATERIALES MENORES, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
1326-059 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 13 Y 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 5 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 10, DE LA MARCA CONDUMEX, CON UNA CAJA CUADRADA DE PVC DE 13 MM, UNA DE 19 MM Y UNA CAJA CHALUPA DE PVC, INCLUYE: UN CODO, DOS CONECTORES PVC LIGERO DE 13 MM Y 2 DE 19 MM, APAGADOR Y PLACA DE UNA UNIDAD. | SAL | 38
07 | TOTAL INTALACION ELECTRICA
08 | AIRE ACONDICIONADO
1326-060 | MINISPLITS HI-WALL AFFINITY YORK MODELO TLCA12FSAADR DE 1 TON. SOLO FRIO - CONTROL REMOTO VOLTAJE 220 / 1 / 60 INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 9
08 | TOTAL AIRE ACONDICIONADO
PLANTA ALTA | TOTAL PLANTA ALTA
AZOTEA | AZOTEA
1326-061 | IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA MULTICAPA PREFABRICADO APP COVER PLY GRANULAR DE 4.00 MM. DE COLOR ROJO, CON REFUERZO DE POLIESTER DE 180 GRS./CM2. MARCA PASA ADHERIDO POR TERMOFUSION, SE CONSIDERA CUBRIR EL PRETIL, REALIZANDO PREVIAMENTE EL SIGUIENTE SISTEMA CONSTRUCTIVO; LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE APLICANDO PROTECTO HIDROPRIMER A RAZÓN DE 0.20 LTS./M2. SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS APLICANDO ELITE WET CEMENT; COLOCACIÓN DE COVERPLY A FUEGO DE SOPLETE CON TRASLAPES DE 10 CMS. EN SENTIDO HORIZONTAL Y 15 CMS. EN SENTIDO VERTICAL; TRATAMIENTOS DE PUNTOS CRITICOS Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL UTILIZANDO COVER PLY APP. LISO DE 3.00 MM. COMO REFUERZO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; ACARREO Y ELEVACIONES DESDE 0.00 HASTA 8.00 MTS. DE ALTURA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RECORTES Y AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EL CONTROL DE CALIDAD. | M2 | 383.87
0
1326-062 | DESCARGA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 150 MM. Ø; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 4
1326-063 | COLADERA DE PRETIL MODELO 4954 DE LA MARCA HELVEX, SALIDA DE 4", INCLUYE: SUMINISTRO, E INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
1326-064 | ENTORTADO DE 4 CM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 320.79
1326-065 | PRETIL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:6, INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, PLOMEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 62.39
1326-066 | APLANADO RUSTICO CON ACABADO FINO, EN PRETIL CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO; ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 140.25
1326-067 | DETALLE DE PECHO PALOMA, SOBRE PRETIL CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCLUYE: REMATES Y EMBOQUILLADO; ANDAMIOS, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 72.82
1326-068 | SISTEMA DE INTERCONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA CFE CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 4000 WATTS, QUE CON UNA EXPOSICIÓN AL SOL PLENAS DE 5 HORAS AL DÍA PROMEDIO AL AÑO PARA MÉXICO, ES CAPAZ DE GENERAR APROXIMADAMENTE 20 000 WATTS O 20 KW DÍA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. PAPELEO PARA TRÁMITE DE INTERCONEXIÓN A LA RED ANTE LA CFE. PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL. | LOTE | 1
AZOTEA | TOTAL AZOTEA
LIMPIEZA | LIMPIEZA
1326-069 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 271.6
LIMPIEZA | TOTAL LIMPIEZA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: