## c)Precio con letra(1)
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
No. DE LICITACION: | LPE-SINFRA/SSOP/UL-X344-2020
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA
Localidad: | 0001 - SAN JUAN TEITA
Municipio: | 218 - SAN JUAN TEITA | Region: | 04 - MIXTECA
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Precio con letra | Importe
A | 1 CONSTRUCCION DE TECHADO
A1 | 1.1 CONSTRUCCION DE TECHADO
A18 | 1.1.1 PRELIMINARES
1633-001 | TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVELES, INCLUYE : CAL, CRUCETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T. | M2 | 510
1633-002 | DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR UTILIZANDO ROMPEDORA ELECTRICA, CORTADORA, PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 342
A18 | TOTAL 1.1.1 PRELIMINARES
A11 | 1.1.2 CIMENTACION
1633-003 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES EN TERRENO TIPO C "II", A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A m-2.00 m, INCLUYE: AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-001/11 | M3 | 117.33
[5 empty] | Acumulado anterior: | 0
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-004 | PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2. TMA 20 mm INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VACIADO, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERAMIENTA, P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04 | M2 | 79.88
1633-005 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 781.68
1633-006 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 715.33
1633-007 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 5 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 344.54
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
[5 empty] | Acumulado: | 157174.93
1633-008 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 6 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 262.84
1633-009 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NO. 8, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 534.24
1633-010 | CIMBRA EN CIMENTACION CON SONOTUBO 55 CMS DE DIAM. DE ACABADO APARENTE, INC. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 | M | 18.6
1633-011 | CIMBRA EN CIMENTACION, ACABADO COMUN, INC. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DECIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 | M2 | 55.5
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-011 | CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA NORMAL DE F'C=250 KG/CM2 REV. 10+-2 cm TMA 3/4'', INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ELABORACION, VACIADO, CURADO, EXTENDIDO, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04 | M3 | 27.27
1633-012 | RELLENO COMPACTADO A 90% PROCTOR EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/11 | M3 | 90.06
1633-013 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/11 | M3 | 68.31
A11 | TOTAL 1.1.2 CIMENTACION
A12 | 1.1.3 COLUMNAS
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-014 | CIMBRA EN COLUMNAS DE ESTRUCTURA, CON SONOTUBO 50 CMS DE DIAM. DE ACABADO COMUN, INC. MATERIALES, ACARREOS, CORTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 | M | 72
1633-015 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 3, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 804.76
1633-016 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 6, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 643.68
1633-017 | ACERO DE REFUERZO EN COLUMNA DEL NO. 8, DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | KG | 1144.8
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN ESTRUCTURA DE F'C=250 KG/CM2, TMA3/4" REV. 10 cm INCL. COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02 | M3 | 14.14
A12 | TOTAL 1.1.3 COLUMNAS
A13 | 1.1.4 ALBAÑILERIA
1633-019 | FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION, JUNTAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04 | M2 | 342
A13 | TOTAL 1.1.4 ALBAÑILERIA
A14 | 1.1.5 HERRERIA
1633-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE FIJACION DE PLACA A COLUMNA HECHAS A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1" DE 1.32 M A 7 MTS DE ALTURA.INCLUYE: GROUT NO METALICO DE 5 CM DE ESPESOR, NIVELACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | PZA | 24
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE SUJECION EN COLUMNAS PARA ARMADURA CON PLACA DE 3/4" DE 0.50 X 0.50 MTS A 6 MTS DE ALTURA.INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | PZA | 12
1633-022 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE ARMADURA A-1 CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR (a,b) A BASE DE PTR DE 2'' x 2 '' x 3.20 mm (4.54 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 1767.33
1633-023 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE ARMADURA A-1 MONTANTES (d) A BASE DE PTR DE 1.5'' x 1.5'' x 3.20 mm (3.29 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 97.91
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-024 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE ARMADURA A-1 MONTANTES, DIAGONALES (c) A BASE DE PTR DE 1.5'' x 1.5'' x 1.90 mm (2.15 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 636.88
1633-025 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE ARMADURA A-2 CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR (a,b) A BASE DE PTR DE 3'' x 3'' x 3.20 mm (7.20 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 858.24
1633-026 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE ARMADURA A-2 MONTANTE (d) A BASE DE PTR DE 1.5'' x 1.5'' x 3.20 mm (3.29 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 156.28
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-027 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE ARMADURA A-2 DIAGONALES (c) A BASE DE PTR DE 1.5'' x 1.5'' x 1.90 mm (2.15 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 174.15
1633-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO (L1 Y L2) A BASE DE MONTEN 6MT12 DE 6'' x 2 '' x 2.66 mm (6.16 kg/m). INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 5174.4
1633-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAFLAMBEO (CF) A BASE DE REDONDO DE ACERO DE 1/2'' (0.997 kg/m), INCLUYE: ROSCADO, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | PZA | 70
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR (T1) A BASE DE REDONDO DE 1'' (3.98 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | PZA | 24
1633-031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE RECTANGULAR DE LAMINA GALVANIZADA CAL 26 DE 3.06 X 0.70. INCLUYE: PLASTI CEMENT COMO SELLADOR EN LAS PERFORACIONES DE LAMINA, MATERIALES, ACARREOS, EMPALMES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ML | 30
1633-032 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ACANALADA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO R-71 CALIBRE 26, DE 5.50 A 10.00 M DE ALTURA, INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | M2 | 510
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-033 | SUMINISTRO COLOCACION Y FABRICACION DE CANALON PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES HECHO A BASE LAMINA LISA CAL. 20 EN FORMA DE "U" DE 0.15 x 0.25 x 0.25. INCLUYE MANO DE OBRA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 60
1633-034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO DE 4'' x 4'' x 1/4'' (9.82 kg/m) (CLIP) DE 27 CM, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, TORNILOS DE 3/8, TUERCA, RONDANA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | PZA | 132
1633-035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE ACERO DE 4'' x 4'' x 1/4'' (9.82 kg/m) (CLIP) DE 13.50 CM, INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, TORNILOS DE 3/8, TUERCA, RONDANA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | PZA | 72
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA SEPARADORA A BASE DE SOLERA 1'' x 1/8'' (0.63 kg/m), INCLUYE: TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, EMPALMES, BISELADO, DESPERDICIO, MATERIALES DE CONSUMO, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | PZA | 51
1633-037 | MONTAJE E IZAJE DE ARMADURAS A1, A2, A3,A4 DE 6 A 10 m DE ALTURA, INCLUYE MANIOBRA, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | KG | 12869.23
A14 | TOTAL 1.1.5 HERRERIA
A19 | 1.1.6 ACABADOS
1633-038 | PINTURA DE ESMALTE 100 Y PRIMARIO DE LA MARCA COMEX, SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS A DOS MANOS, APLICADA CON COMPRESORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | M2 | 510
1633-039 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO, AMARILLO Y ROJO PARA DELIMITAR CANCHA DE BASQUETBOL, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 | ML | 208
A19 | TOTAL 1.1.6 ACABADOS
A15 | 1.1.7 INSTALACIONES
1633-040 | TUBO DE PVC SANITARIO DE 4 ", INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 34.28
1633-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NOM-001-SEDE-2012 DE CENTRO DE CARGA QOD6F SQUAR-D O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, CONEXION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
1633-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NOM-001-SEDE-2012 TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADA S/COPLE DE 21 mm, INCLUYE: CAJAS DE REGISTRO DE 3/4'' CONECTORES, ABRAZADERAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | M | 63.44
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NOM-001-SEDE-2012 DE CABLE DE COBRE THHW-LS 60° CAL. 8 AWG MCA. MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | M | 190.32
1633-044 | SUMINISTRO DE LUMINARIA DE LED TIPO INDUSTRIAL CAMPANA INDUSTRIAL UFO 150W LED O SIMILAR. INCLUYE: LUMINARIA, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. | PZA | 9
1633-045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO.INC.CONEXION Y PRUEBA. P.U.O.T. | PZA | 4
1633-046 | SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NOM-001-SEDE-2012 DE SALIDA O CONTACTO . MCA. BTICINO LINEA MODUS O SIMILAR. INCLUYE: PLACA COLOR MARFIL, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T. | SAL | 6
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-047 | SUMINISTRO E INSTALACION SEGÚN ESPECIFICACION DE LA NOM-001-SEDE-2012 DE MANGUERA LIQUALITE 3/4'' INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES Y MANIOBRAS Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA. P.U.O.T. | M | 22.5
A15 | TOTAL 1.1.7 INSTALACIONES
A1 | TOTAL 1.1 CONSTRUCCION DE TECHADO
A2 | 1.3 OBRA EXTERIOR
A21 | 1.3.1 INSTALACIONES EXTERIORES
1633-048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NOM-001-SEDE-2012 DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO S/COPLE DE 1', INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T. | M | 11.6
1633-049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA NOM-001-SEDE-2018 DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG MCA. MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M | 34.8
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-050 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC. DE 10 X 14 X28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANDO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'C = 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR NO 3 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA COMUN. P.U.O.T. | PZA | 1
1633-051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NOM-001-SEDE-2012 DE VARILLA PARA TIERRA FISICA Y CARGA DE FUSIÓN PARA CONEXIÓN, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
1633-052 | MURETE DE MEDICION DE 1.00 X 2.20 MTS A BASE DE ZAPATA CORRIDA, CASTILLOS Y CADENA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE LADRILLO ROJO. INCLUYE: APLANADO Y PINTURA | PZA | 1
1633-053 | REGISTRO DE 60X40X55 CM. DE TABICÓN PESADO 12 X 14 X 28 CM., JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SOBRE BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO F`C = 150.00 KG/CM2 DE 5.00 CM DE ESPESOR TMA AGREGADO 20 MM, INCLUYE: MARCO CON ÁNGULO DE 1/2" Y CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 6
Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:
1633-054 | TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4'' PÁRA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, Y RELLENO DEL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. P.U.O.T. | ML | 62.31
A21 | TOTAL 1.3.1 INSTALACIONES EXTERIORES
A2 | TOTAL 1.3 OBRA EXTERIOR
A | TOTAL 1 CONSTRUCCION DE TECHADO
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: