## b)Estandar (E) (2)
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. DE LICITACIÓN | LPE-SIC/SSOP/UL-X061-2023
OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA
LOCALIDAD: | 0001-SOLEDAD ETLA | MUNICIPIO: |  | 539-SOLEDAD ETLA
REGIÓN: | 08-VALLES CENTRALES | ESTADO: |  | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA (JUNTA DE ACLARACIONES)
PRESUPUESTO DE OBRA | CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A1 | POSTERÍA
0900-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 22
0900-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 9
A1 | TOTAL POSTERÍA
A2 | MEDIA TENSIÓN
0900-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N/RD2, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0900-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0900-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 9
0900-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0900-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION VA2N INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN P.U.O.T. | PZA | 2
0900-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0900-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N/RD2, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A2 | TOTAL MEDIA TENSIÓN
A3 | BAJA TENSIÓN
0900-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 6
0900-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 4
0900-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 4
0900-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 1
0900-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 2
0900-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 1
0900-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 1
0900-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 1
0900-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 3
A3 | TOTAL BAJA TENSIÓN
A4 | RETENIDAS
0900-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 5
0900-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBA INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 2
0900-021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 3
0900-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVED INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO , COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 5
0900-023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVE INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO , COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0900-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO , COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0900-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO REA. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 2
A4 | TOTAL RETENIDAS
A5 | CONDUCTORES
0900-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 378
0900-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 1234
0900-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AL 2+1 -1/0 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 540
A5 | TOTAL CONDUCTORES
A6 | TRANSFORMADORES
0900-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1TR2B-15KVA INCLUYE: TRANSFORMADOR, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 4
0900-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 1TR2B-25KVA INCLUYE: TRANSFORMADOR, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 1
0900-031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS, INCLUYE: CAPUCHON Y PROTECCION DE PUENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 5
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN
0900-032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 3K INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBAS Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 11
0900-033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 6K INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBAS Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 5
0900-034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 2CCF 15-100-110-800 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0900-035 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ACONDICIONADOR DE TIERRAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | KG | 600
0900-036 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE BAJA TENSION (ABT), INCLUYE, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 10
A7 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN
A8 | ACOMETIDAS
0900-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFÁSICA AL (1+1) CAL 6 INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 1342
0900-038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 66
0900-039 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 66
0900-040 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 66
0900-041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DERIVACION (BIGOTES) PARA ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 17
0900-042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 17
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* MONTO CON LETRA *)