## catalogo
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X062-2023
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON MÓDULOS SOLARES EN VARIOS NUCLEOS RURALES DE SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN.
LOCALIDAD: | 0001- SAN LUCAS OJITLAN | MUNICIPIO: |  | 232- SAN LUCAS OJITLAN
REGIÓN: | 05- CUENCA DEL PAPALOAPAN | ESTADO: |  | 20- OAXACA
CATALOGO DE OBRA (JUNTA DE ACLARACIONES)
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON MÓDULOS SOLARES EN VARIOS NUCLEOS RURALES DE SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN.
A1 | SISTEMA AUTONOMO.
0628-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DADO DE CONCRETO DE 0.30X0.30X0.40 m CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 200kg/cm^2 Y ANCLA TIPO "L" DE 5/8"x10" CON ROSCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 100
0628-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO FOTOVOLTAICO DE 660Wp CELULAS SOLARES MONOCRISTALINAS, Imp=17.22A, Vmp=37.76V, CERT. IEC 61215 & IEC 61730 O UL 1703, EFICIENCIA MIN. DEL IEC 61215 & IEC 61730 O UL 1703, EFICIENCIA MIN. DEL 21.1% O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 100
0
0628-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR MPPT 150V MAX, 45A DE CORRIENTE DE CARGA NOMINAL, EFICACIA MÁXIMA DEL 98%, PARA AMBIENTE SALINO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA PYLONTECH LiFePO4, 48V, 4800Wh, PROFUNDIDAD DE DESCARGA MAX. 95%, 120A@15MIN, 200A@15SEG O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 50
0
0628-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR CARGADOR QUATTRO 48V/5000/70-100/100 120V 5000VA, EFICIENCIA 95%, 38 - 66 V CC DE TENSIÓN DE ENTRADA, CERT. IEC 60335, IEC 62109 O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE PISO DE USO RUDO CON RACK ESTÁNDAR DE 19", 11 UNIDADES SVR-1819 PARA AMBIENTE SALINO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT CABLE FOTOVOLTAICO CAL. 10 AWG XLPE, PV, 2000V, TIPO UL PV/RHH RHW-2 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PV/RHH RHW-2 O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADOR DE CORRIENTE CONTINUA A 125A DC O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE MONTAJE PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DE60/72 O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA COMUNICACIONES CERBO GX, GX TOUCH 50 TÁCTIL INCLUIDO, 8 - 70VCC DE ALIMENTACIÓN, IP20, CERTIFICACIÓN IEC 62368-1, INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.NECESARIAS, EQUIPO | PZA | 25
0
A1 | TOTAL SISTEMA AUTONOMO.
A2 | INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
0628-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 8W O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 100
0
0628-012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 125
0
0628-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 16mm. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 609.5
0
0628-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PARED DELGADA DE 16mm. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 175
0
0628-015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 14. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 1794
0
0628-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 349.5
0
0628-017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 16
0
0628-018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 14. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 691
0
0628-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 10 VERDE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 375
0
0628-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QOD4. INCLUYE: 4 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA QOD2. INCLUYE: 1 INTERRUPTOR 1 POLO 50 AMPERES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0628-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 175.83
0
0628-023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO PARA VARILLA DE TIERRA DE 5/8"x3m. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC PARED DELGADA DE 21mm. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 25
0
0628-025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 21mm. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 184.2
0
0628-026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT PVC PARED DELGADA DE 21mm. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 75
0
0628-027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 21mm. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 75
0
0628-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA GFCI O EQUIVALENTE. INCLUYE: MATERIAL, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO AUXILIAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 75
0
0628-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 10. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 500
A2 | TOTAL INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN.
A | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON MÓDULOS SOLARES EN VARIOS NUCLEOS RURALES DE SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN.
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* IMPORTE CON LETRA *)