## b)Estandar (E)
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X158-2023
OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM
LOCALIDAD: | 0015-SAN JOSÉ DE GRACIA | MUNICIPIO: |  | 333-SAN PEDRO TOTOLÁPAM
REGIÓN: | 08-VALLES CENTRALES | ESTADO: |  | 020- OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE | % INCIDENCIA
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM
A | POSTES
1061-001 | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 15
1061-002 | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 PARA CONTRAPOSTE. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
1061-003 | SUM. Y COLOC. DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A | TOTAL POSTES
B | ESTRUCTURAS DE MEDIA
1061-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 2
1061-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N/RD2 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 2
1061-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N/VR2 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
1061-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VA2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 3
1061-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
1061-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 2
1061-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS3N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
1061-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N CONV. A VA2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
B | TOTAL ESTRUCTURAS DE MEDIA
C | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
1061-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 2
1061-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5
1061-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO | PZA | 5
1061-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
1061-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO | PZA | 2
1061-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1P3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 3
1061-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSIÓN 1R3/1P1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO | PZA | 1
C | TOTAL ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
D | CONDUCTOR
1061-019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 860
1061-020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 74
1061-021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE AL (2+1) - 1/0-1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 523
D | TOTAL CONDUCTOR
E | TRANSFORMADOR
1061-022 | TRANSFORMADOR MONOFASICO TR2AA 10 KVA. CON GRUA. NORMA K. INCLUYE: EQUIPO DE PROTECCION COMPLETO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONÓMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 3
E | TOTAL TRANSFORMADOR
F | RETENIDAS
1061-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 10
1061-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO. P.U.O.T. | PZA | 6
1061-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEAD INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, COLOCACIÓN DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 3
1061-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
F | TOTAL RETENIDAS
G | EQUIPO DE PROTECCION
1061-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 12
1061-028 | SUM. Y COLOC. DE ESLABÓN FUSIBLE UNIV. 15K 1 A - 10A. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 6
1061-029 | SUM.Y COLOC. DE PROTECTOR ANTIFAUNA PARA PUENTE DE 15KV. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARRERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 6
1061-030 | SUM.Y COLOC. DE PROTECTOR ANTIFAUNA PARA BOQUILLA DE 15KV. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARRERO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 6
1061-031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 5K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 3
1061-032 | SUM. Y COLOC. DE 2 CCF-95-15-8000. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6
G | TOTAL EQUIPO DE PROTECCION
H | ACOMETIDA
1061-033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 16
1061-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIGOTES EN ESTRUCTURA DE BAJA TENSION PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 48
1061-035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA. INCLUYE: CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACIÓN DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | ML | 1020
1061-036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICION MONOFASICO PREFABRICADO A BASE DE CONCRETO, COLOCACION CON GRUA. INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA EN TERRENO TIPO ROCOSO CON MARTILLO DEMOLEDOR Y GENERADOR ELECTRICO, COLOCACION DE MURETE CON GRUA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES, EQUIPO DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE, SISTEMA DE TIERRA, BASE DE CONCRETO PARA LA CORRECTA FIJACION DEL MURETE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 34
H | TOTAL ACOMETIDA
I | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
1061-037 | PODA Y/O DESRRAME DE ARBOLES P.U.O.T. | PZA | 15
I | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: