## 1ETP
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X174-2023
OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN
LOCALIDAD: | 0001- SAN SIMON ZAHUATLÁN | MUNICIPIO: |  | 352- SAN SIMON ZAHUATLÁN
REGIÓN: | 04- MIXTECA | ESTADO: |  | 020- OAXACA
CATALOGO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN
A1 | POSTES DE CONCRETO
0617-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE PARA RED DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO Y PLOMEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 11
0617-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PARA RETENIDA PCR-9-400, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, HINCADO Y PLOMEADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 6
A1 | TOTAL POSTES DE CONCRETO
A2 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN
0617-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N, INCLUYE: MANIOBRAS DE LIBRANZA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VD2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2
0617-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT TS3N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT TS2N/VA2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N, INCLUYE:, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-009 | SUMINISTRO Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA EN MT RD2N A AD2N, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN
A3 | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN
0617-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1R1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2
0617-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1P3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 6
0617-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1R3/1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1D3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1P1-1R1/1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1D3/1R3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
0617-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BT 1D1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 1
A3 | TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN
A4 | CONDUCTORES
0617-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 EN MEDIA TENSIÓN EN 2F-2H, INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA Y EQUIPO. P.U.O.T. | KG | 66.67
0617-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 PARA NEUTRO COMÚN, INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA Y EQUIPO. P.U.O.T. | KG | 5.38
0617-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 1/0 PARA BAJA TENSIÓN, INCLUYE: TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MAQUINARIA Y EQUIPO.P.U.O.T. | MTS | 310
A4 | TOTAL CONDUCTORES
A5 | RETENIDAS
0617-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEAD, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 4
0617-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 3
0617-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 9
0617-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO REA, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2
0617-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA, INCLUYE: TRAZO, LOCALIZACIÓN Y EXCAVACIÓN DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 2
A5 | TOTAL RETENIDAS
A6 | TRANSFORMADORES
0617-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE 10 KVA 2 BOQ 13200-120/240V, INCLUYE: MATERIAL PARA SU SUJECIÓN AL POSTE Y DE CONEXIÓN, EQUIPOS DE PROTECCIÓN (APARTARRAYOS, CORTACIRCUITOS FUSIBLE Y CUBIERTAS ANTIFAUNA), MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 4
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN
0617-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 6
0617-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 4
A7 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN
A8 | ACOMETIDAS
0617-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA MONOFASICA. INCLUYE: MURETE PREFRABRICADO, CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6, CONECTOR PARA ACOMETIDA, COLOCACION DE MEDIDOR, PRUEBAS, MANO DE OABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 7
0617-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIGOTES PARA ACOMETIDA. INCLUYE: CABLE DEL CAL. 8, CONECTOR CILINDRICO 503, MANO DE OABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 10
0617-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1/B1 PARA ACOMETIDA. INCLUYE: ABRAZADERA, BASTIDOR, AISLADOR, MANO DE OABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | PZA | 10
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
0617-032 | RETIRO DE POSTES DE CONCRETO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RETENIDAS, MANIOBRAS DE RETIRO Y TRASLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2
0617-033 | RETIRO DE CONDUCTOR VARIOS CALIBRES , INCLUYE: MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | MTS | 227
0617-034 | REUBICACIÓN DE CABLE ACSR CAL. 3/0, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO, TENDIDO Y TENSIONADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | MTS | 50
0617-035 | RETIRO ESTRUCTURA DE B.T., INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS, MANIOBRAS DE RETIRO Y TRASLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2
A9 | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: |  |  |  |  | $
IVA 16.00% |  |  |  |  | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: |  |  |  |  | $