## CATALOGO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACION: | LPE-SIC/SSOP/UL-X023-2024
OBRA: | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN
LOCALIDAD: | 0001 - SAN RAYMUNDO JALPAN | MUNICIPIO | 342 - SAN RAYMUNDO JALPAN
REGION | 08 - VALLES CENTRALES | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN
A1 | POSTERIA
0213-001 | DISTRIBUCION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750 (CON GRUA). INCLUYE: EL TRASLADO A PIE DE CEPA, TRAZO, LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPA, RECOLECCION DE PIEDRA BOLA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O. T. | PZA | 15
0213-002 | DISTRIBUCION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-400 (CON GRUA). INCLUYE: TRASLADO A PIE DE CEPA, TRAZO, LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPA, RECOLECCION DE PIEDRA BOLA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 17
A1 | TOTAL POSTERIA
A2 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
0213-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VR20/VR2. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA 3/0 PARA PUENTES, HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
0213-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VA20. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA 3/0 PARA PUENTES, HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
0213-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VD20. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0213-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VR20. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0213-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS20. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
0213-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS20/VR2. INCLUYE: MANGUERA PROFAUNA 3/0 PARA PUENTES, HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
0213-009 | VESTIDO Y CONVERSION DE ESTRUCTURA RD20 A AD20 EN MEDIA TENSION. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
A3 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
0213-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1R1. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
0213-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1P3. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 7
0213-012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1R3. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 10
0213-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1R3/1R3. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 3
0213-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1R1/1R1. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 2
0213-015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1D1. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
0213-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1P1. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 3
0213-017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1R1/1R3. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
0213-018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BT 1P1/1R3. INCLUYE: HERRAJES, AISLAMIENTOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1
A3 | TOTAL ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
A4 | RETENIDAS
0213-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA. INCLUYE: TRAZO LOCALIZACION, EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA, RELLENO, APIZONADO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, Y CUETEADO DE CABLE E INSTALACION DE AISLADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 10
0213-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RVP. INCLUYE: CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, CUETEADO DE CABLE E INSTALACION DE AISLADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0213-021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA REA. INCLUYE: TRAZO LOCALIZACION, EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA, RELLENO, APIZONADO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, Y CUETEADO DE CABLE E INSTALACION DE AISLADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 3
0213-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RBAD. INCLUYE: TRAZO LOCALIZACION, EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA, RELLENO, APIZONADO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, Y CUETEADO DE CABLE E INSTALACION DE AISLADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.UO.T. | PZA | 1
0213-023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RVEAD. INCLUYE: TRAZO LOCALIZACION, EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA, RELLENO, APIZONADO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, Y CUETEADO DE CABLE E INSTALACION DE AISLADOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 2
A4 | TOTAL RETENIDAS
A5 | CONDUCTOR
0213-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T | ML | 305
0213-025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 - 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 711
0213-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | ML | 816
A5 | TOTAL CONDUCTOR
A6 | TRANSFORMADORES
0213-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA2-10-13200-120/240. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO 1TR2B, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA P.U.O.T. | PZA | 5
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | EQUIPOS DE PROTECCION
0213-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS EN MEDIA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12
0213-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA 3K. INCLUYE: CONEXION A LA RED Y EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SEMIDURO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 10
0213-030 | INSTALACION DE APARTARRAYO EN BAJA TENSION. INCLUYE: INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 10
0213-031 | INSTALACION DE PROTECTOR ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE DOS BOQUILLAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 10
0213-032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2CCF-95-15-8000. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, CRUCETA, ABRAZADERA Y DEMAS MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6
0213-033 | INSTALACION DE BAJANTE DE TIERRA 6K INCLUYE: CONEXION A LA RED Y EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SEMIDURO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5
A7 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION
A8 | ACOMETIDAS
0213-034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 420
0213-035 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 21
0213-036 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 21
0213-037 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 21
0213-038 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1. INCLUYE: MATERIALES, SERVICIO 1B1/1B1. INCLUYE: MATERIALES, LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 22
0213-039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES PARA CONEXION DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL. NO. 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 66
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A | TOTAL AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN, MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)