## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X070-2024
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
LOCALIDAD: | 0001 - SAN MELCHOR BETAZA | MUNICIPIO: | 257 - SAN MELCHOR BETAZA
REGIÓN: | 06 - SIERRA DE JUÁREZ | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
A01 | POSTES DE CONCRETO
1358-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 22
1358-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 7
A01 | TOTAL POSTES DE CONCRETO
A02 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN.
1358-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN AD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN RD2N/RD2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
1358-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN TS3N/VR2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VA2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
1358-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 10
1358-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VR2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VS2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3
A02 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN
A03 | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN
1358-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1D3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
1358-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1P3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3
1358-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R1. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 7
1358-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 5
A03 | TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN
A04 | CONDUCTOR
1358-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 160
1358-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 1504
1358-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 2+1 CAL. 1/0-2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 700
A04 | TOTAL CONDUCTOR
A05 | RETENIDAS
1358-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 9
1358-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 5
1358-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO REA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO , APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO READ. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO , APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3
1358-025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 8
1358-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEAD. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
A05 | TOTAL RETENIDAS
A06 | TRANSFORMADORES
1358-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-10-13200-120/240V. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
A06 | TOTAL TRANSFORMADORES
A07 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN
1358-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2CCF 15KV. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
1358-029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 10
1358-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
A07 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN
A08 | ACOMETIDAS
1358-031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
1358-032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | MTS | 255
1358-033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17
1358-034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17
A08 | TOTAL ACOMETIDAS
A9 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
1358-035 | RETIRO DE POSTE EXISTENTE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO DE CEPA, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5
1358-036 | RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | ML | 687
1358-037 | RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5
1358-038 | REUBICACIÓN DE ACOMETIDA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 8
A9 | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)