## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X010-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA
LOCALIDAD: | 0001 - SAN BALTAZAR LOXICHA | MUNICIPIO: | 113 - SAN BALTAZAR LOXICHA
REGIÓN: | 02 - COSTA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA
|  |  | 0 |  | 0 | 0
A1 | POSTERIA
0118-001 | SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 12-750 (CON GRÚA), INCLUYE: TRAZO Y EXCAVACIÓN DE CEPA, RELLENO EN FORMA MANUAL CON PIEDRA BOLA DE RÍO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 24
0118-002 | SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC 9-750 (CON GRÚA), INCLUYE: TRAZO Y EXCAVACIÓN DE CEPA, RELLENO EN FORMA MANUAL CON PIEDRA BOLA DE RÍO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2
A1 | TOTAL POSTERIA
A2 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION
0118-003 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE UN POSTE EN M.T. TIPO VS20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 1
0118-004 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE UN POSTE EN M.T. TIPO RD20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2
0118-005 | VESTIDO DE ESTRUCTURAS DE UN POSTE EN M.T. TIPO RD20/RD20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 11
0118-006 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE UN POSTE EN M.T. TIPO VD20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2
0118-007 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE UN POSTE EN M.T. TIPO VR20/RD20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 1
0118-008 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE UN POSTE EN M.T. TIPO TS20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 1
0118-009 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE UN POSTE EN M.T. TIPO AD20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 3
0118-010 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE UN POSTE EN M.T. TIPO VA20, DOS FASES PARA 13.2 KV, INCLUYE: COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 1
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION
A3 | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION
0118-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 4
0118-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 3
0118-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 1
0118-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 1
0118-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 8
0118-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 5
0118-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. | PZA | 4
A3 | TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION
A4 | CONDUCTORES
0118-018 | SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DEL CABLE ACSR 3/0 CONDUCTOR EN M. T. (CONDUCTOR PESADO), INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | ML | 905
0118-019 | SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DEL CABLE ACSR 1/0 CONDUCTOR DE NEUTRO CORRIDO (CONDUCTOR LIGERO), INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | ML | 316
0118-020 | TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO Y CERRAR PUENTES DEL CABLE MULTIPLE AL 2+1-1/0 CONDUCTOR EN B.T., INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | ML | 697
A4 | TOTAL CONDUCTORES
A5 | TRANSFORMADORES
0118-021 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 2 BOQ. DE 15 KVA AUTOPROTEGIDO (CON GRUA), INCLUYE: PUENTEO, COLOCACION DE HERRAJES, APARTARRAYOS EN B.T., ROTULACION DE NUMERO DE BANCO Y NUMERO ECONOMICO, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 4
A5 | TOTAL TRANSFORMADORES
A6 | TIPOS DE RETENIDAS
0118-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE PERNO Y ANCLA, RELLENO EN FORMA MANUAL CON PIEDRA BOLA DE RIO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE ASI COMO INSTALACION DE AISLADOR, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 3
0118-023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE PERNO Y ANCLA, RELLENO EN FORMA MANUAL CON PIEDRA BOLA DE RIO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE, ASI COMO INSTALACION DE AISLADOR, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 22
0118-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBA, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE PERNO Y ANCLA, RELLENO EN FORMA MANUAL CON PIEDRA BOLA DE RIO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE, ASI COMO INSTALACION DE AISLADOR, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 1
0118-025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE PERNO Y ANCLA, RELLENO EN FORMA MANUAL CON PIEDRA BOLA DE RIO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE, ASI COMO INSTALACION DE AISLADOR, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 2
0118-026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE PERNO Y ANCLA, RELLENO EN FORMA MANUAL CON PIEDRA BOLA DE RIO Y MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO Y CUETEADO DE CABLE, ASI COMO INSTALACION DE AISLADOR, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 12
A6 | TOTAL TIPOS DE RETENIDAS
A7 | DISPOSITIVOS DE PROTECCION
0118-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE DISTRIBUCION DE 15 KV, INCLUYE: INSTALACION DE PUENTES, CUBIERTA ANTIFAUNA PARA BOQUILLA, CUBIERTA ANTIFAUNA PARA PUENTES, ESTRIBOS Y LAS CONEXIÓNES NECESARIAS, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 4
0118-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA TIPO 3K EN REMATES DE BAJA TENSION, INCLUYE: CONEXIÓN AL BAJANTE Y EXCAVACIONDE ZANJA EN TERRENO TIPO NORMAL, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 4
0118-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA TIPO 1K EN REMATES DE BAJA TENSION, INCLUYE: CONEXIÓN AL BAJANTE Y EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO TIPO NORMAL, MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T. | PZA | 7
A7 | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCION
A8 | ACOMETIDAS
0118-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFÁSICA AL (1+1) CAL 6 INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 1807.2
0118-031 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 20
0118-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIGOTES EN ESTRUCTURA DE BAJA TENSION PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA | 60
0118-033 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 29
0118-034 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8 (CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 29
0118-035 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 29
0118-036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE MEDICION MONOFASICO PREFABRICADO A BASE DE CONCRETO, COLOCACION CON GRUA. INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, COLOCACION DE MURETE CON GRUA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES, EQUIPO DE PROTECCION DE SOBRECORRIENTE, SISTEMA DE TIERRA, BASE DE CONCRETO PARA LA CORRECTA FIJACION DEL MURETE, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 29
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA NIÑOS HÉROES Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA
|  |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)