## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X007-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA
LOCALIDAD: | 0001 - SAN JUAN CHILATECA | MUNICIPIO: | 192 - SAN JUAN CHILATECA
REGIÓN: | 08 - VALLES CENTRALES | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA
A | AVENIDA INDEPENDENCIA
A1 | POSTERIA
0103-001 | SUMINISTRO, DISTRIBUCION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-12-750 MTS. INCLUYE TRAZO, LOCALIZACION Y EXCAVACION DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 12
0103-002 | SUMINISTRO, DISTRIBUCION Y PARADO DE POSTE DE CONCRETO TIPO PCR-9-400 MTS. INCLUYE TRAZO, LOCALIZACION Y EXCAVACION DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 4
A1 | TOTAL POSTERIA
A2 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION
0103-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VS3N: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.. P.U.O.T. | PZA | 4
0103-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VD3N: INCLUYE AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
0103-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VA3N: INCLUYE AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
0103-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO RD3N: INCLUYEAVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0103-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VR3N/RD3: INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES Y AISLAMIENTOS. P.U.O.T. | PZA | 1
0103-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TIPO VR3N/VR3:AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION
A3 | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION
0103-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION TIPO 1P3: INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, BIGOTES, BASTIDORES DE SERVICIO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
0103-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION TIPO 1R3/1R3: INCLUYE COLOCACION DE HERRAJES, AISLAMIENTOS, BIGOTES Y BASTIDORES DE SERVICIO. P.U.O.T. | PZA | 1
0103-011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION TIPO 1R1/1R3: INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, BIGOTES, BASTIDORES DE SERVICIO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
0103-012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION TIPO 1R1: INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, BIGOTES, BASTIDORES DE SERVICIO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0103-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION TIPO 1P1: INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, BIGOTES, BASTIDORES DE SERVICIO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
0103-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSION TIPO 1R1/1R1: INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, BIGOTES, BASTIDORES DE SERVICIO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
A3 | TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION
A4 | EQUIPOS DE PROTECCION
0103-015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS EN M.T. PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO: INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0103-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K EN POSTE, INCLUYE: CABLE DE CU CAL 4, VARILLAS DE TIERRA, CONECTORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
0103-017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA 5K EN POSTE, INCLUYE: CABLE DE CU CAL 4, VARILLAS DE TIERRA, CONECTORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0103-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION (ABT). INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5
0103-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION Y PROTECCION EN MURETE DE MEDICION. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0103-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYOS Y CORTACIRCUITOS EN M.T. PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO: INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
0103-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO EN M.T. PARA PROTECCION DE RAMAL TRIFASICO: INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 3
A4 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION
A5 | TRANSFORMADORES
0103-022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR AEREO TIPO DA3-30 KVA. INCLUYE MATERIAL PARA SUJECCION DEL TRANSFORMADOR, PROTECCION ANTIFAUNA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0103-023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR AEREO TIPO DA2-10KVA. INCLUYE MATERIAL PARA SUJECCION DEL TRANSFORMADOR, PROTECCION ANTIFAUNA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A5 | TOTAL TRANSFORMADORES
A6 | RETENIDAS
0103-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA SENCILLA RSA. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO, CORTADO, TENSIONADO, CUETEADO DE CABLE Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0103-025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RVEA. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO, CORTADO, TENSIONADO CUETEADO DE CABLE Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
0103-026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DE BANQUETA DOBLE RBAD. INCLUYE EXCAVACION, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO, CORTADO, TENSIONADO CUETEADO DE CABLE Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
A6 | TOTAL RETENIDAS
A7 | CONDUCTORES
0103-027 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ACSR 3/0, INCLUYE: TENSIONADO, ENCLEMADO, CIERRE DE PUENTES EN MEDIA TENSION Y AVISO DE PRUEBA. P.U.O.T. | ML | 1864.8
0103-028 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ACSR 1/0, INCLUYE: TENSIONADO, CIERRE DE PUENTES, MANO DE OBRA Y AVISO DE PRUEBA. P.U.O.T. | ML | 304.5
0103-029 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE MULT. AL 2+1 CAL. 1/0, INCLUYE: TENSIONADO, INSTALACION DE BIGOTES, MANO DE OBRA Y AVISO DE PRUEBA. P.U.O.T. | ML | 259.3
A7 | TOTAL CONDUCTORES
A8 | ACOMETIDAS
0103-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA (3+1) CAL 4, INCLUYE: CONECTORES PARA ACOMETIDA, CABLE MULTIPLE 3+1 Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A9 | OBRA CIVIL
0103-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION CON TUBO MUFA Y CON NICHO DE 90X90CM PREFABRICADO PARA SERVICIOS TRIFASICOS INCLUYE: COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
A9 | TOTAL OBRA CIVIL
A | TOTAL AVENIDA INDEPENDENCIA
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)