## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X015-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD: | 0001 - OAXACA DE JUÁREZ | MUNICIPIO: | 067 - OAXACA DE JUÁREZ,
REGIÓN: | 08 - VALLES CENTRALES | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
A01 | POSTES DE CONCRETO.
0151-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA EN TERRENO DURO TIPO 3, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 6
0151-002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR 9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA EN TERRENO DURO TIPO 3, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0151-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR 13-600. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
A01 | TOTAL POSTES DE CONCRETO.
A02 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN.
0151-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN RD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0151-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN RD2N/RD2. INCLUYE: PROTECCIÓN PRO FAUNA, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 5
0151-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VA2N. INCLUYE: PROTECCIÓN PRO FAUNA, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0151-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN VR2N CONV. VA2N. INCLUYE: PROTECCIÓN PRO FAUNA, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
A02 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN.
A03 | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN.
0151-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0151-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R1/1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3
0151-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0151-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN 1R3/1R3. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
A03 | TOTAL ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN.
A04 | CONDUCTOR.
0151-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 85
0151-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 470
0151-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 2+1 CAL. 1/0-1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | MTS | 236
A04 | TOTAL CONDUCTOR.
A05 | RETENIDAS.
0151-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 3
0151-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 11
0151-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVEAD. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO , APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0151-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO REA INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO , APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0151-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO , APISONADO DE CEPA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
A05 | TOTAL RETENIDAS.
A06 | TRANSFORMADORES.
0151-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-15-13200-120/240V. INCLUYE: CORTA CIRCUITOS FUSIBLE, PROTECCIÓN PROFAUNA, APARTARRAYOS DE BAJA TENSIÓN, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
A06 | TOTAL TRANSFORMADORES.
A07 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
0151-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2CCF 15KV. INCLUYE: PROTECCIÓN PRO FAUNA, AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0151-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
0151-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
A07 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
A08 | ACOMETIDAS.
0151-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 8
0151-025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T | MTS | 550
0151-026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 22
0151-027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 22
0151-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 8
A08 | TOTAL ACOMETIDAS.
A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)