## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X028-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA
LOCALIDAD: | 0006 - VICENTE GUERRERO | MUNICIPIO: | 666 - VILLA DE ZAACHILA
REGIÓN: | 08 - VALLES CENTRALES | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
001 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA
A | RED AEREA
A1 | POSTES DE CONCRETO
0251-001 | DISTRIBUCIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR-12-750). INCLUYE: LOCALIZACION, EXCAVACIÓN DE CEPA EN TERRENO DURO, RELLENO CON PIEDRA BOLA Y TIERRA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 14
0251-002 | DISTRIBUCIÓN, PARADO Y PLOMEADO DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO (PCR-09-400). INCLUYE: LOCALIZACION, EXCAVACIÓN DE CEPA EN TERRENO DURO, RELLENO CON PIEDRA BOLA Y TIERRA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, ACARREOS, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5
A1 | TOTAL POSTES DE CONCRETO
A2 | HERRAJES DE MEDIA TENSION 33 Kv
0251-003 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VR20. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0251-004 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VS20. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5
0251-005 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VA20. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0251-006 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VR2N/RD2N. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0251-007 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VR20/VR2N. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0251-008 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO TS3N CONV TS30/VR2N. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0251-009 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VR20/VR20 CONV. VR20/VA20. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A2 | TOTAL HERRAJES DE MEDIA TENSION 33 Kv
A3 | HERRAJES DE BAJA TENSION
0251-010 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN TIPO 1R1. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0251-011 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN TIPO 1R3. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0251-012 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN TIPO 1P3. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6
0251-013 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN TIPO 1R3/1R3. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0251-014 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN TIPO 1R1/1R3. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0251-015 | VESTIDO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN TIPO 1R1/1R3. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE HERRAJES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A3 | TOTAL HERRAJES DE BAJA TENSION
A4 | RETENIDAS
0251-016 | INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVED. INCLUYE: SUMINISTRO, EXCAVACION, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 5
0251-017 | INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: SUMINISTRO, EXCAVACION, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
0251-018 | INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVP. INCLUYE: SUMINISTRO, EXCAVACION, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0251-019 | INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: SUMINISTRO, EXCAVACION, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0251-020 | INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: SUMINISTRO, EXCAVACION, CORTADO, TENDIDO, TENSIONADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A4 | TOTAL RETENIDAS
A5 | CONDUCTORES
0251-021 | TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO, CIERRE DE PUENTES DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | MT | 896
0251-022 | TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO, CIERRE DE PUENTES DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | MT | 202
0251-023 | TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO, CIERRE DE PUENTES DE CABLE MULTIPLE 2+1 CAL. 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | MT | 466
A5 | TOTAL CONDUCTORES
A6 | TRANSFORMADORES
0251-024 | MONTAJE DE TRANSFORMADOR DOS BOQUILLAS DE 15 KVA. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTACIRCUITOS FUSIBLES, CONEXIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | PROTECCIONES
0251-025 | INSTALACIÓN DE UNA VARILLA DE TIERRA EN ESTRUCTURA DE REMATE. INCLUYE: SUMINISTRO, CONEXIÓN AL BAJANTE, EXCAVACIÓN DE ZANJA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 6
0251-026 | INSTALACIÓN DE SEIS VARILLAS DE TIERRA PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE: SUMINISTRO, CONEXIÓN AL BAJANTE, EXCAVACIÓN DE ZANJA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
A7 | TOTAL PROTECCIONES
A8 | ACOMETIDAS
0251-027 | VESTIDO DE ESTRUCTURA PARA BASTIDOR DE SERVICIO. INCLUYE: SUMINISTRO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 12
0251-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 450
0251-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 15
0251-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 15
0251-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 15
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A | TOTAL RED AEREA
001 | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)