## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X030-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO
LOCALIDAD: | 0051 - LLANO PALACIO | MUNICIPIO: | 266 - SAN MIGUEL DEL PUERTO
REGIÓN: | 02 - COSTA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
001 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO
A | POSTES
0253-001 | EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA POSTES DE CONCRETO EN TERRENO TIPO NORMAL. P.U.O.T. | pza | 54
0253-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750 TIPO COSTA. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, HINCADO Y PLOMEADO CON GRUA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 46
0253-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-09-400 TIPO COSTA, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, HINCADO Y PLOMEADO CON GRUA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 8
A | TOTAL POSTES
B | MEDIA TENSION
0253-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANGUERA PROFAUNA EN LOS PUENTES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 7
0253-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/RD2 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANGUERA PROFAUNA EN LOS PUENTES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 9
0253-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/VR2 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANGUERA PROFAUNA EN LOS PUENTES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS10/RD2 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANGUERA PROFAUNA EN LOS PUENTES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VR2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VD2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 19
0253-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 2
B | TOTAL MEDIA TENSION
C | BAJA TENSION
0253-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 18
0253-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1P3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES DE COBRE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 4
0253-013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1/1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 15
0253-015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R1/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES DE COBRE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 4
0253-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3/1R3/1R1 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES DE COBRE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES DE COBRE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 2
0253-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1R3/1R3 INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, BIGOTES DE COBRE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBAS, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 12
C | TOTAL BAJA TENSION
D | RETENIDAS
0253-020 | EXCAVACIÓN DE CEPAS PARA RETENIDAS EN TERRENO TIPO NORMAL. P.U.O.T. | pza | 64
0253-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA 5/16 1PA INCLUYE: AVISOS DE PRUEBA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 31
0253-022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA 5/16 1PA INCLUYE: AVISOS DE PRUEBA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 4
0253-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA 5/16 1PA INCLUYE: AVISOS DE PRUEBA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 4
0253-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBAD 5/16 1PA INCLUYE: AVISOS DE PRUEBA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 17
0253-025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RVEAD 5/16 1PA INCLUYE: AVISOS DE PRUEBA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 2
0253-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA 5/16 1PA INCLUYE: AVISOS DE PRUEBA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA READ 5/16 1PA INCLUYE: AVISOS DE PRUEBA, RELLENO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 5
D | TOTAL RETENIDAS
E | CONDUCTORES
0253-028 | SUMINISTRO, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO Y ENCLEMADO DE CONDUCTOR EN MT. DE ALUMINIO AAC 3/0 TIPO COSTA, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | m | 6224
0253-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE ALUMINIO AAC 3/0-1/0 TIPO COSTA, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | m | 451
E | TOTAL CONDUCTORES
F | EQUIPOS Y PROTECCIONES
0253-030 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ACERO INOXIDABLE TIPO COSTA DE 10 KVA 1 BOQUILLA AUTOPROTEGIDO, INCLUYE HERRAJES, CABLE FORRADO, CORTACIRCUITO, PUENTES DE COBRE, APARTARAYOS DE BAJA TENSION, PROTECCION PROFAUNA EN PUENTES Y BOQUILLA PRIMARIA, AVISOS DE PRUEBAS, ACARREO, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 3
0253-031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TRIPLE DISPARO DE 15KV PARA ENTRONQUES INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, PROTECCION ANTIFAUNA EN LOS PUENTES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 1
0253-032 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K PARA SISTEMA DE TIERRAS INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 21
0253-033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K PARA SISTEMA DE TIERRAS INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 3
F | TOTAL EQUIPOS Y PROTECCIONES
G | ACOMETIDAS
0253-034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA MONOFASICA 1F-2H PARA NUEVO SERVICIO, INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MURETE PARA SERVICIO AEREO, ACARREO, CONEXION LADO FUENTE Y LADO CARGA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | pza | 9
G | TOTAL ACOMETIDAS
001 | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALACIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)