## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X031-2025
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
LOCALIDAD: | 0017 - SANTA CATARINA COATLÁN | MUNICIPIO: | 059 - MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
REGIÓN: | 07 - SIERRA SUR | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
001 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
A | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES
A1 | PREELIMINARES
0258-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS FÍSICAS VISIBLES, INCLUYE; MATERIALES, MADERA PARA PUENTES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 265.08
0258-002 | DEMOLICION DE MURO CICLOPEO INCLUYE TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M3 | 0.95
A1 | TOTAL PREELIMINARES
A2 | CIMENTACIONES
0258-003 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN PROFUNDIDADES DE 0.00 A 2.00 MTS, ALOJANDO EL MATERIAL A UN LADO DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 40.48
0258-004 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4", F`C=100 KG/CM2 DE 0.05 M DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 41.48
0258-005 | SUMINSITRO Y COLOCACION DE MURO DE MAMPOSTERIA ,DE 0.50M DE ALTURA Y 0.40M DE ANCHO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP:1:3 ACABADO APARENTE CON APLICACION DE SELLADOR MCA. COMEX 5X1 A DOS MANOS INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 26.66
0258-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN EXAGONAL DE 8X27X27.5 CMS, DE CONCRETO DE 8 CMS DE COLOR GRIS , ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 4 CMS DE ESPESOR INCLUYE:DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 89.31
0258-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 8X10X20 CMS, CONCRETO DE 8 CMS DE COLOR ROJO, ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 4 CMS DE ESPESOR INCLUYE:DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 97.96
0258-008 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN. P.U.O.T. | M3 | 22.49
0258-009 | REJA ACERO 2.50 DE ALTURA SOPORTADOS POR POSTES CON ALTURA DE 2.50 M COLOCADOS @ 2.50 M, MARCA REJACERO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, ABRAZADERAS, TORNILLOS, TAPON, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T | M2 | 53.9
A2 | TOTAL CIMENTACIONES
A3 | EQUIPAMIENTO DE AREA DE JUEGOS Y EJERCITADORES
0258-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PP EN A CON 2 ASIENTOS DE BANDA, MARCA JUMBO. ESPECIFICACIONES; LARGO 2.70, ANCHO: 1.60 ALTO: 2.70. CLAVE COL-AB-01-00, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DOBLE, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO: 3.00, ANCHO: 1.15, ALTO: 1.00, CLAVE SUB-00-01-01, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPRINGER INDIVIDUAL MONTABLE-CABALLITO, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO 0.90, ANCHO: 0.40, ALTO: 1.00 CLAVE: IRE-PL-04-00, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 2
0258-013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPRINGER INDIVIDUAL MONTABLE-DELFIN, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO:0.65, ANCHO: 0.55, ALTO: 0.75, CLAVE:IRE-PL-08-00 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR BICICLETA BALANCE, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO:0.80, ANCHO:0.50, ALTO:1.10 CLAVE: EJE-BA-15-00, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 2
0258-015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR ABDOMINALES BALANCE, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO: 1.50, ANCHO: 0.45, ALTO: 0.50, CLAVE: EJE-BA-01.00 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR DE PIERNA MEDIUM, MARCA JUMBO, ESPECICICACIONES; LARGO 2.20, ANCHO: 0.90, ALTO: 2.00, CLAVE: EJE-EM-01-00, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR DE BRAZO MEDIUM, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO 2.45, ANCHO:0.85, ALTO: 2.00, CLAVE: EJE-EM-10-00, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR CAMINADORA MEDIUM, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO: 2.30, ANCHO: 0.60, ALTO: 2.00, CLAVE: EJEM-EM-04-00, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTES MISISIPI, MARCA JUMBO, ESPECIFICACIONES; LARGO: 1.70, ANCHO: 0.45, ALTO: 1.30, CLAVE: BOT-LP-09-00 INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
A3 | TOTAL EQUIPAMIENTO DE AREA DE JUEGOS Y EJERCITADORES
A4 | ESTRUCTURA ESCALERAS DE ACCESO
0258-020 | CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 0.56
0258-021 | ACERO DE REFUERZO EN ESCALONES DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DE #3 @ 20 CM FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 9.24
0258-022 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON #2 F'Y=2530KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | 5.34
A4 | TOTAL ESTRUCTURA ESCALERAS DE ACCESO
A | TOTAL CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y ANDADORES
B | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BARDA
B1 | PREELIMINARES
0258-023 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS FÍSICAS VISIBLES, INCLUYE; MATERIALES, MADERA PARA PUENTES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 70.56
0258-024 | CORTE DE SUPERFICIE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 12" EN CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA , MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M | 27.6
0258-025 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN EL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE: ACARREOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 2.64
B1 | TOTAL PREELIMINARES
B2 | CONSTRUCCION DE BARDA
0258-026 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN PROFUNDIDADES DE 0.00 A 2.00 MTS, ALOJANDO EL MATERIAL A UN LADO DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 4.82
0258-027 | DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO CICLOPEO, DEPOSITANDO EL MATERIAL EN EL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE: ACARREOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 1.58
0258-028 | ESCARIFICADO DE 3/4" EN SUPERFICIE DE CONCRETO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 3.4
0258-029 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4", F`C=100 KG/CM2 DE 0.05 M DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 5.92
0258-030 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | 39.2
0258-031 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | KG | 68.6
0258-032 | CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4". INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTER, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 2.33
0258-033 | CASTILLO K DE 0.25 X 0.25 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 36
0258-034 | CADENA DE DESPLANTE (C.D.) SECCIÓN DE 15 X 30 CM, ARMADA CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL NO.2 @ 20 CM.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 19.03
0258-035 | CADENA DE CERRAMIENTO (C.C.) SECCIÓN DE 15 X 30 CM, ARMADA CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL NO.2 @ 20 CM.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 19.03
0258-036 | MURO DE TABICON DE 10 X 14 X 28 CM DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, PROP. 1:3, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 48.3
0258-037 | APLANADO EN MUROS/LOSA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 128.13
0258-038 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO,MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN. P.U.O.T. | M3 | 4.91
0258-039 | PINTURA ACRÍLICA COMEX O SIMILAR PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO A DOS MANOS, ESPESOR DE 2 MILÉSIMAS, TRABAJO HECHO A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE LA PINTURA, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, HASTA UNA ALTURA DE 6.00 M. P.U.O.T. | M2 | 128.13
B2 | TOTAL CONSTRUCCION DE BARDA
B3 | CONSTRUCCION DE GRADAS
0258-040 | EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, EN PROFUNDIDADES DE 0.00 A 2.00 MTS, ALOJANDO EL MATERIAL A UN LADO DE LA OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 49.17
0258-041 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN. P.U.O.T. | M3 | 61.59
0258-042 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 3/4", F`C=100 KG/CM2 DE 0.05 M DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, DESPERDICIOS, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 53.63
0258-043 | CONCRETO EN CIMENTACIÓN, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 11.41
0258-044 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 368.42
0258-045 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 193.54
0258-046 | CASTILLO K DE 0.15 X 0.15 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 3.25
0258-047 | DALA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN DE 15 X 20 CM, ARMADA CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL NO.2 @ 15 CM.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 18.67
0258-048 | DALA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN DE 15 X 15 CM, ARMADA CON 4 VARS. DE #3 Y EST. DEL NO.2 @ 15 CM.INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 11.75
0258-049 | CONCRETO EN ESTRUCTURA, HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, IINCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, ELABORACION DEL CONCRETO, VACIADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 13.94
0258-050 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 940.19
0258-051 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 108.74
0258-052 | MURO DE TABICON DE 10 X 14 X 28 CM DE 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA, PROP. 1:3, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA P.U.O.T. | M2 | 8.4
0258-053 | APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 9.82
0258-054 | FIRME DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CON T.M.A. 3/4" DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10. INCL. ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 47.92
0258-055 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS, MCA. COMEX, VINIMEX COLOR ALZARÍN O SIMILAR, SOBRE CAPA DE SELLADOR 1:5, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 31.06
0258-056 | BARANDAL A BASE DE 5 TUBOS HORIZONTALES PARALELOS, 1 TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO, CEDULA 30 Y CUATRO TUBOS HORIZONTALES DE ACERO 1" DE DIAMETRO, CEDULA 30. TUBOS VERTICALES DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO DE 90 CM DE ALTURA COLOCADOS A CADA 1.0 METROS, ANCLADO AL PISO CON PLACA A-36 DE 5/16” (7.9 MM) DE 0.15 X 0.15 M. CON VARILLAS DE 3/8" DE 12 CMS DE LONGITUD. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 22.78
B3 | TOTAL CONSTRUCCION DE GRADAS
B | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y BARDA
C | CONSTRUCCION DE CISTERNA PREFABRICADA
C1 | PRELIMINARES
0258-057 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIO) ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 16
0258-058 | EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMPACTADO. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO. P.U.O.T. | M3 | 29.86
C1 | TOTAL PRELIMINARES
C2 | ESTRUCTURA
0258-059 | PLANTILLA DE POLIETILENO DE 200 MICRAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | M2 | 12.82
0258-060 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA PREFABRICADA DE 10, OOO L MARCA ROTOPLAS COLOR AZUL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-061 | LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 1.33
0258-062 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR Y MATERIAL DE BANCO (ARCILLA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN. P.U.O.T. | M3 | 14.31
0258-063 | TAPA DE HERRERIA PINTADA DE 60x60 CMS A BASE DE ANGULO Y LAMINA CON CONTRAMARCO PARA EMPOTRE EN LOSA. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-064 | SUMINISTRO Y COPLOCACION DE TUBO VENTILADOR DE Fo Go. DE 2" DE DIAM., INCLUYE:1 NIPLE DE 2" x 40 CM, 2 NIPLES DE 2" x 10 CM, 1 TEE DE 2" x 2" DE DIAM. Y 2 CODOS DE 2" DE DIAM X 90 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-065 | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN. P.U.O.T. | M3 | 3.5
C2 | TOTAL ESTRUCTURA
C | TOTAL CONSTRUCCION DE CISTERNA PREFABRICADA
D | INSTALACION ELECTRICA
0258-064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO CAMPANA TIPO LED 150W TIPO UFO, 110 VOLTS DE LA MARCA TECNOLITE O SIMILAR.IINCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 8
0258-065 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PARA POSTE EXTERIOR, SUPERIOR 150 W LED, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 9
0258-066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL 40 CMX60CMX65CM, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 9
0258-067 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO DE 3 M, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 9
0258-068 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 127 V, 15 A, MARCA B TICINO O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 9
0258-069 | REGISTRO ELECTRICO DE 60X60X80 CMS. PREFABRICADO INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 10
0258-070 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M | 147.2
0258-071 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M | 82.95
0258-072 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. #14 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXCION) INC. CINTA AISLANTE. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | M | 230.15
0258-073 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE THW CAL. #10 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXCION) INC. CINTA AISLANTE. P.U.O.T. | M | 772.54
0258-074 | CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS, 2F-3H, DE EMPOTRAR, EN GABINETE NEMA 1, DE LA MARCA SQUARE'D CAT. QO112L125G. INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-075 | INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO DE 1X15 A, QO115 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 6
0258-076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE EXTERIOR EMPOTRADA EN PISO, LED 14 W, IP67, TEMP. 300 K, IRC80 Mod. MOMO CAT HLED-653_30 INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | PZA | 16
D | TOTAL INSTALACION ELECTRICA
E | MURO DE ACOMETIDA
0258-077 | MURO DE ACOMETIDA DE: 3.00 X 1.50 X 0.30 METROS, INCLUYE: CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 90 X 20 CMS HECHA CON CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2, ARMADA CON ACERO DEL N° 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, MUROS DE TABICON PESADO, APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CADENAS Y CASTILLOS DE 15 X 30 CMS, F'C= 200 KG/CM2 Y ARMADO CON ACERO N° 3 @ 15 CMS, ACABADO APARENTE, TUBO CONDUIT 25 MM, BASE DE ENCHUFE, INTERRUPTOR DE CUCHILLAS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TUBO PARA MUFA DE 3M., VARILLA DE TIERRA, CONEXIÓN DE VARILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
E | TOTAL MURO DE ACOMETIDA
F | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
0258-078 | ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA TUBERIA PLUVIAL DE 4" A BASE DE PTR 1 1/2" X CAL.14. INCLUYE: ABRAZADERA TIPO PERA 4", ABRAZADERA TIPO OMEGA 4" Y 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | KG | 659.81
0258-079 | REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.30 X 0.90 Y 0.65 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.10 M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 Y CUBIERTA DE 0.10M. DE ESPESOR A BASE DE REJILLA ABATIBLE DE 0.90 X 0.30 M. CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1"X1/4" Y SOLERA DE 1/8", ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA., CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-080 | CUBIERTA DE 0.10M. DE ESPESOR A BASE DE REJILLA ABATIBLE DE9.50 X 0.30 M. CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO DE 1"X1/4" Y SOLERA DE 1/8", ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA., CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-081 | REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 1.10 X 0.60 Y 0.65 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.10 M. Y CUBIERTA DE 0.10M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL CON MURO INTERMEDIO A CIERTA ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-082 | SUMINISTRO Y COLOCION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 1 HP MARCA EVANS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
0258-083 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMNCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M | 10.3
0258-084 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAM NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M | 226.82
0258-085 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO POLIETILENO 45º DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO.NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 10
0258-086 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIAMETRO.NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
0258-087 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO.NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 2
0258-088 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO POLIETILENO 45º DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO.NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 5
0258-089 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO POLIETILENO 90º DE ALTA DENSIDAD DE 6" DE DIAMETRO.NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
0258-090 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6" A 4" DE DIAMETRONCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
F | TOTAL CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
001 | TOTAL CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)