## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X042-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC
LOCALIDAD: | 0001 - SANTA MARÍA YOLOTEPEC | MUNICIPIO: | 444 - SANTA MARÍA YOLOTEPEC
REGIÓN: | 04 - MIXTECA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC.
A01 | POSTES DE CONCRETO
0448-PC-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 37
0448-PC-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13-600. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
0448-PC-00 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
A01 | TOTAL POSTES DE CONCRETO
A02 | ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
0448-MT-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N/RD2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
0448-MT-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
0448-MT-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
0448-MT-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
0448-MT-004. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VS2N/VR2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0448-MT-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT VA2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0448-MT-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT TS2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
0448-MT-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT TD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0448-MT-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N/RD2/RD2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0448-MT-010 | SUMINISTRO Y CONVERSION DE ESTRUCTURA PARA MT VR2N A ESTRUCTURA VA2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0448-MT-011 | SUMINISTRO Y CONVERSION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N A ESTRUCTURA AD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
0448-MT-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MT RD2N. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
A02 | TOTAL ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION
A03 | ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
0448-BT-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 11
0448-BT-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5
0448-BT-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 11
0448-BT-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 12
0448-BT-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 5
0448-BT-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
0448-BT-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3-1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
0448-BT-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
0448-BT-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1P3/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 1
A03 | TOTAL ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION
A04 | CONDUCTOR
0448-COND-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 454
0448-COND-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 2686
0448-COND-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1-1/0-2. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | MTS | 1634
A04 | TOTAL CONDUCTOR
A05 | RETENIDAS
0448-RETE-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 18
0448-RETE-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 21
0448-RETE-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 2
0448-RETE-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVEAD. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 5
0448-RETE-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 11
0448-RETE-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 3
0448-RETE-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 2
0448-RETE-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVP. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 4
0448-RETE-009 | SUMINISTRO Y CONVERSION DE RETENIDA TIPO RSA A RDA . INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA Y APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO, Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. | PZA | 1
A05 | TOTAL RETENIDAS
A06 | TRANSFORMADORES
0448-TRF-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA2-10-13200-120/240. INCLUYE: CORTACIRCUITOS FUSIBLES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO DE MONTAJE, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. | PZA | 8
0448-TRF-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO PAR DE ANTIFAUNA PARA TRANSFORMADOR DE 2 BOQUILLAS. INCLUYE: CAPUCHON Y PROTECCION DE PUENTES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
A06 | Total TRANSFORMADORES
A07 | EQUIPOS DE PROTECCION
0448-EQP-001 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CCF-15-100-110-12000 PARA ENTRONQUE. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
0448-EQP-002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO DE BAJA TENSION (ABT). INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 16
0448-EQP-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K O K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 28
0448-EQP-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | 10
A07 | TOTAL EQUIPOS DE PROTECCION
A08 | ACOMETIDAS
0448-ACM-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1/1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 42
0448-ACM-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 42
0448-ACM-003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
0448-ACM-004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA , MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
0448-ACM-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | MTS | 840
A08 | TOTAL ACOMETIDAS
A09 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
0448-EXTR-002 | RETIRO DE CONDUCTOR EXISTENTE. INCLUYE: CORTADO Y ENRROLLADO EN MEDIA TENSION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | KM | 1.89
0448-EXTR-003 | DESVESTIDO DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION. INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
0448-EXTR-004 | DESVESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION. INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 12
0448-EXTR-005 | RETIRO DE POSTE EXISTENTE. INCLUYE: RELLENO DE CEPA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 22
0448-EXTR-006 | REUBICACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MANIOBRAS, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
0448-EXTR-007 | RETIRO DE RETENIDAS. INCLUYE : CORTADO Y ENRROLLADO DE CABLE AG, CORTE DE PERNO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA,ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
0448-EXTR-008 | RETIRO Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE. INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE CABLE EN POSTE Y MUFA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 48
A09 | TOTAL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
A | TOTAL AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC.
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)