## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X036-2025
OBRA (ETAPA): | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA
LOCALIDAD: | 0054 - CERRO DE JARRITO | MUNICIPIO: | 217 - SAN JUAN TAMAZOLA
REGIÓN: | 04 - MIXTECA | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
A | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA
A1 | POSTERIA
0351-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-13-600 (CON GRUA). INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0351-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PCR-12-750 (CON GRUA). INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 13
0351-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 (A MANIOBRA). INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
0351-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, FLETE, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
A1 | TOTAL POSTERIA
A2 | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION
0351-005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO HA2N/RD2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0351-006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO HA2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0351-007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO AD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
0351-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO RD2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 2
0351-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO RD2N/RD2 INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 4
0351-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO TS2N INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
0351-011 | CONVERSION DE ESTRUCTURA EXISTENTE TIPO RD2N A AD2N, INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, ELEVACIONES, FIJACIONES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A2 | TOTAL ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION
A3 | DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION
0351-012 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0351-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 10
0351-014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 2
0351-015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0351-016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
0351-017 | CSUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P3-1R1/1R1/1R1. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 1
A3 | TOTAL DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION
A4 | RETENIDAS
0351-018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 7
0351-019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 26
0351-020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, COLOCACION DE PIEDRA, APISONADO DE CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, TRABAJO TERMINADO Y ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA. P.U.O.T. | PZA | 2
A4 | TOTAL RETENIDAS
A5 | CONDUCTORES
0351-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | MTS | 4010
0351-022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, TENDIDO, TENSIONADO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T. | MTS | 1900
A5 | TOTAL CONDUCTORES
A6 | TRANSFORMADORES
0351-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TDA1-10-13200YT/7620-120/240. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DISPOSITIVO 1TR1B, CCF´S, ABT´S, PROTECTOR PROFAUNA PARA BOQUILLA DE TRANSFORMADOR, CUBIERTA PROFAUNA PARA CONDUCTOR, ACARREO, EQUIPO, PRUEBAS, NUMERO ECONOMICO, NUMERO DE BANCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA. P.U.O.T. | PZA | 2
A6 | TOTAL TRANSFORMADORES
A7 | DISPOSITIVOS DE PROTECCION
0351-024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 1K PARA REMATES. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 8
0351-025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE TIERRA 3K PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A PIE DE CEPA, PRUEBA Y TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA | 3
0351-026 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTIFAUNA PARA LOS PUENTES DE LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE Y DE REMATE DE 2 FASES: INCLUYE SU CONEXIÓN,MANO DE OBRA Y MATERIAL. P.U.O.T. | PZA | 12
0351-027 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS DE TRIPLE DISPARO PARA SECCIONAR Y PROTEGER EL RAMAL NUEVO (2CCF3D) INCLUYE: ANTIFAUNA PARA LOS PUENTES, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES ACARRREO, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | PZA | 1
A7 | TOTAL DISPOSITIVOS DE PROTECCION
A8 | ACOMETIDAS
0351-028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA AL(1+1) CAL. 6, INCLUYE: ANCLAJE DE CONDUCTOR EN BASTIDOR DE SERVICIO Y TUBO DE LA MUFA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | ML | 100
0351-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1B1, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: MATERIALES, AVISO DE PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0351-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIGOTES PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. INCLUYE: CABLE THW CAL 8, CONECTOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
0351-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN BIGOTES. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL BIGOTE CON EL CABLE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
0351-032 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CILINDRICO 6-8 EN MUFA. INCLUYE: 02 CONECTORES CILINDRICOS 6-8, CONEXIÓN DEL CABLE DE ACOMETIDA CON CABLE THW EN MUFA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 4
A8 | TOTAL ACOMETIDAS
A | TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE JARRITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)